|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5248 от 04.12.2020 на бланке № ____________ на 6 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 мая 2024 года

электротехнической лаборатории филиала «Могилёвский водоканал» Унитарного производственного коммунального предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Сурганова, 21а, 212026, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б 29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ. МГ 452-2011 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б 29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ. МГ 453-2011 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ. МГ 915-2014 МВИ. МГ 1067-2016 МВИ. МГ 1219-2020 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б 27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б 27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ. МГ 915-2014 МВИ. МГ 1067-2016 МВИ. МГ 1219-2020 |
| 2.3 *** |  | 27.12/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.27.2 ТКП 339-2011 п.4.4.26.2 | МВИ. МГ 1069-2016 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4; ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3. п.5.4; СН 4.04.01-2019 п.16.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ГОСТ Р 51327.1-2010 п.5.3.3 Приложение D, п.D.1 | МВИ. МГ 455-2011 МВИ. МГ 1219-2020 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4; ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14; ГОСТ IEC 61008-1-2012 п.5.3.12 ГОСТ Р 51327.1-2010 п.5.3.8 | МВИ. МГ 455-2011 МВИ. МГ 1219-2020 |
| 4.1 * | Штанги электроизолирующие. | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.2.2 Приложение Е | МВИ. МГ 860-2013 |
| 5.1 * | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.3.2, п.4.4.2 Приложение Е | МВИ. МГ 860-2013 |
| 6.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В, в т.ч. бесконтактного типа | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.5.3, п.4.5.6 Приложение Е | МВИ. МГ 860-2013 |
| 6.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.2.8, п.4.5.3 | МВИ. МГ 860-2013 |
| 7.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.10.3 | МВИ. МГ 860-2013 |
| 7.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка работоспособности схемы повышенным испытательным напряжением. Измерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2010 п.4.5.10.4 Приложение Е | МВИ. МГ 860-2013 |
| 7.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.5.10.5 Приложение Е | МВИ. МГ 860-2013 |
| 8.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.6.2.3-п.4.6.2.5 Приложение Е | МВИ. МГ 860-2013 |
| 8.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка по схемам согласного и встречного включения | ТКП 290-2010 п.4.6.2.6-п.4.6.2.7 | МВИ. МГ 860-2013 |
| 9.1 * | Устройства для прокола или резки кабеля | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.8.2.2 Приложение Е | МВИ. МГ 860-2013 |
| 10.1 * | Указатели повреждения кабелей | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.9.3.1, п.4.9.3.4, п.4.9.3.5, п.4.22.2 Приложение Е | МВИ. МГ 860-2013 |
| 11.1 * | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.11.2 Приложение Е | МВИ. МГ 860-2013 |
| 12.1 * | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.12.2 Приложение Е | МВИ. МГ 860-2013 |
| 13.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.17.2.2 Приложение Е | МВИ. МГ 860-2013 |
| 14.1 *** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.6.2 ТКП 339-2011 п.4.4.4.2 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 14.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.6.3 ТКП 339-2011 п.4.4.4.3 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 15.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2, п.Б.36 ТКП 339-2011 п.4.4.5.2 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 15.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.7.4, п.Б.36 ТКП 339-2011 п.4.4.5.3 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 16.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.8.3, п.Б.8.4 ТКП 339-2011 п.4.4.6.2 а) | МВИ. МГ 454-2011 |
| 16.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.8.5 ТКП 339-2011 п.4.4.6.3 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 16.3 *** |  | 19.20/ 29.113 | Испытание трансформаторного масла на пробивное напряжение | ТКП 181-2009 п.Б.8.17 ТКП 339-2011 п.4.4.6.16 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 17.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.9.1, п.Б.9.8 ТКП 339-2011 п.4.4.7.1, п.4.4.7.8 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 17.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 181-2009 п.Б.9.3 ТКП 339-2011 п.4.4.7.3 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 18.1 *** | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.10.1.1, п.Б.10.2.2 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1 а) п.4.4.8.2 б) | МВИ. МГ 454-2011 |
| 18.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.10.1.2, п.Б.10.2.1, п.Б.10.2.3 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1 б) п.4.4.8.2 а), в) | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 18.3 *** |  | 19.20/ 29.113 | Испытание трансформаторного масла на пробивное напряжение | ТКП 181-2009 п.Б.10.1.4, п.Б.10.2.6 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1 г) п.4.4.8.2 е) | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 19.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.11.1, п.Б.11.3.2 ТКП 339-2011 п.4.4.9.1 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 19.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.11.2, п.Б.11.3 ТКП 339-2011 п.4.4.9.4 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 19.3 *** |  | 19.20/ 29.113 | Испытание трансформаторного масла на пробивное напряжение | ТКП 181-2009 п.Б.11.12 ТКП 339-2011 п.4.4.9.12 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 20.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.12.1 ТКП 339-2011 п.4.4.13.1 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 20.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.12.2 ТКП 339-2011 п.4.4.13.2 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 21.1 *** | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.13.1 ТКП 339-2011 п.4.4.11.1 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 21.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.13.2 ТКП 339-2011 п.4.4.11.2 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 22.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.14.1 ТКП 339-2011 п.4.4.12.1 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 22.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.14.2 ТКП 339-2011 п.4.4.12.2 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 23.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.15.1 ТКП 339-2011 п.4.4.14.1 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 23.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.15.2 ТКП 339-2011 п.4.4.14.2 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 24.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.16.1 ТКП 339-2011 п.4.4.15.1 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 24.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.16.2 ТКП 339-2011 п.4.4.15.2 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 25.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.18.1 ТКП 339-2011 п.4.4.17.1 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 25.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.18.2 ТКП 339-2011 п.4.4.17.2 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 26.1 *** | Конденсаторы | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 п.Б.21.5 ТКП 339-2011 п.4.4.20.3 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 27.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/ 22.000 | Сопротивление | ТКП 181-2009 п.Б.22.1 ТКП 339-2011 п.4.4.21.1 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 27.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Измерение тока проводимости при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009 п.Б.22.2 ТКП 339-2011 п.4.4.21.2 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 27.3 *** |  | 27.12/ 29.113 | Измерение тока проводимости ОПН | ТКП 181-2009 п.Б.22.3 ТКП 339-2011 п.4.4.21.3 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 27.4 *** |  | 27.12/ 29.113 | Измерение пробивного напряжения вентильных разрядников | ТКП 181-2009 п.Б.22.5 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 28.1 *** | Стационарные, передвижные, переносные комплектные испытательные установки | 26.51/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.23.1 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 28.2 *** |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.23.2 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 29.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 29.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.24.3 ТКП 339-2011 п.4.4.23.3 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 30.1 *** | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.25.1 ТКП 339-2011 п.4.4.22.1 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 31.1 ** | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Испытание на пробивное напряжение | ТКП 181-2009 п.Б.26 ТКП 339-2011 п.4.4.25 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 МВИ. МГ 860-2013 |
| 32.1 *** | Воздушные линии электропередачи | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляторов | ТКП 181-2009 п.Б.31.6.1 ТКП 339-2011 п.4.4.30.3 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 32.2 *** |  | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.31.9.1 ТКП 339-2011 п.4.4.30.6 а) | МВИ. МГ 454-2011 |
| 32.3 *** |  | 27.32/ 22.000 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 п.Б.31.9.2 ТКП 339-2011 п.4.4.30.6 б) | МВИ. МГ 454-2011 |
| 33.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 33.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 п.Б.30.2 ТКП 339-2011 п.4.4.29.3 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 34.1 *** | Подвесные и опорные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.24.1 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 34.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п.4.4.24.2 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных