|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5326 от 08.10.2021 на бланке № на 3 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 мая 2024 года

электротехнической лаборатории

Открытого акционерного общества «Солигорский домостроительный комбинат»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 223710, Республика Беларусь, Минская область, Солигорский район, Чижевичский с/с, 24/14, Любанское шоссе |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.7.2 ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 | МВИ.КЛ 215-2015 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.КЛ 215-2015 |
| 3.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.31.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.30.6 | МВИ.КЛ 215-2015 |
| 4.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 | МВИ.КЛ 215-2015 |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5326 |
| --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.КЛ 215-2015 |
| 5.2 *** |  |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Прил.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3–413.1.3.6 | МВИ.КЛ 216-2015 |
| 6.1 *** | Заземляющие устройства |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.КЛ 217-2015 |
| 6.2 *** |  |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | МВИ.КЛ 218-2015 |
| 6.3 *** |  |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3–413.1.3.6 | МВИ.КЛ 216-2015 |
| 7.1 *** | Устройство защитного отключения (УЗО) |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ.КЛ 339-2019 |
| 7.2 *** |  |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО, при -I ном -I 2хном -I 5хном | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д | МВИ.КЛ 339-2019 |
| 8.1 *** | Электроустанов-ки до 1000 В жилых и других зданий, защищаемых УЗО |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.8.7.14 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.КЛ 339-2019 |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5326 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 *** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей: -ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику; -ток срабатывания расцепителя мгновенного действия, -время срабатывания расцепителя | ТКП 181-2009 п.Б.27.4 ТКП 339-2022 п.п.4.4.26.4, 4.4.26.7 | МВИ.КЛ 338-2019 |

Примечание:

* - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за её пределами;

*** - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации 
  Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	Е.В. Бережных