|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5075 |  |
|  | от 26.10.2018 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 5 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 мая 2024 года лаборатория металлов "Нововоронежатомэнергоремонт"- филиала Акционерного общества "Атомэнергоремонт" Акционерного общества "Атомэнергоремонт" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Воронежское шоссе, д. 7, 396070, г. Нововоронеж, Российская Федерация |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Оборудование и трубопроводы для объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (сварные соединения, основной металл, наплавки): -визуальный метод; -визуально- измерительный метод | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-79 ГОСТ 5632-72 ГОСТ 5949-75 ГОСТ 7062-90 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 1577-93 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 25054-81 ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ISO 23277-2013 НП-010-16 | ГОСТ 23479-79 ГОСТ Р 50.05.08-2018 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ПНАЭ Г-7-025-90 РБ-089-14 РД 03-606-03 |
| 1.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (сварные соединения, основной металл, наплавки): -капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | ГОСТ 18442-80 ГОСТ Р 50.05.09-2018 РБ-090-14 СТБ 1172-99 |
| 1.3 *** | Оборудование и трубопроводы для объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (сварные соединения, основной металл, наплавки): - эхо-метод | НП-068-05 НП-084-15 НП-089-15 ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-92 РД 03-606-03 РД ЭО 2728011.001-2007 | ГОСТ Р 55724-2013 ГОСТ Р 50.05.14-2019 ГОСТ Р 50.05.05-2018 ГОСТ Р 50.05.04-2022 ГОСТ Р 50.05.02-2022 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭГ-7-032-91 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 РД 5.УЕИА.3580-2011 ГОСТ Р 50.05.13-2019 27.28.05.065-2012 |
| 1.4 *** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (сварные соединения, основной металл, наплавки) | Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля», утв. Пост. МЧС от 12.06.2017 №26 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля сварных соединений элементов локализующих систем безопасности атомных электростанций», утв. Пост. МЧС от 12.06.2017 №26 ТНПА на объект контроля | ГОСТ 7512-82 ПНАЭ Г-7-017-89 СТБ 1428-2003 ГОСТ Р 50.05.07-2018 |
| 1.5 *** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (сварные соединения, основной металл, наплавки): - смачивание керосином |  | ГОСТ 24054-80 ПНАЭ Г-7-019-89 ГОСТ Р 50.05.01-2018 |
| 1.6 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (основной металл) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-79 ГОСТ 5632-72 ГОСТ 5949-75 ГОСТ 7062-90 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 1577-93 | ПНАЭ Г-7-031-91 ГОСТ Р-50.05.03-2022 МТ 1.2.1.15.001.1085-2015 МТ 1.2.1.15.001.1086-2015 |
| 1.6 *** | Оборудование и трубопроводы для объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (основной металл) | ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 25054-81 | ПНАЭ Г-7-031-91 ГОСТ Р-50.05.03-2022 |
| 1.7 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (сварные соединения, основной металл, наплавки): -эхо-метод; -автоматизированный метод; | НП-084-15 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-025-90 BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.2001 ТЦКД.03.20.001 М-1624; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.2002 ТЦКД.03.20.002 М-1625; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.1901 ТЦКД.03.19.001 М-1627; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.1902 ТЦКД.03.19.002 М-1629; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0301 ТЦКД.03.03.001 М-1626; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1401 ТЦКД.03.14.001 М-1583; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0701 | МТ 1.2.1.15.001.0990-2014 МТ 1.2.1.15.001.0989-2014 BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.2001 ТЦКД.03.20.001 М-1624; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.2002 ТЦКД.03.20.002 М-1625; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.1901 ТЦКД.03.19.001 М-1627; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.1902 ТЦКД.03.19.002 М-1629; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0301 ТЦКД.03.03.001 М-1626; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1401 ТЦКД.03.14.001 М-1583; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0701 ТЦКД.03.07.001 М-1569; |
|  |  |  |  | ТЦКД.03.07.001 М-1569; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1501 ТЦКД.03.15.001 М-1628; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJE10.021.FA.0201 ТЦКД.03.02.001 М-1630; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJE10.021.FA.0401 ТЦКД.03.04.001 М-1603; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJC10.021.FA.0601 ТЦКД.03.06.001 М-1597; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJC10.021.FA.0501 ТЦКД.03.05.001 М-1570; | BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1501 ТЦКД.03.15.001 М-1628; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJE10.021.FA.0201 ТЦКД.03.02.001 М-1630; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJE10.021.FA.0401 ТЦКД.03.04.001 М-1603; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJC10.021.FA.0601 ТЦКД.03.06.001 М-1597; |
| 1.7 *** | Оборудование и трубопроводы для объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (сварные соединения, основной металл, наплавки): -эхо-метод; -автоматизированный метод; | BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJC10.021.FA.0502 ТЦКД.03.05.001 М-1578; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJC10.021.FA.0503 ТЦКД.03.05.001 М-1580; | BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJC10.021.FA.0501 ТЦКД.03.05.001 М-1570; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJC10.021.FA.0502 |
|  |  |  |  | BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJE10.021.FA.1001 ТЦКД.03.10.001 М-1573; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJC10.021.FA.1301 ТЦКД.03.13.001 М-1525 ТНПА и другая документация | ТЦКД.03.05.001 М-1578; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJC10.021.FA.0503 ТЦКД.03.05.001 М-1580; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJE10.021.FA.1001 ТЦКД.03.10.001 М-1573; BLR1.E.278.&.0UJA&&. FJC10.021.FA.1301 ТЦКД.03.13.001 М-1525 |
| 1.8 *** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль (основной металл, наплавки): -амплитудно-фазовый -модуляционный -многочастотный -автоматизированный | НП-084-15 АСК 184.00 Д1; МТ 1.2.1.15.001.0206-2014; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0302 ТЦКД.03.03.001 М-1561; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1402 ТЦКД.03.14.001 М-1587; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1502 ТЦКД.03.15.001 М-1559; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0604 ТЦКД.03.06.004 М-1601; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.1002 ТЦКД.03.10.002 М-1572 ТНПА и другая документация | РБ 088-14; АСК 184.00 Д1; МТ 1.2.1.15.001.0206-2014; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0302 ТЦКД.03.03.001 М-1561; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1402 ТЦКД.03.14.001 М-1587; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1502 ТЦКД.03.15.001 М-1559; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0604 ТЦКД.03.06.004 М-1601; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.1002 ТЦКД.03.10.002 М-1572 |
| 1.9 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (сварные соединения, основной металл, наплавки): -телевизионный метод | НП-084-15 ПНАЭ Г-7-010-89 BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1403 ТЦКД.03.14.001 МТ-1586; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0702 ТЦКД.03.07.001 М-1574; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.0202 ТЦКД.03.02.001 МТ-1590; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.0402 ТЦКД.03.04.001 МТ-1602; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJ\C10.021.FA.0605 ТЦКД.03.06.001 М-1594; | BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1403 ТЦКД.03.14.001 МТ-1586; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0702 ТЦКД.03.07.001 М-1574; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.0202 ТЦКД.03.02.001 МТ-1590; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.0402 ТЦКД.03.04.001 МТ-1602; |
| 1.9 *** | Оборудование и трубопроводы для объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (сварные соединения, основной металл, наплавки): -телевизионный метод | BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.0504 ТЦКД.03.05.003 М-1571; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.0901 ТЦКД.03.09.003 М-1605; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.1003 ТЦКД.03.10.003 М-1585; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1303 ТЦКД.03.13.003 М-1589; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1801 ТЦКД.03.18.003 М-1591; ТНПА и другая документация | BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJ\C10.021.FA.0605 ТЦКД.03.06.001 М-1594; BLR1.E.278.&.0UJA &&.FJC10.021.FA.0504 ТЦКД.03.05.003 М-1571; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.0901 ТЦКД.03.09.003 М-1605; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJE10.021.FA.1003 ТЦКД.03.10.003 М-1585; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1303 ТЦКД.03.13.003 М-1589; BLR1.E.278.&.0UJA&&.FJC10.021.FA.1801; ТЦКД.03.18.003 М-1591; |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	             Е.В.Бережных