Приложение №3 часть 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.1751

от 30 мая 2014 года

на бланке №_______

на 20 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 30 мая 2024 года

испытательного центра

Республиканского унитарного предприятия

«Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Лепешинского, 1, 246015, г.Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Преобразователи термоэлектрические | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.01326.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 6616-94 р.5, кроме п.5.11 | ГОСТ 6616-94 р.5, кроме п.5.11 |
| 1.2* |  |  | Требования безопасности | ГОСТ 6616-94 р.6 | ГОСТ 6616-94 р.6 |
| 1.3* |  |  | Методы испытаний | ГОСТ 6616-94 р.8, кроме п.8.8 | ГОСТ 6616-94 р.8, кроме п.8.8 |

| 2.1* | Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.01326.51/99.015 | Номинальная статическая характеристика и классы допусков | ГОСТ 6651-2009 р.5 | ГОСТ 6651-2009 р.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* |  |  | Основные технические требования | ГОСТ 6651-2009 р.5р.6, кроме п.6.12 | ГОСТ 6651-2009 р.5р.6, кроме п.6.12 |
| 2.3* |  |  | Методы испытаний | ГОСТ 6651-2009 р.5 р.8 | ГОСТ 6651-2009 р.5 р.8 |
| 2.4* |  |  | Комплектность | ГОСТ 6651-2009 р.5 р.9 | ГОСТ 6651-2009 р.5 р.9 |
| 2.5* |  |  | Маркировка | ГОСТ 6651-2009 р.5 р.10 | ГОСТ 6651-2009 р.5 р.10 |
| 2.6* |  |  | Упаковка, транспортирование и хранение | ГОСТ 6651-2009 р.5 р.11 | ГОСТ 6651-2009 р.5 р.11 |
| 3.1* | Преобразователи измерительные для термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 13384-93 кроме п. 2.16, п. 2.17, п. 3.22, п. 3.24 | ГОСТ 13384 -93 кроме п. 2.16, п. 2.17, п. 3.22, п. 3.24 |

| 4.1* | Счётчики холодной и горячей воды | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ ISO 4064-1-2017 | ГОСТ ISO 4064-2-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1* | Счётчики холодной воды турбинные | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 14167-83 р.2 | ГОСТ 14167-83 р.6 |
| 5.2* |  |  | Комплектность | ГОСТ 14167-83 р.4 | ГОСТ 14167-83 р.6 |
| 5.3* |  |  | Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение | ГОСТ 14167-83 р.7 | ГОСТ 14167-83 р.6 |

| 6.1* | Счётчики жидкости камерные ГСП | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 28066-89 р.2 | ГОСТ 28066-89 р.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2* |  |  | Требования безопасности | ГОСТ 28066-89 р.2 п. 2.20 | ГОСТ 28066-89 р.4 |
| 6.3* |  |  | Комплектность | ГОСТ 28066-89 р.2 п. 2.21 | ГОСТ 28066-89 р.4 |
| 6.4* |  |  | Маркировка | ГОСТ 28066-89 р.2 п. 2.22 | ГОСТ 28066-89 р.4 |
| 6.5* |  |  | Упаковка, транспортирование и хранение | ГОСТ 28066-89 р.2 п. 2.23, р.5 | ГОСТ 28066-89 р.4 |
| 7.1* | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Рабочая область применения и изменение показаний | ГОСТ 30012.1-2002 р. 5 ГОСТ 8039-93 р. 5 ГОСТ 7590-93 р. 5 ГОСТ 8476- 93 р. 5 ГОСТ 8711-93 р. 5 ГОСТ 10374-93 р. 5 ГОСТ 23706-93 р. 5 | ГОСТ 30012.9-93 р.3 |
| 7.2 |  |  | Дополнительные электрические и механические требования | ГОСТ 30012.1-2002 р. 6 ГОСТ 8039-93 р. 6 ГОСТ 7590-93 р. 6 ГОСТ 8476- 93 р. 6 ГОСТ 8711-93 р. 6 ГОСТ 10374-93 р. 6 ГОСТ 23706-93 р. 6 | ГОСТ 30012.9-93 р.4 |
| 7.3 |  |  | Требования к конструкции | ГОСТ 30012.1-2002 р. 7 ГОСТ 8039-93 р. 7 ГОСТ 7590-93 р. 7 ГОСТ 8476- 93 р. 7 ГОСТ 8711-93 р. 7 ГОСТ 10374-93 р. 7 ГОСТ 23706-93 р. 7 | ГОСТ 30012.9-93 р.4 |

| 7.4* | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Информация, основные обозначения и маркировка | ГОСТ 30012.1-2002 р. 8 ГОСТ 8039-93 р. 8 ГОСТ 7590-93 р. 8 ГОСТ 8476- 93 р. 8 ГОСТ 8711-93 р. 8 ГОСТ 10374-93 р. 8 ГОСТ 23706-93 р. 8 | ГОСТ 30012.9-93 р.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1* | Изделия ГСП | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 12997-84 р.2 (кроме п.2.13, п.2.27, п.2.28, п.2.29, п.2.30) | ГОСТ 12997-84 р.5 (кроме п.5.25, п.5.26 п.5.27, п.5.29) |
| 8.2* |  |  | Требования безопасности | ГОСТ 12997-84 р.3 |  |

| 9.1* | Приборы и средства автоматизации электрические аналоговые | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 13033-84 кроме п.2.13 | ГОСТ 13033-84 кроме п. 5.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1* | Таксометры автомобильные | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 18426-73 СТБ 1364.4-2015 ГОСТ EN 50148-2015 | ГОСТ 18426-73 ГОСТ EN 50148-2015 |

| 11.1* | Средства измерений электрических и магнитных величин | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 22261-94 р.4 (кроме п.4.9.3, п.4.13) | ГОСТ 22261-94 р.7 (кроме п. 7.25, п. 7.48) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2* |  |  | Требования безопасности | ГОСТ 22261-94 р.5 |  |
| 12.1* | Преобразователи измерительные тока, напряжения, мощности, частоты, сопротивления аналоговые | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 24855-81 кроме п.2.31, п. 2.39, п.2.40 | ГОСТ 24855-81 р. 5 кроме п. 5.22 |

| 13.1* | Счетчики электрической энергии | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 31818.11-2012 кроме п.5.8, п.6.3.4, п.7.3.2, п.7.5 | ГОСТ 31818.11-2012 кроме п.5.8, п.6.3.4, п.7.3.2, п.7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2* |  | 27.90/25.098 27.90/25.108 | Испытания раскаленной проволокой | ГОСТ 31818.11-2012 п. 5.8 | ГОСТ 31818.11-2012 п. 5.8 СТБ IEC 60695-2-10-2008 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 СТБ IEC 60695-2-12-2008 ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 |

| 14.1* | Электромеханические счетчики активной энергии классов точности 0,5; 1 и 2 | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Механические, электрические и дополнительные требования Климатические условия Требования к точности | ГОСТ 31819.21-2012 | ГОСТ 31819.21-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2 |  |  | Технические требования |  |  |
| 15.1* | Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2 | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Механические, электрические и дополнительные требования Климатические условия Требования к точности | ГОСТ 31819.21-2012 | ГОСТ 31819.21-2012 |
| 15.2* |  |  | Технические требования |  |  |

| 16.1* | Статические счетчики реактивной энергии | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Механические, электрические и дополнительные требования Климатические условия Требования к точности | ГОСТ 31819.23-2012 | ГОСТ 31819.23-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1* | Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2 S и 0,5 S | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Механические, электрические и дополнительные требования Климатические условия Требования к точности | ГОСТ 31819.22-2012 | ГОСТ 31819.22-2012 |

| 18.1* | Весы для статического взвешивания | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.01326.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 29329-92 кроме п.4.4 ГОСТ OIML R76-1-2011 (кроме п.В.3) | ГОСТ 29329-92 кроме п. 4.4 ГОСТ OIML R76-1-2011 (кроме п.В.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1* | Весы для взвешивания транспортных средств в движении | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 8.647-2015 Р. 6 | ГОСТ 8.647-2015 |

| 20.1* | Весы неавтоматического действия | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ OIML R 76-1-2011 (кроме п. В.3) ГОСТ 29329-92 (кроме п. 4.4) | ГОСТ OIML R 76-1-2011 (кроме п. В.3) ГОСТ 29329-92 кроме п. 4.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1* | Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 33242-2015 р.5 ГОСТ 8.647-201 р. 6 | ГОСТ 33242-2015 |

| 22.1* | Весы лабораторные | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ OIML R 76-1-2011 ГОСТ 24104-2001 кроме п.6.5 | ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1* | Гири | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ OIML R 111-1-2009 | ГОСТ OIML R 111-1-2009 |

| 24.1* | Автотранспортные средства для заправки и транспортирования нефтепродуктов | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 27352-87 р.2 | ГОСТ 27352-87 р.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1* | Твердомеры для металлов | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 23677-79 СТБ 8008-98 СТБ 8009-98 | ГОСТ 23677-79 СТБ 8008-98 СТБ 8009-98 |

| 26.1* | Электрические контрольно-измерительные приборы | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61010-1-2014 кроме р.11, р.12, р.13 | ГОСТ IEC 61010-1-2014 кроме р.11, р.12, р.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.1* | Изделия электротехнические | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.007-75 | ГОСТ 12.2.007-75 |

| 28.1* | Трансформаторы тока | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 7746-2015 р.6 | ГОСТ 7746-2015 р.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.2* |  |  | Требования безопасности | ГОСТ 7746-2015 п.7.1 | ГОСТ 7746-2015 п.7.1 |
| 29.1* | Трансформаторы напряжения | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 1983-2015 р.6 | ГОСТ 1983-2015 р.9 |
| 29.2* |  |  | Требования безопасности | ГОСТ 1983-2015 п.7.1 | ГОСТ 1983-2015 п.7.1 |

| 30.1* | Машины силоизмерительные, прессы | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 28840-90 СТБ 8034-2011 | ГОСТ 28840-90 СТБ 8034-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.1* | Копры маятниковые | 26.51/99.001 26.51/99.003 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/24.000 26.51/25.039 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.067 26.51/36.057 | Технические требования | ГОСТ 10708-82 (СТСЭВ 4173-83) | ГОСТ 10708-82 (СТСЭВ 4173-83) |

| 32.1* | Измерители артериального давления | 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/24.000 26.51/25.039 26.51/25.098 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/29.143 26.51/34.065 26.51/34.138 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/35.068 26.51/35.069 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/36.140 26.51/38.000 26.51/39.000 26.51/41.000 26.51/42.000 26.51/99.002 26.51/99.002 26.51/99.015 26.51/99.010 26.51/99.004 26.51/99.003 26.51/99.099 | Технические требования | ГОСТ ISO 81060-1-2021 ГОСТ 31515.3-2012 | ГОСТ ISO 81060-1-2021 ГОСТ 31515.3-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33.1* | Термометры электронные медицинские | 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/24.000 26.51/25.039 26.51/25.098 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/29.143 26.51/34.065 26.51/34.138 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/35.068 26.51/35.069 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/36.140 26.51/38.000 26.51/39.000 26.51/41.000 26.51/42.000 26.51/99.002 26.51/99.002 26.51/99.015 26.51/99.010 26.51/99.004 26.51/99.003 26.51/99.099 | Технические требования | СТБ IEC 60601-1-2012 СТБ ISO 80601-2-56-2021 ГОСТ 20790-93 ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) | СТБ IEC 60601-1-2012 СТБ ISO 80601-2-56-2021 ГОСТ 20790-93 ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34.1* | Тахометры электронные ТЭ-02 | 26.51/99.013 26.51/11.116 26.51/22.000 26.51/26.045 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/29.113 26.51/35.059 26.51/35.060 26.51/35.062 26.51/35.065 26.51/36.038 26.51/36.057 26.51/36.100 26.51/37.076 26.51/38.000 26.51/99.001 26.51/99.002 26.51/99.003 26.51/99.004 26.51/99.009 26.51/99.010 26.51/99.011 26.51/99.013 26.51/99.015 | Технические требования | ГОСТ 21339-82 | ГОСТ 21339-82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 								Е.В.Бережных