|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.5301 |
| от 02.07.2021 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на 2 листах |
| редакция 02 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 31 мая 2024 года

|  |
| --- |
| электротехнической лаборатории электроцеха Могилевской ТЭЦ-1 филиала «Могилевские тепловые сети» |
| Могилевского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Могилевэнерго" |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул. Челюскинцев, 93, 212003, г. Могилев** |
| 1.1\*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п. Б.29.4СТП 33243.20.366-16 п. 31.4 | МВИ.МГ 653-2012 |
| 1.2\*\*\* | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2СТП 33243.20.366-16 п. 31.2 | МВИ.МГ 654-2012  |
| 1.3\*\*\* | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8ГОСТ 30331.3-95СТП 33243.20.366-16 п. 31.8 | МВИ.МГ 933-2014 |
| 2.1\*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1СТП 33243.20.366-16 п. 29.1 | МВИ.МГ 655-2012  |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных