|  | Приложение №2 к аттестату аккредитации BY/112 2.5205 |  |
| --- | --- | --- |
|  | от 10.04.2020 на бланке № на 3 листах редакция 03 |  |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 мая 2024 года производственной лаборатории производственного филиала открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в г.Береза открытого акционерного общества «Савушкин продукт» № п/п; Наименование объекта; Код; Наименование характеристики (показатель, параметры); Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту; Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений , в том числе правила отбора образцов. 1; 2; 3; 4; 5; 6. ул. Свердлова, 28, 225209, г. Береза, Брестская область. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 1.1 ***; Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция; 10.51/42.000 01.41/42.000; Отбор проб; ТР ТС 033/2013 Раздел III, п.6 Раздел V, VII Приложения 1,3,6; ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 9225-84 п.1,3 ГОСТ 32901-2014. 1.2*; 10.51/29.145 01.41/29.145; Температура; ТР ТС 033/2013 Раздел III, п.6 Раздел V, VII Приложения 1,3,6; ГОСТ 26754-85. 1.3*; 10.51/08.031 01.41/08.031; Плотность; ГОСТ 3625-84 п.2. 1.4*; 01.41/08.085; Точка замерзания; ГОСТ 25101-2015. 1.5*; 10.51/12.042 01.41/12.042; Степень чистоты; ГОСТ 8218-89 п.3 ГОСТ 29245-91 п. 7. 1.6*; 10.51/08.037 01.41/08.037; Массовая доля жира; ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 29247-91п. 3. 1.7*; 10.51/08.149 01.41/08.149; Массовая доля белка; ГОСТ 23327-98. 1.8*; 10.51/08.082; Эффективность пастеризации; ГОСТ 3623-2015 п.6, п.7. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1.10*; Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция; 10.51/11.116; Органолептические показатели внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет; ТР ТС 033/2013 Раздел III, п.6 Раздел V, VII Приложения 1,3,6; ГОСТ 29245-91 п. 3. 1.11*; 10.51/08.052 01.41/08.052; Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка; ГОСТ 3626-73 п.2, п. 3, п. 8. 1.12*; 10.51/08.052 01.41/08.052; Массовая доля сухих веществ; ГОСТ 3626-73 п.4. 1.13*; 10.51/08.149 01.41/08.149; Кислотность, титруемая кислотность плазмы; ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 30305.3-95 п.5. 1.14*; 10.51/08.052 01.41/08.052; Термоустойчивость по алкогольной пробе; ГОСТ 25228-82 п.4. 1.15*; 10.51/08.149; Массовая доля сахарозы; ГОСТ 3628-78 п.2,4, 5. 1.16*; 10.51/08.149; Массовая доля поваренной соли; ГОСТ 3627-81 п.2. 1.17*; 10.51/08.052 01.41/08.052; Массовая доля влаги; ГОСТ 3626-73 п. 5.1, п. 6 ГОСТ 29246-91 п.3.1. 1.18*; 10.51/12.042; Индекс растворимости; ГОСТ 30305.4-95. 1.19*; 10.51/08.169 01.41/08.169; Активная кислотность; ГОСТ 26781-85. 1.20*; 10.51/08.149; Массовая доля лактозы; ГОСТ 29248-91 п.4, 5. 1.22*; Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция; 10.51/01.086 01.41/01.086; Общее количество микроорганизмов -количество микроорганизмов при 30ºС; ТР ТС 033/2013 Раздел V, п.17 Раздел VII п.33, 36 Приложения 1,5,8,11; ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4. 1.23*; 01.41/18.154 01.41/18.115 01.41/08.043; Количество соматических клеток; ГОСТ 23453-2014 п.6,7,8. 1.24*; 10.51/01.086 01.41/01.086; Сычужно-бродильная проба; ГОСТ 9225-84 п.4.4 ГОСТ 32901-2014 п.8.2. 1.25*; 10.51/01.086; Количество спор мезофильных лактатсбраживающих анаэробных бактерий; ГОСТ 32012-2012 п.7.1. 1.26*; 10.51/01.086 01.41/01.086; Бактерии группы кишечных палочек; ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5. 1.27*; 01.41/01.086; Е.coli (((до идентификации)дентации)9одентификации вида); ГОСТ 30726-2001 п. 7.1-7.3. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1.28*; Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция; 10.51/01.086; Количество молочнокислых микроорганизмов; ТР ТС 033/2013 Раздел V, п.17 Раздел VII п.33, 36 Приложения 1,5,8,11; ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998 ) ГОСТ 33951-2016. 1.29*; 10.51/01.086; Микроскопический препарат; ГОСТ 9225-84 п.4.7 ГОСТ 32901-2014 п. 8.7. 1.31 *; 10.51/01.086 01.41/01.086; Количество бактерий семейства Enterobacteria (д вида); ГОСТ 29184-91. 1.32*; 10.51/01.086; Дрожжи, плесени; ГОСТ 10444.12-2013. 1.33.1*; 10.51/12.042 01.41/12.042; Наличие остаточных количеств антибиотиков: - пенициллин; - тетрациклиновая группа; - хлорамфеникол (левомицетин); - стрептомицин; ТР ТС 033/2013, Раздел V, п. 16 Раздел VII, п. 32 Приложение 4 ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7 п. 2 Глава 3 статья 20 Приложение 3 раздел 2 Приложение 4; ГОСТ 32219-2013 ГОСТ 32254-2013. 1.33.2*; 10.51/12.042 01.41/12.042; Наличие остаточных количеств антибиотиков: - пенициллин; ГОСТ 31502-2012. 1.34*; 10.51/01.086 01.41/01.086; Ингибирующие вещества, включая антибиотики; ГОСТ 23454-2016. 1.35*; 10.51/04.125 01.41/04.125; Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137; ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007. Примечание: * Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в ООС ** Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за ее пределами *** Лабораторная деятельность осуществляется за пределами ООС Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь- директор государственного предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных |  |