Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3884

от 15  июня 2009 г.

На 2 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

полевой испытательной лаборатории

открытого акционерного общества

«Барановичское строительно-монтажное управление»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения*1 | 28.56.01 | Рентгенографическая дефектоскопия*2 | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ 1016-96 СНиП 3.05.02-88 раздел 2 СНиП 3.05.03-85 раздел 5 СНиП III-42-80 раздел 4, раздел 6 ТКП038-2006 (02230) ТКП039-2006 (02230) Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, глава 7, прил. 2. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, главы 25, 26, 27, 32 Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 6 | ГОСТ 20426-82 табл. 2 ГОСТ 23055-76 СТБ 1428-2003 |
|  |  | Гаммаграфическая дефектоскопия*2 |  | ГОСТ 20426-82 табл. 3 ГОСТ 23055-76 СТБ 1428-2003 |
|  |  | Оптический контроль: -визуальный метод*2 |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-99 СТБ ЕН 970-2003 |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	 Н.А.Жагора

*1 Приложение А

Перечень технических устройств и объектов,

на которые распространяется область аккредитации

1) Газопроводы

2) Тепловые сети

3) Магистральные трубопроводы

*2 Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Рентгенографическая дефектоскопия | Сварные соединения | Напряжение на рентгеновской трубке: Контролируемая толщина (сплав железа): Радиационная толщина: Чувствительность: Ø 32 ÷ 108 мм Ø 133 ÷ 426 мм | не более 200 кВ 3 ÷ 12 мм ≤ 15 мм ± 0,1 мм ± 0,2 мм |
| Гаммаграфическая дефектоскопия | Сварные соединения | Радиоактивный источник: 137Cs Контролируемая толщина (сплав железа): | 10 ÷ 80 мм |
| Визуально-оптический метод | Сварные соединения | Погрешность: | ± 0,1 мм |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	 Н.А.Жагора