|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | №BY/112 2.5482 |
|  | от 07.07.2023 |
|  | на бланке № ____ на 6 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 июля 2023 года

| пусконаладочной лаборатории Открытого акционерного общества "Ратон" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 10 кВ включительно |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.7.2 ТКП 339-2022 п.п.4.4.4.2, 4.4.5.2 | АМИ.ГМ 0102-2022 АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 1.2** |  |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.7.4 ТКП 339-2022 п.п.4.4.4.3, 4.4.5.3 | АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 1.3** |  |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления постоянному току обмоток статора и ротора | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.7.6 ТКП 339-2022 п.п.4.4.4.4, 4.4.5.4 | АМИ.ГМ 0101-2022 |
| 2.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформато ры и масляные реакторы напряжением до 10 кВ включительно |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.8.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 | АМИ.ГМ 0102-2022 АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 2.2** |  |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции обмоток вместе с вводами повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.8.5.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы напряжением до 10 кВ включительно |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.8.6 ТКП 339-2022 п.4.4.6.4 | АМИ.ГМ 0101-2022 |
| 3.1** | Трансформаторы тока напряжением до 10 кВ включительно |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 | АМИ.ГМ 0102-2022 АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 3.2** |  |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.9.3 ТКП 339-2022 п.4.4.7.3 | АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 3.3** |  |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.9.6 ТКП 339-2022 п.4.4.7.6 | АМИ.ГМ 0101-2022 |
| 4.1** | Трансформаторы напряжения |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.10.1.1 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1 | АМИ.ГМ 0101-2022 |
| 5.1** | Масляные и электромагнитные выключатели напряжением до 10 кВ включительно |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.11.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 | АМИ.ГМ 0102-2022 АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 5.2** |  |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.11.3 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4 | АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 5.3** |  |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.11.5.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.5 | АМИ.ГМ 0101-2022 |
| 6.1** | Выключатели нагрузки напряжением до 10 кВ включительно |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.12.2 ТКП 339-2022 п.4.4.13.2 | АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 6.2** |  |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление токоведущего контура контактной системы | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.12.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.13.3 | АМИ.ГМ 0101-2022 |
| 7.1** | Элегазовые выключатели |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току главной цепи | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.13.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.11.3а | АМИ.ГМ 0101-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2** | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление обмоток электромагнитов управления и добавочных резисторов в их цепи | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.13.3.2 ТКП 339-2022 п.4.4.11.3б | АМИ.ГМ 0101-2022 |
| 8.1** | Вакуумные выключатели напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.14.2 ТКП 339-2022 п.4.4.12.2а | АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 8.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление токоведущего контура постоянному току | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.14.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.5 | АМИ.ГМ 0101-2022 |
| 9.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции поводков и тяг из органических материалов | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.15.1.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1а | АМИ.ГМ 0102-2022 АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 9.2** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание основной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.15.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.2а | АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 9.3** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление контактной системы разъединителей и отделителей | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.15.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.3а | АМИ.ГМ 0101-2022 |
| 10.1** | Комплектные распределительные устройства до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.16.1.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1а | АМИ.ГМ 0102-2022 АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 10.2** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц изоляции первичных цепей ячеек | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.16.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2а | АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 10.3** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.16.4 ТКП 339-2022 п.4.4.15.3 | АМИ.ГМ 0101-2022 |
| 11.1** | Сборные и соединительные шины напряжением до 10 кВ включительно | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | АМИ.ГМ 0102-2022 АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.2** | Сборные и соединительные шины напряжением до 10 кВ включительно | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 | АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 12.1** | Токоограничивающие сухие реакторы до 10 кВ включительно | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции относительно болтов крепления | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.19.1 ТКП 339-2022 п.4.4.18.1 | АМИ.ГМ 0102-2022 АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 12.2** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.19.2 ТКП 339-2022 п.4.4.18.2 | АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 13.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей напряжения | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.22.1 ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 | АМИ.ГМ 0102-2022 АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 13.2** |  | 27.12/ 29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.22.2 ТКП 339-2022 п.4.4.21.2 | АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 13.3** |  |  | Ток проводимости ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.22.3 ТКП 339-2022 п.4.4.21.3 | АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 14.1** | Вводы и проходные изоляторы напряжением до 10 кВ включительно | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | АМИ.ГМ 0102-2022 АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 14.2** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 15.1** | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В до 10 кВ | 23.43/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.25.1 ТКП 339-2022 п.4.4.22.1 | АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 16.1** | Подвесные и опорные изоляторы рабочим напряжением до 10 кВ включительно | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции 07.06.2024 дата принятия решения | ТКП 339-2022 п.4.4.24.1 | АМИ.ГМ 0102-2022 АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.2** | Подвесные и опорные изоляторы рабочим напряжением до 10 кВ включительно | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022 п.4.4.24.2 | АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 17.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГМ 0102-2022 АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 17.2** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей до 1000 В с глухо заземленной нейтралью | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.п.4.3, 4.4.26.3, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3- 413.1.3.5 | АМИ.ГМ 0098-2022 |
| 18.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.п.4.3, 4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0100-2022 |
| 18.2 *** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств, удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.п.4.4.28.6, 4.3.82 | АМИ.ГМ 0100-2022 |
| 18.3 *** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустанов ках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали ( в системах TN-C, TN-S, TN-C-S) | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.п. 4.3, 4.4.28.5, ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3- 413.1.3.6 | АМИ.ГМ 0098-2022 |
| 19.1 ** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГМ 0102-2022 АМИ.ГМ 0103-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.2 ** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ включительно | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.30.2.1, Б.30.2.2 ТКП 339-2022 п.п.4.4.29.3, 4.4.29.4, 4.4.29.6 | АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 20.1 *** | Воздушные линии электропередачи напряжением до 0,4 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.31.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГМ 0102-2022 АМИ.ГМ 0103-2022 |
| 21.1** | Электроустановки жилых и общественных зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемни ков | СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 ТКП 339-2022 п.8.7.14 | АМИ.ГМ 0099-2022 |
| 22.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциаль ным током (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциаль ный ток | СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ТКП 339-2022 п.п.4.4.26.7г, 8.7.15 | АМИ.ГМ 0099-2022 |
| 22.2** |  |  | Время отключения при номинальном отключающем дифференциаль ном токе | ТКП 339-2022 п.4.4.26.7д, СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | АМИ.ГМ 0099-2022 |
| 23.1** | Автоматические выключатели до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.27.4 пр.В п.В.4.20 ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 | АМИ.ГМ 0104-2022 |
| 23.2** |  |  | Ток срабатывания расцепителя мгновенного действия | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.27.4 пр.В п.В.4.20 ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 | АМИ.ГМ 0104-2022 |
| 23.3** |  |  | Время срабатывания расцепителя | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.27.4 пр.В п.В.4.20 ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 | АМИ.ГМ 0104-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
   ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
   *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных