|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4319 |
|  | от 22.10.2012 |
|  | на бланке № _____________ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 июня 2024 года лаборатории электрофизических измерений Коммунального унитарного предприятия "Управление капитального строительства Мингорисполкома"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советская, д. 17, 220030, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2; ТКП 181-2009, п. 5.5.42, Приложение Б п. Б.27.1, Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 339-2022, п. 4.4.28.6; ТКП 181-2009, п. 5.8, Приложение Б п. Б.29.4, Б.30.10 СН 4.04.03-2020, п. 7.4.5 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 2.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соеди-нений заземлите-лей с заземляемы-ми элементами с измерением пере-ходного сопро-тивления контакт-ного соединения | ТКП 339-2022, п. 4.4.28.2; ТКП 181-2009, Приложение Б п. Б.29.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 2.3*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустанов-ках до 1000 В с глухим зазем-лением нейтрали | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.3, п. 4.4.28.5; ТКП 181-2009, Приложение Б п.Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95, п. 413.1.3.4, п. 413.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 3.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п. Б.27.1, п. В.4.61.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
|  |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциаль-ный ток | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807- 2003, п. 5.3, п. 5.4; СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8; ГОСТ 30339-95, П. 4.2.9 | АМИ.ГР 0009-2021 |
|  |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807- 2003 п.5.14; ГОСТ IEC 61008-1-2020, п. 5.3.12 | АМИ.ГР 0009-2021 |
|  |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							        Е.В. Бережных