|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1785 |
|  | от 06.05.2016 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 мая 2024 года

| отдела технической диагностики Брестского областного управления Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советской Конституции, 30-2, 18, 224032, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Лифты с электрическим управлением, прочие лифты перед вводом в эксплуатацию, а также после их модернизации (реконструкции) | 28.22/39.000 | Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение) | ТР ТС 011/2011 статья 3-5, статья 6 п.3, статья 7 Приложение 1; ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014); ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998); ГОСТ Р 56943-2016 | ГОСТ 34582-2019 Приложение В, пп.В.1, В.2, В.2.1-В.2.3 Приложение Г, Приложение Д; ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п.В.1, п.В.2 пп.В.2.1-В.2.3 Приложение Ж, Приложение И |
| 1.2*** |  |  | Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта | ТР ТС 011/2011 статья 6 п.3, Приложение 1; ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014); ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998); ГОСТ Р 56943-2016 | ГОСТ 34582-2019 Приложение В, п.В.2.4; ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В п.В.2 пп.В.2.4, п.В.3 пп.В.3.1-В.3.6, Приложение Г |
| 1.3*** |  |  | Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль за-земления (зануления) оборудования лифта | ТР ТС 011/2011 статья 6 пп.3.3; ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014); ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998); ГОСТ Р 56943-2016 | ГОСТ 34582-2019 Приложение В, п.В.4.5; ГОСТ Р 53782-2010 раздел 5, п.5.4 раздел 11, Приложение В п.В.4 пп.В.4.5 |
| 1.4*** |  |  | Испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом |  | ГОСТ 34582-2019 Приложение В, п.В.4.1; ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В п.В.4 пп.В.4.1, В 4.3 |
| 1.5*** |  |  | Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом |  | ГОСТ 34582-2019 Приложение В, п.В.4.4; ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В п.В.4.4 |
| 1.6*** |  |  | Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления |  | ГОСТ 34582-2019 Приложение В, п.В.4.6; ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В п. В.4, пп.В.4.6 |
| 2.1*** | Устройства безопасности лифта | 28.22/39.000 | Буфер: - энергонакопительного типа (за исключением буферов энерго-накопительного типа с линейными характеристиками): - с нелинейными характеристиками; - с амортизированным обратным ходом; - энергорассеивающего типа | ТР ТС 011/2011 статья 6 пп.3.3; ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014); ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998); ГОСТ Р 56943-2016 | ГОСТ 34582-2019 Приложение В, пп.В.3.1-3.6; ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п.В.3, пп.В.3.3 |
| 2.2*** |  |  | Гидроаппарат безопасности (разрывной клапан) |  | ГОСТ 34582-2019 Приложение В, пп.В.3.1-3.6; ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В п. В.3, пп.В.3.4 |
| 2.3*** |  |  | Замок двери шахты |  | ГОСТ 34582-2019 Приложение В, пп.В.3.1-3.6; ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В п.В.3, пп.В 3.5 |
| 2.4*** |  |  | Ловители |  | ГОСТ 34582-2019 Приложение В, пп.В.3.1-3.6; ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В п.В.3, пп.В.3.2 |
| 2.5*** |  |  | Ограничитель скорости |  | ГОСТ 34582-2019 Приложение В, пп.В.3.1-3.6; ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В п.В.3, пп.В.3.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных