|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3512 |
|  | от 31.03.2008 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 июня 2024 года испытательной лаборатории Коммунального производственного унитарного предприятия «Петриковский райжилкомхоз» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Дзержинского,15, 247940, г.Петриков, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 *** |  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.КЛ 100-2013 |  |
| 5.1 *** |  | Электро-двигатели переменного тока до 1000 В | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.7.2 | МВИ.КЛ 100-2013 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.30.1 | МВИ.КЛ 100-2013 |
| 7.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, п. Б.29.4 ТКП 339-2022, п. 4.3, п. 4.4.28.6 | МВИ.КЛ 101-2013 |
| 7.2 *** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, п. Б.29.2 ТКП 339-2022, п. 4.3, п. 4.4.28.2 | МВИ.КЛ 102-2013 |
| 7.3 *** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95, п. 413.1.3.3 – п. 413.1.3.6 ТКП 339-2022, п. 4.3, п. 4.4.28.5 | МВИ.КЛ 103-2013 |
| 8.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током | 27.90/22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО на переменном токе | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4 ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9 ГОСТ 30331.3-95, п. 413.1.3.3 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | МВИ.КЛ 104-2013 |
| 8.2 *** |  |  | Время отключения УЗО |  | МВИ.КЛ 104-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- |