Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3942

от 22 февраля 2010 года

На 3 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории технической диагностики

Центра по нефтехимии (г. Новополоцк)

Республиканского научно-производственного унитарного предприятия

«Институт нефти и химии»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения | 28.03.01 28.04.01 28.05.01 28.56.01 29.03.01 29.04.01 29.05.01 29.56.01 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2 *11), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСт 13556-91 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22045-90 ГОСТ 22827-85 ГОСТ 28193-89 ГОСТ 28269-89 ГОСТ 30242-97 СТБ 1016-96 СТБ ЕН 1708-1-2004 ТКП 050-2006 (02300) ТКП 051-2006 (02300) ТКП 052-2006 (02300) ТКП 053-2006 (02300) ТКП 054-2006 (02300) ТКП 169-2009 9091000 ТКП 45-5.04-49-2007 (02250) СНиП 3.03.01-87, раздел 8 СНиП 3.05.03-85, раздел 5 СНиП 3.05.05-84, раздел 4 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, главы 25, 26, 27, 28, 30, 32, приложение 10. Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 6 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, глава 24. Утв. Постановление МЧС РБ от 21.03.2007 № 20 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  | Оптический контроль: *11), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) - визуально-оптический метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: *2 *11), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) -капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1289-2003 |
|  |  | Измерение твердости*2 *11), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) |  | ГОСТ 22761-77 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Основной металл | 28.03.01 28.04.01 28.05.01 28.56.01 29.03.01 29.04.01 29.05.01 29.56.01 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2 *11), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, главы 36, 37, 38, 39, 41, 44, приложения 5, 7 Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 57 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С), главы 21, 22, 23, 24, приложения 5, 6. Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 5 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, главы 26, 27, 28, 32, 34, 38, приложения 12, 13. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 56 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, глава 24 Утв. Постановление МЧС РБ от 21.03.2007 № 20 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, глава 21 Утв. Постановление МЧС РБ от 03.12.2004 № 45 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказом Проматомнадзора от 30.12.2005 № 145 Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов, применяемых на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производствах. Минск. 2005 г. | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 17410-78 |
|  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод *2 *11), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ ИСО 10543-2002 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: *2 *11), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) -капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль *11), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) - визуально-оптический метод |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  | Измерение твердости *2 *11), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) |  | ГОСТ 22761-77 |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	 Н.А.Жагора

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Сосуды, работающие под давлением;

- Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла;

- Трубопроводы пара и горячей воды;

- Технологическое оборудование, технологические трубопроводы;

- Грузоподъемные краны;

- Насосно-компрессорное оборудование;

- Металлоконструкции;

- Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов.

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | 4 мм ÷ 160 мм ≥ 36 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия | Основной металл | Толщина по стали Погрешность | 1,2 ÷200 мм ± 0,1 мм |
| Цветная дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия трещины | 2 ≥ 10 мкм |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | - Диапазон измерения по Бринеллю - Диапазон измерения по Роквеллу - Погрешность по Бринеллю 90-150 HB 150-300 HB 300-450 HB Погрешность по Роквеллу | 90 ÷ 450 HB 20 ÷ 70 HRC ± 10 HB ± 15 HB ± 20 HB ± 2 HRC |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	 Н.А.Жагора