Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3981

от 02 августа 2010 года

На 2 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории неразрушающего контроля

Открытого акционерного общества «Монтажлегмащ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения | 28.03.01 28.04.01 28.56.01 29.03.01 29.04.01 29.56.01 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2*1 1), 2) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 16765-87 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 22827-85 ГОСТ 23118-99 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 СТБ ИСО 6520-1-2009 СТБ 1016-96 ТКП 054-2006 (02300) ТКП 45-1.03-103-2009 (02250) СНиП 3.03.01-87, раздел 8 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 03.12.2004 № 45 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказом Проматомнадзора от 30.12.2005 № 145 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: *2*1 1), 2) -капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1289-2003 |
|  |  | Оптический контроль: *2*1 1), 2) -визуально-оптический метод; -внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |
| 2. Основной металл | 28.03.01 28.04.01 28.56.01 29.03.01 29.04.01 29.56.01 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод*2*1 1), 2) |  | ГОСТ 12503-75 СТБ ИСО 10543-2002 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: *2*1 1), 2) -капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль: *1 1), 2) -визуально-оптический метод |  | ГОСТ 23479-79 |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий	Н.А.Жагора

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

1) Металлоконструкции зданий и сооружений.

2) Грузоподъемные краны (мостовые, козловые, стреловые самоходные).

Приложение Б *2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | 4 мм ÷ 107 мм Ǿ 20 мм ÷ 220 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия | Основной металл | Контролируемая толщина по стали: Погрешность | 0,6 ÷ 200 мм ± 0,1 мм |
| Капиллярная (цветная) дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия трещины | 2 ≥ 10 мкм |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий	Н.А.Жагора