|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.3885 |
| от 29.06.2009 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от29 июня 2024 года | |
|  |  |

|  |
| --- |
| испытательной лаборатории  Закрытого акционерного общества «ИНСЕРВИССТРОЙ» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Ждановичский сельсовет 65/1, 223039, Минский район, Минская область** | | | | | |
| 1.1\* | Бетоны конструкционные тяжёлые  Бетоны конструкционные тяжелые  для транспортного и гидротехнического строительства  Бетоны лёгкие | 23.63/  29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1544-2005  СТБ 2221-2020  СТБ 1187-2020  ГОСТ 13015.0-83  СН 1.03.01-2019  ГОСТ 18105-2018  ТНПА и другая  документация на продукцию | ГОСТ 18105-2018  ГОСТ 10180-2012 |
| 1.2\*\* | 23.63/  29.121 | Прочность на сжатие  неразрушающими методами  (методы: отрыв со скалыванием, ударный импульс) | ГОСТ 18105-2018  ГОСТ 22690-2015 |
| 2.1\* | Растворы  строительные | 23.64/  29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1307-2012  ТНПА и другая  документация на продукцию | СТБ 1307-2012  п.7.8-7.9  ГОСТ 5802-86 п.6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1\*\* | Грунты  (устройство фундаментов, устройство полов, устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных) | 08.12/  29.119 | Степень уплотнения грунта методом динамического зондирования (коэффициент уплотнения) при глубине контроля до 30см | СТБ 1164.0-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99  СН 1.03.01-2019  ТКП 45-3.02-7-2005  ТКП 45-3.02-70-2009  ТКП 45-5.01-254-2012  ТКП 45-4.01-272-2012  СН 4.02.01-2019  ТНПА и другая  документация на продукцию | СТБ 1164.1-2009  п.5.7, п.6.11  СТБ 1377-2003  СТБ 2176-2011  п. 6.3  СТБ 1685-2006  п.5.7, п.5.8, п.6.7  СТБ 1349-2009  п. 5.6 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных