Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3968

от 21 июня 2010 года

На 3 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

отдела неразрушающего контроля

Управления диагностики трубопроводов и технологического оборудования

Инженерно-технического центра «Оргтехдиагностика»

Дочернего открытого акционерного общества «Оргэнергогаз»

Открытого акционерного общества «Газпром»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения | 28.03.01 28.04.01 28.05.01 28.56.01 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2 *11) – 7) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ 1016-96 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ИСО 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-49-2007 (02250) ТКП 049-2006 (02300) ТКП 050-2006 (02300) ТКП 051-2006 (02300) ТКП 052-2006 (02300) ТКП 053-2006 (02300) ТКП 054-2006 (02300) ТКП 169-2006 (09100) СНиП 2.05.02-88 раздел 2 СНиП 3.05.03-85 раздел 5 СНиП 3.05.05-88 раздел 4 СНиП 3.03.01-87 раздел 8 СНиП 2.04.12-86 СНиП III-18-75 ВСН 006-89 ВСН 012-88 Часть I, II | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 ВСН 012-88 Часть 1 |
|  |  | Акустико-эмиссионный метод*11) – 7) |  | ГОСТ 27655-88 ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. Утв. Постановление Госгортехнадзора России от 09.06.2003 № 77 |
|  |  | Магнитный контроль: -магнитопорошковая дефектоскопия *2 *11) – 7) |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  | Оптический контроль: *11) – 7) - визуально-оптический метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-99 ГОСТ 3242-79 ВСН 012-88 Часть I |
|  |  | Измерение твердости*2 *11) – 7) |  | ГОСТ 22761-77 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Основной металл | 28.03.01 28.04.01 28.05.01 28.56.01 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод *2*11) – 7) | ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. Утв. Постановление Госгортехнадзора России от 09.06.2003 № 77. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, главы 36, 37, 38, 39, 41, 44, приложения 5, 7 Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 57. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, главы 26, 27, 28, 32, 34, 38, приложения 12-13. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 56. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, глава 24. Утв. Постановление МЧС РБ от 21.03.2007 № 20. Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 № 6. Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок, глава 6. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.06.2006 № 26. | ГОСТ 12503-75 ГОСТ ИСО 10543-2002 |
|  |  | Акустико-эмиссионный метод *11) – 7) |  | ГОСТ 27655-88 ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. Утв. Постановление Госгортехнадзора России от 09.06.2003 № 77 |
|  |  | Магнитный контроль: -магнитопорошковая дефектоскопия *2 *11) – 7) |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  | Оптический контроль: *11) – 7) - визуально-оптический метод |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  | Измерение твердости*2 *11) – 7) |  | ГОСТ 22761-77 |
| 3. Сосуды, емкости, аппараты, котлы, трубопроводы | 28.99.01 | Аналитические методы расчета: -расчет на прочность |  | ГОСТ 14249-89 ГОСТ 25859-83 ГОСТ 27691-88 СНиП 2.05.06-85 раздел 8 |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	 Н.А.Жагора

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Сосуды, работающие под давлением;

- Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла;

- Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов;

- Технологическое оборудование и технологические трубопроводы I-IV категории;

- Насосно-компрессорное оборудование;

- Магистральные трубопроводы;

- Оборудование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | 6 мм ÷ 14 мм ≥ 200 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия | Основной металл | Толщина по стали Погрешность | 1,0 ÷ 100 мм ± (0,05+0,01Т) мм |
| Магнитопорошковая дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия трещины | Б ≥ 10 мкм |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | Диапазон измерения: Погрешность: 90-150 HB 150-300 HB 300-450 HB | 90 ÷ 450 HB ± 10 HB ± 15 HB ± 20 HB |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	 Н.А.Жагора