|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение №1  к аттестату аккредитации | | |
| № BY/112 1.0792 | | |
| от 06.06.2006 | | |
| на бланке № |  |  |
| на 2 листах | | |
| редакция 01 | | |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 27 июня.2024 года

|  |
| --- |
| электротехнической лаборатории  Частного производственного унитарного предприятия «Энергостройкомплекс» |

| №  п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. К. Либкнехта, 6Б, г. Бобруйск, Могилевская область | | | | | |
| 1.1 \*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/  22.000 | Сопротивление заземляющего устройства с измерением удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4;  ТКП 339-2022  п.4.3, п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 1.2 \*\*\* | 27.90/  22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п.Б.29.2;  ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 1.3 \*\*\* | 27.90/  22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8;  ТКП 339-2022  п.4.3, п.4.4.28.5;  ГОСТ 30331.3-95  п.413.1.3.3 - 413.1.3.6 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 2.1 \*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением  до 1 кВ | 27.12/ 22.000  27.32/ 22.000  27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, Б.30.1;  ТКП 339-2022  пп.4.4.26.1,  4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 3.1 \*\*\* | Устройства за­щитного отклю­чения, управляе­мые дифферен­циальным током (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | Фактические значения | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.2 \*\*\* | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО при  I отк, 2 I отк, 5 I отк | АМИ.ГР 0062-2022 |

Примечание:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель органа  по аккредитации  Республики Беларусь –  директор государственного  предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |