Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3989

от 30 августа 2010 года

На 3 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории неразрушающего контроля

Открытого акционерного общества

«Сморгонский завод оптического станкостроения»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения | 28.03.01 28.04.01 28.56.01 29.03.01 29.04.01 29.56.01 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2*1 1), 2), 4) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 22827-85 ГОСТ 23118-99 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 СТБ ИСО 6520-1-2009 СТБ 1016-96 СНиП 3.03.01-87, раздел 8 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 03.12.2004 № 45 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 *11), 2), 4) |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1289-2003 |
|  |  | Оптический контроль: -визуально-оптический метод; -внешний осмотр и измерения *11), 2), 4) |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 2. Основной металл | 27.03.01 27.56.01 28.03.01 28.56.01 29.03.01 29.56.01 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2*1 1), 2), 3),4) |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 24507-80 |
|  |  | Оптический контроль: -визуально-оптический метод *1 1), 2), 3), 4) |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 *11), 2), 3), 4) |  | СТБ 1172-99 |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	 Н.А.Жагора

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Грузоподъёмные краны;

- Металлоконструкции;

- Поковки;

- Буровое оборудование.

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | 4 мм ÷ 200 мм  20÷ 245 мм |
| Капиллярная (цветная) дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Ширина раскрытия несплошности Уровень чувствительности | ≥ 1 мкм 2 |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	 Н.А.Жагора