|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.3544 |
| от 26.03.2007 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 02 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от28 июня 2024 года | |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| испытательной лаборатории  Частного производственного унитарного предприятия "Беллифтэнерго" | | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Кропоткина, д. 44, к. 308, 220002, г. Минск** | | | | | |
| 1.1\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/ 22.000  27.32/ 22.000  27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339-2022, п.4.4.26.1, п.4.4.29.2; ТКП 181-2009, п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 | МВИ.МН 2635-2015 |
| 2.1\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2022, п.4.4.28.2  ТКП 181-2009,  Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ.МН 2583-2015 |
| 2.2\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 339-2022, п.4.4.28.6  ТКП 181-2009,  п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, Б.30.10 | МВИ.МН 2634-2015 |
| 2.3\*\* | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи  “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В  с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022, п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009,  Приложение Б, п.Б.29.8  ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, п.413.3.5 | МВИ.МН 2585-2015 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных