Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.0525

от 11 июня 2001 года

На 4 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 ноября 2010 года

лаборатории прикладной механики

Государственного научного учреждения

«Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения | 28.03.01 28.04.01 28.05.01 28.16.01 28.32.01 28.56.01 28.03.10 28.04.10 28.05.10 28.16.10 28.32.10 28.56.10 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод*2 *11), 2), 3), 4), 5), 6) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17376-2001 ГОСТ 17378-2001 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 30242-97 СТБ 1016-96 СТБ ИСО 6520-1-2009 СТБ ЕН 13445-1-2009 СТБ ЕН 13445-2-2009 СТБ П ЕН 13445-3-2005 СТБ ЕН 13445-4-2009 СТБ ЕН 13445-5-2009 СТБ ЕН 13445-6-2009 СНиП 2.05.06-85 СНиП 3.03.01-87 раздел 8 СНиП 3.05.05-84 раздел 4 СНиП II-23-81 СНиП III-42-80 раздел 4 ВСН 006-89 ВСН 012-88 части I, II ТКП 45-5.04-49-2007 (02250) ТКП 049-2006 (02300) ТКП 054-2006 (02300) ТКП 169-2009 (09100) | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1712-2004 ВСН 012-88 часть I, раздел 5 СНиП III-42-80 раздел 4 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2: *11), 2), 3), 4), 5), 6) |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1289-2003 |
|  |  | Механические испытания*2*3 *1 1) ,2), 3), 4), 5), 6) -статическое растяжение; -статический изгиб; -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 6996-66 раздел 5 |
|  |  | Оптический контроль: *1 1), 2), 3), 4), 5), 6) -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-99 СНиП III-42-80 раздел 4 ВСН 012-88 часть I, раздел 5 |
|  |  | Металлографические исследования: - микроисследования; - макроисследованя; - фрактографические исследования *1 1) ,2), 3), 4), 5) ,6) |  | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 3443-87 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-68 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения | 28.03.01 28.04.01 28.05.01 28.16.01 28.32.01 28.56.01 28.03.10 28.04.10 28.05.10 28.16.10 28.32.10 28.56.10 | Измерение твердости*2 *11), 2), 3), 4), 5), 6) | Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧ С РБ от 02.02.2009 № 6 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, главы 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 38, приложения 12, 13, 16, 17 Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 56 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, глава 24 Утв. Постановление МЧС РБ от 21.03.2007 № 20 Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов, применяемых на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производствах. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.06.2006 № 26 Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.06.2006 № 26. | МВИ ФТИ-М.001-2010 (А) |
| 2. Основной металл |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод*2 *11), 2), 3), 4), 5), 6) |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ ИСО 10543-2002 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2: *11), 2), 3), 4), 5), 6) |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Механические испытания*2*3 *1 1) ,2), 3), 4), 5), 6) -статическое растяжение; -статический изгиб; -ударный изгиб |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 9454-78 |
|  |  | Оптический контроль: *1 1), 2), 3), 4), 5), 6) -визуальный метод |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  | Металлографические исследования: - микроисследования; - макроисследованя; - фрактографические исследования *1 1) ,2), 3), 4), 5) ,6) |  | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 3443-87 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-68 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 |
|  |  | Измерение твердости*2 *11), 2), 3), 4), 5), 6) |  | МВИ ФТИ-М.001-2010 (А) |
| 3. Оценка (расшифровка) радиограмм сварных соединений | 28.08.01 28.08.10 | Определение дефектов, выявленных при проведении радиографической дефектоскопии *1 1), 2), 3), 4), 5), 6) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ 1016-96 СТБ ИСО 6520-1-2009 | ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2005 ВСН 012-88 СНиП III-42-80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Сосуды, резервуары, емкости, аппараты, трубопроводы | 28.99.01 | Аналитические методы расчета: - поверочный расчет на прочность и устойчивость; - расчет остаточной прочности сосудов, магистральных трубопроводов с различными дефектами, включая метод конечных элементов в упругой и пластической области; - расчет на циклическую прочность; - расчет на сопротивление хрупкому разрушению; - расчет напряженного состояния деталей разъемных (фланцевых) соединений, режимов затяжки шпилек; - расчеты на прочность при расследовании аварийных случаев, включая метод конечных элементов; - расчет остаточного ресурса. | СНиП 2.05.06-85 СНиП 3.03.01-87 раздел 8 СНиП 3.05.05-84 раздел 4 СНиП II-23-81 СНиП III-42-80 раздел 4 ВСН 006-89 ВСН 012-88 части I, II Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧ С РБ от 02.02.2009 № 6 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, главы 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 38, приложения 12, 13, 16, 17 Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 56 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, глава 24 Утв. Постановление МЧС РБ от 21.03.2007 № 20 Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов, применяемых на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производствах. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.06.2006 № 26 Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.06.2006 № 26. | ГОСТ 14249-89 ГОСТ 24755-89 ГОСТ 24756-81 ГОСТ 24757-81 ГОСТ 25215-82 ГОСТ 25822-83 ГОСТ 25859-83 ГОСТ 25867-83 ГОСТ 26158-84 ГОСТ 27691-88 СТБ П ЕН 13445-3-2005 ТКП 054-2006 (02300) СНиП 2.04.12-86 СНиП 2.05.06-85 СНиП II-23-81 СТБ ЕН 13480-3-2005 СН 527-80 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Т.А.Николаева

Приложение А*1

Перечень технических устройств и объектов,

на которые распространяется область аккредитации

- Сосуды, работающие под давлением;

- Магистральные газо-, нефте- и продуктопроводы;

- Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;

- Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов;

- Насосно-компрессорное оборудование;

- Трубопроводы горючих, токсичных и сжиженных газов.

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | 4 мм ÷ 30 мм ≥ Ø 57 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия | Основной металл | Толщина по стали Погрешность | 2 мм ÷ 75 мм ±(0,05+0,01*Т) мм |
| Цветная дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Ширина раскрытия несплошности Уровень чувствительности | ≥ 1 мкм 2 |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | Диапазон измерения: -по Бринеллю -по Роквеллу - Погрешность по Бринеллю 100-150 HB 150-300 HB 300-450 HB Погрешность по Роквеллу | 100 ÷ 450 HB 22 ÷ 68 HRC ± 10 HB ± 15 HB ± 20 HB ± 2 HRC |
| Статическое растяжение Статический изгиб Ударный изгиб | Сварные соединения Основной металл | Предельная прикладываемая нагрузка Погрешность Максимальная энергия удара Погрешность | 100 кН, 300 кН ± 1% 300 Дж ± 0,5% |
| Металлографические исследования | Сварные соединения Основной металл | Определение величины зерна Определение загрязненности неметаллическими включениями Определение глубины обезуглероженного слоя Определение структурных составляющих | -3 ÷ +14 баллов 1 ÷ 5 баллов ± 1 мкм 5 баллов |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Т.А.Николаева