|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 2.3971от 05.07.2010на бланке № на 10 листахредакция 04 |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 28 июня 2024 годацентральной заводской лабораторииЗакрытого акционерного общества «Август-Бел» |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

 |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дукорский с/с,18, бытовое здание с проходной на территории ЗАО «Август-Бел», 222840, Пуховичский район, Минская область |
| 1.1\* | Пестициды | 20.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 14189-81ТНПА и др. докум. на продукцию | ГОСТ 14189-81 п. 2 (исключая отбор проб из цистерн в п. 2.3, 2.6) |
| 1.2\*1.2\* | ПестицидыПестициды | 20.20/11.11620.20/11.116 | Органолепти-ческие показатели: - внешний видОрганолепти-ческие показатели: - внешний вид | СТБ 1926-2008п. 4.2 ТНПА и другая документация на продукциюСТБ 1926-2008п. 4.2 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1926-2008 п.4.2ТУ BY 690604286.004-2008 п.5.2ТУ BY 690604286.005-2008 п.5.2ТУ BY 690604286.006-2008 п.5.2ТУ BY 690604286.008-2008 п.5.2ТУ BY 690604286.010-2009 п.5.2ТУ BY 690604286.015-2010 п.5.2ТУ BY 690604286.016-2010 п.5.2ТУ BY 690604286.018-2010 п.5.2ТУ BY 690604286.020-2010 п.5.2ТУ BY 690604286.021-2010 п.5.2ТУ BY 690604286.022-2010 п.5.2ТУ BY 690604286.023-2010 п.5.2ТУ BY 690604286.024-2011 п.5.2ТУ BY 690604286.025-2011 п.5.2ТУ BY 690604286.026-2011 п.5.2ТУ BY 690604286.029-2012 п.5.2ТУ BY 690604286.030-2012 п.5.2ТУ BY 690604286.031-2013 п.5.2ТУ BY 690604286.032-2013 п.5.2ТУ BY 690604286.033-2014 п.5.2ТУ BY 690604286.034-2013 п.5.2ТУ BY 690604286.035-2014 п.5.2ТУ BY 690604286.037-2015 п.5.2ТУ BY 690604286.038-2015 п.5.2ТУ BY 690604286.039-2015 п.5.2ТУ BY 690604286.040-2016 п.5.2ТУ BY 690604286.041-2016 п.5.2ТУ BY 690604286.042-2016 п.5.2ТУ BY 690604286.043-2016 п.5.2ТУ BY 690604286.044-2016 п.5.2ТУ BY 690604286.046-2016 п.5.2ТУ BY 690604286.047-2016 п.5.2ТУ BY 690604286.048-2016 п.5.2ТУ BY 690604286.049-2016 п.5.2ТУ BY 690604286.050-2016 п.5.2 ТУ BY 690604286.051-2016 п.5.2ТУ BY 690604286.053-2017 п.5.2ТУ BY 690604286.056-2016 п.5.2ТУ BY 690604286.057-2016 п.5.2ТУ BY 690604286.058-2016 п.5.2ТУ BY 690604286.059-2016 п.5.2ТУ BY 690604286.061-2017 п.5.2ТУ BY 690604286.071-2017 п.5.2ТУ BY 690604286.072-2017 п.5.2ТУ BY 690604286.073-2017 п.5.2ТУ BY 690604286.076-2018 п.5.2ТУ BY 690604286.077-2018 п.5.2ТУ BY 690604286.078-2018 п.5.2ТУ BY 690604286.079-2018 п.5.2ТУ BY 690604286.084-2019 п.5.2ТУ BY 690604286.086-2019 п.5.2ТУ BY 690604286.087-2019 п.5.2ТУ BY 690604286.088-2019 п.5.2ТУ BY 690604286.090-2019 п.5.2ТУ BY 690604286.091-2019 п.5.2ТУ BY 690604286.092-2019 п.5.2ТУ BY 690604286.093-2019 п.5.2ТУ BY 690604286.097-2020 п. 5.2ТУ BY 690604286.098-2020 п.5.2ТУ BY 690604286.101-2020 п.5.2ТУ BY 690604286.102-2020 п.5.2ТУ BY 690604286.109-2020 п.5.2ТУ BY 690604286.111-2020 п.5.2ТУ BY 690604286.112-2021 п.5.2ТУ BY 690604286.116-2021 п.5.2ТУ BY 690604286.117-2021 п.5.2ТУ BY 690604286.120-2021 п.5.2ТУ BY 690604286.121-2021 п.5.2ТУ BY 690604286.122-2022 п.5.2 |
| 1.3\* | Пестициды | 20.20/08.158 | Массовая доля (концентрация) действующего вещества | СТБ 1926-2008п. 4.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ BY 690604286.016-2010 п.5.3ТУ BY 690604286.058-2016 п.5.3ТУ BY 690604286.072-2017 п.5.3АМИ.МН 0099-2023МВИ.МН 4224-2012МВИ.МН 5453-2016МВИ.МН 6021-2018МВИ.МН 6142-2019МВИ.МН 6351-2021 |
| 1.3\*1.3\* | ПестицидыПестициды | 20.20/08.15920.20/08.159 | Массовая доля (концентрация) действующего веществаМассовая доля (концентрация) действующего вещества | СТБ 1926-2008п. 4.2 ТНПА и другая документация на продукциюСТБ 1926-2008п. 4.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ BY 690604286.004-2008 п.5.3ТУ BY 690604286.022-2010 п.5.3ТУ BY 690604286.035-2014 п.5.3ТУ BY 690604286.040-2016 п.5.3ТУ BY 690604286.043-2016 п.5.3ТУ BY 690604286.046-2016 п.5.3ТУ BY 690604286.050-2016 п.5.3 ТУ BY 690604286.056-2016 п.5.3ТУ BY 690604286.058-2016 п.5.3ТУ BY 690604286.059-2016 п.5.3ТУ BY 690604286.061-2017 п.5.3ТУ BY 690604286.077-2018 п.5.3ТУ BY 690604286.078-2018 п.5.3ТУ BY 690604286.079-2018 п.5.3ТУ BY 690604286.084-2019 п.5.3ТУ BY 690604286.086-2019 п.5.3ТУ BY 690604286.087-2019 п.5.3ТУ BY 690604286.088-2019 п.5.3ТУ BY 690604286.093-2019 п.5.3 |
| АМИ.МН 0007-2021АМИ.МН 0009-2021АМИ.МН 0010-2021АМИ.МН 0082-2022АМИ.МН 0087-2023АМИ.МН 0089-2023МВИ.МН 4068-2011МВИ.МН 4223-2012МВИ.МН 4231-2012МВИ.МН 4732-2013МВИ.МН 4748-2013 с изм. 1МВИ.МН 4749-2013МВИ.МН 4833-2014МВИ.МН 4836-2014МВИ.МН 4983-2014МВИ.МН 4984-2014МВИ.МН 5101-2014МВИ.МН 5170-2015МВИ.МН 5171-2015МВИ.МН 5454-2016МВИ.МН 5455-2016МВИ.МН 5685-2016МВИ.МН 5780-2017МВИ.МН 5983-2018МВИ.МН 6021-2018МВИ.МН 6031-2018МВИ.МН 6035-2018МВИ.МН 6108-2018МВИ.МН 6142-2019МВИ.МН 6165-2019МВИ.МН 6231-2020МВИ.МН 6237-2020МВИ.МН 6289-2020МВИ.МН 6313-2020МВИ.МН 6352-2021МВИ.МН 6353-2021МВИ.МН 6357-2021МВИ.МН 6365-2021 с изм. 1 |
| 1.4\* | Пестициды | 20.20/08.169 | Массовая доля (концентрация) действующего вещества | СТБ 1926-2008п. 4.2 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 5918-2017 |
| 1.5\*1.5\*1.5\*1.5\*1.5\* | ПестицидыПестицидыПестицидыПестицидыПестициды | 20.20/08.03120.20/08.03120.20/08.03120.20/08.03120.20/08.031 | ПлотностьПлотностьПлотностьПлотностьПлотность | ТУ BY 690604286.005-2008 п.5.9.1.3ТУ BY 690604286.008-2008 п.5.9.1ТУ BY 690604286.010-2009 п.5.9.1ТУ BY 690604286.015-2010 п.5.8.1ТУ BY 690604286.016-2010 п.5.3.9.3ТУ BY 690604286.021-2010 п.5.8.1ТУ BY 690604286.022-2010 п.5.3.11.3ТУ BY 690604286.024-2011 п.5.9.1ТУ BY 690604286.030-2012 п.5.8.1ТУ BY 690604286.033-2014 п.5.8.1 ТУ BY 690604286.041-2016 п.5.8.1.3ТУ BY 690604286.044-2016 п.5.8.1ТУ BY 690604286.046-2016 п.5.3.9.3ТУ BY 690604286.047-2016 п.5.3.3.5ТУ BY 690604286.056-2016 п.5.3.9.3ТУ BY 690604286.057-2016 п.5.8.1ТУ BY 690604286.058-2016 п. 5.3.9.3, 5.4.7.3ТУ BY 690604286.061-2017 п.5.3.11.3ТУ BY 690604286.072-2017 п.5.3.7.3ТУ BY 690604286.078-2018 п.5.3.10.3ТУ BY 690604286.084-2014 п.5.3.10.3ТУ BY 690604286.086-2019 п.5.3.10.3ТУ BY 690604286.090-2019 п.5.9.1.3ТУ BY 690604286.097-2020 п.5.9.1.3ТУ BY 690604286.109-2020 п.5.8.1.3ТУ BY 690604286.111-2020 п.5.9.1.3АМИ.МН 0010-2021 п.10.1.3АМИ.МН 0087-2023 п. 10.1.3АМИ.МН 0099-2023 п. 10.1.3МВИ. МН 4224-2012 п.10.1.3МВИ. МН 4732-2013 п.10.1.3, 10.2.3, 10.3.3МВИ.МН 4748-2013 с изм. 1 п.10.1.3, 10.2.3МВИ. МН 4749-2013 п.10.1.3МВИ. МН 4984-2014 п.9.4.3, 10.4.3МВИ. МН 5101-2014 п.10.1.3МВИ. МН 5454-2016 п.10.1.3МВИ.МН 5918-2017 п.10.5МВИ.МН 5983-2018 п. 10.3МВИ.МН 6031-2018 п. 10.3МВИ.МН 6165-2019 п.10.1.3, 10.2.3МВИ.МН 6351-2021 п. 10.1.3МВИ.МН 6357-2021 п. 10.1.3МВИ.МН 6365-2021 с изм. 1 п. 10.1.3; 10.2.3ТУ BY 690604286.004-2008 п.5.10.1ТУ BY 690604286.006-2008 п.5.10.1ТУ BY 690604286.018-2010 п.5.10.1ТУ BY 690604286.020-2010 п.5.10.1ТУ BY 690604286.023-2010 п.5.3.1ТУ BY 690604286.025-2011 п.5.11.1ТУ BY 690604286.026-2011 п.5.10.1ТУ BY 690604286.029-2012 п.5.3.1ТУ BY 690604286.031-2013 п.5.10.1ТУ BY 690604286.032-2013 п.5.10.1ТУ BY 690604286.034-2013 п.5.10.1ТУ BY 690604286.035-2014 п.5.3.11.3ТУ BY 690604286.037-2015 п.5.10.1ТУ BY 690604286.038-2015 п.5.10.1ТУ BY 690604286.039-2015 п.5.10.1ТУ BY 690604286.040-2016 п.5.3.9.3ТУ BY 690604286.042-2016 п.5.10.1.3ТУ BY 690604286.043-2016 п.5.3.1.11, 5.3.3.1ТУ BY 690604286.048-2016 п.5.10.1 ТУ BY 690604286.049-2016 п.5.10.1ТУ BY 690604286.050-2016 п.5.3.11.3ТУ BY 690604286.051-2016 п.5.10.1.3ТУ BY 690604286.053-2017 п.5.10.1.3ТУ BY 690604286.059-2016 п.5.3.9.3ТУ BY 690604286.076-2018 п.5.10.1.3ТУ BY 690604286.077-2018 п.5.10.1ТУ BY 690604286.079-2018 п.5.3.11.3ТУ BY 690604286.087-2019 п.5.3.10.3ТУ BY 690604286.088-2019 п.5.3.10.3ТУ BY 690604286.091-2019 п.5.10.1.3ТУ BY 690604286.092-2019 п.5.10.1.3ТУ BY 690604286.093-2019 п.5.3.11.3ТУ BY 690604286.112-2021 п.5.10.1.3ТУ BY 690604286.116-2021 п.5.11.1.3ТУ BY 690604286.117-2021 п.5.10.1.3ТУ BY 690604286.120-2021 п.5.10.1.3ТУ BY 690604286.121-2021 п.5.10.1.3ТУ BY 690604286.122-2022 п.5.10.1.3АМИ.МН 0007-2021 п.10.1.3; 10.2.3АМИ.МН 0009-2021 п.10.1.3; 10.2.3АМИ.МН 0082-2022 п. 10.1.3АМИ.МН 0089-2023 п. 10.1.3МВИ.МН 4068-2011 п.10.1.3,10.2.3МВИ.МН 4223-2012 п.10.1.3МВИ.МН 4231-2012 п.10.1.3, 10.2.3МВИ. МН 4833-2014 п.10.1.3МВИ. МН 4836-2014 п.10.1.3МВИ. МН 4983-2014 п.10.1.3МВИ.МН 5170-2015 п.10.1.3, 10.2.3МВИ.МН 5171-2015 п.10.1.3МВИ.МН 5453-2016 п.10.1.3МВИ.МН 5685-2016 п.10.1.3, 10.2.3МВИ.МН 5780-2017 п.10.1.3, 10.2.3, 10.3.3МВИ.МН 6021-2018 п.3.9.1.3, 3.9.2.3МВИ.МН 6035-2018 п.10.1.3, 10.2.3МВИ.МН 6108-2018 п.10.1.3, 10.2.3МВИ.МН 6142-2019, п.2.9.1.3, 3.9.1.3МВИ.МН 6231-2020 п. 10.1.3, 10.2.3, 10.3.3МВИ.МН 6237-2020 п.10.1.3, 10.2.3, 10.3.3МВИ.МН 6289-2020 п.10.1.3МВИ.МН 6313-2020 п.10.1.3МВИ.МН 6352-2021 п.10.1.3; 10.2.3; 10.3.3МВИ.МН 6353-2021 п.10.1.3 | ГОСТ 18995.1-73(СТ СЭВ 1504-79)МВИ.МН 4419-2012ГОСТ 18995.1-73(СТ СЭВ 1504-79)МВИ.МН 4419-2012ГОСТ 18995.1-73(СТ СЭВ 1504-79)МВИ.МН 4419-2012ГОСТ 18995.1-73(СТ СЭВ 1504-79)МВИ.МН 4419-2012ГОСТ 18995.1-73(СТ СЭВ 1504-79)МВИ.МН 4419-2012 |
| 1.6\* | Пестициды | 20.20/29.040 | Стабильность воднойсуспензии | СТБ 1926-2008, п.4.2 | СТБ 1926-2008, п.8.4ГОСТ 16484-79 |
| 1.7\* | Пестициды | 20.20/29.040 | Стабильность эмульсий | СТБ 1926-2008, п.4.2 | СТБ 1926-2008, п.8.3ГОСТ 16291-79 |
| 1.8\* | Пестициды | 20.20/29.080 | Стойкость при охлаждении | СТБ 1926-2008, п.4.2 | СТБ 1926-2008, п.8.8 |
| 1.9\*1.9\* | ПестицидыПестициды | 20.20/08.04320.20/08.043 | Кажущаяся вязкость по БрукфильдуКажущаяся вязкость по Брукфильду | ТУ BY 690604286.004-2008 п.1.1.2ТУ BY 690604286.006-2008 п.1.1.2ТУ BY 690604286.018-2010 п.1.1.2ТУ BY 690604286.020-2010 п.1.1.2ТУ BY 690604286.023-2010 п.1.1.2ТУ BY 690604286.025-2011 п.1.1.2ТУ BY 690604286.026-2011 п.1.1.2ТУ BY 690604286.029-2012 п.1.1.2ТУ BY 690604286.031-2013 п.1.1.2ТУ BY 690604286.032-2013 п.1.1.2ТУ BY 690604286.034-2013 п.1.1.2ТУ BY 690604286.035-2014 п.1.1.2ТУ BY 690604286.037-2015 п.1.1.2ТУ BY 690604286.038-2015 п.1.1.2ТУ BY 690604286.039-2015 п.1.1.2ТУ BY 690604286.040-2016 п.1.1.2ТУ BY 690604286.042-2016 п.1.1.2ТУ BY 690604286.043-2016 п.1.1.2 ТУ BY 690604286.048-2016 п.1.1.2ТУ BY 690604286.049-2016 п.1.1.2ТУ BY 690604286.050-2016 п.1.1.2ТУ BY 690604286.051-2016 п.1.1.2ТУ BY 690604286.053-2017 п.1.1.2ТУ BY 690604286.059-2016 п.1.1.2ТУ BY 690604286.073-2017 п.1.1.2ТУ BY 690604286.076-2018 п.1.1.2ТУ BY 690604286.077-2018 п.1.1.2ТУ BY 690604286.079-2018 п.1.1.2ТУ BY 690604286.087-2019 п.1.1.2ТУ BY 690604286.088-2019 п.1.1.2ТУ BY 690604286.091-2019 п.1.1.2ТУ BY 690604286.092-2019 п.1.1.2ТУ BY 690604286.093-2019 п.1.1.2ТУ BY 690604286.101-2020 п.1.1.2ТУ BY 690604286.102-2020 п.1.1.2ТУ BY 690604286.112-2021 п.1.1.2ТУ BY 690604286.116-2021 п.1.1.2ТУ BY 690604286.117-2021 п.1.1.2ТУ BY 690604286.120-2021 п.1.1.2ТУ BY 690604286.121-2021 п.1.1.2ТУ BY 690604286.122-2022 п.1.1.2 | ГОСТ 25271-93 (ИСО 2555-89)ГОСТ 25271-93 (ИСО 2555-89) |
| 1.10\* | Пестициды | 20.20/08.169 | Массовая доля воды | СТБ 1926-2008, п.4.2 | СТБ 1926-2008, п.8.5ГОСТ 14870-77 раздел 2, 3 |
| 1.11\* | Пестициды | 20.20/08.169 | Показатель активностиводородных ионов | СТБ 1926-2008, п.4.2 | СТБ 1926-2008 п.8.7ГОСТ 22567.5-93 |
| 1.12\* | Пестициды | 20.20/29.054 | Дисперсность (метод определениямокрымпросеиванием) | СТБ 1926-2008, п.4.2 | СТБ 1926-2008 п.8.6ГОСТ 30439-96 раздел 5 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель органапо аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В. Бережных |