Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3994

от 13 сентября 2010 года

На 2 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики

Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоКипНаладка»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения | 28.03.01 28.04.01 28.05.01 28.56.01 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *11), 2), 3), 4), 5) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 30242-97 СТБ 1016-96 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ИСО 6520 ТКП 45-5.04-49-2007 (02250) ТКП 049-2006 (02300) ТКП 050-2006 (02300) ТКП 051-2006 (02300) ТКП 052-2006 (02300) ТКП 053-2006 (02300) ТКП 054-2006 (02300) ТКП 169-2006 (09100) СНиП 3.03.01-87 раздел 8 СНиП 3.05.03-85 раздел 5 СНиП 3.05.05-88 раздел 4 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, главы 25, 26, 27, 28, 30, 32, приложение 10 Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 6 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2005 СТБ ЕН 1714-2005 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*1 1), 2), 3), 4), 5) |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1289-2003 |
|  |  | Измерение твердости*1 1), 2), 3), 4), 5) |  | ГОСТ 22761-77 |
|  |  | Оптический контроль: *11), 2), 3), 4), 5) - визуально-оптический метод - внешний осмотр и измерения |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-99 ГОСТ 3242-79 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Основной металл | 28.03.01 28.04.01 28.05.01 28.56.01 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод*1 1), 2), 3), 4), 5) | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, главы 36, 37, 38, 39, 41, 44, приложения 5, 7 Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 57 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С), главы 21, 22, 23, 24, приложения 5, 6 Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 5 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, главы 26, 27, 28, 32, 34, 37, 38, приложения 12-13 Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 56 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, глава 24 Утв. Постановление МЧС РБ от 21.03.2007 № 20 Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок, глава 6 Утв. Постановление МЧС РБ от 05.06.2006 № 26 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ ИСО 10543-2002 |
|  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *11), 2), 3), 4), 5) |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 17410-78 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия *11), 2), 3), 4), 5) |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1289-2003 |
|  |  | Оптический контроль: - визуально-оптический метод*1 1), 2), 3), 4), 5) |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-99 |
|  |  | Измерение твердости*1 1), 2), 3), 4), 5) |  | ГОСТ 22761-77 |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	 Н.А.Жагора

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети;

- Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла, гибы трубопроводов;

- Сосуды, работающие под давлением;

- Резервуары емкости, цистерны для хранения нефти, нефтепродуктов, химических

реагентов и горячей воды;

- Технологические трубопроводы, технологическое оборудование химических и

нефтеперерабатывающих производств.

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | 4 мм ÷ 60 мм ≥ 36 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия | Основной металл | Толщина по стали: Погрешность: | 0,6 ÷ 200 мм ± (0,1+0,005Hx) мм |
| Цветная дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия трещины | 2 ≥ 10 мкм |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | - Диапазон измерения - Погрешность: - 90-150 HB - 150-300 HB 300-450 HB | - 90 - 450 HB ± 10 HB ± 15 HB ± 20 HB |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	 Н.А.Жагора