#### Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0668

от 26 сентября 2005 г.

На 3 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 8 декабря 2006 г.

## системной лаборатории упреждающего контроля

филиала республиканского унитарного предприятия

«Могилевэнерго» Энергоремонт

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Трубопроводы пара и горячей воды I-IV категории при монтаже, ремонте, эксплуатации, техническом диагностировании - сварные соединения - основной металл | 28 | Ультразвуковая дефектоскопия | ГОСТ 16037-80 СТБ 1016-96 СНиП 3.05.03-85, раздел 5 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. 1999 г. | ГOCT 14782-86 |
|  |  | Ультразвуковая толщинометрия |  | ГОСТ 12503-75 |
|  |  | Магнитопорошковая дефектоскопия |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль: -визуально-оптический метод |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
|  |  | Механические испытания: -измерение твердости |  | ГОСТ 22761-77 ГОСТ 18661-73 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Паровые и водогрейные котлы (в том числе энергетические) при изготовлении, монтаже, ремонте, эксплуатации, техническом диагностировании - сварные соединения - основной металл | 28 | Ультразвуковая дефектоскопия | ГОСТ 3619-89 ГОСТ 10617-83 ГОСТ 20548-93 ГОСТ 21563-93 ГОСТ 24005-80Е ГОСТ 27303-87 ГОСТ 28193-89Е ГОСТ 16037-80 ГОСТ 5264-80 СТБ 1016-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. 2006 г. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2 ) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не свыше 388 К (115°С). 2000 г. | ГОСТ 14782-86 |
|  |  | Ультразвуковая толщинометрия |  | ГОСТ 12503-75 |
|  |  | Магнитопорошковая дефектоскопия |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль: -визуально-оптический метод |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
|  |  | Механические испытания: -измерение твердости |  | ГОСТ 22761-77 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Сосуды 2-4 группы, работающие под давлением (ресиверы, воздухосборники, теплообменники, деаэраторы) при монтаже, ремонте, техническом диагностировании - сварные соединения - основной металл | 28 | Ультразвуковая дефектоскопия | ГОСТ 5264-80 СТБ 1016-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 2006 г. | ГОСТ 14782-86 |
|  |  | Ультразвуковая толщинометрия |  | ГОСТ 12503-75 |
|  |  | Магнитопорошковая дефектоскопия |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль: -визуально-оптический метод |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
|  |  | Механические испытания: -измерение твердости |  | ГОСТ 22761-77 |

### Заместитель начальника

### Проматомнадзора							А.А.Тухто

МП