|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1837 от 03.03.2023 на бланке №___________ на 1 листе редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «05» июля 2024 года

отделения лучевой безопасности и дозиметрии

учреждения «Гомельская областная клиническая больница»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объектам испытаний | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| улица Братьев Лизюковых, 5, 246029, город Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Рабочие места персонала медицинских рентгеновских кабинетов (диагностических, рентгенотерапевтических и рентгенокомпьютерной диагностики), в смежных с ними помещениях и на прилегающей к ним территории | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 СанПиН 2.6.3.13-24-2006 СанПиН от 28.12.2012 № 213 Гигиенический норматив, утверждённый Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 СанПиН от 31.12.2013 № 137 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утверждённый постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь 29 ноября 2022 года № 829) Техническая документация на рентгеновские аппараты и оборудование | АМИ.МН 0127-2024 |
| 1.2 *** |  | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эффективной дозы рентгеновского излучения |  |  |

Примечание:

*** – лабораторная деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						Е.В. Бережных