Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0592

от 14 января 1997 года

На 2 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 июля 2011 года

лаборатории контроля качества сварки

Открытого акционерного общества «Барановичигазстрой»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения |  | Рентгенографическая и гаммаграфическая дефектоскопия*2 *1 1), 2), 3), 4) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СНиП 3.05.02-88 раздел 2 СНиП 3.05.03-85 раздел 5 СНиП 3.05.04-85 раздел 3 СНиП III-42-80 раздел 4, 6 ВСН 012-88 части I, II ВСН 006-89 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, главы 25-27, 32, прил. 10. Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 6 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 | ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 СТБ 1428-2003 ВСН 012-88 часть I СНиП III-42-80 раздел 4 |
|  |  | Оптический контроль: *1 1), 2), 3), 4) -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ВСН 012-88 часть I |
| 2. Основной металл |  | Оптический контроль: *1 1), 2), 3), 4) -визуальный метод |  | ГОСТ 23479-79 |
| 3. Отбор образцов - контрольные образцы сварных соединений |  | Радиографическая дефектоскопия*3*11) - 4) Внешний осмотр и измерения*3*11) - 4) Статическое растяжение*3*11) - 4) Статический изгиб*3 *11) - 4) Сплющивание *3 *11), 3), 4) |  | СТБ 1428-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 8695-75 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Т.А.Николаева

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы;

- Магистральные трубопроводы;

- Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети;

- Трубопроводы водоснабжения и канализации.

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рентгенографическая и гаммаграфическая дефектоскопия | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | 2,8 ÷ 50 мм Ø 15 ÷ 1420 мм |
| Статическое растяжение и изгиб Сплющивание | Сварные соединения | Предельная прикладываемая нагрузка Погрешность | 500 кН, ± 1,0% |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Т.А.Николаева