|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5533 |  |
|  | от 12.07.2024 |  |
|  | на бланке № |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 июля 2024 года испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "СпецКапиталСтрой"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Карла Маркса, д.31-1, оф.416, 230025, г. Гродно, Республика Беларусь, |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие неразрушающими методами (метод ударного импульса; метод отрыва со скалыванием) | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 СТБ 1544–2005 СТБ 2221–2020 СТБ 1187–2020 ГОСТ 18105–2018 ГОСТ 13015.0–83 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 18105–2018 ГОСТ 22690–2015 СП 1.03.09-2023 п.6.3.6 |
| 2.1 *** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.29/ 29.121 | Усилие вырыва анкерного устройства и крепежного элемента | ТР 2009/013/BY СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая документация на объект | СТБ 2068–2010 п.11 СТБ 2079–2010 п.10 СП 1.03.04-2022 п.6.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Грунты (устройство оснований и фундаментов, устройство полов, благоустройство территорий, устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных) | 41.00/ 29.119 | Степень уплотнения грунта методом динамического зондирования (коэффициент уплотнения) глубина до 30 см | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 СН 3.03.04-2019 СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 СП 1.03.06-2023 ТКП 45–3.02–70–2009 ТКП 45–4.01–272-2012 ТКП 45–3.02-7-2005 СТБ 1164.0–2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1164.1–2009 п.п.5.7, 6.11 СТБ 1685–2006 п.п.5.7, 5.8, 6.7 СТБ 1349–2009 п.5.6 СТБ 2176–2011 п.6.3 СТБ 1377–2003 СП 1.03.06-2023 п.7.1 |

Примечание: 
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных