|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4466 |
|  | от 10.03.2024 |
|  | на бланке № ___________ на 6 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 июля 2024 года |  |
| --- | --- |

лаборатории неразрушающего контроля управления качества, стандартизации и метрологии филиала Открытого акционерного общества «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в г. Могилёве – «Могилёвский автомобильный завод им.С.М.Кирова»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-т Витебский, д.5, 212601, г.Могилёв |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Объекты железнодорожного транспорта (колёсные пары; оси колёсных пар железнодорожного подвижного состава; колёса цельнокатаные; подшипники качения; литые рама боковая, балка надрессорная и детали автосцепного устройства; резервуары воздушные для тормозов вагонов железных дорог и другие) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -основной металл | ГОСТ 520-2011 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1561-75 ГОСТ 4835-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10791-2011 ГОСТ 11018-2011 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 18572-2014 ГОСТ 22703-2012 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 31238-2004 ГОСТ 31242-2004 ГОСТ 32699-2014 ГОСТ 32400-2013 ГОСТ 32769-2014 ГОСТ 33200-2014 ТКП 049-2007 ТКП 054-2007 ТКП 458-2012 ТКП 45-1.03-103-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ТУ BY 600038906.082-2013 ГОСТ Р 52400-2005**** Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов, утв. постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением от 27.12.2022 № 84 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв.Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 № 6 в ред. от 16.11.2007 г. №100 Правила по обеспечению промышленной безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов чёрных и (или) цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов, утв. постановлением МЧС РБ от 29.05.2017 № 19 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 520-2011 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1561-75 ГОСТ 4835-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10791-2011 ГОСТ 11018-2011 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 18572-2014 ГОСТ 22703-2012 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 31238-2004 ГОСТ 31242-2004 ГОСТ 32699-2014 ГОСТ 32400-2013 ГОСТ 32769-2014 ГОСТ 33200-2014 ТКП 049-2007 ТКП 054-2007 ТКП 458-2012 ТКП 45-1.03-103-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ТУ BY 600038906.082-2013 ГОСТ Р 52400-2005**** Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов, утв. постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением от 27.12.2022 № 84 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв.Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 № 6 в ред. от 16.11.2007 г. №100 Правила по обеспечению промышленной безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов чёрных и (или) цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов, утв. постановлением МЧС РБ от 29.05.2017 № 19 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 1.2 * |  | 24.10/ 35.123 | Радиографический контроль (рентгенографический контроль с применением цифровых детекторов): -сварные соединения |  | ГОСТ ISO 17636-2-2017 МИ.РГ ЛНК 011-2017 |
| 1.3 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковый метод): -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 ГОСТ 34656-2020 |
| 1.4 ** | Объекты железнодорожного транспорта (колёсные пары; оси колёсных пар железнодорожного подвижного состава; колёса цельнокатаные; подшипники качения; литые рама боковая, балка надрессорная и детали автосцепного устройства; резервуары воздушные для тормозов вагонов железных дорог и другие) | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль (эхо-метод, зеркально-теневой метод): -основной металл |  | ГОСТ 34656-2020 |
|  |  |  | -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.5 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МГ 928-2014 |
| 1.6 ** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: -основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 1.7 * |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (твёрдость по Виккерсу): - основной металл |  | ГОСТ 2999-75 |
| 2.1 ** | Отливки стальные | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод): -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 2.2 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковый метод): -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 2.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: -основной металл |  | ГОСТ ЕN 14127-2015 МВИ.МГ928-2014 |
| 2.4 ** |  | 24.10/ 32.102-103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной, люминесцентно-цветной метод): -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.5 ** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: -основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 3.1 ** | Объекты металлургических и литейных производств Объекты металлургических и литейных производств | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 3.2 ** |  | 24.10/ 32.102-103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной, люминесцентно-цветной метод): -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
|  |  |  | -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 4.1 ** | Подъёмные сооружения: - грузоподъёмные краны | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 4.2 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковый метод): -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | -сварные соединения |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 4.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль (эхо-метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 4.4 ** | Подъёмные сооружения: - грузоподъёмные краны | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: -основной металл |  | ГОСТ ЕN 14127-2015 МВИ.МГ 928-2014 |
| 4.5 ** |  | 24.10/ 32.102-103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной, люминесцентно-цветной метод): -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
|  |  |  | -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 5.1 ** | Теплоустановки и тепловые сети | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 5.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль (эхо-метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 5.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: -основной металл |  | ГОСТ ЕN 14127-2015 МВИ.МГ 928-2014 |
| 5.4 ** |  | 24.10/ 32.102-103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной, люминесцентно-цветной метод): -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
|  |  |  | -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 6.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 6.2 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковый метод): -основной металл | ГОСТ 520-2011 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1561-75 ГОСТ 4835-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10791-2011 ГОСТ 11018-2011 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 18572-2014 ГОСТ 22703-2012 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 31238-2004 ГОСТ 31242-2004 ГОСТ 32699-2014 ГОСТ 32400-2013 ГОСТ 32769-2014 ГОСТ 33200-2014 ТКП 049-2007 ТКП 054-2007 ТКП 458-2012 ТКП 45-1.03-103-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ТУ BY 600038906.082-2013 ГОСТ Р 52400-2005**** Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов, утв. постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением от 27.12.2022 № 84 | ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | -сварные соединения |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 6.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль (эхо-метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 6.4 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: -основной металл |  | ГОСТ ЕN 14127-2015 МВИ.МГ 928-2014 |
| 6.5 ** |  | 24.10/ 32.102-103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной, люминесцентно-цветной метод): -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
|  |  |  | -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 7.1 * | Образцы сварных соединений | 24.10/ 35.123 | Радиографический контроль (рентгенографический контроль с применением цифровых детекторов): -сварные соединения |  | ГОСТ ISO 17636-2-2017 МИ.РГ ЛНК 011-2017 |
| 7.2 ** |  | 24.10/ 35.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 8.1 ** | Карьерная техника | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 8.2 ** | Карьерная техника | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль (эхо-метод): -сварные соединения | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв.Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 № 6 в ред. от 16.11.2007 г. №100 Правила по обеспечению промышленной безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов чёрных и (или) цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов, утв. постановлением МЧС РБ от 29.05.2017 № 19 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 14782-86 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных