|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3715 |
|  | от 29.11.2010 |
|  | на бланке № ____ на 1 листе |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 июля 2024 года

| исследовательской лаборатории Открытого акционерного общества «Завод горного воска» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Партизанская, д.2, 222823, г.п. Свислочь, Пуховичский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Масла | 19.20/25.120, 20.59/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ТР ТС 030/2012 Приложение 1 | ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000) |
| 1.2* |  | 19.20/08.055, 20.59/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 1.3* |  | 19.20/08.052, 20.59/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018; ГОСТ 6370-83 |
| 2.1* | Пластичные смазки | 20.59/08.055 | Содержание воды | ТР ТС 030/2012 Приложение 1 Статья 5 | ГОСТ 2477-2014 |
| 2.2* |  | 20.59/08.052 | Содержание механических примесей разложением соляной кислотой |  | ГОСТ 6479-73 |
| 2.3* |  |  | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 1036-2014 |
| 3.1* | Нефтепродукты отработанные группы: ММО, МИО, СНО | 19.20/08.043, 20.59/08.043 | Кинематическая вязкость при 50ºС | ТР ТС 030/2012 Приложение 3 | ГОСТ 33-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных