|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к аттестату аккредитации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | № BY/112 2.4215 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от 26.09.2011 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на бланке № ____ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на 5 листах |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | редакция 05 |  |  |  |  |
|  |  | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 мая 2024 года лаборатории водопроводно-канализационного хозяйства открытого акционерного общества «Пружанский молочный комбинат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| ул.Горина-Коляды, 26, 224145 г.Пружаны, Брестская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Вода питьевая |  | 100.09/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) |  |  |  |
| 1.2* |  |  | 100.09/11.116 |  | Запах | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |  |
| 1.3* |  |  | 100.09/11.116 |  | Привкус |  |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |  |
| 1.4* |  |  | 100.09/08.156 |  | Цветность ДИ – св. 1градуса цветности |  |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |  |  |  |
| 1.5* |  |  | 100.09/08.156 |  | Мутность |  |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |  |
| 1.6* |  |  | 100.09/08.149 |  | Общая жесткость ДИ – св. 0,1 °Ж |  |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |  |  |
| 1.7* |  |  | 100.09/08.156 |  | Концентрация общего железа ДИ – св. 0,1 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8* | Вода питьевая | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ – (0,005-50,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012 издание 2012 г.) |
| 1.9* |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость ДИ – св. 0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.10* |  | 100.09/08.052 | Концентрация сухого остатка |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 1.11* |  | 100.09/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) ДИ – (0,025-10) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014 г.) |
| 1.12* |  | 100.09/08.149 | Концентрация остаточного хлора ДИ – св. 0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |
| 2.1*** | Поверх-ностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6- 2021 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6- 2021 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 2.2** |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ – (2-12) ед. рН | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов» | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 2.3* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ – св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.4* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ – (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012 издание 2012 г.) |
| 2.5* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония ДИ – (0,1-300,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (Метод А) |
| 2.6* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфатов ДИ – св. 2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.7* |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ – (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.8* | Поверх-ностные воды | 100.03/08.149 | Концентрация биохимического потребление кислорода (БПКn) ДИ – (0,5-6) мгО2/дм3 ДИ – (3,0-6000) мгО2/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов» | СТБ 17.13.05-23-2011 (пункт 7.2.1) СТБ 17.13.05-22-2011(пункт 8.4.1) |
| 2.9* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего ДИ – св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.10* |  | 100.03/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) ДИ – (0,025-100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014 г.) |
| 2.11* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ – (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |
| 2.12* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлоридов ДИ – св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.13* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитритов ДИ – (0,003-30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (Метод Б) |
| 2.14* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитратов ДИ – (0,1-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (Метод Д) |
| 2.15* |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость) ДИ – (5,0-16000) мгО2/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012 г.) |
| 3.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10: 1992 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10: 1992 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 3.2* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония ДИ-(0,1-300) мг/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение | ГОСТ 33045-2014 п.5 (Метод А) |
| 3.3* |  | 100.05/08.149 | Концентрация биохимического потребление кислорода (БПК5) ДИ-(0,5-6) мгО2/дм3 ДИ- (3,0-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 (пункт 7.2.1) СТБ 17.13.05-22-2011(пункт 8.4.1) |
| 3.4* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ – св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.5** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ – (2-12) ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 3.6* |  | 100.05/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) ДИ – (0,025-100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014 г.) |
| 3.7* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфатов ДИ – св. 2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.8* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ – (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.9* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ – (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |
| 3.10* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ – (0,005-50,0)мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012 (издание 2012 г.) |
| 3.11* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ – св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.12* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлоридов ДИ – св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.13* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитритов ДИ – (0,003-30,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (Метод Б) |
| 3.14* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация нитратов ДИ – (0,1-200,0) мг/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение | ГОСТ 33045-2014 п.9 (Метод Д) |
| 3.15* |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость) ДИ – (5,0-16000) мгО2/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012 г.) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных