|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2099 |
|  | от 30.12.2002 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 июня 2024 года

| производственной лаборатории производственного цеха "Берестовица" Открытого акционерного общества "Молочный Мир" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Дзержинского, 15, 231778, г.п. Большая Берестовица, Гродненский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Сырье: молоко коровье | 10.41/42.000 | Отбор проб | ТР/ТС 033/2013 Раздел V Приложение 5 Приложение 6 | ГОСТ 13928-84 п. 2.2 ГОСТ 26809.1-2014 п. 4.2 ГОСТ 9225-84 п. 1.5.1 СТБ 1036-97 п. 7.2.2 |
| 1.3** |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 1.4* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 1.5* |  | 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 |
| 1.6* |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |
| 1.7* |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 1.8* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.9* |  | 01.41/08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 п. 3 |
| 1.10* |  | 01.41/11.116 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 п.7 |
| 1.11* |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2, 4.5 |
| 1.12* |  | 01.41/08.043 | Соматические клетки |  | ГОСТ 23453-2014 п. 6 |
| 1.13* |  | 01.41/03.071 | Антибиотики | ТР ТС 033/2013 Раздел V Приложение 4 | ГОСТ 32254-2013 |
| 2.1** | Сыры | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР/ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 1 Приложение 8 | ГОСТ 26809.2-2014 п. 5.3 СТБ 1036-97 п. 7.2.11 ГОСТ 9225-84 п.1.5.6 |
| 2.2* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 2.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 2.4* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 2.5* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 3.1* | Сыворотка молочная концентрированная | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР/ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 8 | ГОСТ 26809.1-2014 п. 4.8 ГОСТ 9225-84 п. 1.5.1 |
| 3.2* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |
| 3.3* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных