|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.4507 |
| от 25.07.2014 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 02 листах |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от \_\_ июля 2024 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| испытательной лаборатории  Частного унитарного предприятия по оказанию услуг "СлавАвтоЛюкс" | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Социалистическая, 3-1, 222666, г. Столбцы, Минская область | | | | | |
| 1.1  **\*\*\*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/  23.000 | Характеристики воздушных потоков и воздуховодов:  - скорость потока;  - расход воздуха | ТКП 629-2018  ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021  СТБ 2021-2009,  Приложение К |
| 1.2  **\*\*\*** | 100.13/  23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | СН 4.02.03-2019  СН 4.02.05-2020  ТКП 629-2018  СН 4.03.01-2019  ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021  СТБ 2021-2009,  Приложение К |
| 1.3  **\*\*\*** | 100.13/  41.000 | Наличие тяги | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.4  **\*\*\*** | 100.13/  29.061 | - геометрические размеры воздуховода и помещений | Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.1  **\*\*\*** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы) | 100.13/  23.000 | Характеристики воздушных потоков и газоходов:  - скорость потока;  - наличие тяги | ТКП 629-2018  ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.2  **\*\*\*** | 100.13/  41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010, п.8.7  ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010, п.8.7 |
| 2.3  **\*\*\*** | 100.13/  29.061 | - геометрические размеры дымового канала | Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных