|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0284 |
|  | от 24.11.1997 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 июня 2024 года

| производственно-технического центра Учреждения "МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Гинтовта, 5, 220125, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Средства огнезащитные для древесины | 20.59/25.047 | Огнезащитные свойства | ТР ЕАЭС 043/2017 глава V, п.п. 18, 19, 22; ГОСТ Р 53292-2009 п.п. 5.1, 5.2; СТ РК 615-1-2011; СТБ 11.03.02-2010 п.п. 5.3.2, 5.4 (таблица 1) | ГОСТ 16363-98; ГОСТ Р 53292-2009 п.п. 6.1, 6.2 |
| 2.1** | Шкафы пожарные | 25.11/29.061 | Габаритные размеры | ТР ЕАЭС 043/2017 глава V, п. 26; ГОСТ Р 51844-2009; СТБ 1953-2009 | ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.4, 7.9; СТБ 1953-2009 п.п. 7.5 |
| 2.2** |  |  | Толщина стенок |  | СТБ 1953-2009 п.п. 7.6 |
| 2.3** |  | 25.11/29.040 | Масса |  | ГОСТ Р 51844-2009 п.7.11; СТБ 1953-2009 п.7.7 |
| 2.4** |  | 25.11/40.000 | Открывание дверцы в экстренных случаях |  | ГОСТ Р 51844-2009 пп. 7.7, 7.8; СТБ 1953-2009 п.п. 7.11 |
| 2.5** |  |  | Наличие элементов для опломбирования и фиксации, вентиляционных отверстий, элементов крепления к строительным конструкциям, внешнее оформление, комплектность, маркировка |  | ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.4, 7.18, 7.19, 7.20; СТБ 1953-2009 п. 7.12 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных