|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3061 от 31.07.2006 на бланке № на 4 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 31 июля 2024 года

физико-химической лаборатории очистных сооружений

коммунального унитарного многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Ляховичское ЖКХ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 225370, Новоселковский с/с, 16, Ляховичский район, Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | - СТБ ГОСТ Р 51592-2001 - ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 1.2* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН ДИ: (2-12) ед. рН | - СанПиН 2.1.2.12-33- - 2005 - Постановление - Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т - СанПиН 2.1.2.12-33- - 2005 - Постановление - Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.3* |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 1.4* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 1.5* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного ДИ: от 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |  |
| 1.6* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитритов по (по NO3) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 1.7* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитратов по (по NO3) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 1.8* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфатов (фосфат-ион) ДИ: св. 0,005 мг/дм³ |  | ГОСТ 18309-2014 |  |
| 1.9* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ион ДИ: св. 2,0 мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 1.10* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 1.11* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд.2012 года) |  |
| 1.12* |  | 100.03/08.149 | Концентрация растворенного кислорода ДИ: св.0,2 мгО2/дм³ |  | СТБ 17.13.05-30- 2014/ ISO 5813:1983 |  |
| 1.13* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ: (3,0-6000) мгО2/дм³ |  | СТБ 17.13.05-22- 2011/ISO 5815-1:2003 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм³ |  | СТБ 17.13.05-23- 2011/ISO 5815-2:2003 |  |
| 1.14* |  | 100.03/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) анионоактивных ДИ: (0,025-100) мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014 года) |  |
| 1.15* |  | 100.03/08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода ХПК) ДИ: (5-800) мгО/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (изд.2012 года) |  |
| 1.16* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа (общего) ДИ: св. 0,100 мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 2.1 ** | Сточные воды Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | - СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 2.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель рН ДИ: (2-12) ед. рН | Разрешение на специальное водопользование Разрешение на специальное водопользование | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 2.3* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфатов (фосфат-ион) ДИ: св. 0,005 мг/дм³ |  | ГОСТ 18309-2014 |  |
| 2.4* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: (50-50000) мг/дм³ |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 2.5* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: св. 3,0 мг/дм³ |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 2.6* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного ДИ: св. 0,003 мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |  |
| 2.7* |  | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) анионоактивных ДИ: (0,025-100) мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014 года) |  |
| 2.8* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд.2012 года) |  |
| 2.9* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация растворенного кислорода ДИ: св.0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30- 2014/ ISO 5813:1983 |  |
| 2.10* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ион ДИ: св. 2,0 мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 2.11* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитритов по (по NO3) ДИ: св. 0,0025 мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 2.12* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитратов по (по NO3) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 2.13* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлоридов ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 2.14* |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ: (3,0-6000) мгО2/дм³ |  | СТБ 17.13.05-22- 2011/ISO 5815-1:2003 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм³ |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |
| 2.15* |  | 100.05/ 08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода ХПК) ДИ: (5-800) мгО/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (изд.2012 года) |  |
| 2.16* |  | 100.05 08.156 | Концентрация железа (общего) ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |

Принятые сокращения: ДИ − диапазон измерений

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных