Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5107

от 22.02.2019

на бланке № ____ на 10 листах

редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «31» июля 2024 года

санитарно-промышленной лабораторий

Открытого акционерного общества "Борисовский завод медицинских препаратов"

| № пунктов | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ул. Чапаева, 64, 222518, г. Борисов |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-14-2023 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-14-2023 |
| 1.2** |  | 100.05/ 08.156 | Содержание азота аммонийного Д-(0,003-1,0) мг/дм3 | Решение Борисовского районного исполнительного комитета № 1925 от 18.08.2020 | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO7150-1:1984 |
| 1.3** |  | 100.05/ 08.155 | Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ Д (0,025-100,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 изд.2014г. |
| 1.4** |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д (3,0-60000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO5815-1:2003 СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO5813:1983 |
| 1.5** |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества Д >3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 1.6** |  | 100.05/ 08.156 | Массовая концентрация железа общего Д (0,1-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.7** |  | 100.05/ 08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов Д (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М01-05-2012) изд.2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8** | Сточные воды | 100.05/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д (50-50000) мг/дм3 | Решение Борисовского районного исполнительного комитета №1925 от 18.08.2020 | МВИ. МН 4218-2012 |
| 1.9** |  | 100.05/ 08.156 | Массовая концентрация сульфат-ионов Д (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.10** |  | 100.05/ 08.156 | Массовая концентрация ортофосфатов Д (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 1.11** |  | 100.05/ 08.156 | Химическое потребление кислорода Д (6-1000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-11-2009/ISO 15705:2002 |
| 1.12** |  | 100.05/ 08.149 | Массовая концентрация хлоридов Д (10-250) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.13** |  | 100.05/ 08.156 | Массовая концентрация хрома (VI) Д (0,001-0,20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.14** |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель рН Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.15** |  | 100.05/ 29.145 | Температура Д (0-40)°С |  | МВИ. МН 5350-2015 |
| 2.1*** | Питьевая вода централизо-ванных систем водоснаб-жения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 2.2** |  | 100.09/ 08.149 | Содержание остаточного активного хлора Д> 0,3 мг/дм3 | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постанов-лением СоветаМинистров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 2.3** |  | 100.09/ 11.116 | Вкус (привкус), Д(0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 2.4** |  | 100.09/ 11.116 | Запах при 20°С, при 60°С, Д (0-5) балов |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 2.5** |  | 100.09/ 08.156 | Мутность мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74, п. 5 |
| 2.6** |  | 100.09/ 08.156 | Цветность Д<70 градусов цветности |  | ГОСТ 31868-2012, п.5 (метод Б) |
| 2.7** |  | 100.09/ 08.156 | Массовая концентрация марганца Д (0,01-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014, п.5 (метод А, вариант 3) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8** | Питьевая вода централизо-ванных систем водоснаб-жения | 100.09/ 08.156 | Массовая концентрация азотсодержащих веществ (нитраты) Д (0,1-2,0) мг/дм3 | ГН «Показатели безопас-ности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 2.9** |  | 100.09/ 08.156 | Массовая концентрация общего железа Д (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 2.10** |  | 100.09/ 08.149 | Общая жесткость Д>0,1°Ж |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 2.11** |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель рН Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.12** |  | 100.09/ 08.156 | Массовая концентрация сульфат-ионов Д (2-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |
| 2.13** |  | 100.09/ 08.052 | Сухой остаток мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 |
| 2.14** |  | 100.09/ 08.149 | Содержание хлор-иона Д >10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72, п.2 |
| 2.15** |  | 100.09/ 08.149 | Перманганатная окисляемость Д (0,5-10) мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 3.1*** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН № 92 от 11.10.2017 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ. МН 1167-99 |
|  |  |  | Аминалон Д (0,83-125) мг/м3 |  |  |
| 3.2** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Анальгин Д (0,067-10) мг/м3 |  | МВИ. МН 1543-2001 |
| 3.3** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Аспирин Д (0,05-20,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 6106-2018 |
| 3.4** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Атенолол (4-[(2-гидрокси-3-изопропиламино)пропокси]фенилацетамида) Д (0,25-5,00) мг/м3 |  | МВИ. МН 4892-2014 |
| 3.5** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.107 | Аэрозоль индустриальных масел Д (2,5-50) мг/м3 |  | МВИ. БР 317-2017 |
| 3.6** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Бисакодил Д (23-470) мкг/м3 |  | МВИ. МН 4661-2013 |
| 3.7** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Бисопролола фумарат Д (0,01-4,2) мг/м3 |  | МВИ. МН 4162-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Доксициклина гидрохлорида гемиэтанолата гемигидрат (доксициклина гиклат) Д (0,2-4,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН № 92 от 11.10.2017 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ. МН 4598-2013 |
| 3.9** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Кальция глюконат Д (1,0-50,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6107-2018 |
| 3.10** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Кеторалака трометамин Д (0,005-0,140) мг/м3 |  | МВИ. МН 4613-2013 |
| 3.11** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Кетотифена фумарат Д (4-167) мкг/м3 |  | МВИ. МН 4599-2013 |
| 3.12** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Кларитромицин Д (0,07-5) мг/м3 |  | МВИ. МН 4150-2011 |
| 3.13** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Марганец в свароч-ных аэрозолях Д (0,05-1,25) мг/м3 |  | МВИ. БР 319-2017 |
| 3.14** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Метилурацил Д (0,033-30) мг/м3 |  | МВИ. МН 6050-2018 |
| 3.15** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Нистатин Д (0,033-5) мг/м3 |  | МВИ. МН 1166-99 |
| 3.16** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Оксид железа в сварочном аэрозоле Д (2,5-25,0) мг/м3 |  | МВИ. БР 318-2017 |
| 3.17** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Оксид магния Д (0,85-45,00) мг/м3 |  | МВИ. МН 6105-2018 |
| 3.18** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Парацетамол Д (0,033-10) мг/м3 |  | МВИ. МН 6037-2018 |
| 3.19** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) Д (0,033-10) мг/м3 |  | МВИ. МН 1571-2001 |
| 3.20** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.052 | Пыль Д (0,25-500) мг/м3 |  | МВИ. МН 5842-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.21** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Сера Д (0,67-40) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН № 92 от 11.10.2017 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ. МН 1570-2001 |
| 3.22** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Тиамина гидрохлорид (витамин В1) Д (0,033-10) мг/м3 |  | МВИ. МН 1542-2001 |
| 3.23** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Толперизон гидрохлорида Д (0,017-5,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 4460-2012 |
| 3.24** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Фолиевая кислота Д (0,033-5) мг/м3 |  | МВИ. МН 1175-99 |
| 3.25** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Фуразолидон Д (0,25-1,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 6109-2019 |
| 3.26** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Фуросемид Д (0,033-10) мг/м3 |  | МВИ. МН 6063-2018 |
| 3.27** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Цефазолина натриевая соль Д (0,15-3,00) мг/м3 |  | МВИ. МН 4660-2013 |
| 3.28** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Цефтриаксона натриевая соль Д (0,017-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 3042-2008 |
| 3.29** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Цианокобаламин (витамин В12) Д (0,017-2,5) мг/м3 |  | МВИ. МН 1541-2001 |
| 3.30** |  | 100.10/ 08.050 | Концентрация аммиака Д (1,1-21,2) мг/м3 |  | МВИ. МН 3347-2010 |
| 3.31** |  | 100.10/ 08.050 | Концентрация оксида углерода (II) Д (9,3-174,3) мг/м3 |  | МВИ. МН 3347-2010 |
| 3.32** |  | 100.10/ 08.050 | Концентрация этанола Д (191-5734) мг/м3 |  | МВИ. МН 3347-2010 |
| 3.33** |  | 100.10/ 08.050 | Концентрация формальдегида Д (0,62-6,2) мг/м3 Д (0,25-3,1) мг/м3 |  | МВИ. МН 3347-2010 |
| 3.34** |  | 100.10/ 08.050 | Концентрация оксида азота диоксида азота Д (0-20) ppm |  | МВИ. МН 3485-2010 |
| 3.35** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Аскорбиновая кислота Д (0,4-10,00) мг/м3 |  | МВИ. МН 6214-2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.36** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Гидрохлортиазид Д (1,0-25,00) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН № 92 от 11.10.2017 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ. МН 6199-2019 |
| 3.37** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Дибазол Д (0,025-20,00) мг/м3 |  | МВИ. МН 6213-2019 |
| 3.38** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Ибупрофен Д (0,025-20,00) мг/м3 |  | МВИ. МН 6202-2019 |
| 3.39** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Озон Д (0,05-0,24) мг/м3 |  | МВИ. МН 6224-2019 |
| 3.40** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Папаверин хлористоводород-ный Д (0,1-10,00) мг/м3 |  | МВИ. МН 6176-2019 |
| 3.41** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Перекись водорода Д (0,15-3,30) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 177-88 | МВИ. МН 6170-2019 |
| 3.42** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Фурадонин Д (0,2-2,00) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН № 92 от 11.10.2017 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ. МН 6177-2019 |
| 3.43** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Хлористый водород Д (1,0-25,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 6122-2019 |
| 3.44** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Хлористый натрий Д (1,0-25,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 6135-2019 |
| 3.45** |  | 100.10/ 08.050 | Концентрация оксида углерода Д (10-125) мг/м3 |  | МВИ. МН 6210-2019 |
| 3.46** |  | 100.10/ 08.050 | Объемная доля кислорода Д (0-25,0) % | ГОСТ 31610.2-1-2020 ISO/IEC 80079-20-1:2017 | МВИ. МН 6210-2019 |
| 3.47** |  | 100.10/ 08.050 | Объемная доля метана Д (0-2,50) % |  | МВИ. МН 6210-2019 |
| 3.48** |  | 100.10/ 08.050 | Объемная доля пропана Д (0-1,00) % |  | МВИ. МН 6210-2019 |
| 3.49** |  | 100.10/ 08.050 | Довзрывоопасная концентрация этанола Д (0-1,00) % |  | МВИ. МН 6210-2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.50** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Инозин Д (1,0-40,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН № 92 от 11.10.2017 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ. МН 6262-2020 |
| 3.51** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Йод Д (0,5-10,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 6366-2021 |
| 3.52** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Камфора Д (0,7-10,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 6269-2020 |
| 3.53** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Салициловая кислотаа Д (0,05-1,2) мг/м3 |  | МВИ. МН 6355-2021 |
| 3.54** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Фурацилинн Д (0,25-6,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 6367-2021 |
| 3.55** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Эуфиллин Д (0,2-20,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 6276-2020 |
| 3.56** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Этилацетат Д (50-3000) мг/м3 |  | АМИ. МН 0016-2021 |
| 3.57** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Бромгексина гидрохлорид Д (0,50-16,00) мг/м3 |  | АМИ. МН 0040-2022 |
| 3.58** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Амиодарона гидрохлорид Д (0,50-16,00) мг/м3 |  | АМИ. МН 0049-2022 |
| 3.59** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Каптоприл Д (0,01-0,32) мг/м3 |  | АМИ. МН 0066-2022 |
| 3.60** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Дротаверина гидрохлорид Д (0,10-3,00) мг/м3 |  | АМИ. МН 0074-2022 |
| 3.61** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Лоратадин Д (0,025-8,000) мг/м3 |  | АМИ. МН 0079-2022 |
| 3.62** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Метронидазола бензоат Д (0,50-15,00) мг/м3 |  | АМИ. МН 0080-2022 |
| 3.63** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Индометацин Д (0,025-0,830) мг/м3 |  | АМИ. МН 0081-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.64** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Сульфасалазин Д (0,27-50,00) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН № 92 от 11.10.2017 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ. МН 6059-2018 |
| 3.65** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Амброксола гидрохлорид Д (2,0-50,0) мг/м3 |  | АМИ. ГМ 0088-2022 |
| 3.66** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Амлодипина бесилат Д (0,05-1,20) мг/м3 |  | АМИ. ГМ 0095-2022 |
| 3.67** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Азитромицин Д (0,14-5,00) мг/м3 |  | АМИ. ГМ 0130-2022 |
| 3.68** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Бетагистина дигидрохлорид Д (0,7-66,7) мг/м3 |  | АМИ. МН 0097-2023 |
| 3.69** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Лизиноприла дигидрат Д (1,5-37,5) мг/м3 |  | АМИ. ГМ 0105-2022 |
| 3.70** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Метформина гидрохлорид Д (1,0-50,0) мг/м3 |  | АМИ. МН 0094-2023 |
| 3.71** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Метоклопрамида гидрохлорид Д (0,5-25,0) мг/м3 |  | АМИ. МН 0148-2024 |
| 3.72** |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.156 | Суматриптана сукцинат Д (1,0-100,0) мг/м3 |  | АМИ. МН 0143-2024 |
| 4.1** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавный или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ от 26.12.2013 № 132 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 26.12.2013 № 132 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавный или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ от 26.12.2013 № 132 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 26.12.2013 № 132 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 4.3** |  | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 16.11.2011 № 115 ГН утв. постановлением Минздрава от 16.11.2011 № 115 СанПиН утв. постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.п 15, 20-22 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050 -86 |
| 4.4** |  | 100.12/ 35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В», «С», интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.12.2012 № 198 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.12.2012 № 198 ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ. МН 5755-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ от 28.06.2013 № 59 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 4.6** |  | 100.12/ 35.065, 100.12/ 35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °C - относительная влажность воздуха, % | СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ от 30.04.2013 № 33; ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 30.04.2013 № 33; СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2013 № 47; ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ. МН 1860-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных