|  |  |
| --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  к аттестату аккредитации  №BY/112 1.1303  от 23.02.1998  на бланке №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 37 листах  редакция 03 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от «02» августа 2024 года

лабораторного отдела государственного учреждения

«Калинковичский районный центр гигиены и эпидемиологии»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего  требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего  метод исследований (испытаний)  и измерений, в том  числе правила  отбора образцов |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.Советская, 151, 247710, г.Калинковичи, Гомельская область | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Мясо и  мясопродукты,  консервы,  в том числе для детского  питания | 10.11/42.000  10.13/42.000 | отбор проб | ГОСТ 7269-215, п.4  ГОСТ 4288-76, п.2.1  СТБ 974-2016, п.7.1  ГОСТ 9792-73  СТБ 1036-97, п.п.7.1, 7.7  СТБ ГОСТ Р 51447-2001  ГОСТ 31904-2012  СТБ 1053-2015  СТБ 1050-2008  ГОСТ 32164-2013  ГОСТ 34668-2020 | ГОСТ 7269-2015, п.4  ГОСТ 4288-76, п.2.1  СТБ 974-2016, п.7.1  ГОСТ 9792-73  СТБ 1036-97, п.п.7.1,7.7  СТБ ГОСТ Р 51447-2001  ГОСТ 31904-2012  СТБ 1053-2015  СТБ 1050-2008  ГОСТ 32164-2013  ГОСТ 34668-2020 |
| 1.3\* | 10.11/08.164  10.13/08.164 | массовая доля влаги | СТБ 126-2016  ТНПА и другая  документация на продукцию | ГОСТ 4288-76 п.2.5  ГОСТ 9793-2016п.9 |
| 1.4\* | 10.11/08.164  10.13/08.164 | массовая доля  хлеба | ГОСТ 4288-76 п.п.2.7  ГОСТ 34135-2017 п.7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.5\* | Мясо и  мясопродукты, консервы, в том числе для  детского питания | 10.11/08.156  10.13/08.156 | общий фосфор | СТБ 126-2016  СТБ 196-2016  Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37  ТНПА и другая документация на продукцию. | ГОСТ 9794-2015, п.8 |
| 1.6\* | 10.11/08.156  10.13/08.156 | массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 |
| 1.7\* | 10.11/08.164  10.13/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015  п.п.7, 8 |
| 1.8\* | 10.11/08.149  10.13/08.149 | массовая доля  крахмала | ГОСТ 10574-2016 |
| 1.9\* | 10.11/08.149  10.13/08.149 | массовая доля  поваренной соли | ГОСТ 9957-2015, п.7 |
| 1.10\* | 10.11/08.156  10.13/08.156 | массовая доля  нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015, пп.6, 7 |
| 1.11\* | 10.11/01.086  10.13/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микро-организмов  (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.12\* | 10.11/01.086  10.13/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП (колиформы)) | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.13\* | 10.11/01.086  10.13/01.086 | патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 |
| 1.14\* | 10.11/01.086  10.13/01.086 | Listeriamonocytogenes | ГОСТ 32031-2012  ГОСТ 32031-2022 |
| 1.15\* | 10.11/01.086  10.13/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90 |
| 1.16\* | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 |
| 1.17\* | 10.11/01.086  10.13/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 1.18\* | 10.11/01.086  10.13/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.19\* | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.20\* | 10.11/01.086  10.13/01.086 | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |
| 1.21\* | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.22\* | Мясо и мясопродукты, консервы, в том числе для детского питания | 10.11/01.086  10.13/01.086 | Промышленная стерильность (группа А): | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37  ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97, п.7.7 |
| спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereusи(или) B.polymyxa |
| 1.23\* | 10.11/01.086  10.13/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |
| 1.24\* | 10.11/01.086  10.13/01.086 | мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. рerfringens |
| 1.25\* | 10.11/01.086  10.13/01.086 | другие мезофильныеклостридии |
| 1.26\* | 10.11/01.086  10.13/01.086 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микрооорганизмы |
| 1.27\* | 10.11/01.086  10.13/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 30425-97 п.п.7.8, 7.9 |
| 1.28\* | 10.11/01.086  10.13/01.086 | Промышленная стерильность (группа Д): | ГОСТ 10444.15-94 |
| количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |
| 1.29\* | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.30\* | S. аureus и другие коагулазоположитель-ные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 1.31\* | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 1.32\* | 10.11/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99)  Гигиенический норматив  «Критерии оценки радиационного  воздействия», утв.  пост. Совета Министров Республики  Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ 179-95 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1  \*\*\* | Птица и продукты из птицы, консервы, в том числе для детского питания | 10.12/42.000  10.13/42.000 | отбор проб | ГОСТ 7702.0-74, п.1  ГОСТ 7702.2.0-2016  ГОСТ 9792-73  ГОСТ 31904-2012  СТБ 1036-97, п.п.7.1, 7.7  СТБ 1053-2015  СТБ 1050-2008  ГОСТ 32164-2013  ГОСТ 34668-2020 | ГОСТ 7702.0-74, п.1  ГОСТ 7702.2.0-2016  ГОСТ 9792-73  ГОСТ 31904-2012  СТБ 1036-97, п.п.7.1, 7.7  СТБ 1053-2015  СТБ 1050-2008  ГОСТ 32164-2013  ГОСТ 34668-2020 |
| 2.2\* | 10.12/08.164  10.13/08.164 | массовая доля влаги | СТБ 523-2002  СТБ 1060-97  Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37  ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9793-2016п.9 |
| 2.3\* | 10.12/08.156  10.13/08.156 | общий фосфор | ГОСТ 9794-2015, п.8 |
| 2.4\* | массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 |
| 2.5\* | 10.12/08.149  10.13/08.149 | массовая доля  крахмала | ГОСТ 10574-2016 |
| 2.6\* | 10.12/08.156  10.13/08.156 | массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 |
| 2.7\* | 10.12/08.149  10.13/08.149 | массовая доля  поваренной соли | ГОСТ 9957-2015, п.7 |
| 2.8\* | 10.12/08.156  10.13/08.156 | массовая доля  нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015, п.п.6.2, п. 7 |
| 2.9\* | 10.12/01.086  10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 7702.2.1-2017  ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.10\* | 10.12/01.086  10.13/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 7702.2.2-93  ГОСТ 31747-2012 |
| 2.11\* | 10.12/01.086  10.13/01.086 | патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 7702.2.3-93  ГОСТ 31659-2012 |
| 2.12\* | 10.12/01.086  10.13/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012  ГОСТ 32031-2022 |
| 2.13\* | 10.12/01.086  10.13/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014  ГОСТ 7702.2.6-2015 |
| 2.14\* | 10.12/01.086  10.13/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 2.15\* | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |
| 2.16\* | Е.coli | ГОСТ 30726-2001 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 2.17\* | Птица и продукты из птицы,  консервы, в том числе для детского питания | | 10.12/01.086  10.13/01.086 | Proteus | | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28560-90  ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 2.18\* | 10.12/01.086  10.13/01.086 | Промышленная стерильность (группа А): | | ГОСТ 30425-97 |
| спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereusи(или) B.polymyxa | |
| 2.19\* | 10.12/01.086  10.13/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis | |
| 2.20\* | 10.12/01.086  10.13/01.086 | мезофильныеклостридии C. botulinum и (или) C. рerfringens | |
| 2.21\* | 10.12/01.086  10.13/01.086 | другие мезофильные клостридии | |
| 2.22\* | 10.12/01.086  10.13/01.086 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | |
| 2.23\* | 10.12/01.086  10.13/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | | ГОСТ 30425-97п.п.7.8, 7.9 |
| 2.24\* | 10.12/01.086  10.13/01.086 | Промышленная стерильность (группа Д): | | ГОСТ 10444.15-94 |
| количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | |
| 2.25\* | 10.12/01.086  10.13/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | | ГОСТ 31747-2012 |
| 2.26\* | 10.12/01.086  10.13/01.086 | S. аureus и другие коагулазо-положительные стафилококки | | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 2.27\* | B. Cereus | | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 2.28\* | 10.12/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив  «Критерии оценки радиационного  воздействия», утв.  пост. Совета Министров Республики  Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ 179-95 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| 3.1  \*\*\* | | Яйца,  жидкие и сухие  яичные продукты | 01.47/42.000 | отбор проб | ГОСТ 30364.0-97, п.3  ГОСТ 32149-2013, п.6.1  СТБ 1036-97, п.7.6  СТБ 1053-2015  СТБ 1050-2008  ГОСТ 32164-2013  ГОСТ 34668-2020 | | ГОСТ 30364.0-97, п.3  СТБ 1036-97, п.7.6  СТБ 1053-2015  СТБ 1050-2008  ГОСТ 32164-2013  ГОСТ 34668-2020 | |
| 3.2\* | | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ТНПА и другая документация на продукцию ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37 | | ГОСТ 32149-2013, п.7 | |
| 3.3\* | | 01.47/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32149-2013, п.8 | |
| 3.4\* | | 01.47/01.086 | патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 32149-2013, п.9 | |
| 3.5\* | | 01.47/01.086 | S. aureus | ГОСТ 32149-2013, п.11 | |
| 3.6\* | | 01.47/01.086 | Proteus | ГОСТ 32149-2013, п.10 | |
| 3.7\* | | 01.47/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99)  Гигиенический норматив  «Критерии оценки радиационного  воздействия», утв.  пост. Совета Министров Республики  Беларусь 25.01.2021 № 37 | | МВИ 179-95 | |
| 4.1  \*\*\* | | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания | 01.41/42.000  10.41/42.000  10.51/42.000  10.52/42.000  10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014  ГОСТ 26809.2-2014  ГОСТ 9225-84, п.1  СТБ 1036-97, п.7.2  ГОСТ 13928-84, п.2  СТБ 1053-2015  СТБ 1051-2012  ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 34668-2020 | | ГОСТ 26809.1-2014  ГОСТ 26809.2-2014  ГОСТ 9225-84, п.1  СТБ 1036-97, п.7.2  ГОСТ 13928-84, п.2  СТБ 1053-2015  СТБ 1051-2012  ГОСТ 32164-2013  ГОСТ 34668-2020 | |
| 4.2\* | | 01.41/08.149  10.41/08.149  10.51/08.149  10.52/08.149 | кислотность | СТБ 2190-2017  СТБ 1890-2017  Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация на продукцию | | ГОСТ 3624-92, п.3 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.3\* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания | 10.41/08.164  10.51/08.164  10.52/08.164  10.86/08.164 | массовая доля влаги | СТБ 2190-2017  СТБ 1890-2017  Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3626-73, п.2 |
| 4.4\* | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 3626-73, п.4 |
| 4.5\* | 10.41/08.149  10.51/08.149  10.86/08.149 | массовая доля  поваренной соли | ГОСТ 3627-81, п.4 |
| 4.6\* | 01.41/01.086  10.41/01.086  10.51/01.086  10.52/01.086  10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94  ГОСТ 30705-2000  ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 4.7\* | 01.41/01.086 | количество микроор-ганизмов при 30°С | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
| 4.8\* | 01.41/01.086 | общее количество микроорганизмов(бактериальная обсемененность, включая мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы) | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 4.9\* | 10.41/01.086  10.51/01.086  10.52/01.086  10.86/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 4.10\* | 01.41/01.086  10.41/01.086  10.51/01.086  10.52/01.086  10.86/01.086 | патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 |
| 4.11\* | 10.41/01.086  10.51/01.086  10.52/01.086  10.86/01.086 | S. aureus | ГОСТ 30347-2016 |
| 4.12\* | Е.coli | ГОСТ 30726-2001 |
| 4.13\* | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 4.14\* | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012  ГОСТ 32031-2022 |
| 4.15\* | 10.41/01.086  10.51/01.086  10.52/01.086  10.86/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013  ГОСТ30706-2000 ГОСТ 33566-2015 |
| 4.16\* | дрожжи |
| 4.17\* | дрожжи, плесени |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.18\* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания | 10.41/01.086  10.51/01.086  10.86/01.086 | молочнокислые микроорганизмы | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 4.19\* | количество молочнокислых и (или) других микроорганизмов закваски |
| 4.20\* | 10.51/01.086  10.86/01.086 | бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы | ГОСТ 33491-2015 |
| 4.21\* | 10.51/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO15213:2003) |
| 4.22\* | 10.41/01.086  10.51/01.086  10.86/01.086 | промышленная стерильность (термостатная выдержка при t 370С в течение 3-5 суток) | ГОСТ 30425-97  ГОСТ 9225-84 п.4.8  ГОСТ 32901-2014  п. 8.8 |
| 4.23\* | 01.41/04.125  10.41/04.125  10.51/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная, объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99)  Гигиенический норматив  «Критерии оценки радиационного  воздействия», утв.  пост. Совета Министров Республики  Беларусь 25.01.2021  № 37 | МВИ 179-95 |
| 4.24\* | 01.41/01.086 | соматические клетки | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23453-2014, п.п.5, 8 |
| 5.1  \*\*\* | Рыба и рыбная продукция, консервы, пресервы рыбные, в том числе для детского питания | 03.00/42.000  10.20/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31339-2006, п.5  СТБ 1036-97 п.п.7.4, 7.5, 7.7  ГОСТ 31904-2012  Инструкция 4.2.10-15-10-2006, гл. 13  Инструкция 4.2.10-21-25-2006  СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013  ГОСТ 34668-2020 | ГОСТ 31339-2006, п.5  СТБ 1036-97 п.п.7.4, 7.5, 7.7  ГОСТ 31904-2012  Инструкция 4.2.10-15-10-2006, гл. 13  СТБ 1053-2015  ГОСТ 32164-2013  ГОСТ 34668-2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.2\* | Рыба и рыбная продукция, консервы, пресервы рыбные, в том числе для детского питания | 03.00/01.086  10.20/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37  ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.3\* | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.4\* | 03.00/01.086  10.20/01.086 | патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 |
| 5.5\* | 03.00/01.086  10.20/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012  ГОСТ 32031-2022 |
| 5.6\* | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 5.7\* | 03.00/01.086  10.20/01.086 | Сульфитредуцирующиеклостридии | ГОСТ 29185-2014 |
| 5.8\* | 10.20/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90 |
| 5.9\* | 10.20/01.086 | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |
| 5.11\* | 10.20/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.12\* | 10.20/01.086 | дрожжи |
| 5.13\* | 10.20/01.086 | дрожжи и плесени |
| 5.14\* | 10.20/01.086 | Промышленная стерильность (группа А): | ГОСТ 30425-97 |
| спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereusи(или) B.polymyxa |
| 5.15\* | 10.20/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis |
| 5.16\* | 10.20/01.086 | мезофильныеклостридии C. botulinum и (или) C. рerfringens |
| 5.17\* | 10.20/01.086 | другие мезофильные  клостридии |
| 5.18\* | 10.20/01.086 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |
| 5.19\* | 10.20/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 30425-97 п.п.7.8, 7.9 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.20\* | Рыба и рыбная продукция, консервы, пресервы рыбные, в том числе для детского питания | 10.20/01.086 | Промышленная стерильность (группа Д): | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |
| 5.21\* | 10.20/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.22\* | 10.20/01.086 | S.аureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 5.24\* | 03.00/07.096  03.00/07.090  10.20/07.096  10.20/07.090 | личинки паразитов в живом виде | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| 5.25\* | 03.00/04.125  10.20/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99)  Гигиенический норматив  «Критерии оценки радиационного  воздействия», утв.  пост. Совета Министров Республики  Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ 179-95 |
| 6.1  \*\*\* | Зерно  (семена) | 01.11/42.000  01.12/42.000 | отбор проб | ГОСТ 13586.3-2015  СТБ 1053-2015  ГОСТ 32164-2013 | ГОСТ 13586.3-2015  СТБ 1053-2015  ГОСТ 32164-2013 |
| 6.2\* | 01.11/04.125  01.12/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99)  Гигиенический норматив  «Критерии оценки радиационного  воздействия», утв.  пост. Совета Министров Республики  Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ 179-95 |
| 7.1  \*\*\* | Мукомольно-крупяные изделия и др., в том числе для детского питания | 10.61/42.000  10.73/42.000  10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26312.1-84  ГОСТ 27668-88  СТБ 1036-97, п.п.7.25-7.27  ГОСТ 31904-2012  СТБ 1053-2015  ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 34668-2020 | ГОСТ 26312.1-84  ГОСТ 27668-88  СТБ 1036-97, п.п.7.25-7.27  ГОСТ 31904-2012  СТБ 1053-2015  ГОСТ 32164-2013  ГОСТ 34668-2020 |
| 7.2\* | 10.61/01.086  10.73/01.086  10.86/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.3\* | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.4\* | 10.61/01.086  10.73/01.086  10.86/01.086 | патогенные, в том  числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 |
| 7.5\* | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.6\* | Мукомольно-крупяные изделия и др., в том числе для детского питания | 10.61/01.086  10.73/01.086  10.86/01.086 | B. cereus | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37  ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 7.7\* | 10.61/01.086  10.73/01.086  10.86/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013  ГОСТ 26972-86, п.4.3 |
| 7.8\* | дрожжи |
| 7.9\* | дрожжи и плесени |
| 7.10\* | 10.61/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99)  Гигиенический норматив  «Критерии оценки радиационного  воздействия», утв.  пост. Совета Министров Республики  Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ 179-95 |
| 8.1  \*\*\* | Хлебобулочные из-делия, в том числе для детского питания | 10.71/42.000  10.72/42.000 | отбор проб | СТБ 1036-97, п.п.7.28-7.32  ГОСТ 31904-2012  СТБ 2160-2011, п.4.  СТБ 926-98, п.4.2  ГОСТ 7128-91, п.3.2  СТБ 912-98, п.п.5.2, 5.3  СТБ 1053-2015  СТБ 1052-2011  ГОСТ 32164-2013  ГОСТ 34668-2020 | СТБ 1036-97, п.п.7.28-7.32  ГОСТ 31904-2012  СТБ 2160-2011, п.4.  СТБ 926-98, п.4.2  ГОСТ 7128-91, п.3.2  СТБ 912-98, п.п.5.2, 5.3  СТБ 1053-2015  СТБ 1052-2011  ГОСТ 32164-2013  ГОСТ 34668-2020 |
| 8.2\* | 10.71/08.164 | влажность | СТБ 2160-2011  СТБ 985-95  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 21094-2022 |
| 8.3\* | 10.71/08.149 | кислотность | ГОСТ 5670-96 |
| 8.4\* | 10.71/08.052 | массовая доля жира | ГОСТ 5668-2022 п.7 |
| 8.5\* | 10.71/08.149 | массовая доля сахара | ГОСТ 5672-68, п.4 |
| 8.6\* | 10.71/08.164 | пористость | ГОСТ 5669-96 |
| 8.7\* | 10.71/01.086  10.72/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37  ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.8\* | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |
| 8.9\* | 10.71/01.086  10.72/01.086 | патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 |
| 8.10\* | 10.71/01.086  10.72/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 8.11\* | 10.71/01.086  10.72/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 8.12\* | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.13\* | 10.71/01.086  10.72/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90 |
| 8.14\* | 10.71/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99)  Гигиенический норматив  «Критерии оценки радиационного  воздействия», утв.  пост. Совета Министров Республики  Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ 179-95 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.1  \*\*\* | Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания | 10.71/42.000  10.72/42.000  10.81/42.000  10.82/42.000 | отбор проб | ГОСТ 12569-99, п.4  ГОСТ 5904-2019  ГОСТ 19792-2017, п.7.1  ГОСТ 31904-2012  СТБ 1036-97, п.п.7.8, 7.17, 7.23  СТБ 1053-2015  ГОСТ 32164-2013  ГОСТ 34668-2020  ГОСТ 32751-2014 | ГОСТ 12569-99, п.4  ГОСТ 5904-2019  ГОСТ 19792-2017, п.7.1  ГОСТ 31904-2012  СТБ 1036-97, п.п.7.8, 7.17, 7.23  СТБ 1053-2015  ГОСТ 32164-2013  ГОСТ 34668-2020  ГОСТ 32751-2014 |
| 9.2  \* | 10.71/01.086  10.72/01.086  10.82/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37  ТНПА и другая  документация на  продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.3\* | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |
| 9.4\* | патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 |
| 9.5\* | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 9.6\* | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.7\* | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.8\* | 10.72/04.125  10.81/04.125  10.82/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99)  Гигиенический норматив  «Критерии оценки радиационного  воздействия», утв.  пост. Совета Министров Республики  Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ 179-95 |
| 10.1  \*\*\* | Плодоовощнаяпродукция, в т.ч. свежие и свежезамороженные, сухие овощи, фрукты, ягоды, грибы и продукты их переработки, консервированная продукция, в т.ч. для детского питания | 01.13/42.000  01.21/42.000  01.22/42.000  01.23/42.000  01.24/42.000  01.25/42.000  10.31/42.000  10.39/42.000  10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 33823-2016, п.7.1  СТБ 986-95, п.5.1.1  ГОСТ 34129-2017  ГОСТ 34125-2017,  ГОСТ 26313-2014  ГОСТ 31904-2012  СТБ 1036-97, п.п.7.3, 7.22  СТБ 1053-2015  СТБ 1054-2012  СТБ 1055-2012  ГОСТ 32164-2013  Инструкция № 65-0605, утверждена постановлением ГГСВ РБ от 14.06.2005 №77  ГОСТ 34668-2020 | СТБ 986-95, п.5.1.1  ГОСТ 34129-2017  ГОСТ 34125-2017, п.5  ГОСТ 26313-2014  ГОСТ 31904-2012  СТБ 1036-97, п.п.7.3, 7.22  СТБ 1053-2015  СТБ 1054-2012  СТБ 1055-2012  ГОСТ 32164-2013  Инструкция № 65-0605, утверждена постановлением ГГСВ РБ от 14.06.2005 №77  ГОСТ 34668-2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.2\* | Плодоовощнаяпродукция, в т.ч. свежие и свежезамороженные, сухие овощи, фрукты, ягоды, грибы и продукты их переработки, консервированная продукция, в т.ч. для детского питания. | 01.13/08.169  01.21/08.169  01.22/08.169  01.23/08.169  01.24/08.169  01.25/08.169  10.31/08.169  10.39/08.169 | массовая доля  нитратов | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37  ТНПА и другая документация на продукцию | МУ 5048-89, п.2  АМИ.ГМ 0108-2022 |
| 10.3\* | 01.13/01.086  01.21/01.086  01.24/01.086  01.25/01.086  10.31/01.086  10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |
| 10.4\* | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |
| 10.5\* | патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 |
| 10.6\* | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.7\* | дрожжи |
| 10.8\* | 10.39/01.086 | дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.9\* | 10.31/01.086  10.39/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 10.10\* | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 |
| 10.11\* | 10.13/01.086  10.39/01.086 | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 |
| 10.12\* | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 10.13\* | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012  ГОСТ 32031-2022 |
| 10.14\* | 10.31/01.086  10.39/01.086 | Промышленная стерильность (группа А и Б): | ГОСТ 30425-97 |
| спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa |
| 10.31/01.086  10.39/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis |
| 10.15\* |
| 10.16\* | 10.31/01.086  10.39/01.086 | мезофильные клост-ридии C. botulinum и (или) C. рerfringens |
| 10.17\* | 10.31/01.086  10.39/01.086 | другие мезофильные клостридии |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.18\* | Плодовощная  продукция, в т.ч. свежие и свежезамороженные, сухие овощи, фрукты, ягоды, грибы и продукты их переработки, консервированная продукция, в т.ч. для детского питания | 10.31/01.086  10.39/01.086 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37  ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97 |
| 10.19\* | 10.31/01.086  10.39/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |
| 10.20\* | 10.31/01.086  10.39/01.086 | Промышленная стерильность (группа В и Г): | ГОСТ 30425-97 |
| газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa |
| 10.21\* | 10.31/01.086  10.39/01.086 | негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |
| 10.22\* | 10.31/01.086  10.39/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые  грибы, и (или) дрожжи |
| 10.23\* | 10.31/01.086  10.39/01.086 | молочнокислые микpооpганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 10.24\* | 01.13/07.096  01.24/07.096  01.25/07.096  10.31/07.096 | яйца гельминтов | Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ РБ от 14.06.2005 № 77  Инструкция по применению № 37-0305, утв. ГГСВ РБ от 12.04.2005 №52 |
| 10.25\* | цисты кишечных патогенных простейших |
| 10.26\* | 01.13/04.125  01.21/04.125  01.24/04.125  01.25/04.125  10.31/04.125  10.39/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99)  Гигиенический норматив  «Критерии оценки радиационного  воздействия», утв.  пост. Совета Министров Республики  Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ 179-95 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1  \*\*\* | Специи, пряности, орехи, чай, кофе | 01.25/42.000  10.83/42.000  10.84/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26313-2014  ГОСТ 28875-90, п.2  ГОСТ 16832-71, п.п.3.1, 3.2  ГОСТ 1936-85, п.2.3ГОСТ 32776-2014ГОСТ 31904-2012СТБ 1036-97, п.п. 7.18, 7.21, 7.22, 7.33  СТБ 1053-2015  ГОСТ 32164-2013  ГОСТ 34668-2020 | ГОСТ 26313-2014  ГОСТ 28875-90, п.2  ГОСТ 16832-71, п.п.3.1, 3.2  ГОСТ 31904-2012  СТБ 1036-97, п.п. 7.18, 7.21, 7.22, 7.33  СТБ 1053-2015  ГОСТ 32164-2013  ГОСТ 34668-2020 |
| 11.2\* | 10.84/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37  ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 11.3\* | 01.25/01.086  10.83/01.086  10.84/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |
| 11.4\* | патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 |
| 11.5\* | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.6\* | 10.84/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 |
| 11.7\* | 10.84/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 11.8\* | 01.25/04.125  10.84/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99)  Гигиенический норматив  «Критерии оценки радиационного  воздействия», утв.  пост. Совета Министров Республики  Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ 179-95 |
| 12.1  \*\*\* | Соковая продукция, мороженое плодово-ягодное, льды и др., в т.ч. для детского питания | 10.32/42.000  10.39/42.000  10.52/42.000  10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26313-2014  ГОСТ 31904-2012  СТБ 1036-97, п.7.11  СТБ 1053-2015  Инструкция по применению № 37-0305, утв. ГГСВ РБ от 12.04.2005 №52  ГОСТ 32164-2013 | ГОСТ 26313-2014  ГОСТ 31904-2012  СТБ 1036-97, п.7.11  ГОСТ 32164-2013 |
| 12.2\* | 10.32/01.086  10.39/01.086  10.86/01.086 | Промышленная  стерильность: | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37 | ГОСТ 30425-97 |
| спорообразующие  мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы: B.cereus и B.polymyxa, B.subtilis |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.3\* | Соковая продукция, мороженое плодово-ягодное, льды и др., в т.ч. для детского питания | 10.32/01.086  10.39/01.086  10.86/01.086 | мезофильные клостридии: Cl. botulinumи Cl.perfringens, прочие | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37  ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97 |
| 12.4\* | 10.32/01.086  10.39/01.086  10.86/01.086 | спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |
| 12.5\* | 10.32/01.086  10.39/01.086  10.86/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |
| 12.6\* | 10.32/01.086  10.39/01.086  10.52/01.086 | молочнокислые микpооpганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 12.7\* | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |
| 12.8\* | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |
| 12.9\* | 10.32/01.086  10.39/01.086  10.52/01.086 | патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 |
| 12.10\* | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.11\* | дрожжи |
| 12.12\* | 10.32/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 12.13\* | 10.32/01.086 | Мезофильные клостридии | ГОСТ 29185-2014 |
| 12.14\* | 10.32/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 12.15\* | 10.32/01.086 | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012  ГОСТ 32031-2022 |
| 12.16\* | 10.32/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |
| 12.17\* | 10.32/01.086 | бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91 |
| 12.18\* | 10.32/07.096 | яйца гельминтов | Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ РБ от 14.06.2005 № 77  Инструкция по применению № 37-0305, утв. ГГСВ РБ от 12.04.2005 №52 |
| 12.19\* | 10.32/07.096 | цисты кишечных патогенных простейших |
| 12.20\* | 10.32/04.125  10.39/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная, объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99)  Гигиенический норматив  «Критерии оценки радиационного  воздействия», утв.  пост. Совета Министров Республики  Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ 179-95 |
| 13.1  \*\*\* | Сельскохозяйственное сырьё | 01.11/42.000  01.13/42.000  01.21/42.000  10.91/42.000 | отбор проб | СТБ 1051-2012  СТБ 1054-2012  СТБ 1055-2012  СТБ 1056-2016  ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1051-2012  СТБ 1054-2012  СТБ 1055-2012  СТБ 1056-2016  ГОСТ 32164-2013 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.2\* | Сельскохозяйственное сырьё | 01.11/04.125  01.13/04.125  01.21/04.125  10.91/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом 03.08.1999  согл. с главным государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28.07.1999 г. | МВИ 179-95 |
| 14.1  \*\*\* | Масличное сырье и жировые продукты, в т.ч. для детского питания | 01.26/42.000  10.41/42.000  10.42/42.000 | отбор проб | СТБ 1939-2009, п.6  ГОСТ 31762-2012, п.4.1  ГОСТ 8285-91, п.2.1  ГОСТ 31904-2012  СТБ 1036-97, п.п.7.15, 7.19, 7.20, 7.24  СТБ 1053-2015  СТБ 1050-2008ГОСТ 32164-2013  ГОСТ 34668-2020 | СТБ 1939-2009, п.6  ГОСТ 31762-2012, п.4.1  ГОСТ 8285-91, п.2.1  ГОСТ 31904-2012  СТБ 1036-97, п.п.7.15, 7.19, 7.20, 7.24  СТБ 1053-2015  ГОСТ 32164-2013  ГОСТ 34668-2020 |
| 14.2\* | 10.41/08.149 | кислотное число | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37  ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31933-2012, п.7 |
| 14.3\* | 10.41/01.086  10.42/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37  ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 14.4\* | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |
| 14.5\* | патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 |
| 14.6\* | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012  ГОСТ 32031-2022 |
| 14.7\* | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 14.8\* | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.9\* | дрожжи |
| 14.10\* | дрожжи и плесени |
| 14.11\* | 01.26/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99)  Гигиенический норматив  «Критерии оценки радиационного  воздействия», утв.  пост. Совета Министров Республики  Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ 179-95 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.1  \*\*\* | Напитки, в т.ч.воды питьевые минеральные при-родные, столовые, лечебно-столовые, лечебные, напитки безалкогольные, в т.ч. с соком и искусственно минерали-зованные, напитки брожения | 11.04/42.000  11.07/42.000 | отбор проб | ГОСТ 6687.0-86, п.2  ГОСТ 23268.0-91 п.2  СТБ 1036-97 п.п.7.10, 7.11  ГОСТ 31904-2012  СТБ 1053-2015  ГОСТ 32164-2013  ГОСТ 34668-2020 | ГОСТ 6687.0-86, п.2  ГОСТ 23268.0-91 п.2  СТБ 1036-97 п.п.7.10, 7.11  ГОСТ 31904-2012  СТБ 1053-2015  ГОСТ 32164-2013  ГОСТ 34668-2020 |
| 15.2\* | 11.04/01.086  11.07/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37  ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94  ГОСТ 30712-2001 п.п.6.1, 6.2 |
| 15.3\* | количество мезофильных аэробных микроорганизмов |
| 15.4\* | 11.04/01.086  11.07/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012  ГОСТ 30712-2001, п.6.3 |
| 15.5\* | БГКП (колиформы)  фекальные |
| 15.6\* | 11.04/01.086  11.07/01.086 | патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 |
| 15.7\* | 11.04/01.086  11.07/01.086 | Рseudomonas aeruginosa | ГОСТ 34786-2021 р.11 |
| 15.8\* | 11.04/01.086  11.07/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013  ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
| 15.9\* | 11.04/01.086  11.07/01.086 | дрожжи |
| 15.10\* | 11.04/01.086  11.07/01.086 | дрожжи и плесени |
| 15.11\* | 11.07/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99)  Гигиенический норматив  «Критерии оценки радиационного  воздействия», утв.  пост. Совета Министров Республики  Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ 179-95 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.1  \*\*\* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/42.000 | отбор проб | ГОСТ 23268.0-91 | ГОСТ 23268.0-91 |
| 16.2\* | 11.07/01.086 | общее микробное число при температуре 37 °С | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37  ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 16.3\* | 11.07/01.086 | общее микробное число при температуре 22 °С |
| 16.4\* | 11.07/01.086 | Escherichia coli (E.coli) | ГОСТ 34786-2021п.9.1 |
| 16.5\* | 11.07/01.086 | термотолерантные  колиформные бактерии и E.coli (44±0,5)°С | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 16.6\* | 11.07/01.086 | Рseudomonas aeruginosa | ГОСТ 34786-2021 р.11 |
| 16.7\* | 11.07/01.086 | споры сульфитредуцирующих клостридий | Инструкция по применению № 068-1109, утв. ГГСВ РБ 24.11.2009, п.17 |
| 16.8\* | 11.07/01.086 | энтерококки (фекальные стрептококки) | ГОСТ 34786-2021 р.10 |
| 16.9\* | 11.07/07.096 | яйца гельминтов,  цисты лямблий, ооцисты, криптоспоридий | Инструкция 108-1207, утв. ГГСВ РБ 21.01.2008 |
| 17.1  \*\*\* | Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие спиртные напитки | 11.01/42.000  11.02/42.000  11.03/42.000  11.05/42.000 | отбор проб | ГОСТ 12786-80 п.2  СТБ 1384-2010  ГОСТ 4828-83 п.2  СТБ 1760-2007п.6.12  ГОСТ 5363-93 п. 4.1-4.4  СТБ 1036-97 п.п.7.9, 7.11, 7.12  ГОСТ 31904-2012  СТБ 1053-2015  ГОСТ 32164-2013  ГОСТ 34668-2020 | ГОСТ 12786-80 п.2  СТБ 1384-2010  ГОСТ 4828-83 п.2  СТБ 1760-2007 п.6.12  ГОСТ 5363-93 п. 4.1-4.4  СТБ 1036-97 п.п.7.9, 7.11, 7.12  ГОСТ 31904-2012  СТБ 1053-2015  ГОСТ 32164-2013  ГОСТ 34668-2020 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17.2\* | Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие спиртные напитки | 11.05/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37  ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 17.3\* | 11.05/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |
| 17.4\* | 11.05/01.086 | патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 |
| 17.5\* | 11.05/01.086 | дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 17.6\* | 11.05/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99)  Гигиенический норматив  «Критерии оценки радиационного  воздействия», утв.  пост. Совета Министров Республики  Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ 179-95 |
| 18.1\*\*\* | Другие продукты, в том числе для детского питания | 08.93/42.000  10.61/42.000  10.62/42.000  10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 27668-88  ГОСТ 31904-2012  ГОСТ 171-2015ГОСТ 15113.0-77  ГОСТ 13685-84, п.1  ГОСТ 33770-2016 п.1ГОСТ 908-2004, п.7.1  ГОСТ 33444-2015 п.5  СТБ 1036-97, п.п.7.7, 7.13, 7.14, 7.16  СТБ 1053-2015  ГОСТ 32164-2013  ГОСТ 34668-2020 | ГОСТ 27668-88  ГОСТ 31904-2012  ГОСТ 171-2015  ГОСТ 15113.0-77  ГОСТ 13685-84, п.1.  ГОСТ 33770-2016 п.1  ГОСТ 908-2004, п.7.1  ГОСТ 33444-2015 п.5  СТБ 1036-97, п.п.7.7, 7.13, 7.14, 7.16  СТБ 1053-2015  ГОСТ 32164-2013  ГОСТ 34668-2020 |
| 18.2\* | 08.93/08.149 | массовая доля йода | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37  ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51575-2004, п.п.4.1, 4.2 |
| 18.3\* | 10.61/01.086  10.62/01.086  10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |
| 18.4\* | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |
| 18.5\* | патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 |
| 18.6\* | 10.61/01.086  10.62/01.086  10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 18.7\* | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 |
| 18.8\* | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18.9\* | Другие продукты, в том числе для детского питания | 10.89/01.086 | плесени | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37  ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 18.10\* | дрожжи |
| 18.11\* | дрожжи и плесени |
| 18.12\* | 10.89/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012  ГОСТ 32031-2022 |
| 18.13\* | 10.89/01.086 | Промышленная стерильность (группа А): | ГОСТ 30425-97 |
| спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa |
| 18.14\* | 10.89/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 30425-97 |
| 18.15\* | 10.89/01.086 | мезофильныеклостридии C. botulinum и (или) C. рerfringens |
| 18.16\* | 10.89/01.086 | другие мезофильные клостридии |
| 18.17\* | 10.89/01.086 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |
| 18.18\* | 10.89/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |
| 18.19\* | 10.89/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная, объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99)  Гигиенический норматив  «Критерии оценки радиационного  воздействия», утв.  пост. Совета Министров Республики  Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ 179-95 |
| 19.1\*\*\* | Продукция общественного питания, в т.ч. кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/42.000  10.89/42.000  11.07/42.000 | отбор проб | МУ 18/29-2001, п.п.3.2, 11.2  ГОСТ 31904-2012 | МУ 18/29-2001, п.п.3.2, 11.2  ГОСТ 31904-2012 |
| 19.2\* | подготовка проб | МУ 18/29-2001, п.4 | МУ 18/29-2001, п.4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19.3\* | Продукция общественного питания, в т.ч. кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/08.164  10.89/08.164 | массовая доля сухих веществ | МУ 18/29-2001  СТБ 985-95  Санитарные нормы и правила, утв. пост. Минздрава от 25.01.2013 № 8  Санитарные нормы и правила, утв. пост. Минздрава от 12.12.12 № 196  Санитарные нормы и правила, утв. пост. Минздрава от 12.12.12 № 197  Нормы питания, утв.пост.  Совета Министров Республики Беларусь от 27.04.2013 №317  Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утв. пост. Совета Министров РБ от 26.09.2019 №663  Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования,утв.пост. Совета Министров РБ от 07.08.2019 № 525  Санитарные нормы и правила, утв. пост. МЗ РБ от 20.11.2012 № 180  Нормы питания, утв.пост. Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.11.2022 №77  Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37  ТНПА и другая документация на продукцию | МУ 18/29-2001, п.5.1.2 |
| 19.4\* | 10.85/08.164  10.89/08.164 | массовая доля жира | МУ 18/29-2001, п.5.2.5 |
| 19.5\* | 10.85/08.156  10.89/08.156 | массовая доля белка | МУ 18/29-2001, п.5.6.3 |
| 19.6\* | 10.85/08.149  10.89/08.149 | массовая доля витамина С | ГОСТ 7047-55 р.III |
| 19.7\* | 10.85/01.086  10.89/01.086  11.07/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52  Санитарные нормы и правила, утв. пост.Минздрава от 25.01.2013 № 8  Санитарные нормы и правила, утв. пост. Минздрава от 12.12.12 № 196  Санитарные нормы и правила, утв. пост.Минздрава от 12.12.12 № 197  ТНПА и другая документация на продукцию  ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 19.8\* | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |
| 19.9\* | патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 |
| 19.10\* | S. aureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 19.11\* | 10.85/01.086  10.89/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90 |
| 19.12\* | 10.85/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |
| 19.13\* | 10.85/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012  ГОСТ 32031-2022 |
| 19.14\* | 10.85/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 19.15\* | 10.85/01.086 | дрожжи |
| 19.16\* | 10.85/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 |
| 19.18\* | 10.85/07.096 | цисты кишечных патогенных простейших организмов, яйца гельминтов | Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ РБ от 14.06.2005  Инструкция по применению № 37-0305, утвержденная ГГСВ Республики Беларусь от 19.04.2005 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20.1\*\*\* | Вода  питьевая | 100.09/42.000 | отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001  ГОСТ 31861-2012  ГОСТ 31862-2012  СТБ ИСО 19458-2011  Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ Республики Беларусь от 14.06.2005  ГОСТ 31942-2012  Инструкция по применению № 209-1203, утв. ГГСВ Республики Беларусь от 13.10.2004 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001  ГОСТ 31861-2012  ГОСТ 31862-2012  ГОСТ 31942-2012 |
| 20.2\* | 100.09/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99)  Гигиенический норматив  «Критерии оценки радиационного  воздействия», утв.  пост. Совета Министров Республики  Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ 179-95 |
| 20.3\* | 100.09/11.116 | запах | СанПиН 10-124 РБ 99  Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утвержденные постановлением Минздрава от 30.12.2009 № 142  Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава от 02.08.2010 № 105  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 20.4\* | привкус | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 20.5\* | 100.09/11.116  100.09/08.156 | цветность | ГОСТ 31868-2012, п.4 |
| 20.6\* | 100.09/08.156 | мутность | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 20.7\* | 100.09/08.169 | водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |
| 20.8\* | 100.09/08.149 | жёсткость общая | ГОСТ 31954-2012, п.4 |
| 20.9\* | 100.09/08.156 | марганец | ГОСТ 4974-2014, п.6 |
| 20.10\* | 100.09/08.156 | медь | ГОСТ 4388-72, п.2 |
| 20.11\* | 100.09/08.156 | железо общее | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 20.12\* | 100.09/08.149 | хлор остаточный свободный | ГОСТ 18190-72, п.2 |
| 20.13\* | 100.09/08.052 | общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72, п.3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20.14\* | Вода  питьевая | 100.09/08.149 | окисляемость перманганатная | СанПиН 10-124 РБ 99  Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утвержденные постановлением Минздрава от 30.12.2009 № 142  Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава от 02.08.2010 № 105  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37 | СТБ ISO 8467-2009  ГОСТ Р 55684-2013 |
| 20.15\* | 100.09/08.156 | нитраты | ГОСТ 33045-2014, п.9 |
| 20.16\* | 100.09/08.150 | сульфаты | ГОСТ 31940-2013 |
| 20.17\* | 100.09/08.149 | хлориды | ГОСТ 4245-72, п.3 |
| 20.18\* | 100.09/08.156 | нитриты | ГОСТ 33045-2014, п.6 |
| 20.19\* | 100.09/08.156 | аммиак (по азоту) и ионы аммония | ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 20.20\* | 100.09/01.086 | общее микробное  число | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1  ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 20.21\* | 100.09/01.086 | общие колиформные бактерии | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.п.8.2, 8.3  ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 20.22\* | 100.09/01.086 | термотолерантныеколиформные бактерии | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.п.8.2, 8.3  ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 20.23\* | 100.09/01.086 | колифаги | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.5 |
| 20.24\* | 100.09/01.086 | споры сульфитредуцирующих клостридий | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.6 |
| 20.25\* | 100.09/01.086 | патогенные энтеробактерии | Инструкция по применению № 025-0309, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010, п.п.17, 20 |
| 20.26\* | 100.09/07.096 | цисты лямблий | Инструкция по применению №65-0605, утв. ГГСВ РБ от 14.06.2005 №77  Инструкция по применению №209-1203, утв. ГГСВ РБ от 13.10.2004 №91 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21.1\*\*\* | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001  ГОСТ 31861-2012  СТБ ИСО 19458-2011 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001  ГОСТ 31861-2012 |
| 21.2\* | 100.04/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ 179-95 |
| 21.3\* | 100.04/11.116 | запах | СанПиН 10-124 РБ 99  Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 № 105  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37 | ГОСТ 3351-74, п.2. |
| 21.4\* | 100.04/11.116 | привкус | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 21.5\* | 100.04/11.116  100.04/08.156 | цветность | ГОСТ 31868-2012, п.4 |
| 21.6\* | 100.04/08.156 | мутность | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 21.7\* | 100.04/08.169 | водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |
| 21.8\* | 100.04/08.149 | жёсткость общая | ГОСТ 31954-2012, п.4 |
| 21.9\* | 100.04/08.156 | марганец | ГОСТ 4974-2014, п.6 |
| 21.10\* | 100.04/08.156 | медь | ГОСТ 4388-72, п.2 |
| 21.11\* | 100.04/08.052 | общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72, п.3 |
| 21.12\* | 100.04/08.149 | окисляемость  перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21.13\* | Подземные воды | 100.04/08.156 | Нитраты | СанПиН 10-124 РБ 99  Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 № 105  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37 | ГОСТ 33045-2014, п.9 |
| 21.14\* | 100.04/08.150 | сульфаты | ГОСТ 31940-2013 |
| 21.15\* | 100.04/08.149 | хлориды | ГОСТ 4245-72, п.3 |
| 21.16\* | 100.04/01.086 | общее микробное число | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1 |
| 21.17\* | 100.04/01.086 | общие колиформные бактерии | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.п.8.2, 8.3 |
| 21.18\* | 100.04/01.086 | термотолерантные колиформные бактерии | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.п.8.2, 8.3 |
| 21.19\* | 100.04/01.086 | колифаги | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.5 |
| 21.20\* | 100.04/01.086 | споры сульфитредуцирующих клостридий | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.6 |
| 21.21\* | 100.04/01.086 | патогенные энтеробактерии | Инструкция по применению № 025-0309, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010, п.п.17, 20. |
| 21.22\* | 100.04/07.096 | цисты лямблий | Инструкция по применению №65-0605, утв. ГГСВ РБ от 14.06.2005 №77  Инструкция по применению №209-1203, утв. ГГСВ РБ от 13.10.2004 №91 |
| 22.1\*\*\* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001  ГОСТ 31861-2012  СТБ ИСО 19458-2011 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001  ГОСТ 31861-2012 |
| 22.2\* | 100.09/11.116 | запах | СанПиН 10-124 РБ 99  ГН, утвержденный Постановлением Совета  Министров РБ от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая  документация | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 22.3\* | 100.09/11.116  100.09/08.156 | цветность | ГОСТ 31868-2012, п.4 |
| 22.4\* | 100.09/08.156 | мутность | ГОСТ 3351-74, п.5. |
| 22.5\* | 100.09/08.149 | остаточный хлор  свободный, активный | ГОСТ 18190-72 |
| 22.6\* | 100.09/08.149 | аммонийные ионы | ГОСТ 33045-2014, п.5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22.7\* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/08.149 | Хлориды | СанПиН 10-124 РБ 99  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37  ТНПА и другая документация | ГОСТ 4245-72, п.3. |
| 22.8\* | 100.09/01.086 | общее микробное  число | ГОСТ 34786-2021, 7.1 |
| 22.9\* | 100.09/01.086 | общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021, 9.1 |
| 22.10\* | 100.09/01.086 | термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021, 9.3 |
| 22.11\* | 100.09/01.086 | колифаги | Инструкция по применению № 070-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010г. |
| 22.12\* | 100.09/01.086 | лецитиназоположи-тельные стафилоккоки | Инструкция по применению № 070-0210утв. ГГСВ РБ 19.03.2010г. |
| 22.13\* | 100.09/01.086 | синегнойная палочка | ГОСТ 34786-2021, р.11 |
| 22.14\* | 100.09/01.086 | возбудители инфекционных заболеваний | Инструкция по применению № 025-0309, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010, п. 21. |
| 22.15\* | 100.09/07.096 | яйца и личинки гельминтов  цисты лямблий | Инструкция по применению №65-0605, утв. ГГСВ РБ от 14.06.2005 №77  Инструкция по применению №209-1203, утв. ГГСВ РБ от 13.10.2004 №91 |
| 23.1\*\*\* | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001  СТБ ИСО 19458-2011  Инструкция по применению №65-0605, утв. ГГСВ РБ от 14.06.2005 №77 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23.3\* | Поверхностные воды | 100.03/11.116 | Цветность | СанПиН 2.1.2.12-33-2005  Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей безопасности поверхностных водных объектов для рекреационного использования», утв. пост. Минздрава от 05.12.2016 № 122  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37 | ГОСТ 31868-2012 |
| 23.4\* | 100.03/08.169 | водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |
| 23.5\* | 100.03/08.156 | железо | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 23.6\* | нитриты | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 23.7\* | нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 23.8\* | 100.03/08.052 | взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 |
| 23.9\* | 100.03/08.052 | сухой остаток | МВИ.МН 4218-2012 |
| 23.10\* | 100.03/08.149 | растворенный кислород | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 23.11\* | 100.03/08.149 | окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |
| 23.12\* | 100.03/08.149 | БПК (биохимическое потребление кислорода) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003  СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 23.13\* | 100.03/08.156 | аммиак (по азоту) | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 23.14\* | 100.03/08.149 | хлориды | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 23.15\* | 100.03/08.150 | сульфаты | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 23.16\* | 100.03/01.086 | общие колиформные бактерии | Инструкция по применению № 037-0409, утв. ГГСВ РБ 16.05.2009, п.п.15,16 |
| 23.17\* | 100.03/01.086 | кишечная палочка (E.coli) |
| 23.18\* | 100.03/01.086 | колифаги | Инструкция по применению № 037-0409, утв. ГГСВ РБ 16.05.2009, п.17 |
| 23.19\* | 100.03/01.086 | возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии | Инструкция по применению № 025-0309, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010, п.18 |
| 23.20\* | 100.03/07.096 | жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Инструкция по применению №209-1203, утв. ГГСВ РБ от 13.10.2004 №91 |
| 23.21\* | 100.03/01.086 | холерный вибрион | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24.1\*\*\* | Сточные воды | 100.05/42.000 | отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001  Инструкция по применению №65-0605, утв. ГГСВ РБ от 13.06.2005 №77  СанПиН 2.1.2.12-33-2005  Инструкция, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 24.12.2006 №176 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001  Инструкция по применению №65-0605, утв. ГГСВ РБ от 13.06.2005 №77 |
| 24.2\* | 100.05/01.086 | возбудители кишечных инфекций | Фактическое значение  СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | Инструкция по применению № 025-0309, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010, п.19 |
| 24.3\* | 100.05/07.096 | жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Инструкция по применению №65-0605, утв. ГГСВ РБ от 13.06.2005 №77  Инструкция по применению №021-0306, утв. ГГСВ РБ от 05.01.2007 |
| 24.4\* | 100.05/01.086 | холерный вибрион | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |
| 25.1\*\*\* | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | отбор проб | ГОСТ 17.4.4.02-84, гл.5  Инструкция 2.1.7.11- 12-5-2004  Инструкция 4.2.10-12-9-2006  Инструкция по применению № 021-0306, утв. ГГ СВ РБ 05.01.2007  Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 14.06.2005 №77 | ГОСТ 17.4.4.02-84, гл.5  Инструкция 2.1.7.11- 12-5-2004  Инструкция 4.2.10.-12-9-2006  Инструкция по применению №021-0306, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007  Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 14.06.2005 №77 |
| 25.2\* | 100.06/01.086 | БГКП (колииндекс) | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004  ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 |
| 25.3\* | 100.06/01.086 | энтерококки (индекс энтеpококков) |
| 25.4\* | 100.06/01.086 | патогенные микроорганизмы, в том  числе сальмонеллы |
| 25.5\* | 100.06/07.096 | яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных)  цисты кишечных патогенных простейших | Инструкция по применению №021-0306, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007  Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 14.06.2005№77 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26.1\*\*\* | Отходы | 100.08/42.000 | отбор проб | МОПр.МП 01-98 | МОПр.МП 01-98 |
| 26.2\* | 100.08/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004)  Гигиенический норматив  «Критерии оценки радиационного  воздействия», утв.  пост. Совета Министров Республики  Беларусь 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ 179-95 |
| 27.1\*\*\* | Дезинфек-ционные средства | 20.13/42.000  20.14/42.000 | отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, п.5 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, п.5 |
| 27.2\* | 20.13/01.086  20.14/01.086 | микробиологическая чистота:  -синегнойная палочка  -патогенные микроорганизмы  -энтеробактерии  -золотистый стафилококк  -сапрофитные бактерии | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, п.9 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, п.п.6-8 |
| 28.1\*\*\* | Смывы с поверхностей, в т.ч. с кожных покровов, специальной одежды, оборудования | 100.15/42.000 | отбор проб | Инструкция 4.2.10-15-21-2006  Инструкция по применению №078-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010  Инструкция по применению № 076-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010  Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.3, п.11  Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 14.06.2005 №77 | Инструкция 4.2.10-15-21-2006  Инструкция по применению №078-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010  Инструкция по применению № 076-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010  Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.3, п.11  Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 14.06.2005 №77 |
| 28.2\* | Смывы с поверхностей, в т.ч. с кожных покровов, специальной одежды, оборудования | 100.15/01.086 | БГКП | Инструкция по применению №078-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010  Приказ Минздрава №165 от 25.11.2002, приложение 2, п.5  Инструкция 4.2.10-22-1-2006,гл.3, п.17 | Инструкция по применению №078-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010, п.17.  Инструкция 4.2.10-15-21-2006, гл.15, п.123  Инструкция 4.2.10-22-1-2006, п.17 |
| 28.3\* | 100.15/01.086 | Staphylococcus aureus | Инструкция по применению №078-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010  Инструкция 4.2.10-22-1-2006,гл.3, п.14 | Инструкция по применению №078-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010, п.19.  Инструкция 4.2.10-15-21-2006, гл.15, п.122 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28.4\* | Смывы с поверхностей, в т.ч. с кожных покровов, специальной одежды, оборудования | 100.15/01.086 | бактерии рода Salmonella | Инструкция 4.2.10-15-21-2006  Гигиенический норматив «Допустимые уровни патогенных микроорганизмов на поверхностях контактирующих с готовыми к употреблению пищевыми продуктами при их производстве», утв. пост. Минздрава от 02.12.2016 № 121 | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, гл.15 |
| 28.5\* | 100.15/01.086 | Listeria monocytogenes | Инструкция по применению №001-0116, утв. ГГСВ РБ 30.08.2016  ГОСТ 32031-2022 |
| 28.6\* | Смывы с поверхностей, в т.ч. с кожных покровов, специальной одежды, оборудования | 100.15/01.086 | условно-патогенные энтеробактерии | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, п.123 | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, гл.15, п.123 |
| 28.7\* | 100.15/01.086 | иерсинии | Инструкция по применению № 076-0210 п.6 | Инструкция по применению № 076-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010, гл.3 |
| 28.8\* | 100.15/07.096 | яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших | Инструкция по применению № 65-0605, утв. постановлением ГГСВ РБ от 14.06.2005 №77  Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды, утв. пост. ГГСВ РБ от 05.12.2014 №54 | Инструкция по применению № 65-0605, утв. постановлением ГГСВ РБ от 14.06.2005 №77 |
| 28.9\* | 100.15/01.086 | золотистый стафилококк | Приказ Минздрава №165 от 25.11.2002, приложение 2, п.5  Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.3, п.17  ТНПА и другая документация на объект | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, п.п.12-14 |
| 28.10\* | 100.15/01.086 | синегнойная палочка | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, п.18 |
| 28.12\* | 100.15/01.086 | общее число микроорганизмов | Инструкция № 007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014, п.26 |
| 28.13\* | 100.15/01.086 | количество плесневых грибов | Инструкция № 007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014, п.27 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29.1\*\* | Воздух внутренней среды помещений | 100.15/42.000 | отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.2  Инструкция № 007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.2  Инструкция № 007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 |
| 29.2\* | 100.15/01.086 | общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ) | Гигиенический норматив, утв.постановлением Минздрава от 05.07.2017 №73  Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.2  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.2  Инструкция № 007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 |
| 29.3\* | 100.15/01.086 | количество колоний Staphylococcus aureus |
| 29.4\* | 100.15/01.086 | количество плесневых грибов |
| 30.1  \*\* | Лекарственные средства, в т.ч. лекарственное растительное сырье | 21.10/42.000  21.20/42.000 | отбор проб | ГФ РБ том 1, п.1.7 | ГФ РБ II #1.7 |
| 30.2\* | 21.10/01.086  21.20/01.086 | общее количество аэробов | ГФ РБ том 1  ТНПА и другая  документация | ГФ РБ II 2.6.12 |
| 30.3\* | 21.10/01.086  21.20/01.086 | общее количество грибов |
| 30.6\* | 21.10/01.086  21.20/01.086 | Рseudomonаsaeruginosa | ГФ РБ II 2.6.13 |
| 30.7\* | 21.10/01.086  21.20/01.086 | Enterobacteriacae | ГФ РБ II 2.6.13 |
| 30.8\* | St.aureus |
| 30.9\* | 21.10/01.086  21.20/01.086 | E.Coli |
| 30.10\* | Salmonella |
| 30.11\* | 21.10/01.086  21.20/01.086 | стерильность | ГФ РБ II 2.6.1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.1  \*\*\* | Изделия медицинского назначения | 100.15/42.000 | отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.4 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.4, п.20.3 |
| 31.2\* | 100.15/01.086 | стерильность | СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава от 16.12.2013 №128  Приказ Минздрава №165 от 25.11.2002, приложение 2, п.5  ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.4, п.21 |
| 32.1\*\*\* | Биотесты | 100.16/42.000 | отбор проб | Методические указания №15/6-5, утв. Минздравом СССР 28.02.1991, п.п.4.5-4.7  Инструкция 3.5-51-2006, п.п.100.1, 100.2 | Методические указания №15/6-5, утв. Минздравом СССР 28.02.1991, п.п.4.5-4.7  Инструкция 3.5-51-2006, п.п.100.1, 100.2 |
| 32.2\* | 100.16/01.086 | рост тест-культуры | Приказ Минздрава №165 от 25.11.2002, приложение 2, п.5 | Методические указания № 15/6-5, утв. Минздравом СССР 28.02.1991, п.4, 8. |
| 32.3\* | 100.16/01.086 | рост тест-культуры | Приказ Минздрава №165 от 25.11.2002, приложение 2, п.5 | Инструкция 3.5-51-2006, п.100.3 |
| 33.1\* | Питательные среды | 20.13/11.116  20.14/11.116  20.59/11.116  20.13/01.086  20.14/01.086  20.59/01.086 | внешний вид | ГОСТ ISO 11133-2016  ТНПА и другая  документация | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 33.2\* | стерильность |
| 33.6\* | селективность |
| 33.7\* | производительность |
| 33.8\* | специфичность |
| 33.9\* | рН |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34.1\*\*\* | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.063 | освещенность | СанПиН, утв.постановлением Минздрава от20.08.2015 №95  ГОСТ 30494-2011ТНПА и другая документация ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37  Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования,утв.пост. Совета Министров РБ от 07.08.2019 № 525  Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации общежитий и других мест проживания, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2019 № 740  Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для аптек», утв. пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.10.2012 № 154  Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений социального обслуживания, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 19.06.2021 № 347 | ГОСТ 24940-2016 |
| 34.2\*\*\* | 100.11/35.065 | температура воздуха | АМИ.ГМ 0001-2021 |
| 34.3\*\*\* | 100.11/35.060 | относительная влажность воздуха | АМИ.ГМ 0001-2021 |
| 37.1\*\*\* | Игры и игрушки | 32.40/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 18321-73 |
| 37.2\* | 32.40/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилы, аэробы и факультативные  анаэробы) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. постановлением Мин-здрава 20.12.2012 № 200, Приложение 4 | Инструкция по применению № 091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010, п.17 |
| 37.3\* | 32.40/01.086 | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы | Инструкция по применению № 091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010, п.18 |
| 37.4\* | 32.40/01.086 | Бактерии семейства энтеробактерий | Инструкция по применению № 091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010, п.19 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37.5\* | Игры и игрушки | 32.40/01.086 | Патогенные  стафилококки | Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. пост. Минздрава 20.12.2012 № 200, Приложение 4 | Инструкция по применению № 091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010, п.21 |
| 37.6\* | 32.40/01.086 | Псевдомонас  аэрогиноза | Инструкция по применению № 091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010, п.20 |
| 38.1\*\*\* | Строитель-ные материалы и изделия Мебельная продукция, в т.ч. материалы дляее из-готовления | 08.11/42.000  16.23/42.000  17.24/42.000  22.23/42.000  23.31/42.000  23.32/42.000  23.61/42.000  23.62/42.000  31.00/42.000  31.01/42.000  31.02/42.000  31.09/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73  ГОСТ 26150-84, п.1.2  ГОСТ 9980.2-2014 | ГОСТ 18321-73  ГОСТ 26150-84, п.1.2  ГОСТ 9980.2-2014 |
| 39.1\*\*\* | Продукция из древесины | 02.20/42.000  02.30/42.000  16.10/42.000 | отбор проб | ТКП 251-2010, п.п.7.2, 7.3, 7.4 | ТКП 251-2010, п.п.7.2, 7.3, 7.4 |
| 39.2\* | 02.20/04.125  02.30/04.125  16.10/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | ГН2.6.1.10-1-01-2001(РДУ/ЛХ- 2001)  Гигиенический норматив  «Критерии оценки радиационного  воздействия», утв.  пост. Совета Министров Республики  Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ 179-95 |
| 40.1\*\*\* | Продукция на основе торфа | 08.92/42.000  19.20/42.000 | отбор проб | СТБ 1687-2006, п.4 | СТБ 1687-2006, п.4 |
| 40.2\* | 08.92/04.125  19.20/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная активность) | Допустимые уровни содержания Cs-137 в продукции на основе торфа. 2006  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 |
| 42.1\* | Средства личной гигиены | 17.22/01.086  20.41/01.086  20.42/01.086 | общее количество микроорганизмов (МАФАнМ) | Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. №299  ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 091-0610, п.17 |
| 42.2\* | плесневые и дрожжевые грибы | Инструкция по применению № 091-0610, п.18 |
| 42.3\* | бактерии семейства  Enterobacteriaceae | Инструкция по применению № 091-0610, п.19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 42.4\* | Средства личной гигиены | 17.22/01.086  20.41/01.086  20.42/01.086 | Staphylococcus aureus | Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. №299  ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010, п.21 |
| 42.5\* | Pseudomonas aeruginosa | Инструкция по применению № 091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010, п.20 |
| 43.1\*\*\* | Парфюмер-но-косметическая продукция, средства по уходу за полостью рта | 20.42/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73, п.3.4  ГОСТ 29188.0-2014, п.4  ГОСТ ISO 21148-2020  ГОСТ 7983-2016, п.6 | ГОСТ 18321-73, п.3.4  ГОСТ 29188.0-2014, п.4  ГОСТ 7983-2016, п.6 |
| 43.2\* | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов  (МАФАнМ) | СанНПиГН, утв. пост. Минздрава от 12.06.2012г. №68  ТНПА и другая документация ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 43.3\* | Парфюмер-но-косметическая продукция, средства по уходу за полостью рта | 20.42/01.086 | Candida albi­cans | СанНПиГН, утв. пост. Минздрава от 12.06.2012г. №68  ТНПА и другая документация  ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021  № 37 | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 43.4\* | 20.42/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 43.5\* | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 43.6\* | 20.42/01.086 | Pseudomonas  aeruginosa | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 46.1\* | Смазочно-охлаждаю-щие жидкости | 20.59/01.086 | биостойкость | ГОСТ 9.085-78  СанПиН, утв. пост.Минздрава от 21.11.2012 № 182  ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.085-78 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 47.1\*\*\* | Окружающая среда  Здания  и сооружения  Другие  объекты | 100.11/04.056  100.13/04.056  100.15/04.056 | мощность дозы  гамма-излучения | СанПиН 2.6.2.11-4-2005  Республиканские допустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования (РКУ РЗ-2004)  Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004  Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава от 28.12.2012 №213  СанПиН, утв. пост. Минздрава от 31.12.2013 №137  Гигиенический норматив  «Критерии оценки радиационного  воздействия», утв.  пост. Совета Министров Республики  Беларусь 25.01.2021 № 37 | ТКП 113-2007  МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 47.2\*\*\* | поверхностное  бета-загрязнение | МВИ.МН 3752-2011 |
| 48.1  \*\*\* | Рабочие  места | 100.12/35.063 | освещенность | ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 48.2  \*\*\* | 100.12/35.065 | температура  воздуха | МВИ.ГМ. 1860-2020 |
| 48.3 \*\*\* | 100.12/35.060 | относительная влажность воздуха | МВИ.ГМ. 1860-2020 |

**Примечание:** \*- деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе; \*\*- деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за пределами лабораторного отдела; \*\*\*- деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В.Бережных |