Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4519

от 22 августа 2014 года

на бланке №

на 2 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 августа 2024 года

| производственной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ГАЛТЕЯФАРМ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Журжевская, 11, 210040, г. Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |
| *** | Бинт медицинский | 13.99/42.000 | Отбор образцов | СТБ 2144-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 2144-2010 п. 6.4 – п. 6.7 |
| * |  | 13.99/29.061 | Линейные размеры |  | СТБ 2144-2010 п. 7.2 |
| * |  | 13.99/29.040 | Поверхностная плотность |  | СТБ 2144-2010 п. 7.3 |
| * |  | 13.99/29.121 | Разрывная нагрузка |  | СТБ 2144-2010 п. 7.4 |
| * |  | 13.99/29.151 | Капиллярность |  | ГОСТ 3816-81 р. 5 |
| * |  | 13.99/08.169 | Реакция водной вытяжки |  | ГОСТ 9412-2021 п. 5.9 |
| * |  | 13.99/29.151 | Смачиваемость |  | ГОСТ 9412-2021 п. 5.17 |
| * |  | 13.99/11.116 | Герметичность упаковки для стерильных бинтов |  | СТБ 2144-2010 п. 7.13 |
| * |  | 13.99/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 2144-2010 п. 7.11 |
| * |  | 13.99/11.116 | Упаковка |  | СТБ 2144-2010 п. 4.17 |
| * |  | 13.99/11.116 | Маркировка |  | СТБ 2144-2010 п. 4.18 |
| 2.1 *** | Марля медицинская | 13.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 9412-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20566-75 р. 4, р. 5, р. 7 |
| 2.2 * |  | 13.20/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 3811-72 п. 4.7 |
| 2.3 * | Марля медицинская | 13.20/29.121 | Разрывная нагрузка | ГОСТ 9412-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3813-72 р. 2 |
| 2.4 * |  | 13.20/29.151 | Капиллярность |  | ГОСТ 9412-2021 п. 5.7 ГОСТ 3816-81 р. 5 |
| 2.5 * |  | 13.20/08.169 | Реакция водной вытяжки |  | ГОСТ 9412-2021 п. 5.9 |
| 2.6 * |  | 13.20/29.151 | Смачиваемость |  | ГОСТ 9412-2021 п. 5.17 |
| 3.1 * | Отрезы марлевые медицинские | 13.20/11.116 | Маркировка, упаковка | ТУ BY 390287860.004-2011 ТНПА и другая документация | ТУ BY 390287860.004-2011 п. 4.2 |
| 3.2 * |  | 13.20/11.116 | Внешний вид, качество изготовления |  | ТУ BY 390287860.004-2011 п. 4.3 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»				 							   	                                                                     Е.В. Бережных