Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4216

от 10 октября 2011 года

На 3 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

### лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики

Частного производственного унитарного предприятия «Кранкоммонтаж»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. Сварные соединения |  | Контроль проникающими веществами:*2 - капиллярная (цветная) дефектоскопия *11), 2), 3), 4) | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 22827-85 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 051-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СНиП 3.05.03-85 разд. 5 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 6 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 03.12.2004 № 45 |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения *11), 2), 3), 4) |  |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 ГОСТ 7890-93 п. 2.5.3 |
|  |  | Измерение твердости*2 *11), 2), 3), 4) |  |  | МВИ.МН 4055-2011 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 2. Основной металл |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод *2 *11), 2), 3), 4) |  | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 57 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С). Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 5 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 56 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005 № 145 | ГОСТ 12503-75 |
|  |  | Контроль проникающими веществами:*2 - капиллярная (цветная) дефектоскопия *11), 2), 3), 4) |  |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль:*2 - визуальный метод *11), 2), 3), 4) |  |  | ГОСТ 23479-79 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы, главы 9, 14 Утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005 № 145 |
|  |  | Измерение твердости*2 *11), 2), 3), 4) |  |  | МВИ.МН 4055-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Т.А. Николаева

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Сосуды, работающие под давлением;

- Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла;

- Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети;

- Грузоподъемные краны, съемные грузозахватные органы и приспособления.

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ультразвуковая толщинометрия | Основной металл | Диапазон измеряемой толщины по стали Погрешность Диапазон измеряемой толщины по стали: Погрешность: | 0,6 ÷ 200 мм ± 0,1 мм 1,2 ÷ 200 мм ± (0,1 + 0,005Нх) мм |
| Капиллярная (цветная) дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия трещины | 2 1 ÷ 10 мкм |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | - Диапазон измерения - Погрешность | - 100 – 450 HB ± 12 HB |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Т.А. Николаева