Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2815

от 22.03.2004

на бланке

на 11 листах

редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 сентября 2023 года

центральной заводской лаборатории

Открытого акционерного общества «ТАиМ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Гоголя, 177, 213830, г.Бобруйск, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ 0,3-15,0 мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 ГН «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 № 92 СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 № 92 ТНПА и другая документация на объект испытаний |  | МВИ.МН 4985-2014 |
| 1.2 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации щелочи едкой ДИ 0,03-1,51 мг/м³ |  |  | МВИ.МН 5866-2017 Метод А |
| 1.3 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксида хрома (VI) ДИ 0,001 - 0,082 мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 ГН «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 № 92 СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 № 92 ТНПА и другая документация на объект испытаний ГОСТ 12.1.005-88 ГН «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 № 92 СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 № 92 ТНПА и другая документация на объект испытаний |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочном аэрозоле ДИ 0,02-4,00 мг/м³ |  |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации железа (диЖелеза триоксид) в сварочном аэрозоле ДИ 0,2–28,6 мг/м3 |  |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ 0,1–15 мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксид ДИ 1,0–40 мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ 2,0-30 мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.10 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксид ДИ 5,0-50 мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.11 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (смесь 2-, 3-, 4-изомеров (ксилола)) ДИ 20-500 мг/м3 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.12 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия ДИ 0,25-500 мг/м³ |  |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 2.1 ** | Рабочие места, производственные помещения, общественные здания Рабочие места, производственные помещения, общественные здания | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха; - относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.04.2013 № 33 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.04.2013 № 33 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний |  | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2 |
| 2.2 ** |  | 100.12/ 35.063 | Освещённость | СН 2.04.03-2020 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний |  | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.3 ** |  | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот; - уровень звука; - эквивалентные по энергии уровни звука; - максимальные уровни звука | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.11.2011 № 115 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний |  | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 2.4 ** | Рабочие места, производственные помещения, общественные здания | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни; - корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.12.2013 № 132 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.12.2013 № 132 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний |  | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |
| 2.5 ** |  | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот или их логарифмические уровни; - корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.12.2013 № 132 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.12.2013 № 132 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний |  | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 3.1 *** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 18309-2014 СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 18309-2014 п.3 СТБ ISO 10523-2009 п.8 ГОСТ ISO 10523-2017 п.8 |
| 3.2 ** |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ 2-12 ед. рН | Решения местных исполнительных и распорядительных органов. ТНПА и другая документация на объект испытаний |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 3.4 ** |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ 0,1-9,0 мг/дм³ |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.5 ** |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация сульфат-иона ДИ 2,0-40,0 мг/дм³ |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.6 ** |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ 0,1-3,0 мгN/дм³ |  |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 3.7 ** |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ 10,0 - 250,0 мг/дм³ |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.8 ** |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ 0,005-50 мг/дм3 |  |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| 3.9 ** |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ 0,005 - 0,8 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 3.11 ** |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация цинка ДИ 0,005 - 2,0 мг/дм³ |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 3.12 ** |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества ДИ от 3,0 мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.13 ** |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома (общего) ДИ 0,005 – 0,2 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 4.1 ** | Покрытия металлические, неметаллические (неорганические, порошковые полимерные, органические) | 20.30/ 29.061 20.30/ 32.089 | Толщина покрытия ДИ 0-3000 мкм | ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 9.303-84 ГОСТ 6572-91 ГОСТ 9.105-80 ГОСТ 9.410-88 ТНПА и другая документация на объект испытаний |  | ГОСТ 9.410-88 п.3.6 СТБ ISO 2808-2023 п.5.5.6, п.5.5.7 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2, п.6.3, п.6.13 |
| 5.1 *** | Продукция из чугуна и стали: -прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества; -прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали; -прутки, полосы и мотки из инструментальной легированной стали; -прутки и полосы из быстрорежущей стали 09.08.2024 дата принятия решения | 24.10/ 29.143 | Твердость методом Роквелла ДИ 25-100 HRB ДИ 20-70 HRC ДИ 70-93 HRА | ГОСТ 16523-97 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 19265-73 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 9013-59 |
| 6.1 *** | Металлы основные, сплавы. Готовые металлические изделия: -прокат из легированной конструкционной стали -прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали -прутки, полосы и мотки из инструментальной легированной стали -прутки и полосы из быстрорежущей стали -отливки из чугуна -прокат сортовой, калиброванный со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали -отливки из ковкого чугуна -чугун с пластинчатым графитом для отливок | 24.10/ 29.143 24.20/ 29.143 24.31/ 29.143 24.32/ 29.143 24.33/ 29.143 | Твердость методом Бринелля ДИ 8-450 НВ |  | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 27208-87 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1215-79 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 1051-73 ГОСТ 4041-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9012-59 СТБ ISO 6506-1-2022 СТБ ISO 6506-4-2022 |
| 6.1 *** | -прокат из качественной конструкционной углеродистой и легированной стали для холодного выдавливания и высадки -прокат калиброванный - прокат листовой для холодной штамповки из конструкционной и качественной стали - прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обычного качества | 24.10/ 29.143 24.20/ 29.143 24.31/ 29.143 24.32/ 29.143 24.33/ 29.143 | Твердость методом Бринелля ДИ 8-450 НВ |  | ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 27208-87 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1215-79 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 1051-73 ГОСТ 4041-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9012-59 СТБ ISO 6506-1-2022 СТБ ISO 6506-4-2022 |
| 7.1 *** | Накладки тормозные асбестовые и безасбестовые | 32.99/ 29.143 | Твердость методом Бринелля ДИ 8-450НВ |  | ТУ 2571-003-05759706-2001 ТУ 2571-002-05759706-2006 ТУ У 26.1-05495578-027-2003 ТУ 38.114290-84 ТУ 2571-031-00149386-2000 ТУ 2571-028-00152129-2004 ТУ 2571-005-05759706-2003 ТУ 2571-024-00149363-95 ТУ 2571-107-05766936-2006 ТУ 2571-083-00149386-2013 ТУ 2571-113-05766936-2007 ТУ У 26.8-05495578-045:2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9012-59 |
| 8.1 *** | Металлы основные, сплавы. Готовые металлические изделия: -прокат сортовой калиброванный со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали - прокат тонколистовой из углеродистой стали обыкновенного качества - прокат из стали повышенной прочности - прутки и полосы, мотки из инструментальной нелегированной стали - прокат тонколистовой и широкополосный из конструкционной и качественной стали - прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки -прокат листовой для холодной штамповки из конструкционной и качественной стали - проволока стальная углеродистая пружинная | 24.10/ 29.143 24.20/ 29.143 24.31/ 29.143 24.32/ 29.143 24.33/ 29.143 | Твердость методом Виккерса ДИ 8-2000 HV |  | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2999-75 СТБ ISO 6507-1-2021 |
| 8.1 *** | - металлы - проволока - отливки из чугуна -прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обычного качества | 24.10/ 29.143 24.20/ 29.143 24.31/ 29.143 24.32/ 29.143 24.33/ 29.143 | Твердость методом Виккерса ДИ 8-2000 HV |  | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2999-75 СТБ ISO 6507-1-2021 |
| 8.2 *** |  | 24.10/ 29.121 24.20/ 29.121 24.31/ 29.121 24.32/ 29.121 24.33/ 29.121 | Испытание на растяжение ДИ 8-200 кН |  | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 1577-2022 ГОСТ 9045-93 ГОСТ 4041-2017 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 9389-75 ГОСТ 11701-84 ГОСТ 27208-87 ГОСТ 16523-97 ГОСТ 10446-80 ГОСТ 4543-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1497-84 ИСО 6892-84 |
| 8.3 *** |  | 24.10/ 29.121 24.20/ 29.121 24.31/ 29.121 24.32/ 29.121 24.33/ 29.121 | Временное сопротивление |  |  | ГОСТ 1497-84 п.4.7 ИСО 6892-84 |
| 8.4 *** |  |  | Относительное удлинение после разрыва |  |  | ГОСТ 1497-84 п.4.10 ИСО 6892-84 |
| 8.5 *** |  |  | Относительное сужение после разрыва |  |  | ГОСТ 1497-84 п.4.11 ИСО 6892-84 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
 ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
 *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных

09.08.2024

дата принятия решения