|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/112 2.4809 |  |
| от 03.06.2016 |  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 02 |  |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 31 января 2023 года

|  |
| --- |
| участка по выполнению измерительных работ  |

Частного строительного унитарного предприятия «Электрик-сервис»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.Михайловская, 2, г.Червень, 223232, Минская область |
| 1.1\*\*\*  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.00027.32/22.00027.90/22.000 | Сопротивление изоляции  | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.Б.30.1ТКП 339-2022п.4.4.26.1, п.4.4.29.2НПА в т.ч. ТНПА и другая проектная документация. | МВИ. МН 651-2016  |
| 2.1\*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств.Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009п.Б.29.4ТКП 339-2022п.4.4.28.6НПА в т.ч. ТНПА и другая проектная документация. | МВИ. МН 652-2016 |
| 2.2\*\*\* | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2ТКП 339-2022п.4.4.28.2НПА в т.ч. ТНПА и другая проектная документация. | МВИ. МН 653-2016 |
| 2.3\*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали  | ТКП 181-2009 п.Б.29.8, п.Б.27.3ТКП 339-2022п.4.4.28.5, п.4.4.26.3ГОСТ 30331.3-95НПА в т.ч. ТНПА и другая проектная документация | МВИ. МН 650-2016 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных