|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0014 от 15.06.1994 на бланке №0008282 на 155 листах редакция 04 - ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «16 » августа 2024 года - лабораторного отдела Учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1* |  | Пищевые продукты, вода, почва | 01.11-01.13, 01.21-01.27, 01.29, 01.41, 01.45,01.46, 01.47, 01.49,01.70, 03.00, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.82-10.84, 10.86, 10.89, 10.91,10.92, 11.06, 11.07, 20.53, 100.03, 100.06, 100.09 /08.158 | 2,4 Д и производные (элант, фенфиз, прима, лонтрим, диамакс, биолан, дикопур, луварам, диален-супер, чистолан, дезормон, балерина, аминка, диален, трезор) | СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 15.12.2015 № 123 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН, утв. постановлением Минздрава 27.09.2012 № 149 ГН 2.1.7.12-1-2004 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (далее - ГН от 25.01.2021 № 37) ТНПА и другая документация | СТ РК 2010-2010 п.п.8,9 ГОСТ 34050-2017 п.8 |  |

| 1.2* | Пищевые продукты, вода, почва | 01.11, 01.13, 01.21-01.27, 01.29, 01.41, 01.45, 01.47, 03.00, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.82-10.84, 10.86, 10.89, 10.91, 11.07, 20.53, 100.03, 100.06, 100.09 /08.158 | Атразин (майазин, ладдок, агелон, мерлин-экстра, примэкстра, примэкстра Голд) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 15.02.2015 № 123 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 27.09.2012 №149 ГН 2.1.7.12-1-2004 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУ по определению микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде, М, Колос, 1977г, с.80, утв.1976г МЗ СССР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3* | Пищевые продукты | 01.11, 01.12, 01.13,01.21-01.26, 01.29, 01.30, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52,10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.82-10.84,11.06, 10.91, 100.06/ 08.156, 08.161 | Ртутьоргани ческие пестициды | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 27.09.2012 №149 СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.213 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33704-2015 |
| 1.4* | Пищевые продукты, вода | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21-01.27, 01.30, 01.41, 01.45, 01.46, 01.47, 01.49. 03.00, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.86, 10.89, 10.91,11.01- 11.07, 100.03, 100.06, 100.09/ 08.158, 08.161 | ДДТ и его метаболиты (ДДЭ, ДДД) | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 27.09.2012 №149 СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.213 № 52 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 15.02.2015 № 123 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.7.12-1-2004 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТ РК 2011-2010 ГОСТ 31858-2012 (ISO 6468:1996) |

| 1.5* | Пищевые продукты, вода | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21-01.27, 01.30, 01.41, 01.45, 01.46, 01.47, 01.49. 03.00, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.86, 10.89, 10.91,11.01- 11.07, 100.03, 100.06, 100.09/ 08.158, 08.161 | ГХЦГ и его изомеры (линдан, фентиурам) | СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.213 № 52 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 15.12.2015 № 123 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 27.09.2012 №149 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 31858-2012 (ISO 6468:1996) ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТ РК 2011-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9* | Пищевые продукты | 01.11, 01.21-01.25, 01.47, 10.11-10.13, 10.31, 10.62, 10.83, 10.84, /08.158 | Пентахлорфенол | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 27.09.2012 №149 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУК 4.1.2479-09, утв. гл. госсанврачом РФ 02.02.2009 |
| 1.11* | Пищевые продукты (рыба и рыбная продукция) | 03.00/08.158 10.20/08.158 10.41/08.158 | Полихлорированные бифенилы | СанНиП,ГН, утв. постановлением МЗ РБ 21.06.213 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2352-2005 |
| 1.12* | Пищевые продукты, вода, почва | 01.11, 01.13, 01.21-01.27, 01.29, 01.41, 01.45, 01.47, 03.00, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.82-10.84, 10.86, 10.89, 10.91, 11.07, 20.53, 100.03, 100.06, 100.09 /08.158 | Симазин (ситрин) | Минздрава РБ 27.09.2012 №149 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 15.02.2015 № 123 ГН 2.1.7.12-1-2004 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУ по определению микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде, М, Колос, 1977г, с.80, утв. 1976г МЗ СССР |

| 1.14* | Пищевые продукты, вода | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21-01.27, 01.30, 01.41, 01.45, 01.46, 01.47, 01.49. 03.00, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.86, 10.89, 10.91,11.01- 11.07, 100.03, 100.06, 100.09/ 08.158, 08.161 | Хлорорганические пестициды, в т.ч. гексахлорбензол | СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.13 № 52 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 15.12.2015 № 123 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 27.09.2012 №149 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31858-2012 (ISO 6468:1996) ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 МВИ.МН 2352-2005 СТ РК 2011-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1* | Пищевые продукты (зерновые, зернобобовые, орехи, кондитерские изделия, хлебопродукты, концентраты, кофе, чай, растительные и животные масла, молочные продукты, плодоовощные консервы и концентраты, какао-бобы, шоколад) | 01.11, 01.12, 01.28, 10.25 10.26, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.86, 10.89/ 08.159, 08.161 | Афлатоксин В1 Афлатоксин М1 | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30711-2001, п.3, 4 ГОСТ 34049-2017 |
| 2.2* | Пищевые продукты (продукты переработки плодов и овощей) | 01.13, 01.24, 01.27, 10.31, 10.32, 10.39, 10.86, 10.89/ 08.159, 08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ 31100.2-2002 СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-93) |
| 2.3* | Зерновые культуры, продукты их переработки, комбикорма | 01.11, 01.12, 01.28, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.89 / 08.161, 08.159, 03.152 | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 ГОСТ 31691-2012 МВИ.МН 5230-2015 |
| 2.4* | Зерновые и зернобобовые культуры, продукты их переработки, комбикорма |  | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 ГОСТ Р 51116-2017 МВИ.МН 6103-2018 |
| 2.5* | Зерновые культуры, продукты их переработки, комбикорма | 01.11, 01.12, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.89, 10.91, 10.92/03.152, 08.159 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88, п.2 МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 2.6* |  |  | Охратоксин А |  | МВИ. МН 2480-2006 ГОСТ 32587-2013, метод А МВИ. МН 6102-2018 |

| 3.1* | Пищевые продукты, продовольственное сырье, добавки и материалы технического назаначения , биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 01.11, 01.13, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31-10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07, 20.12, 20.53 / 12.042 | Пробоподготовка | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 п.9,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2* |  |  | Пробоподготовка для определения токсичных элементов |  | ГОСТ 26929-94 п.3, п.4, п.5 ГОСТ 31671-2012 (EN 31805:2002) |
| 3.3* |  | 01.11, 01.13, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07, 20.53 /08.156 | Массовая доля фосфора (фосфор, фосфаты) |  | ГОСТ 30615-99 |
| 3.4* |  | 01.11, 01.13, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07, 20.53 /08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 |
| 3.5* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 |

| 3.6* | Пищевые продукты, продовольственное сырье, добавки и материалы технического назаначения , биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 01.11, 01.13, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07, 20.12, 20.53 /08.156, 08.032 | Медь | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26931-86 п.3.4 СТБ EN 14082-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7* |  |  | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 18293-72 п.4 СТБ EN 14082-2014 |
| 3.8* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26928-86 СТБ EN 14082-2014 |
| 3.9* |  |  | Олово |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26935-86 |
| 3.10* |  | 01.11, 01.13, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 08.93,10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-70.73, 10.81-10.86,10.89, 11.01-11.07, 20.12,20.53 /08.032, 08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 ГОСТ Р 53183-2008 (EN 13806:2002) ГОСТ 33412-2015 |
| 3.11* |  | 01.11, 01.13, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 08.93,10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-70.73, 10.81-10.86,10.89, 11.01-11.07, 20.12, 20.53 /08.156, 08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 33411-2015 ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |

| 3.12* | Пищевые продукты, продо вольственное сырье, добавки и материалы технического назаначения , биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 01.11, 01.13, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 08.93,10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86,10.89, 11.01-11.07, 20.12, 20.53 /08.156, 08.032 | Никель | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28414-89, прил. 3 ГОСТ 30178-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.13* |  |  | Хром |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 |
| 3.14* |  | 01.41, 01.45, 03.00, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.71-10.73, 10.82-10.83, 10.85-10.86, 10.89, 11.01-11.07, /08.159 | Бензойная, сорбиновая кислоты и их соли, аспартам, сахарин |  | МВИ.МН 806-98 ГОСТ 30059-93 СТБ 961-2005 |
| 3.15* |  | 01.11, 3.00, 10.11-10.13, 10.20, 10.41, 10.42, 10.51, 10.82, 10.85, 10.89, 11.06 /08.159 | Массовая доля бензапирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 ГОСТ Р 51650-2000 |
| 3.16* |  | 10.32, 10.39, 10.85, 10.89, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07 /08.159 | Синтетические красители: Е110 Солнечный закат, Е102 Тартразин, Е123 Амарант, Е 122 Азорубин, Е124 Понсо4R Е129 Красный очаровательный Е132 Индигокармин, Е133 Бриллиантовый голубой, Е131 Синий патентованный, Е 104 Желтый хинолиновый |  | ГОСТ 33406-2015 ГОСТ 34229-2017 |
| 3.17* |  | 10.89, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07 /08.159 | Синтетические красители: желтый «солнечный закат»-Е 110, тартразин- Е102 понсо 4R – Е 124 индигокармин Е132 |  | МВИ. МН 2399-2005 |

| 3.18* | Пищевые продукты, продо вольственное сырье, добавки и материалы технического назаначения , биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 10.84/08.156 10.89/08.156 | Синтетические красители: желтый хинолиновый – Е 104, красный очаровательный АС – Е 129, желтый «солнеч-ный закат»-Е110 Тартразин–Е 102 Амарант – Е 123, Азорубин – Е122 Понсо 4R - Е124 | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32050-2013, п. 7 ГОСТ 32073-2013, п. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.19* |  | 10.89/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 | Синтетические красители: желтый хинолиновый – Е 104, красный очаровательный АС – Е 129 желтый «солнеч-ный закат»-Е110 тартразин - Е102 понсо 4R – Е 124 красный 2G - Е 128 индигокармин |  | МВИ. МН 2878-2008 |
| 3.20* |  | 01.41, 01.45, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82-10.89 /08.158 | Жирно-кислотный состав (состав жировой фазы, массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме) |  | ГОСТ 34178-2017 приложение Б ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508:1990) ГОСТ 31665-2012 (ISO 12966-2:2011) |
| 3.21* |  | 01.41, 01.45, 10.11, 10.12, 10.13, 10.32, 10.39, 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.032 | Кальций |  | СТБ ГОСТ Р 51429-2006 ГОСТ 33462-2015 |
| 3.22* |  |  | Магний |  | СТБ ГОСТ Р 51429-2006 ГОСТ 33462-2015 |
| 3.24* |  | 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89, 11.01, 11.04, 11.07 /08.159 | Оксиметилфурфурол (5-оксиметилфурфурол) |  | МВИ. МН 4138-2011 |
| 3.26* |  | 10.51/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля хлористого натрия, хлоридов или поваренной соли |  | МВИ. МН 3491-2010 |

| 3.27* | Пищевые продукты, продо вольственное сырье, добавки и материалы технического назаначения , биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 01.41, 01.45, 10.41, 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.159 | Меламин | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 3287-2009 ГОСТ 34515-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.28* |  | 01.11, 01.13, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 08.93,10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86,10.89, 11.01-11.07, 20.12, 20.53 /11.116 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 26889-86 |
| 3.29* |  | 01.13, 01.19, 01.21-01.27, 01.41,10.42, 01.45, 10.39, 10.51, 10.52, 10.86, 10.89 /08.158 | Жирно-кислотный состав (состав жировой фазы, массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме, жирные кислоты: НЖК, ПНЖК классов, ω-3, ω-6) |  | МВИ. МН 3261-2009 СТБ 2016-2009 п.7.13 ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508:1990) ГОСТ 31665-2012 (ISO 12966-2:2011) |
| 3.32* |  | 01.11, 01.13, 01.19-01.29, 01.41, 01.45, 01.47, 03.00, 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.62, 10.71-10.73, 10.81, 10.82-10.86, 10.89, 11.01-11.07 /08.032 | Селен |  | ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |

| 3.33* | Пищевые продукты, продо вольственное сырье, добавки и материалы технического назаначения , биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 10.32, 10.39, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89 /08.032, 08.159 | Синтетические красители: желтый «солнечный закат»-Е110, тартразин - Е102, понсо 4R – Е 124, индигокармин - Е 132, желтый хинолиновый-Е104, цитрусовый красный – Е 121, азорубин – Е122, амарант – Е 123, эритрозин – Е127, красный 2G – Е128, красный очаровательный - Е129, синий патентованный – Е 131, блестящий синий – Е133, зеленый S – Е142, зеленый прочный – Е143, бриллиантовый черный – Е151 | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2547-2019 ГОСТ 31504-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.34* |  | 10.11-10.13, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149, 11.116 | Внешний вид, состояние внутренней поверхности металлических банок, масса нетто |  | ГОСТ 8756.18-2017 |
| 4.1* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изде лия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.11-10.13, 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149 | Массовая доля хлористого натрия, хлоридов или поваренной соли | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9957-2015 СТБ 974-2016 п. 7.3.3 ГОСТ 31102.1-2002 (ИСО 1841-1:1996) ГОСТ ISO 1841-1-2016 ГОСТ 26186-84 ГОСТ 4288-76 п.2.5а |
| 4.2* |  |  | Перекисное число |  | СТБ 742-2009 п. 7.6 СТБ 1889-2008 п. 5.28 ГОСТ 32189-2013 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 СТБ ISO 661-2008 (ISO 661:2003) |
| 4.3* |  |  | Концентрация водородных ионов (рН) |  | ГОСТ Р 51478-99 ГОСТ 30364.1-97 п.12 ГОСТ 26188-2016 ГОСТ ISO 2917-2017 |

| 4.4* | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясо-растительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.11-10.13, 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149 | Кислотность | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 №195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 50457-92 п. 1-4, 6 ГОСТ 4288-76 п.2.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5* |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ Р 50457-92 п. 1-4, 6 |
| 4.6* |  | 01.47, 10.11-10.13, 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89 /08.156 | Массовая доля общего фосфора (минерализация) |  | ГОСТ 31727-2012 |
| 4.7* |  |  | Массовая доля общего фосфора (в пересчете на Р2О5, фосфор, фосфаты) |  | ГОСТ 9794-2015 п. 3 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 32009-2013 |
| 4.8* |  | 10.11-10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.052 | Массовая доля костных включений |  | ГОСТ Р 52417-2005, п. 5 ГОСТ 31466-2012, п. 6 |
| 4.9* |  | 01.47, 10.11-10.13, 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89 /08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ, сухих веществ |  | ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 8285-91 п. 2.3 ГОСТ 11293-2017, п. 8.9 СТБ ISO 1442-2008 ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997) ГОСТ 30364.1-97 п. 5 ГОСТ 4288-76 п.2.5 ГОСТ 33319-2015 |
| 4.10* |  | 01.47,10.11-10.13, 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89 /11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, консистенция, вид на разрезе цвет, запах, вкус) |  | ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 11293-2017, п. 8.4, 8.5 ГОСТ 8285-91 п.2.2 СТБ 974-2016 п. 7.2 ГОСТ 7702.0-74 СТБ 742-2009 п. 7.1 ГОСТ Р 51944-2002 ГОСТ 20235.0-74 ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 33741-2015 ГОСТ 26664-85 ГОСТ 4288-76 п.2.3 ГОСТ 31473-2012, п. 6.4 ГОСТ 31657-2012, п. 6.4 ГОСТ 31470-2012, п. 4 ГОСТ 31654-2012 п. 7.2 |

| 4.11* | Мясо и мясные продукты, жела тин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.11-10.13, 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149,08.169 | Массовая доля белка, белковых веществ (в т.ч. в пересчете на сухое вещество) | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32008-2012 ГОСТ 25011-2017 ГОСТ 30364.1-97 п. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.12* |  | 01.47,10.11-10.13, 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89 /08.37, 08.164 | Массовая доля жира (в т.ч. в пересчете на сухое вещество) |  | ГОСТ 23042-2015 СТБ 974-2016 ГОСТ 30364.1-97 п.4 ГОСТ 26183-84 |
| 4.13* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 10.89/08.149 | Степень окислительной порчи: перекисное и кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.4 ГОСТ 7702.1-74 п.1 |
| 4.14* |  | 10.11-10.13, 10.85, 10.86, 10.89/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016, п. 7 ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) |
| 4.15* |  | 10.11-10.13, 10.85, 10.86, 10.89/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 ГОСТ 31787-2012 |
| 4.16* |  | 10.11-10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.156 | Массовая доля нитрита,массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75) |
| 4.17* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля сернистой кислоты (сернистая кислота (диоксид серы) и соли) |  | ГОСТ 11293-2017, п.8.16 МВИ. МН 6028-2018 |
| 4.18* |  | 10.89/08.156 | Прозрачность раствора с массовой долей желатина 6,67 % |  | ГОСТ 11293-2017, п. 8.14 |
| 4.19* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 11293-2017, п. 8.1 |
| 4.20* |  | 10.11-10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.052 | Массовая доля мясного фарша к массе пельменя /полуфабриката |  | СТБ 974-2016 п. 7.18 СТБ 2473-2016 п. 7.24 |
| 4.21* |  | 10.11-10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.052 | Масса одного пельменя /полуфабриката |  | СТБ 974-2016 п. 7.13 СТБ 2473-2016 п. 7.19 |
| 4.22* |  | 10.11-10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.156 | Нитраты (массовая доля нитратов) |  | ГОСТ 8558.2-2016 ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75) ГОСТ 29270-95 |
| 4.23* |  | 01.47, 10.11-10.13, 10.41, 10.85, 10.89 /08.159, 03.152 | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ. МН 2436-2015 МВИ. МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 МВИ.МН 4846-2014 ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 4790-2013 |
| 4.24* |  | 01.47, 10.11-10.13, 10.41, 10.85, 10.89 /03.152 | Стрептомицин |  | МВИ. МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |

| 4.25* | Мясо и мясные продукты, жела тин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 01.47, 10.11-10.13, 10.41, 10.85, 10.89 /08.159, 03.152 | Тетрациклиновая группа | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 3951-2015 МВИ. МН 3830-2015 ГОСТ 31694-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.26* |  | 01.47, 10.11-10.13, 10.41, 10.85, 10.89 /03.152 | Бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |
| 4.27* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 10.89/08.149 | Определение свежести мяса методом химического анализа: - аммиак и соли аммония - количество летучих жирных кислот - продукты первичного распада белков в бульоне - летучие жирные кислоты - продукты первичного распада белков в бульоне свежести мяса |  | ГОСТ 20235.1-74 раздел 1 ГОСТ 23392-2016, п. 6 ГОСТ 7702.1-74 п.1 |
| 4.28* |  | 01.47/12.042 10.89/12.042 | Растворимость (в т.ч. в пересчете на сухое вещество) |  | ГОСТ 30364.1-97 п.11 |
| 4.29* |  | 10.11-10.13, 10.85, 10.86, 10.89/12.042 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 4288-76 п.2.4 |
| 4.30* |  | 10.11-10.13, 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89 /12.042 | Пероксидаза |  | МУ, утв. постановлением МТ и Минздрава РБ 21.04.2001 № 18/29, с.222-223 ГОСТ 7702.1-74 п.1 |
| 4.31* |  | 10.11-10.13, 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89/08.149 | Массовая доля хлеба (в т.ч. с учетом панировочных сухарей) |  | ГОСТ 4288-76 п.2.10 ГОСТ 34135-2017 ГОСТ 31470-2012 п. 12 |
| 4.32* |  | 10.41/12.042 10.42/12.042 10.85/12.042 10.89/12.042 | Степень термического окисления |  | СТБ 985-95 п. 5.8.2 |
| 4.33* |  | 10.41/08.158 | Транс-изомеры жирных кислот |  | СТБ ИСО 15304-2007 СТБ ИСО 5509-2007 ГОСТ 31754-2012 ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508:1990) ГОСТ 31665-2012 (ISO 12966-2:2011) |

| 4.34* | Мясо и мясные продукты, жела тин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.12/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели: (запах, прозрачность и аромат бульона, консистенция и состояние мышц на разрезе, внешний вид и цвет поверхности тушки, подкожной и внутренней жировой ткани, степень снятия оперения) | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 51944-2002 п. 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.35* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 | Лимонная кислота |  | ГОСТ 33808-2016 |
| 4.36* |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли |  | ГОСТ 33809-2016 |
| 4.37* |  |  | Бензойная кислота и ее соли |  | ГОСТ 33809-2016 |
| 4.38* |  | 10.11-10.13, 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89/11.116 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 33840-2016 п. 6.10 ГОСТ 33612-2015 п. 6.10 ГОСТ 33610-2015 п. 6.10 ГОСТ 9935-2015 п. 6.10 |
| 5.1* | Молоко, молочные продукты, молочные консервы, сыры сычужные твердые, масло коровье, молоко сухое, в т.ч. продукты специального назначения | 01.41, 01.45, 01.47, 10.41, 10.42,10.51, 10.52 10.85, 10.86, 10.89 /12.042 | Подготовка проб | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3622-68 ГОСТ 26809.1-2014 п. 6 ГОСТ 26809.2-2014 п. 5.3.25 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 п. 7.2 ГОСТ 31981-2013 п. 7.1.1.2 |
| 5.2* |  | 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89 /12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 5.3* |  | 01.41, 01.45, 01.47, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52 10.85, 10.86, 10.89 /11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, консистенция, вид на разрезе, цвет, запах, вкус) |  | ГОСТ 31981-2013 п.7.2 СТБ 1746-2017 п.7.2-7.3 ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 29245-91 п. 3 СТБ 970-2017 п. 7.2 СТБ 315-2017 п. 7.2 СТБ 1890-2017 п. 7.2 СТБ 1858-2022 п. 7.2 СТБ 1373-2016 п. 6.2-6.3 СТБ 1888-2016 п. 7.2 СТБ 1467-2017 п. 7.3-7.4 СТБ 1859-2016 п. 7.2-7.3 |

| 5.3* | Молоко, молочные продукты, молочные консервы, сыры сычужные твердые, масло коровье, молоко сухое, в т.ч. продукты специального назначения | 01.41, 01.45, 01.47, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52 10.85, 10.86, 10.89 /11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, консистенция, вид на разрезе, цвет, запах, вкус) | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1860-2016 п. 7.2-7.3 СТБ 1887-2016 п.7.2 СТБ 2283-2016 п. 7.2-7.3 ГОСТ 33631-2015 п.п.7.2 ,7.3 ГОСТ 32261-2013 п. 7.4, приложение А СТБ 2508-2017 пп. 7.2-7.3 СТБ 2509-2017 п. 7.2 ГОСТ 33927-2016 п. 7.2 СТБ 1552-2017 п.7.3-7.4 СТБ 736-2017 п. 7.3 СТБ 2190-2017 п.7.2-7.3 СТБ 2206-2017 п.7.2-7.3 СТБ 2263-2016 п.7.2-7.3 СТБ 2277-2016 п. 7.2 СТБ 2494-2017 п.7.2-7.3 ГОСТ 32899-2014 п. 7.4 ГОСТ 33959-2016 п. 7.5 ГОСТ 30625-98 п. 7.2 ГОСТ 33957-2016 п 6.1 ГОСТ 34047-2017 п. 7.2 ГОСТ 31680-2012 п. 7.2 ГОСТ 31534-2012 п. 6.2 ГОСТ 34354-2017 п. 7.4 ГОСТ 34357-2017 п. 7.3 ГОСТ 34908-2022 п 7.2 ГОСТ 34911-2022 п. 7.2 ГОСТ 34912-2022 п. 7.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.4* | Молоко, молочные продукты, молочные консервы, сыры сычужные твердые, масло коровье, молоко сухое, в т.ч. продукты специального назначения | 01.41, 01.45, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52 10.85, 10.86, 10.89 /08.149, 08.169 | Титруемая кислотность (свободная кислотность), кислотное число | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1., п.3.3.2., п.3.3.3. ГОСТ 30305.3-95 ГОСТ 30648.4-99 ГОСТ Р 50457-92 п.1-4,6 ГОСТ 33957-2016 п. 6.3 СТБ 1552-2017 п. 7.10-7.11 ГОСТ 31981-2013 п. 7.1.1.2, 7.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5* |  | 01.41, 01.45, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52 10.85, 10.86, 10.89 /08.037, 08.052, 08.164 | Массовая доля жира (в т.ч. в пересчете на сухое вещество) |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2, п.2.3, п.4 ГОСТ 32899-2014 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 30648.1-99 ГОСТ 22760-77 ГОСТ ISO/IDF 9-2014 СТБ ISO 1735-2011 СТБ ISO 1211-2012 СТБ 1552-2017 п. 7.9 ГОСТ 31981-2013 п. 7.7 |
| 5.6* |  | 01.41, 01.45, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52 10.85, 10.86, 10.89/08.156 | Массовая доля фосфора (фосфаты) |  | ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006) |
| 5.7* |  | 01.41, 01.45, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89 /08.156, 08.169 | Массовая доля нитрата |  | ГОСТ Р 51454-99 ГОСТ Р 51460-99 ГОСТ 8558.2-2016 ГОСТ 29270-95 ГОСТ 32257-2013 ГОСТ ISO 14673-1-2014 |
| 5.8* |  |  | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ Р 51454-99 ГОСТ Р 51460-99 ГОСТ 32257-2013 ГОСТ ISO 14673-1-2014 |
| 5.9* |  | 01.41, 01.45, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52 10.85, 10.86, 10.89 /08.149 | Перекисное число |  | СТБ 1889-2008 п. 5.28 СТБ 742-2009 п. 7.6 ГОСТ Р 51487-99 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ 32189-2013 МВИ. МН 3067-2008 СТБ ISO 661-2008 (ISO 661:2003) ГОСТ ISO 661-2016 |

| 5.10* | Молоко, молочные продукты, молочные консервы, сыры сычужные твердые, масло коровье, молоко сухое, в т.ч. продукты специального назначения | 01.41, 01.45, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52 10.85, 10.86, 10.89/08.156 | Перекисное число в безводном жире (жир молочный) | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 51453-99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.11* |  | 01.41, 01.45, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52 10.85, 10.86,10.89 /08.169 | Активность кислотности или рН |  | ГОСТ 26781-85 ГОСТ 30648.5-99 ГОСТ 32892-2014 |
| 5.12* |  | 10.89/12.042 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 ГОСТ 30648.6-99 |
| 5.13* |  | 01.41, 01.45, 10.41, 10.42,10.52, 10.52 10.85, 10.86, 10.89/08.149 | Сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО) |  | ГОСТ 3626-73 ГОСТ 33629-2015 п. 7.5 ГОСТ 33922-2015 п.7 СТБ 2206-2017 п. 7.9 ГОСТ 33923-2016 п. 7.7 ГОСТ 33921-2016 п. 7.5 ГОСТ 34255-2017 п. 7.5 ГОСТ 34254-2017 п. 7.5 ГОСТ 31981-2013 п. 7.9 |
| 5.14* |  | 01.41, 01.45, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149, 08.156 | Массовая доля сахарозы, лактозы (углеводы) |  | ГОСТ 3628-78 п.2 ГОСТ 29248-91 ГОСТ 30648.7-99 |
| 5.15* |  | 01.41, 01.45, 10.51 10.85, 10.86, 10.89 /08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 5.16* |  | 01.41, 01.45, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89 /08.052, 08.133 | Массовая доля влаги и сухих веществ (сухие вещества, влага) |  | ГОСТ 3626-73 пп.2.З,6, 9 ГОСТ 30305.1-95 п.4 ГОСТ 29246-91 п.2, п.3 ГОСТ 30648.3-99 ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 33977-2016 п.6 ГОСТ 33957-2016 п 6.6 СТБ 1552-2017 п. 7.12 ГОСТ 31981-2013 п. 7.9 ГОСТ ISO 3727-1-2022 |
| 5.17* |  | 01.41, 01.45, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия, хлоридов или поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 пп.2,5 ГОСТ ISO 1738-2017 |
| 5.18* |  | 01.41, 01.45, 10.51, 10.85, 10.86, 10.89 /12.042 | Чистота (степень чистоты, группа) |  | ГОСТ 8218-89 |

| 5.19* | Молоко, молочные продукты, молочные консервы, сыры сычужные твердые, масло коровье, молоко сухое, в т.ч. продукты специального назначения | 01.41, 01.45, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149, 08.169 | Массовая доля белка (в. т. ч. в СОМО) | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ Р 54662-2011 СТБ 1858-2022 п. 7.6 СТБ 315-2017 п. 7.10 СТБ 970-2017 п. 7.8 СТБ 1746-2017 п. 7.9 СТБ 1887-2016 п. 7.6 СТБ 1888-2016 п. 7.8 СТБ 2206-2017 п. 7.8 СТБ 2219-2017 п. 7.9 ГОСТ 31981-2013 п. 7.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.20* |  | 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149 | Массовая доля общего сахара в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 3628-78 п.3, п.5 |
| 5.21* |  | 01.41/12.042 01.45/12.042 10.51/12.042 10.89/12.042 | Сода |  | ГОСТ 24065-80 |
| 5.22* |  |  | Аммиак |  | ГОСТ 24066-80 |
| 5.23* |  |  | Перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 5.24* |  | 01.41, 01.45, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89/08.031 | Массовая доля спирта |  | ГОСТ 3629-47 |
| 5.25* |  | 01.41/12.042 01.45/12.042 10.51/12.042 10.89/12.042 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 5.26* |  | 10.51/12.042 10.52/12.042 10.85/12.042 10.86/12.042 10.89/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 5.27* |  | 01.41, 10.41, 10.51, 10.52 10.85, 10.86, 10.89 /08.158 | Жирно-кислотный состав (состав жировой фазы, массовая доля этиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме |  | ГОСТ 30418-96 ГОСТ Р 52253-2004 п.7.13 ГОСТ 32261-2013 п.7.17.2-7.17.5 ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508:1990) ГОСТ 31665-2012 (ISO 12966-2:2011) ГОСТ ISO 18252-2014 ГОСТ 31979-2012, п.7 |
| 5.28* |  | 01.41, 01.45, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.89 /08.159 | Бензойная, сорбиновая кислоты и их соли |  | ISO 9231: 2008 ГОСТ ISO 9231-2015 |
| 5.29* |  | 01.41, 01.45, 10.41, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89 /08.159, 03.152 | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ. МН 2436-2015 МВИ. МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 4790-2013 |

| 5.30* | Молоко, молочные продукты, молочные консервы, сыры сычужные твердые, масло коровье, молоко сухое, в т.ч. продукты специального назначения | 01.41, 01.45, 10.41, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89 /03.152 | Стрептомицин | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.31* |  | 01.41, 01.45, 10.41, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89 /08.159, 03.152 | Тетрациклиновая группа |  | МВИ. МН 3951-2015 МВИ. МН 3830-2015 ГОСТ 31694-2012 |
| 5.32* |  | 01.41, 01.45, 10.41, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89 /08.159, 03.152 | Пенициллин |  | МВИ. МН 4310-2012 ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 5200-2015 МВИ.МН 4885-2014 МВИ.МН 5336-2015 |
| 5.33* |  | 10.51, 10.85, 10.86, 10.89 /08.156 | Массовая доля золы в продукте |  | СТБ 1859-2016 п.7.22 СТБ 1860-2016 п. 7.18 ГОСТ 34908-2022 п. 7.18 ГОСТ 34912-2022 п. 7.20 |
| 5.34* |  | 01.41, 01.45, 10.41, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89 /03.152 | Нитрофураны (AMOZ, AOZ, AHD, SEM) |  | МВИ. МН 4275-2012 МВИ.МН 4525-2012 |
| 5.35* |  | 01.41, 01.45, 10.41, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89 /08.158 | Транс-изомеры жирных кислот |  | СТБ ИСО 15304-2007 СТБ ИСО 5509-2007 ГОСТ 31754-2012 п.6 ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508:1990) ГОСТ 31665-2012 (ISO12966-2:2011) |
| 5.36* |  | 01.41, 01.45, 10.41, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89 /08.159, 03.152 | Метронидазол |  | МВИ.МН 5335-2015 |
| 5.37* |  | 01.41, 01.45, 10.41, 10.51, 10.85, 10.86, 10.89 /08.032 | Кальций |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |
| 5.38* |  |  | Натрий |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |
| 5.39* |  |  | Калий |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |
| 5.40* |  |  | Магний |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |
| 5.41* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.41/08.159 10.42/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.85/08.159 10.89/08.159 | массовая доля лактозы |  | ГОСТ Р 54760-2011 |

| 6.1* | Рыба и рыбопродукты, нерыбные объекты промысла, консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов, икра, в т. ч. продукты специального назначения | 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус) | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 26664-85 п.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 10.85/08.149 10.86/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия, хлоридов или поваренной соли |  | ГОСТ 7636-85 п.З.5.1. ГОСТ 27207-87 |
| 6.3* |  |  | Общая кислотность, кислотность (в пересчете на используемую кислоту, массовая доля уксусной кислоты) |  | ГОСТ 27082-2014 п.4 |
| 6.4* |  | 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 33331-2015 п. 7.2 |
| 6.5* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 | Гистамин |  | ГОСТ 31789-2012 |
| 6.6* |  | 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.052 | Массовая доля влаги, воды, сухих веществ |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.3.1 ГОСТ 33331-2015 п. 7.1 ГОСТ 26808-2017 п. 4 |
| 6.7* |  | 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 7636-85 п.3.7.1. ГОСТ 26829-86 п.2 |
| 6.8* |  | 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89/08.149 | Окислительная порча: - перекисное число; - кислотное число |  | ГОСТ 7636-85, п. 7.9 ГОСТ 7636-85, п. 7.12 |
| 6.9* |  | 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /12.042 | Подготовка проб к испытанию |  | ГОСТ 8756.0-70 |
| 6.10* |  | 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149, 08.159 | Массовая доля бензойнокислого натрия (бензойная кислота и ее соли) |  | ГОСТ 27001-86 п.2 МВИ. МН 806-98 |
| 6.11* |  | 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.052 | Масса нетто |  | ГОСТ 26664-85 п. 3 |
| 6.12* |  | 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89/08.052 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 26664-85 п. 4 |
| 6.13* |  | 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /12.042 | Посторонние примеси (наличие посторонних примесей) |  | ГОСТ 26664-85 п.2 |
| 6.14* |  | 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.159, 03.152 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |

| 6.15* | Рыба и рыбопродукты, нерыбные объекты промысла, консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов, икра, в т. ч. продукты специального назначения | 03.00/08.052 10.20/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля глазури | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.16* |  | 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149 | Азот летучих оснований |  | ГОСТ 7636-85 п.3.2.1, п.3.2.2, п.5.5.1 |
| 6.17* |  | 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89/08.052 | Масса одного пельменя /полуфабриката |  | ГОСТ 34941-2023 п. 7.3 |
| 7.1* | Зерновые и зернобобовые культуры и продукты его переработки, в т.ч. продукты специального назначения | 01.11/11.116 01.26/11.116 | Органолептические показатели (определение запаха и вкуса) |  | ГОСТ 10967-2019 ГОСТ ISO 605-2013 п. 7 ГОСТ 27988-88 |
| 8.1* | Крупа, мука, отруби, в т.ч. продукты специального назначения | 10.61/11.116 10.86/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели (цвет, запах, вкус, хруст) | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26312.2-84 ГОСТ 27558-2022 |
| 8.2* |  | 10.61/12.042 10.86/12.042 10.89/12.042 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (в т.ч. мертвыми, наличие следов заражения) |  | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 15113.2-77 п.3,5 |
| 8.3* |  | 10.61/08.052 10.86/08.052 10.89/08.052 | Влажность (массовая доля влаги) |  | ГОСТ 26312.7-88 ГОСТ 9404-88 ГОСТ 15113.4-2021 п. 1-7, 9-13 |
| 8.4* |  |  | Зольность (в пересчете на сухое вещество или абсолютно сухое вещество) |  | ГОСТ 26312.5-84 п. 3.3 ГОСТ 27494-2016 п. 6.2-6.4, 7 |
| 8.5* |  | 10.61/08.149 10.86/08.149 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 27493-87 |
| 8.6* |  | 10.61/08.052 10.86/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси (металломагнитная примесь) |  | ГОСТ 20239-74 ГОСТ 15113.2-77 п.4 |
| 9.1* | Хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия (в т. ч. сухарные и бараночные и продукты специального назначения) | 10.71/11.116 10.72/11.116 10.73/11.116 10.85/11.116 10.86/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция, в т. ч. после варки, хруст от минеральной примеси, посторонние включения, признаки болезней и плесени, состояние мякиша) |  | СТБ 1007-96 п. 5.5 СТБ 926-98 п. 5.6 СТБ 2160-2011 п.5 ГОСТ 15113.3-77 п.2,3 ГОСТ 27558-87 СТБ 1963-2009 ГОСТ 31749-2012 п. 8.1 ГОСТ 31751-2012 п. 8.7, 8.14 ГОСТ 5667-2022 п. 7 |

| 9.2* | Хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия (в т. ч. сухарные и бараночные и продукты специального назначения) | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 10.85/08.052 10.86/08.052 | Влажность (мякиша), массовая доля влаги | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 21094-2022 п. 1-7 ГОСТ 32124-2013 ГОСТ 8494-96 п. 3.7 СТБ 1007-96 п. 5.6 СТБ 926-98 п. 5.11 СТБ 912-98 п. 5.11 ГОСТ 7128-91 п. 3.6 ГОСТ 15113.4-2021 п. 1-7, 9-13 СТБ 1963-2009 п.9.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.73/08.149 10.85/08.149 10.86/08.149 | Кислотность (мякиша) |  | ГОСТ 5670-96 ГОСТ 686-83 п. 3.7 СТБ 1007-96 п. 5.8 ГОСТ 7128-91 п. 3.7 ГОСТ 15113.5-77 СТБ 1963-2009 п.9.11 |
| 9.4* |  | 10.71, 10.72, 10.73, 10.85, 10.86, /08.052 | Пористость (мякиша) |  | ГОСТ 5669-96 |
| 9.5* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.73/08.149 10.85/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля сахара (в пересчете на сухое вещество, массовая доля общего сахара, углеводы) |  | ГОСТ 5672-2022 п.1-7 СТБ 1007-96 п. 5.11 ГОСТ 25832-89 п. 3.3 |
| 9.6* |  | 10.71- 10.73, 10.85, 10.86 /08.037, 08.164 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5668-2022 пп.6, 7, 10 |
| 9.7* |  | 10.71,10.72, 10.85, 10.86, /08.149 | Массовая доля хлористого натрия, хлоридов или поваренной соли |  | ГОСТ 5698-2022 |
| 9.8* |  | 10.71- 10.73, 10.85, 10.86 /08.149, 08.169 | Массовая доля белковых веществ |  | СТБ 1007-96 п. 5.13 ГОСТ 25832-89 п. 3.5 |
| 9.9* |  | 10.71- 10.73, 10.85, 10.86 /08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ной соляной кислоте |  | СТБ 1963-2009 п.9.12 |
| 9.10* |  | 10.71- 10.73, 10.85, 10.86 /12.042 | Зараженность вредителями (хлебных запасов) |  | СТБ 1963-2009 п.9.5 |
| 9.11* |  | 10.71- 10.73, 10.85, 10.86 /08.052 | Металломагнитная примесь (металлические примеси) |  | СТБ 1963-2009 п. 9.13 |
| 9.12* |  | 10.71- 10.73, 10.85, 10.86/12.042 | пробоподготовка |  | ГОСТ 31749-2012 п.7 |

| 10.1* | Сахар, кондитерские изделия, мед натуральный, в т. ч. продукты специального назначения | 10.71-10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89/08.149 | Массовая доля общего сахара, (по сахарозе или в пересчете на сахарозу) в пересчете на сухое вещество, массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество, сахар, углеводы), массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы (к абсолютно сухому веществу) | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5903-89 п.4 ГОСТ 12575-2001 п. 4 ГОСТ 12575-2024 п. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.81/08.052 10.82/08.052 10.85/08.052 10.86/08.052 10.89/08.052 | Массовая для золы, в т. ч. нерастворимой в растворе 10% соляной кислоты (массовая доля золы, не растворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10 %, зола), массовая доля золы в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5901-2014 п.п. 8, 9 ГОСТ 12574-2016 п. 7 |
| 10.3* |  | 10.71-10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149, 08.133 | Массовая доля влаги, сухих веществ, воды |  | ГОСТ 5900-2014 п.7 ГОСТ 12570-98 ГОСТ 12570-2024 ГОСТ 31774-2012 ГОСТ 31896-2012 п. 7.3 |
| 10.4* |  | 10.71- 10.81, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89 /08.164 | Массовая доля жира (в пересчете на сухое вещество) |  | ГОСТ 31902-2012 п.7 (п.7.4.1) ГОСТ 31722-2012, п.8 |
| 10.5* |  | 10.71-10.72 10.81, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты (сернистая кислота (диоксид серы) и соли) |  | ГОСТ 26811-2014 ГОСТ 34552-2019 ГОСТ 34201-2017 |
| 10.6* |  | 10.71-10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149 | Щелочность и кислотность (общая кислотность) |  | ГОСТ 5898-2022 пп.7, 8 |
| 10.7* |  | 10.71-10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89 /11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, поверхность, вид в изломе или разрезе, консистенция, цвет, вкус, запах, наличие посторонних включений и хруста, сыпучесть, чистота раствора, признаки брожения) |  | ГОСТ 5897-90 ГОСТ 12576-89 ГОСТ 19792-2017 п.7.3 СТБ 2394-2014, п. 5.1, 5.2.1-5.2.7 СТБ 2377-2014, п. 7.4.1, 7.4.2 ГОСТ 31896-2012 п.7.2 |

| 10.8* | Сахар, кондитерские изделия, мед натуральный, в т. ч. продукты специального назначения | 10.71, 10.72, 10.85,10.86, 10.89 /12.042 | Массовая доля сахара или сахарозы в водной фазе | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 961-2005 п. 5.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.9* |  | 10.71-10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89/08.052 | Минеральные примеси |  | ГОСТ 5897-90 п. 2 |
| 10.10* |  | 10.71-10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89 /08.052 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 5897-90 п. 5 СТБ 2394-2014 п.8.1.1-8.1.3 |
| 10.12* |  |  | Масса нетто изделия |  | ГОСТ 5897-90 п. 4 |
| 10.11* |  | 10.71-10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89 /12.042 | Посторонние примеси |  | СТБ 927-2008 п. 5.4 СТБ 54-96 п. 5.4 |
| 10.12* |  | 10.71-10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89 /08.031 | Массовая доля спирта |  | ГОСТ 5896-51 |
| 10.13* |  | 10.71-10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89/08.149, 08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты (сорбиновая кислота и ее соли) |  | ГОСТ 26181-84 п.4 СТБ 1181-99 МВИ. МН 806-98 |
| 10.14* |  | 10.71-10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89/08.052 | Массовая доля ферропримесей (металлические примеси) |  | ГОСТ 12573-67 |
| 10.15* |  | 10.81, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 12572-2015 |
| 10.16* |  | 10.85/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Диастазное число (к абсолютно сухому веществу) |  | ГОСТ 34232-2017 п. 7 |
| 10.17* |  | 10.85/12.042 10.86/12.042 10.89/12.042 | Качественная реакция на оксиметилфурфураль (5-оксиметилфурфурол) |  | ГОСТ 31768-2012 п.3.4 |
| 10.18* |  | 10.85/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 10.85/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 | Количественное определение (содержание) оксиметилфурфураля (5-оксиметилфурфурол) |  | ГОСТ 31768-2012 пп. 3.1, 3.3 |
| 10.19* |  | 10.85/11.116 10.86/11.116 10.89/11.116 | Механические примеси |  | ГОСТ 19792-2017 п. 7.13 |
| 10.20* |  | 10.71-10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149, 08.159 | Массовая доля бензойной кислоты (бензойная кислота и ее соли) |  | ГОСТ 28467-90 СТБ 1181-99 МВИ. МН 806-98 |

| 10.21* | Сахар, кондитерские изделия, мед натуральный, в т.ч. продукты специального назначения | 10.71-10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89/08.052 | Массовая доля кондитерских изделий с дефектами, массовая доля сахара или другого отделочного сырья, отделившегося от поверхности незавернутых кондитерских изделий; количество деформированного материала | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2394-2014 п.5.2.2 СТБ 2377-2014 п.7.4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.22* |  | 10.81/08.169 10.82/08.169 10.85/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 | рН |  | ГОСТ 31896-2012 п. 7.8 |
| 10.23* |  | 10.71-10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89/12.042 | пробоподготовка |  | СТБ 2397-2015 п. 6 СТБ 2394-2014 п. 4 ГОСТ 19792-2017 п. 7.2 |
| 10.24* |  | 10.89/08.159, 10.89/03.152 | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 10.25* |  |  | хлорамфеникол (левомицетин) |  | ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 4790-2013 |
| 10.26* |  | 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89 / 08.158 | жирно-кислотный состав (состав жировой фазы, массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме), массовая доля молочного жира |  | ГОСТ 31722-2012 п. 8 ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508:1990) ГОСТ 31665-2012 (ISO 12966-2:2011) |
| 10.27* |  | 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89 / 08.158 | транс-изомеры жирных кислот (в жире, выделенном из кондитерского изделия) |  | ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508:1990) ГОСТ 31665-2012 (ISO 12966-2:2011) ГОСТ 31754-2012 (ISO 15304:2002) п.6 |
| 11.1* | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусовые, грибы и орехи, чай, кофе, в т.ч. продукты специального назначения | 01.13, 01.19, 01.21-01.28, 10.84, 10.89 /08.169 01.13, 01.19, 01.21-01.28, 10.84, 10.89 /08.159 | Содержание нитрат-иона (нитраты, массовая доля или концентрация нитратов) |  | МУ 5048-89, утв. нач. гл. санитарно-профилактического управления Минздрава СССР 04.07.1989 ГОСТ 34570-2019 ГОСТ EN 12014-2-2014 |

| 11.2* | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусовые, грибы и орехи, чай, кофе, в т.ч. продукты специального назначения | 01.13, 01.19, 01.21-01.28, 10.83, 10.84, 10.89 /11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус) | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32775-2014 приложение Б ГОСТ 32776-2014 приложение Б ГОСТ 32572-2013 СТБ 2344-2013 п. 6.2.1-6.2.2 ГОСТ 27569-87 п. 3.2.2 СТБ 2310-2013 п. 7.3 ГОСТ 27988-88 СТБ 2083-2010 п. 6.4 СТБ 766-95 п. 5.2.3 ГОСТ 31821-2012 п. 9.3.4 ГОСТ 31821-2022 п. 6.2 СТБ 426-93 п. 5.23СТБ 463-93 п. 7.2.3 СТБ 2319-2013 п. 6.2.1-6.2.2 СТБ 2107-2010 п. 5.5 СТБ 2287-2012 п. 6.2.1 СТБ 2288-2012 п.6.2.1 ГОСТ 1725-2019 п. 7.6 ГОСТ 34298-2017 п. 7.2.4 ГОСТ 4427-82 п. 4.2 ГОСТ 4428-82 п. 3.2 ГОСТ 4429-82 п. 3.2 ГОСТ 34307-2017 п. 7.8 ГОСТ 16525-70 п. 3.1, п. 3.3 ГОСТ 32873-2014 п. 9.3.3 ГОСТ 6828-89 п. 3.2.2 ГОСТ 33953-2016 п. 7.6-7.7 ГОСТ 7977-87 п. 3.2.2 ГОСТ 33562-2015 п. 7.2.4-7.2.9 ГОСТ 1726-2019 п. 7.6 ГОСТ 33932-2016 п.7.2.4 СТБ 2491-2016 п. 6.2.1 СТБ 2492-2016 п. 6.2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11.2* | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусовые, грибы и орехи, чай, кофе, в т.ч. продукты специального назначения | 01.13, 01.19, 01.21-01.28, 10.83, 10.84, 10.89 /11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус) | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 21715-2013 п. 10.5 ГОСТ 21405-75 п. 3.2 ГОСТ 32787-2014 п. 9.5 ГОСТ 16524-2017 п. 7.6 ГОСТ 21833-76 п. 3.4 ГОСТ 32786-2014 п. 9.3.5 ГОСТ 33485-2015 п. 7.4-7.5 ГОСТ 6829-2015 п 7.2.3-7.2.5 ГОСТ 33309-2015 п. 7.4-7.5 ГОСТ 20450-2019 п. 7.7 ГОСТ 27573-2013 п. 9.5 ГОСТ 7194-81 п. 2.5 ГОСТ 26768-85 п. 3.2 ГОСТ 1724-85 п. 3.2.2 ГОСТ 33494-2015 п. 6.3.4 ГОСТ 7967-2015 п. 7.2.4 ГОСТ 33952-2016 п. 7.2.4 ГОСТ 32284-2013 п. 9.2.6 СТБ 2389-2014 п. 5.8 СТБ 2390-2014 п. 5.8 ГОСТ 33540-2015 п. 6.3.4 ГОСТ 32285-2013 п. 9.2.6 ГОСТ 32791-2014 п. 8.3 ГОСТ 1722-85 п. 3.2 ГОСТ 27166-86 п. 3.2.3 ГОСТ 1723-2015 п. 6.5.4 ГОСТ 34306-2017 п. 7.2.4 ГОСТ 13908-68 п. 3.3 ГОСТ 34326-2017 ГОСТ 7975-2013 п. 8.5 ГОСТ 7177-2015 п. 7.2.3-7.2.5 ГОСТ 7177-2022 п. 6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11.2* | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусовые, грибы и орехи, чай, кофе, в т.ч. продукты специального назначения | 01.13, 01.19, 01.21-01.28, 10.83, 10.84, 10.89 /11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус) | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7178-2015 п. 7.2.3-7.2.5 ГОСТ 5312-2014 п. 8.3.1 ГОСТ 16830-71 п.3.3 ГОСТ 32811-2014 п. 9.3.4-9.3.5 ГОСТ 32874-2014 п.9.3.3-9.3.4 ГОСТ 16831-71 п. 3.3 ГОСТ 16833-2014 п. 9.3.3 ГОСТ 16834-81 п. 3.4.3 ГОСТ 32857-2014 п. 9.3.3 ГОСТ 16832-71 п. 3.4 ГОСТ 32287-2013 п. 9.3.3 ГОСТ 16835-81 п.3.4.3 ГОСТ 33985-2016 п. 7.2.4 ГОСТ 33851-2016 п. 7.7 ГОСТ 33854-2016 п. 7.8-7.9 ГОСТ 33932-2016 п. 7.2.4 ГОСТ 33882-2016 п. 7.5-7.7 ГОСТ 33954-2016 п. 7.5 ГОСТ 31822-2012 п. 9.3.3-9.3.4 ГОСТ 33916-2016 п. 7.7, 7.13 ГОСТ 33931-2016 п. 7.7 ГОСТ 33440-2015 п. 7.2.4 ГОСТ 33801-2016 п. 7.3 ГОСТ 33915-2016 п. 7.5 ГОСТ 33492-2015 п. 7.5 ГОСТ 34115-2017 ГОСТ 34116-2017 ГОСТ 34267-2017 п. 7.2.4 ГОСТ 34214-2017 п. 7.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11.2* | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусовые, грибы и орехи, чай, кофе, в т.ч. продукты специального назначения | 01.13, 01.19, 01.21-01.28, 10.83, 10.84, 10.89 /11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус) | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34219-2017 п. 7.7, 7.12 ГОСТ 34324-2017 п. 7.7, 7.9 ГОСТ 34313-2017 п. 6.6 ГОСТ 34314-2017 п. 7.2.4, 7.2.6 ГОСТ 34323-2017 п. 7.7 ГОСТ 34322-2017 п. 7.2.4 ГОСТ 34216-2017 п. 7.7 ГОСТ 34300-2017 п. 7.7 ГОСТ 34212-2017 п. 7.7 ГОСТ 34301-2017 п. 6.7 ГОСТ 34320-2017 п. 7.7 ГОСТ 34215-2017 п. 7.2.4 ГОСТ 34318-2017 п. 7.2.4 ГОСТ 34325-2017 п. 7.2.5 ГОСТ 7176-2017 п. 6.2.4-6.2.5 ГОСТ 33551-2015 п. 7.2.4 СТБ 791-2022 п. 6.2 СТБ 393-2022 п. 6.2 СТБ 461-2022 п. 7.2 ГОСТ 35037-2023 п. 7.4 СТБ 392-2022 п. 6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3* |  | 10.83, 10.85, 10.86,10.89 /08.52 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 15113.4-2021 п. 1-7, 9-13 ГОСТ 1936-85 п.2.5 ГОСТ ISO 1572-2013 |
| 11.4* |  | 10.83/ 08.159 | Массовая доля кофеина (в пересчете на сухое вещество) |  | МВИ. МН 1037-99 |

| 11.5* | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусовые, грибы и орехи, чай, кофе, в т.ч. продукты специального назначения | 10.83/12.042 10.89/12.042 | Полная растворимость | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32776-2014 приложение В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.6* |  | 01.13, 01.19, 01.21-01.28, 10.83, 10.84, 10.89 /12.042 | Посторонние примеси и вредители (амбарные вредители) |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 3,5 ГОСТ 34324-2017 п. 7.7 ГОСТ 34319-2017 п. 7.7 ГОСТ 34214-2017 п. 7.7 ГОСТ 34267-2017 п. 7.2.4 ГОСТ 34322-2017 п. 7.2.4 ГОСТ 34216-2017 п. 7.7 ГОСТ 34212-2017 п. 7.7 ГОСТ 34301-2017 п. 6.7 ГОСТ 34320-2017 п. 7.7 ГОСТ 34215-2017 п. 7.2.4 ГОСТ 34318-2017 п. 7.2.4 |
| 11.7 |  | 10.83/08.052 10.84/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п.4 |
| 12.1* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.31, 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /08.052, 11.116 | Органолептические показатели(внешний вид, форма, консистенция, вкус, запах, цвет, деффекты), соотношение составных частей, масса нетто | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 28875-90 ГОСТ 34130-2017 п.п. 9, 10, 13 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 33823-2016 п. 7.4 ГОСТ 33316-2015 п. 7.4 ГОСТ 33318-2015 п. 7.4 ГОСТ 33314-2015 п. 7.4 ГОСТ 33261-2015 п. 7.2.3 ГОСТ 31855-2012 п. 8.2 |
| 12.2* |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /08.052 | Массовая доля компонентов (соотношение составных частей) |  | ГОСТ 12231-66 |
| 12.3* |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /12.042 | Подготовка проб к испытанию |  | ГОСТ 26671-2014 |

| 12.4* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.31, 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /08.052 | Массовая доля минеральных примесей (песок) | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25555.3-82 ГОСТ ISO 762-2013 ГОСТ 8756.4-70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.5* |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149 | Массовая доля сахаров (углеводы, сахар, сахароза) |  | ГОСТ 8756.13-87 ГОСТ Р 51938-2002 СТБ ГОСТ Р 51938-2006 СТБ 2050-2010 п. 7.8 СТБ 2051-2010 п. 7.8 СТБ 2052-2010 п. 7.7 |
| 12.6* |  | 10.32/08.052 10.85/08.052 10.86/08.052 10.89/08.052 | Объемная доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 СТБ ГОСТ Р 51442-2006 |
| 12.7* |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 34128-2017 |
| 12.8* |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89/08.031 | Относительная плотность и растворимые сухие вещества |  | ГОСТ 29030-91 СТБ ГОСТ Р 51431-2006 ГОСТ 33276-2015 п. 6 |
| 12.9* |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /08.052, 08.118 | Массовая доля сухих веществ или влаги (сухие вещества, нерастворимые в воде, влага) |  | ГОСТ 33977-2016 п. 5 ГОСТ 29031-91 |
| 12.10* |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /08.164, 12.042 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 п.2 ГОСТ 8756.21-89 |
| 12.11* |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 п. 7.2 |
| 12.12* |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 ГОСТ ISO 11289-2016 |
| 12.13* |  | 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /08.052 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016 |
| 12.14* |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149 | Массовая доля хлористого натрия, хлоридов или поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84 |
| 12.15* |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /08.156, 08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты (сорбиновая кислота и ее соли) |  | ГОСТ 26181-84 п.4 СТБ 1181-99 МВИ. МН 806-98 |
| 12.16* |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /08.156, 08.159 | Массовая доля бензойной кислоты (бензойная кислота и ее соли) |  | ГОСТ 28467-90 СТБ 1181-99 МВИ. МН 806-98 |

| 12.17* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.31, 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149 | Массовая доля сернистой кислоты (диоксида серы, сернистого ангидрида) | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25555.5-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.18* |  | 01.13, 10.31, 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89/ 08.156,08.169 | Содержание нитрат-иона (массовая концентрация нитратов) |  | ГОСТ 29270-95 п. 4 ГОСТ EN 12014-2-2014 ГОСТ 34570-2019 |
| 12.19* |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /12.042 | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 ГОСТ 33318-2015 п. 7.4 |
| 12.20* |  | 10.32, 10.85, 10.86, 10.89 /08.156, 08.159 | Массовая доля оксиметилфурфурола (5-окси-метилфурфурола) |  | ГОСТ 29032-2022 ГОСТ 31644-2012 |
| 12.21* |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149 | Массовая доля аскорбиновой кислоты (витамин С) |  | ГОСТ 24556-89 п.2 |
| 12.22* |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89/08.031 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |
| 12.23* |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017 п. 13 |
| 12.24* |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /12.042 | Посторонние примеси |  | СТБ 760-2003 п. 5.2 СТБ 963-94 п. 6.3 СТБ 998-95 п. 5.4 СТБ 1083-97 п. 5.2 СТБ 1084-97 п. 5.2 СТБ 1131-98 п. 5.4 СТБ 1368-2002 п. 5.4 СТБ 1369-2002 п. 5.2 ГОСТ 816-2017 п. 7.6 ГОСТ 6929-88 п. 3.6 ГОСТ 7009-88 п. 3.6 ГОСТ 34114-2017 п. 7.4 СТБ 977-94 п. 5.3 СТБ 999-95 п. 6.3 СТБ 964-94 п. 6.5 СТБ 962-95 п. 5.4 ГОСТ 1633-73 п. 3.4 ГОСТ 7694-2015 п.7.4 ГОСТ 28649-90 п. 3.2 СТБ 1297-2001 п. 5.4 СТБ 350-2006 п. 5.2 ГОСТ 32896-2014 п. 7.4 СТБ 819-93 п. 5.3 СТБ 1000-96 п. 5.4 |

| 12.24* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.31, 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /12.042 | Посторонние примеси | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 720-94 п. 5.4 СТБ 337-98 п. 5.2 ГОСТ 31372-2010 п. 7.6 ГОСТ 17649-2014 п. 7.3 ГОСТ 33823-2016 п. 7.5 ГОСТ 33316-2015 п. 5.7 ГОСТ 33315-2015 п. 7.4 ГОСТ 33318-2015 п. 7.4 ГОСТ 33314-2015 п. 7.5 ГОСТ 33261-2015 п. 7.2.5.4 ГОСТ 33317-2015 п. 7.8 ГОСТ 33443-2015 п. 7.7 ГОСТ 34398-2018 п. 7.5 ГОСТ 34113-2017 п. 7.6 ГОСТ 34112-2017 п. 7.5 ГОСТ 34126-2017 п. 7.4 ГОСТ 34384-2018 п. 7.6 ГОСТ 31459-2012 п. 9.7 ГОСТ 32876-2014 п. 7.8 ГОСТ 34220-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.25* |  | 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /08.032 | Натрий |  | СТБ ГОСТ Р 51429-2006 ГОСТ 33462-2015 |
| 12.26* |  |  | Калий |  | СТБ ГОСТ Р 51429-2006 ГОСТ 33462-2015 |
| 12.27* |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /08.156 | Массовая доля фосфора (фосфаты) |  | СТБ ГОСТ Р 51430-2006 ГОСТ Р 51430-99 |
| 12.28* |  | 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | массовая доля сахаров (фруктоза, глюкоза, сахароза, арабиноза), глицерин |  | ГОСТ 33409-2015 |
| 12.29* |  |  | Сахароза, глюкоза, фруктоза, сорбит |  | ГОСТ 31669-2012 |

| 13.1* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89, 20.53 /11.116 | Определение запаха, цвета, прозрачности, органолептические показатели (внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет) | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5472-50 СТБ 1889-2008 п. 5.2 ГОСТ 976-81 п.2.2 СТБ 2016-2009 ГОСТ 32189-2013 ГОСТ 31762-2012 п. 4.2 ГОСТ 30004.1-93 п.2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3* |  | 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89, 20.53 /08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.7 ГОСТ 30143-94 ГОСТ Р 50457-92 п.1-4,6 ГОСТ 976-81 п. 2.7 СТБ 1889-2008 п.5.9 ГОСТ 32189-2013 п. 5.9 |
| 13.4* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 34178-2017 п. 9.13 ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ Р 51487-99 СТБ 742-2009 п. 7.6 СТБ 1889-2008 п.5.28 ГОСТ 32189-2013 СТБ 2016-2009 п.7.12 ГОСТ 31762-2012 п.4.16 СТБ ISO 661-2008 (ISO 661:2003) ГОСТ ISO 661-2016 |
| 13.5* |  | 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89, 20.53 /08.156 | Перекисное число в безводном жире (жир молочный) |  | ГОСТ 34178-2017 ГОСТ 31762-2012 п.4.16 ГОСТ Р 51453-99 |
| 13.6* |  | 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89/08.158 | Обнаружение фальсификации |  | ГОСТ 30623-2018 |
| 13.7* |  | 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89 /08.158 | Жирно-кислотный состав (состав жировой фазы, массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме) |  | ГОСТ 34178-2017 ГОСТ 30418-96 ГОСТ 30623-2018 ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508:1990) ГОСТ 31665-2012 (ISO 12966-2:2011) |

| 13.8* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89, 20.53 /08.149 | Кислотность (в пересчете на используемую кислоту) | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 50457-92 п. 1-4, 6 ГОСТ 976-81 п. 2.8 СТБ 1889-2008, п.5.10 ГОСТ 32189-2013 п. 5.10 ГОСТ 31762-2012 п.4.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.9* |  | 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89, 20.53 /08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-2022 п.5 СТБ 1889-2008 п. 5.4-5.8 ГОСТ 976-81 п. 2,4 ГОСТ 32189-2013 ГОСТ 31762-2012 п.4.3, 4.4 ГОСТ ISO 662-2019 п. 8 |
| 13.10* |  | 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89, 20.53 /08.149 | Число омыления |  | ГОСТ 5478-2014 |
| 13.11* |  | 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89, 20.53 /08.156 | Массовая доля фосфорсодержащих веществ (фосфор, фосфаты) |  | ГОСТ 7824-80 п.З ГОСТ 31753-2012 |
| 13.12* |  | 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89, 20.53 /12.042 | Подготовка проб |  | СТБ ISO 661-2008 ГОСТ 31762-2012 п.7.1 ГОСТ ISO 661-2016 |
| 13.13* |  | 10.41, 10.89 /08.158 | Массовая доля эруковой кислоты к сумме жирных кислот |  | ГОСТ 30089-2018 |
| 13.14* |  | 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89, 20.53 /12.042 | Качественная реакция на кунжутное масло |  | ГОСТ 5488-2018 |
| 13.15* |  | 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89, 20.53 /08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 5474-66 (ИСО 6884-85) |
| 13.16* |  | 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89, 20.53 /08.052 | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-64 |
| 13.17* |  | 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89 /08.159 | Массовая доля бензойной кислоты (бензойная кислота и ее соли) |  | СТБ 1889-2008 п.5.25 ГОСТ 32189-2013 ГОСТ 31762-2012 п. 4.17 |
| 13.18* |  | 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты (сорбиновая кислота и ее соли) |  | СТБ 1889-2008 п.5.25 ГОСТ 32189-2013 ГОСТ 31762-2012 п. 4.17 |

| 13.19* | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89, 20.53 /08.037, 08.164 | Массовая доля жира (общего жира,в т. ч. молочного жира в жировой фазе) | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1889-2008 п. 5.11, 5.12, 5.13, 5. 14 СТБ 2016-2009 п.7.13 ГОСТ 32189-2013 ГОСТ 976-81 п. 2.11 ГОСТ 31762-2012 п. 4.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.20* |  | 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89, 20.53 /08.169 | рН |  | СТБ 1889-2008, прил. В ГОСТ 32189-2013 ГОСТ 31762-2012 п.4.21 |
| 13.21* |  | 10.41, 10.85, 10.86, 10.89 /08.159, 03.152 | Тетрациклино-вая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 ГОСТ 31694-2012 |
| 13.22* |  | 10.41, 10.85, 10.86, 10.89 /08.159, 03.152 | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4678-2018 ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 4790-2013 |
| 13.23* |  | 10.41, 10.42 10.85, 10.86, 10.89, 20.53 /12.042 | Стойкость эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.15 |
| 13.24* |  | 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89 /08.158 | Транс-изомеры жирных кислот |  | СТБ ИСО 15304-2007 СТБ ИСО 5509-2007 ГОСТ 31754-2012 ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508:1990) ГОСТ 31665-2012 (ISO 12966-2:2011) |
| 13.25* |  | 10.41, 10.85, 10.86, 10.89 /08.159, 03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 13.26* |  |  | Пенициллин |  | ГОСТ Р 54904-2012 МВИ.МН 5200-2015 |
| 13.27* |  | 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89, 20.53 /08.156 | Массовая доля яичных продуктов в пересчете на сухой желток |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.11 |

| 14.1* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, аромат (запах), вкус, в т.ч. объем | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6687.5-86 СТБ 1695-2006 п. 7.2 СТБ 1694-2006 п. 7.2 ГОСТ 32080-2013 п. 5.2 ГОСТ 4828-83 п. 2.5-2.6.1, 2.8 ГОСТ 30060-2022 п. 4 СТБ 1760-2007 п.7.1; 7.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2* |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.07 /08.118, 08.133 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 п .2 , 4 |
| 14.3* |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.07, /08.149 | Двуокись углерода |  | ГОСТ 23268.2-91 |
| 14.4* |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07 /08.149 | Кислотность, массовая концентрация титруемых кислот (в пересчете на лимонную кислоту) |  | ГОСТ 6687.4-86 СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) ГОСТ 32080-2013 п. 5.6 ГОСТ 4828-83 п.2.12 ГОСТ 12788-87 ГОСТ 32114-2013 |
| 14.5* |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07 /08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 ГОСТ 31764-2012 |
| 14.6* |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Массовая доля аспартама |  | ГОСТ 30059-93 |
| 14.7* |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07 /08.156, 08.159 | Массовая доля (концентрация) бензойной кислоты и ее солей |  | ГОСТ 28467-90 ГОСТ 30059-93 СТБ 1760-2007 п.7.7 МВИ. МН 806-98 |
| 14.8* |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Массовая доля кофеина |  | ГОСТ 30059-93 |
| 14.9* |  |  | Массовая доля сахарина |  | ГОСТ 30059-93 |
| 14.10* |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07 /08.156, 08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  | ГОСТ 26181-84 МВИ. МН 806-98 |
| 14.11* |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07 /08.031, 08.052 | Массовая доля спирта, объемная доля этилового спирта (крепость) |  | ГОСТ 6687.7-88 СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) ГОСТ 32095-2013 ГОСТ 4828-83 п.2.9.1 ГОСТ 32080-2013 п. 5.3.1, п. 5.3.4 СТБ 395-2017 п. 7.2 ГОСТ 3639-79 п. 2 |

| 14.12* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07 /08.149 | Массовая концентрация сахара, сахаров в пересчете на инвертный | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13192-73 п.1 ГОСТ 32080-2013 п. 5.5.1 ГОСТ 4828-83 п.2.11.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.13* |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07 /08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) ГОСТ 32001-2012 |
| 14.14* |  |  | Массовая концентрация общей и свободной сернистой кислоты, массовая концентрация общего диоксида серы (сернистая кислота (диоксид серы) и соли) |  | СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) ГОСТ 32115-2013 СТБ 1760-2007 п.7.6 |
| 14.15* |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.04 /08.156 | Массовая концентрация высших спиртов в пересчете на изоамиловый |  | ГОСТ 14138-76 ГОСТ 14138-2014 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 14.16* |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07 /08.156 | Массовая концентрация фурфурола |  | ГОСТ 14352-73 |
| 14.17* |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07 /08.052 | Относительная плотность |  | СТБ 1933-2009 (ГОСТ Р 51619-2000) ГОСТ 32081-2013 |
| 14.18* |  |  | Массовая концентрация остаточного экстракта |  | СТБ 1695-2006 СТБ 1694-2006 СТБ 950-2006 |
| 14.19* |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07 /08.156, 08.158 | Массовая концентрация метилового спирта (объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт) |  | ГОСТ 13194-74 п.4 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 14.20* |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07/08.156 , 08.158 | Массовая концентрация альдегидов (в пересчете на уксусный альдегид) |  | ГОСТ 12280-75 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 14.21* |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 |
| 14.22* |  |  | Оптическая плотность |  | МВИ. МН 2668-2007 |
| 14.23* |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07/08.052 | Общий и приведенный экстракт, массовая концентрация общего и приведенного экстракта |  | МВИ.МН 2669-2007 ГОСТ 4828-83 п.2.10.2 ГОСТ 33815-2016 |
| 14.24* |  |  | Массовая концентрация приведенного экстракта) |  | ГОСТ 32000-2012 |
| 14.25* |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07/08.149 | Массовая концентрация дубильных веществ |  | МВИ. МН 2667-2007 |

| 14.26* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85, 10.89, 11.02/08.158 | Метилантранилат | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 2913-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.27* |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07/08.149, 08.158 | Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусноэтиловый эфир) |  | ГОСТ 14139-76 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 14.28* |  | 10.89, 11.02, 11.03, 11.04 /08.159 | Органические кислоты (щавелевая, винная, яблочная, молочная, уксусная, лимонная, янтарная) |  | СТБ 1982-2009 |
| 14.29* |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07 /12.042 | Подготовка проб |  | СТБ 924-2008 |
| 14.30* |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07 /08.156 | Цвет |  | ГОСТ 12789-87 ГОСТ 12789-2022 |
| 14.31* |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07/08.118 | Массовая доля спирта, действительного экстракта и сухих веществ в начальном сусле |  | ГОСТ 12787-81 |
| 14.32* |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07/12.042 | Высота пены |  | ГОСТ 30060-93 п. 3.4.5 |
| 14.33* |  |  | Пеностойкость |  | ГОСТ 30060-93 п. 3.4.5 |
| 14.34* |  | 11.05/08.158 | Диоктилфталат Дибутилфталат |  | МВИ. МН 1402-2000 |
| 14.35* |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07 /08.159 | массовая доля сахаров (фруктоза, глюкоза, сахароза арабиноза), глицерин |  | ГОСТ 33409-2015 |
| 15.1* | Спирт этиловый, водки и водки особые, напитки алкогольные, в т.ч. продукты специального назначения | 11.01/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, аромат, вкус) |  | ГОСТ 5964-93 п.5.2 ГОСТ 5363-93 п.4.6 ГОСТ 32035-2013 п. 5.2 ГОСТ 33817-2016 ГОСТ 32036-2013 п. 6.2 |
| 15.2* |  | 11.01/08.156 | Проба на окисляемость |  | ГОСТ 5964-93 п.5.6 ГОСТ 32036-2013 п. 6.6 |
| 15.3* |  | 11.01/08.031 | Объемная доля этилового спирта (крепость) |  | ГОСТ 5964-93 п.5.3 ГОСТ 5363-93 п.4.7 ГОСТ 32035-2013 п. 5.3.1 ГОСТ 3639-79 п. 2 ГОСТ 32036-2013 п. 6.3 |
| 15.4* |  | 11.01/12.042 | Проба на чистоту с серной кислотой |  | ГОСТ 5964-93 п.5.4 |
| 15.5* |  | 11.01/12.042 | Наличие фурфурола |  | ГОСТ 5964-93 п.5.5 ГОСТ 32036-2013 п. 6.5 |

| 15.6* | Спирт этиловый, водки и водки особые, напитки алкогольные, в т.ч. продукты специального назначения | 11.01/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.7* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сивушного масла: 1-пропанол - 2-пропанол - спирт изобутиловый - 1-бутанол - спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 15.8* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетана в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 15.9* |  |  | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 15.10* |  |  | Токсичные микропримеси (сивушные масла, сложные эфиры, уксусный альдегид, метиловый спирт) |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 15.11* |  | 11.01/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5363-93 п.4.8 ГОСТ 32035-2013 п. 5.4 |
| 15.12* |  | 11.01/08.052 | Массовая концентрация сухого остатка |  | ГОСТ 31685-2012 |
| 16.1* | Крахмал, в т.ч. продукты специального назначения | 10.62/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 7698-93 п. 2.4 . |
| 16.2* |  | 10.62/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 7698-93 п.2.7 |
| 16.3* |  | 10.62/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) |  | ГОСТ 7698-93 п.2.2 |
| 16.4* |  | 10.62/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида (сенистая кислота (диоксид серы и соли) |  | ГОСТ 7698-93 п.2.9 |
| 16.5* |  | 11.62/08.052 | Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 7698-93 п.2.5 |
| 16.6 |  | 11.62/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе 10%-ной соляной кислоты |  | ГОСТ 7698-93 п.2.6 |

| 17.1* | Концентраты пищевые, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция) | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15113.3-77 п.2,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 п. 1-7, 9-13 |
| 17.3* |  | 10.89/08.133, 08.165 | Массовая доля жира (в пересчете на сухое вещество) |  | ГОСТ 15113.9-77 |
| 17.4* |  | 10.89/08.52 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п.4 |
| 17.5* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы (общего сахара, в пересчете на сухое вещество, сахароза, сахар, углеводы) |  | ГОСТ 15113.6-77 |
| 17.6* |  |  | Общая кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 |
| 17.7* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия, хлоридов или поваренной соли |  | ГОСТ 15113.7-77 |
| 17.8* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля золы (в том числе нерастворимый в 10% растворе соляной кислоты) |  | ГОСТ 15113.8-77, п.2, 3 |
| 17.9* |  | 10.89/12.042 | Посторонние примеси и зараженность вредителями хлебных запасов (амбарные вредители) |  | ГОСТ 15113.2-77 п.3,5 |
| 17.10* |  | 10.89/08.149 10.89/11.116 | Качество упаковки, масса нетто, объемная масса отдельных компонентов, размер отдельных видов продукта и крупность помола |  | ГОСТ 15113.1-77 |
| 17.11* |  | 10.89/12.042 | Посторонние примеси (в т.ч. плесень) |  | ГОСТ 18488-2000 СТБ 922-94 СТБ 954-94 СТБ 991-95 |
| 18.1* | Соль поваренная пищевая, в т.ч. продукты специального назначения | 08.93/08.149 | Массовая доля йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п. 4.1, 4.2 ГОСТ Р 51575-2000 п. 4.1, 4.2 ГОСТ 34780-2021 п. 8.1, 8.2 |
| 18.2* |  | 08.93/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 13685-84 п. 2.1 ГОСТ 33770-2016 СТБ 1828-2008 |

| 19.1* | Суточные рационы, готовые блюда и полуфабрикаты, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85, 10.86, 10.89 /08.052, 08.133 | Массовая доля (или содержание) влаги и сухих веществ | Меню-раскладки, рецептура блюд,сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Минск, 1995 Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 31.10.2006 № 132 СТБ 985-95 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ, утв. постановлением МТ и Минздрава РБ 21.04.2001 № 18/29 с.27-34, с.36-40 МУ № 4237-86, утв. Минздравом СССР 29.12.1986, с.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.2* |  | 10.85, 10.86, 10.89 /08.037, 08.164 | Массовая доля жира |  | МУ № 4237-86, утв. Минздравом СССР 29.12.1986, с. 19-20 МУ, утв. постановлением МТ и Минздрава РБ 21.04.2001 №18/29 с. 41-44, с. 51-57, с.60-62 |
| 19.3* |  | 10.85, 10.86, 10.89 /11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция |  | МУ, утв. постановлением МТ и Минздрава РБ 21.04.2001 №18/29 с. 280-361 |
| 19.4* |  |  | Энергетическая ценность |  | МУ, утв. постановлением МТ и Минздрава РБ 21.04.2001 №18/29 с.247-250 МУ № 4237-86, утв. Минздравом СССР 29.12.1986 |
| 19.5* |  | 10.85, 10.86, 10.89 /12.042 | Достаточность тепловой обработки (фосфатаза, пероксидаза) |  | МУ, утв. постановлением МТ и Минздрава РБ 21.04.2001 №18/29 с. 222-223 |
| 19.6* |  | 10.85, 10.86, 10.89 /08.149 | Витамин С (аскорбиновая кислота) |  | МУ, утв. постановлением МТ и Минздрава РБ 21.04.2001 №18/29 ГОСТ 24556-89 п. 2 |
| 19.7* |  | 10.85, 10.86, 10.89 /08.149 | Массовая доля (или содержание) белка |  | МУ, утв. постановлением МТ и Минздрава РБ 21.04.2001 №18/29 с.104-111 МУ № 4237-86, утв. Минздравом СССР 29.12.1986 |
| 19.9* |  | 10.85, 10.86, 10.89 /08.052, 11.116 | Массовая доля золы (минеральные вещества, минеральные соли) |  | МУ, утв. постановлением МТ и Минздрава РБ 21.04.2001 №18/29 с.111-112, 250 МУ № 4237-86, утв. Минздравом СССР 29.12.1986, с.11-12 |
| 19.12* |  | 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89/12.042 | Степень окисления (наличие продуктов термического окисления во фритюре) |  | СТБ 985-95 п.5.8.2 |

| 19.13* | Суточные рационы, готовые блюда и полуфабрикаты, в т.ч. продукты специального назначения | 10.71, 10.72, 10.85, 10.86, 10.89/08.052 | Массовая доля начинки | Меню-раскладки, рецептура блюд,сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Минск, 1995 Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 31.10.2006 № 132 СТБ 985-95 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 985-95 п.5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.14* |  | 10.85, 10.86, 10.89 /08.052, 08.133 | Вес блюда |  | МУ, утв. Постановлением МТ и Минздрава РБ 21.04.2001 № 18/29 п. 4.1 МУ № 4237-86, утв. Минздравом СССР 29.12.1986, с.10 |
| 20.1*** | Продукты пищевые и продовольственное сырьё | 01.11, 01.13, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31-10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07, 20.12, 20.53 /42.000 | Отбор проб | ГОСТ ISO 874-2017 п. 4 ГОСТ ISO 10273-2013 ГОСТ 4828-83 п.1.4, 2.1-2.4 ГОСТ 5363-93 п. 3, 4.1-4.4 ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 5964-93 п.4 ГОСТ 7698-93 п.2.1 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 8285-91 п.2.1 ГОСТ 8756.0-70 п.2 ГОСТ 9792-73 п.2 ГОСТ 11293-2017 п. 4.1 ГОСТ 12569-99 п.4 ГОСТ 12786-80 п.2 ГОСТ 13685-84 п. 1 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 15113.0-77 п.2 ГОСТ 19792-2017 п. 7.1 ГОСТ 24027.0-80 п.2 ГОСТ 26312.1-84 п.2 ГОСТ 26313-2014 п. 4-9 ГОСТ 26809.1-2014 п. 5 ГОСТ 26809.2-2014 п. 4 ГОСТ 26972-86 ГОСТ 27668-88 п.2 ГОСТ 28741-90 п.1 ГОСТ 28875-90 п. 2 ГОСТ ISO 212-2014 п.4 ГОСТ 30364.0-97 п.3 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 31413-2010 п.5 ГОСТ 31467 ГОСТ 31762-2012 п.4.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31981-2013 п. 7.1.1.2 ГОСТ 32035-2013 п.4 ГОСТ 32170-2013 п. 4.4-4.5 ГОСТ 32189-2013 п.5.1 ГОСТ 32751-2014 | ГОСТ ISO 874-2017 п. 4 ГОСТ ISO 10273-2013 ГОСТ 4828-83 п.1.4, 2.1-2.4 ГОСТ 5363-93 п. 3, 4.1-4.4 ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 5964-93 п.4 ГОСТ 7698-93 п.2.1 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 8285-91 п.2.1 ГОСТ 8756.0-70 п.2 ГОСТ 9792-73 п.2 ГОСТ 11293-2017 п. 4.1 ГОСТ 12569-99 п.4 ГОСТ 12786-80 п.2 ГОСТ 13685-84 п. 1 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 15113.0.-77 п.2 ГОСТ 19792-2017 п. 7.1 ГОСТ 24027.0-80 п.2 ГОСТ 26312.1-84 п.2 ГОСТ 26313-2014 п. 4-9 ГОСТ 26809.1-2014 п. 5 ГОСТ 26809.2-2014 п. 4 ГОСТ 26972-86 ГОСТ 27668-88 п.2 ГОСТ 28741-90 п.1 ГОСТ 28875-90 п. 2 ГОСТ ISO 212-2014 п.4 ГОСТ 30364.0-97 п.3 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 31413-2010 п.5 ГОСТ 31467 ГОСТ 31762-2012 п.4.1 ГОСТ 31904-2012 |

| 20.1*** | Продукты пищевые и продовольственное сырьё | 01.11, 01.13, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31-10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07, 20.12, 20.53/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32775-2014 п.7.1 ГОСТ 33303-2015 ГОСТ 33444-2015 ГОСТ 33770-2016 п. 3 ГОСТ 33851-2016 п. 6.2-6.3 ГОСТ 33854-2016 п. 6.2-6.3 ГОСТ 33932-2016 п. 6.2 ГОСТ 33957-2016 п. 5 ГОСТ 33985-2016 п. 6.2.2-6.2.3 ГОСТ 34110-2017 п.6 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34129-2017 п.5 ГОСТ 34130-2017 СТБ 926-98 п. 5.1-5.3 СТБ 974-2016 п.7.1 СТБ 1007-96 п.5.1, 5.3 СТБ 1036-97 СТБ 1384-2010 п.5 СТБ 1552-2017 п. 7.1 СТБ 1760-2007 п.6 СТБ 1889-2008 п.5.1 СТБ 1939-2009 п.6 СТБ 1963-2009 п.7 СТБ 2160-2011 п.4 СТБ 2389-2014 п. 5.1-5.2 СТБ 2390-2014 п.5.1-5.2 СТБ 2397-2015 п.5 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) ГОСТ 31654-2012 п. 7.1 СТБ 2585-2020 п. 7.1, 7.19 СТБ 2586-2020 п. 7.1, 7.19 СТБ 2587-2020 п. 7.1, 7.19 ГОСТ 33551-2015 п. 6.2 ГОСТ 34668-2020 | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31981-2013 п. 7.1.1.2 ГОСТ 32035-2013 п.4 ГОСТ 32080-2013 п.4 ГОСТ 32170-2013 п. 4.4-4.5 ГОСТ 32189-2013 п.5.1 ГОСТ 32751-2014 ГОСТ 32775-2014 п.7.1 ГОСТ 33303-2015 ГОСТ 33444-2015 ГОСТ 33770-2016 п.3 ГОСТ 33851-2016 п. 6.2-6.3 ГОСТ 33854-2016 п. 6.2-6.3 ГОСТ 33932-2016 п. 6.2 ГОСТ 33957-2016 п.5 ГОСТ 33985-2016 п. 6.2.2-6.2.3 ГОСТ 34110-2017 п.6 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34129-2017 п.5 ГОСТ 34130-2017 СТБ 926-98 п. 5.1-5.3 СТБ 974-2016 п.7.1 СТБ 1007-96 п.5.1, 5.3 СТБ 1036-97 СТБ 1384-2010 п.5 СТБ 1552-2017 п.7.1 СТБ 1760-2007 п.6 СТБ 1889-2008 п. 5.1-5.2 СТБ 1939-2009 п.6 СТБ 1963-2009 п.7 СТБ 2160-2011 п.4 СТБ 2389-2014 п. 5.1-5.2 СТБ 2390-2014 п. СТБ 2397-2015 п.5 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) ГОСТ 31654-2012 п. 7.1 СТБ 2585-2020 п. 7.1, 7.19 СТБ 2586-2020 п. 7.1, 7.19 СТБ 2587-2020 п. 7.1, 7.19 ГОСТ 33551-2015 п. 6.2 ГОСТ 34668-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21.1* | Материалы и изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами (посуда, тара, упаковочные и фильтровальные материалы, металлы, сплавы, оборудование и т.д.) Зубные щетки (механические электические); вспомагательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения | 13.95, 16.24, 17.11, 17.21, 22.19, 22.22, 22.29, 23.13, 23.49, 24.45, 25.29, 25.71, 25.99,27.51, 27.52 /11.116 | Моделирование условий испытаний Органолептические показатели: - образца: запах; - водных вытяжек: запах, привкус, муть, осадок; - воздушной вытяжки: запах сорбента, вкус сорбента, цвет сорбента | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05, утв. Постановлением гл. госсанврача РБ 21.11.2005 №184 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.2* |  | 22.22, 22.29, 23.13, 23.49, 24.45, 25.29, 25.71, 25.99 /08.155, 08.156 | Бор (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 21.3* |  | 17.21, 22.19, 22.22, 22.29, 23.13, 23.49, 24.45, 25.29 25.71, 25.99, 27.51, 27.52 /08.032 | Мышьяк (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 4152-89 |
| 21.4* |  | 17.21, 22.19, 22.22, 22.29, 23.13, 23.49, 24.45, 25.29 25.71, 25.99 /08.032 | Барий (модельная вытяжка) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31870-2012 |
| 21.5* |  | 22.29/08.156 27.51/08.156 27.52/08.156 | Ртуть (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31950-2012 |
| 21.6* |  | 17.21/08.032 22.19/08.032 22.22/08.032 22.29/08.032 23.13/08.032 23.49/08.032 24.45/08.032 25.29/08.032 25.71/08.032 25.99/08.032 27.51/08.032 27.52/08.032 | Хром, Кобальт Марганец, Медь Железо, Никель, Цинк (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3057-2008 |
| 21.7* |  |  | Титан Молибден Алюминий Бериллий (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 21.8* |  |  | Кадмий (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3057-2008 |
| 21.10* |  |  | Ванадий (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 21.11* |  |  | Сурьма, Селен Олово (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 21.12* |  |  | Серебро (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 21.13* |  |  | Свинец (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3057-2008 |

| 21.14* | Материалы и изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами (посуда, тара, упаковочные и фильтровальные материалы, металлы, сплавы, оборудование и т.д.) Зубные щетки (механические электические); вспомагательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения | 13.95/08.158 20.16/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 27.51/08.158 27.52/08.158 | Спирты: пропиловый бутиловый изопропиловый, изобутиловый (модельная вытяжка) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Спирты: пропиловый бутиловый изопропиловый, изобутиловый (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 21.15* |  | 13.95/08.158 20.16/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 27.51/08.158 27.52/08.158 | Спирт метиловый (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34174-2017 |
|  |  |  | Спирт метиловый (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 21.16* |  | 16.24, 17.21, 22.22, 22.29, 27.51, 27.52 / 08.155, 08.156, 08.158, 08.159, 08.161 | Формальдегид (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.7 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 ГОСТ Р 55227-2012 ГОСТ 33446-2015 |
|  |  |  | Формальдегид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 33447-2015 ГОСТ 22648-77, п.3.8 |
| 21.17* |  | 22.22/08.161 22.29/08.161 27.51/08.161 27.52/08.161 | Дифенилолпропан (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 21.11.2005 №184 |
| 21.18* |  | 17.21/08.156 17.21/08.158 22.22/08.156 22.22/08.158 22.29/08.156 22.29/08.158 27.51/08.156 27.51/08.158 27.52/08.156 27.52/08.158 | Эпихлоргидрин (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 21.11.2005 №184 |
|  |  |  | Эпихлоргидрин (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.19* |  | 16.24/08.155 16.24/08.158 17.21/08.155 17.21/08.158 22.22/08.155 22.22/08.158 22.29/08.155 22.29/08.158 | Фенол (модельная вытяжка) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  |  | Фенол (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.1271-03 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.20* |  | 13.95/08.158 20.16/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 27.51/08.158 27.52/08.158 | О-,п-ксилолы Бензол Толуол (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34174-2017 |
|  |  |  | О-,п-ксилолы Бензол Толуол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |

| 21.21* | Материалы и изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами (посуда, тара, упаковочные и фильтровальные материалы, металлы, сплавы, оборудование и т.д.) Зубные щетки (механические электические); вспомагательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения | 13.95, 22.19 22.22, 22.29, 27.51, 27.52 / 08.156, 08.158 | Стирол (модельная вытяжка) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.3 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 21.22* |  | 13.95/08.158 20.16/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 | Этилбензол (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34174-2017 |
|  |  |  | Этилбензол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 21.23* |  | 13.95/08.161 20.16/08.161 22.22/08.161 22.29/08.161 13.95/08.158 20.16/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 | Ацетофенон (модельная вытяжка) |  | МУ № 4077-86, утв. зам. гл. госсанврача СССР 10.03.1986 АМИ.МН 0020-2021 |
|  |  |  | Ацетофенон (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.24* |  | 13.95/08.158 20.16/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 | Метиленхлорид (модельная вытяжка) |  | МУ № 942-72, утв. зам. гл. госсанврача СССР 30.03.1972 |
|  |  |  | Метиленхлорид воздушная вытяжка) |  | МУ № 942-72, утв. зам. гл. госсанврача СССР 30.03.1972 |
| 21.25* |  | 13.95/08.156 13.95/08.158 20.16/08.156 20.16/08.158 22.22/08.156 22.22/08.158 22.29/08.156 22.29/08.158 | Метилметакрилат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648 -77 п.3.2 |
|  |  |  | Метилметакрилат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.26* |  | 13.95/08.156 13.95/08.158 20.16/08.156 20.16/08.158 22.22/08.156 22.22/08.158 22.29/08.156 22.29/08.158 27.51/08.156 27.51/08.158 27.52/08.156 27.52/08.158 | Акрилонитрил (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77 п.3.2 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  |  | Акрилонитрил (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.27* |  | 13.95/08.158 16.24/08.158 17.21/08.158 20.16/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 | Диоктилфталат Дибутилфталат (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.738-99 ГОСТ 33451-2015 МВИ.МН 1402-2000 |
|  |  |  | Диоктилфталат Дибутилфталат (воздушная вытяжка) |  | МУ № 3086-84 от 27.08.1984 |

| 21.28* | Материалы и изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами (посуда, тара, упаковочные и фильтровальные материалы, металлы, сплавы, оборудование и т.д.) Зубные щетки (механические электические); вспомагательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения | 13.95/08.158 16.24/08.158 17.21/08.158 20.16/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 27.51/08.158 27.52/08.158 | Ацетальдегид (модельная вытяжка) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 ГНот 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2558-2006 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 33448-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ацетальдегид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34173-2017 |
| 21.29* |  |  | Гексан Гептан (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 21.30* |  |  | Этилацетат Бутилацетат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34174-2017 |
|  |  |  | Этилацетат Бутилацетат (воздушная вытяжка) |  | МР 01.022-2007 |
| 21.31* |  | 13.95/08.158 16.24/08.158 17.21/08.158 20.16/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 27.51/08.158 27.52/08.158 | Ацетон (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-2006 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 33448-2015 |
|  |  |  | Ацетон (воздушная вытяжка) |  | МР 01.022-2007 |
| 21.32* |  |  | Гептен Гексен (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.33* |  | 22.29/08.149 | Окисляемость бромирующиеся вещества (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 21.11.2005 №184 ГОСТ 23268.12-78 |
| 21.34* |  | 13.95, 22.22, 22.29, 27.51, 27.52/ 08.156, 08.159 | Капролактам (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 30351-2001 ГОСТ 34169-2017 |
|  |  |  | ε-Капролактам (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.35* |  | 13.95, 22.22, 22.29/ 08.156, 08.158 | Этиленгликоль (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 21.11.2005 №184 |
|  |  |  | Этиленгликоль (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.36* |  | 13.95, 16.24, 17.21, 22.22, 22.29 /08.156, 08.158 | Диметилтерефталат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 33449-2015 |
|  |  |  | Диметилтерефталат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 33450-2015 |

| 21.37* | Материалы и изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами (посуда, тара, упаковочные и фильтровальные материалы, металлы, сплавы, оборудование и т.д.) Зубные щетки (механические электические); вспомагательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения | 13.95/08.156 22.22/08.156 22.29/08.156 27.51/08.156 27.52/08.156 13.95/08.161 22.22/08.161 22.29/08.161 27.51/08.161 27.52/08.161 | Гексаметилендиамин (модельная вытяжка) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 ГНот 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МР №1503-76, утв.зам.гл.госсанврача СССР 23.09.1976 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гексаметилендиамин (воздушная вытяжка) |  | Т.В. Соловьева Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе, М., «Медицина».,1974, с.246 |
| 21.38* |  | 16.24/08.161 17.21/08.161 22.22/08.161 22.22/08.159 22.29/08.161 23.13/08.161 | Тиурам Каптакс Дифенилгуанидин Ионол (П-21) Неозон «Д» Алкофен (П-23) (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 21.39* |  | 16.24, 17.21, 22.22, 22.29, 23.13, 27.51, 27.52 /08.156 | Винилацетат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.6 |
|  |  |  | Винилацетат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.5 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.40* |  | 16.24/08.156 16.24/08.158 17.21/08.156 17.21/08.158 22.22/08.156 22.22/08.158 22.29/08.156 22.29/08.158 23.13/08.156 23.13/08.158 | Винилхлорид (модельная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 6401-2021 |
|  |  |  | Винилхлорид (воздушная вытяжка) |  | МУ № 1383-75, утв. зам. гл. госсанврача СССР 30.12.1975 |
| 21.41* |  | 22.29/06.036 | Индекс токсичности (модельная вытяжка) |  | МУ 1.1.037-95, утв. гл. госсанврачом РФ 20.12.1995 |
| 21.42* |  | 22.22/08.149 22.29/08.149 | Изменение кислотного числа |  | ГОСТ 34168-2017 |
| 21.43* |  | 16.24/08.158 17.21/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 23.13/08.158 | ά-метилстирол (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34174-2017 |
|  |  |  | ά-метилстирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.44* |  | 16.24, 17.21, 22.22,22.29, 23.13/11.116 | Моделирование условий испытаний | ГОСТ 25951-83 | Инструкция №880-71, утв. Минздравом СССР 02.02.1971 |

| 21.45* | Материалы и изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами (посуда, тара, упаковочные и фильтровальные материалы, металлы, сплавы, оборудование и т.д.) Зубные щетки (механические электические); вспомагательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения | 13.95, 16.24, 17.11, 17.21, 22.19, 22.22, 22.29, 23.13, 23.49, 24.45, 25.29, 25.71, 25.99,27.51, 27.52/08.158 | Бензальдегид (модельная вытяжка) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МУК 2.3.3.052-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бензальдегид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 21.46* |  |  | Кумол (изопропилбензол) (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 21.47* |  |  | Метилакрилат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.48* |  |  | Дихлорбензол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.49* |  |  | Бутилакрилат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.1* | Товары для детей (игры и игрушки, школьные принадлежности, бумажно-беловые изделия, товары для ручного труда; средства передвижения; изделия для детей раннего возраста, средства личной гигиены и др.) | 17.22, 17.23, 17.29, 22.19, 22.29, 30.92, 32.40 /11.116 | Моделирование условий испытаний | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция № 016-1211, утв. гл. госсанврачом РБ 15.12.2011 ГОСТ 25779-90 МУ по санитарно-химичес- кому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.1990 |

| 22.2* | Товары для детей (игры и игрушки, школьные принадлежности, бумажно-беловые изделия, товары для ручного труда; средства передвижения; изделия для детей раннего возраста, средства личной гигиены и др. | 22.19/11.116 22.29/11.116 32.40/11.116 | Органолептические показатели (цвет, муть, осадок, запах, вкус, привкус) | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 21.11.2005 №184 ГОСТ 25779-90, п.3.71 ГОСТ 3356-95, п.7 МУ Минздрава СССР от 19.10.1990, п.4.1 ГОСТ 22648-77 п.2 Инструкция по применению № 016-1211, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 15.12.2011 МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.1990 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.3* |  | 17.22, 17.23, 17.29, 22.19, 22.29, 30.92, 32.40/ 08.155,08.156, 08.159 | Формальдегид (модельная вытяжка) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 ГОСТ Р 55227-2012 ГОСТ 22648, п.3.7 |
|  |  |  | Формальдегид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648, п. 3.8 МУК 4.1.1272-03 |
| 22.4* |  | 17.22, 17.23, 17.29, 22.29, 30.92, 32.40 /08.158 | Ацетальдегид (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 33448-2015 МВИ.МН 2558-2006 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  |  | Ацетальдегид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34173-2017 |
| 22.6* |  | 17.22, 17.23, 17.29, 22.29, 30.92, 32.40 /08.158 | Винилхлорид (модельная вытяжка) | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 6401-2021 |
|  |  |  | Винилхлорид (воздушная вытяжка) |  | МУ № 1383-75, утв. зам. гл. госсанврача СССР 30.12.1975 |
| 22.7* |  | 17.22/08.158 17.23/08.158 17.29/08.158 22.29/08.158 30.92/08.158 32.40/08.158 | Дибутилфталат диоктилфталат диметилфталат диэтилфталат (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1.738-99 ГОСТ 33451-2015 |
|  |  |  | Дибутилфталат диоктилфталат диметилфталат диэтилфталат (воздушная вытяжка) |  | МУ № 3086-84, утв. зам. гл. госанврача СССР 27.08.84 |

| 22.8* | Товары для детей (игры и игрушки, школьные принадлежности, бумажно-беловые изделия, товары для ручного труда; средства передвижения; изделия для детей раннего возраста, средства личной гигиены и др.) | 17.22/08.158 17.23/08.158 17.29/08.158 22.29/08.158 30.92/08.158 32.40/08.158 | Гептан, Гексан (модельная вытяжка) | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.9* |  |  | Гептен, Гексен (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.10* |  |  | Этилацетат Бутилацетат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34174-2017 |
|  |  |  | Этилацетат Бутилацетат (воздушная вытяжка) |  | МР 01.022-2007 |
| 22.11* |  |  | Ацетон (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-2006 ГОСТ 33448-2015 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  |  | Ацетон (воздушная вытяжка) |  | МР 01.022-2007 |
| 22.12* |  | 17.23,17.29, 22.29, 30.92, 32.40/08.156 | Винилацетат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77 п.3.6 |
|  |  |  | Винилацетат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77 п.3.5 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.13* |  | 17.22/08.158 17.23/08.158 17.29/08.158 22.29/08.158 30.92/08.158 32.40/08.158 | Бензол, Толуол Ксилол (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34174-2017 |
|  |  |  | Бензол,Толуол Ксилол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 22.14* |  | 17.22/08.158 17.23/08.158 17.29/08.158 22.29/08.158 30.92/08.158 32.40/08.158 | Спирт метиловый (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34174-2017 |
|  |  |  | Спирт метиловый (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 22.15* |  |  | Спирты: пропиловый бутиловый изобутиловый изопропиловый (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34174-2017 |
|  |  |  | Спирты: пропиловый бутиловый изобутиловый изопропиловый (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 22.16* |  | 17.22/08.032 17.23/08.032 17.29/08.032 22.19/08.032 22.29/08.032 30.92/08.032 32.40/08.032 | Свинец, Кадмий, Хром, Цинк (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 25779-90, п.3.82 ГОСТ ISO 8124-3-2014, п.4 МВИ.МН 3057-2008 |
| 22.17* |  |  | Кобальт, Медь Никель (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ. МН 3057-2008 |

| 22.18* | Товары для детей (игры и игрушки, школьные принадлежности, бумажно-беловые изделия, товары для ручного труда; средства передвижения; изделия для детей раннего возраста, средства личной гигиены и др.) | 17.22/08.032 17.23/08.032 17.29/08.032 22.19/08.032 22.29/08.032 30.92/08.032 32.40/08.032 | Титан Алюминий (модельная вытяжка) | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31870-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.19* |  |  | Олово (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ. МН 1137-99 |
| 22.20* |  |  | Барий (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ ISO 8124-3-2014, п.4 |
| 22.21* |  |  | Сурьма Селен (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 25779-90, п.3.82 ГОСТ ISO 8124-3-2014, п.4 |
| 22.22* |  |  | Мышьяк (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ ISO 8124-3-2014, п. 3.82 ГОСТ 4152-89 |
| 22.23* |  | 17.22, 17.23, 32.40 /08.032, 08.156 | Ртуть (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31950-2012 |
| 22.24* |  | 17.22, 17.23, 17.29, 22.19, 22.29, 30.92, 32.40 /08.032 | Бериллий Ванадий Железо Марганец Молибден (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 22.25* |  | 17.23, 22,29, 32.40 /08.155 | Бор (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 22.26* |  | 17.22/08.169 17.29/08.169 22.19/08.169 22.22/08.169 | Изменение рН (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.2 Инструкция по применению №020-1118, утв. гл.госсан-врачом РБ 23.05.2019, глава 16 |
| 22.27* |  | 17.23, 22.19, 22.29, 32.40 /08.155, 08.156, 08.158, 08.161 | Фенол (модельная вытяжка) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  |  | Фенол (воздушная вытяжка) |  | РД 52.04.186-89, п. 5.3.3.5 МУК 4.1.1271-03 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.28* |  | 17.22, 17.23, 17.29, 22.29, 32.40 /08.156, 08.158 | Диметилтерефталат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 33449-2015 |
|  |  |  | Диметилтерефталат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 33450-2015 |

| 22.29* | Товары для детей (игры и игрушки, школьные принадлежности, бумажно-беловые изделия, товары для ручного труда; средства передвижения; изделия для детей раннего возраста, средства личной гигиены и др.) | 17.22/08.156 17.23/08.156 17.22/08.158 17.23/08.158 17.29/08.156 17.29/08.158 22.29/08.156 22.29/08.158 32.40/08.156 32.40/08.158 | Этиленгликоль (модельная вытяжка) | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05, утв.постановлением гл.госсанврача РБ 21.11.2005 №184 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Этиленгликоль (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.30* |  | 17.22, 17.23, 17.29, 22.29, 30.92, 32.40 / 08.156, 08.161 | Гексаметилендиамин (модельная вытяжка) |  | МР №1503-76, утв. зам.гл.госсанврача СССР 23.09.1976 |
|  |  |  | Гексаметилендиамин (воздушная вытяжка) |  | Т.В. Соловьева Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе, М., «Медицина»,1974,с.246 |
| 22.31* |  | 17.23/08.161 17.29/08.161 22.19/08.161 22.29/08.161 32.40/08.161 | Дифенилолпропан (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05, утв.постановлением гл.госсанврача РБ 21.11.2005№184 |
| 22.32* |  | 17.23, 17.29, 22.29, 32.40 /08.158 | Метиленхлорид (модельная вытяжка) |  | МУ № 942-72, утв. зам. гл. госсанврача СССР 30.03.72 |
| 22.33* |  | 17.22/, 17.23, 17.29, 22.29, 32.40 /08.156, 08.158 32.40/08.158 | Эпихлоргидрин (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 21.11.2005 №184 |
|  |  |  | Эпихлоргидрин (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.34* |  | 17.23, 22.29, 32.40 /08.156, 08.158, 08.159 | Капролактам (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 30351-2001 ГОСТ 34169-2017 |
|  |  |  | ε-Капролактам (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.35* |  | 17.23/08.161 17.29/08.161 22.19/08.161 22.29/08.161 32.40/08.161 32.40/08.158 | Тиурам Д Тиурам Е Дифенилгуанидин Каптакс Альтакс (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 22.36* |  |  | Агидол-1 (ионол) Агидол-2 Ацетофенон Этилцимат Тиурам Е Цимат Сульфенамид Ц (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |

| 22.37* | Товары для детей (игры и игрушки, школьные принадлежности, бумажно-беловые изделия, товары для ручного труда; средства передвижения; изделия для детей раннего возраста, средства личной гигиены и др.) | 17.22/08.156 17.23/08.156 17.22/08.158 17.23/08.158 17.29/08.156 17.29/08.158 22.29/08.156 22.29/08.158 32.40/08.156 32.40/08.158 | Стирол (модельная вытяжка) | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22648-77, п.3.1 ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.3 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 22.38* |  | 17.22/08.156 17.23/08.156 17.22/08.158 17.23/08.158 17.29/08.156 17.29/08.158 22.29/08.156 22.29/08.158 32.40/08.156 32.40/08.158 | Акрилонитрил (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77 п.3.2 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  |  | Акрилонитрил (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.39* |  |  | Метилметакрилат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.2 |
|  |  |  | Метилметакрилат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.40* |  | 17.22, 17.23, 17.29, 22.19, 22.22, 30.92, 32.40 /06.036 | Индекс токсичности (модельная вытяжка) |  | МУ 1.1.037-95, утв.гл.госсанврачом РФ 20.12.1995 |
|  |  |  | Индекс токсичности (воздушная вытяжка) |  | МР №29 ФЦ/2688-2003 |
| 22.41* |  | 17.22/08.158 17.23/08.158 17.29/08.158 22.29/08.158 30.92/08.158 32.40/08.158 | Этилбензол (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34174-2017 |
|  |  |  | Этилбензол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 22.42* |  | 17.23/08.159 32.40/08.159 | Бенз(а)пирен (модельная вытяжка) |  | СТБ ГОСТ Р 51310-01 ГОСТ 34167-2017 |
|  |  |  | Бенз(а)пирен (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34166-2017 |
| 22.43* |  | 17.12/06.036 17.21/06.036 17.2206.036 17.23/06.036 17.29/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 30.92/06.036 32.40/06.036 | Местное кожно-раздражающее действие Раздражающее действие на слизистые оболочки | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200, гл.3, п.12-13, гл.9, п.41, гл.10, п.46, гл.11, п.50, гл.13, п.59, гл.14, п.63 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл.6, прил. 5,6 Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012, гл.4, 5 ГОСТ 33506-2015 |

| 22.44* | Товары для детей (игры и игрушки, школьные принадлежности, бумажно-беловые изделия, товары для ручного труда; средства передвижения; изделия для детей раннего возраста, средства личной гигиены и др.) | 16.29/08.158 17.12/08.158 17.22/08.158 17.23/08.158 17.29/08.158 22.19/08.158 20.30/08.158 30.92/08.158 32.40/08.158 32.50/08.158 32.99/08.158 | ά-метилстирол (воздушная вытяжка) | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.45* |  |  | Бензальдегид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.46* |  |  | Кумол (изопропилбензол) (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 22.47* |  |  | Ацетофенон (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.48 |  |  | Метилакрилат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.49 |  |  | Диметилформамид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 23.1* | Средства личной гигиены | 17.11/11.116 17.22/11.116 17.29/11.116 | Органолептика вытяжки: внешний вид, запах | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ № 11-10-12-97, утв.гл.госсанврачом РБ 13.08.1997 |
| 23.2* |  | 17.11, 17.22, 17.29/ 08.155,08.156, 08.161 | Формальдегид (модельная вытяжка) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 ГОСТ Р 55227-2012 |
| 23.3* |  | 17.11/08.169 17.22/08.169 17.29/08.169 | Водородный показатель рН (модельная вытяжка) | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200, гл.12, п.55, 56 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12523-77, п.4 |
| 23.4* |  |  | Изменение рН (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.2 Инструкция по применению №020-1118, утв. гл. госсанврачом РБ 23.05.2019, глава 16 |
| 23.5* |  | 17.11/08.032 17.22/08.032 17.29/08.032 | Свинец, Цинк, Хром, Кобальт, Кадмий, Железо, Медь, Марганец (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ. МН 3057-2008 |
| 23.6* |  | 17.11/08.156 17.11/08.158 17.11/08.161 17.22/08.156 17.22/08.158 17.22/08.161 17.29/08.156 17.29/08.158 17.29/08.161 | Стирол (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.1 ГОСТ 34174-2017 |

| 23.7* | Средства личной гигиены | 17.11/06.036 17.22/06.036 17.29/06.036 | Индекс местного раздражающего кожу действия Icut (местное раздражающее действие на кожные покровы) Индекс иритативного действия на слизистые оболочки Iir (раздражающее действие на слизистые) | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200, гл.12, п.55, 56 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл.6, прил. 5,6 Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012, гл .4, 5 ГОСТ 33506-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.8* |  | 17.11/06.036 17.22/06.036 17.29/06.036 | Индекс сенсибилизирующей способности Is (сенсибилизирующее действие) |  | Инструкция № 004-0612, госсанврачом РБ 18.07.2012, гл. 6 ГОСТ 33483-2015 |
| 23.9* |  | 17.11, 17.22, 17.29/08.149 | Окисляемость (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 23268.12-78 |
| 24.1* | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.20/11.116 13.91/11.116 13.92/11.116 13.95/11.116 13.96/11.116 14.11/11.116 14.13/11.116 14.14/11.116 14.19/11.116 14.20/11.116 14.31/11.116 14.39/11.116 15.11/11.116 15.20/11.116 | Моделирование условий испытаний | СанПиН 10-54-97, утв. гл. госсаврачом РБ 13.08.1997 СНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция № 016-1211, утв. гл. госсанврачом РБ от 15.12.2011 МУК 4.1/4.3.1485-2003 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 24.2* |  |  | Органолептические и одориметрические показатели (запах) |  | МУ № 11-10-12-97, утв. гл. госсанврачом РБ 13.08.1997 Инструкция 1.1.10-12-96-05, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.12.2005 №268 МУ №11-11-15 РБ 02, утв. гл. госсанврачом РБ 30.12.2002 |
| 24.3* |  | 14.11/08.156 14.20/08.156 15.11/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (V1) (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.4 ГОСТ ISO 17075-1-2021 |
| 24.4* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.20 /08.158 | Метилакрилат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |

| 24.6* | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.20/ 08.155, 08.156 08.161 | Формальдегид (модельная вытяжка) | СанПиН 10-54-97, утв. гл. госсаврачом РБ 13.08.1997 СНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постанов-лением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 ГОСТ Р 55227-2012 ГОСТ 22648-77 п.3.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Формальдегид (воздушная вытяжка) |  | РД 52.04.186-89, п.5.3.3.7 МУК 4.1.1272-03 ГОСТ 22648-77 п.3.8 |
| 24.7* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31,14.39 15.20/08.156 | Свободный формальдегид (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 25617-2014, п.18 ГОСТ 31280-2004 п.3.2 |
| 24.8* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.20/ 08.158 | Диметилформамид (модельная вытяжка) |  | МУ № 11-12-26-96, утв. гл. госсанврачом РБ 03.06.1996 |
|  |  |  | Диметилформамид (воздущная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 24.9* |  |  | Этилацетат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 24.10* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.20/ 08.158 | Бензол, Толуол Ксилол (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34174-2017 |
|  |  |  | Бензол, Толуол Ксилол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 24.11* |  | 13.20, 13.91, 13.92,13.95, 13.96,14.13, 14.14,14.19, 14.31,14.39, 15.20 /08.158 | Этилбензол (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34174-2017 |
|  |  |  | Этилбензол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 24.12* |  |  | Метиленхлорид (модельная вытяжка) |  | МУ № 942-72, утв. зам. гл.госсанврача СССР 30.03.1972 |
| 24.13* |  | 13.20, 13.91, 13.92,13.95, 13.96,14.13, 14.14,14.19, 14.31,14.39, 15.20/ 08.156, 08.158 | Акрилонитрил (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.2 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  |  | Акрилонитрил (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 24.14* |  |  | Метилметакрилат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648 -77 п.3.2 |
|  |  |  | Метилметакрилат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 24.15* |  | 13.20, 13.91, 13.92,13.95, 13.96,14.13, 14.14,14.19, 14.31,14.39, 15.20/ 08.156, 08.158, 08.159 | Капролактам (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 30351-2001 ГОСТ 34169-2017 |
|  |  |  | Капролактам (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |

| 24.16* | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.95/08.169 13.99/08.169 14.11/08.169 14.12/08.169 15.20/08.169 | рН (модельная вытяжка) | СанПиН 10-54-97, утв. гл. госсаврачом РБ 13.08.1997 СНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постанов-лением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ИСО 3071-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.17* |  |  | Изменение рН (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31209-2003 п.5.3.2 |
| 24.18* |  | 13.20, 13.91, 13.92,13.95, 13.96,14.13, 14.14,14.19, 14.31,14.39, 15.20/ 08.082, 08.156, 08.161 | Гексаметилендиамин (модельная вытяжка) |  | МР №1503-76, утв.зам.гл.госсанврача СССР 23.09.1976 |
|  |  |  | Гексаметилендиамин (воздушная вытяжка) |  | Т.В. Соловьева Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе, М., «Медицина»,1974, с.246 |
| 24.19* |  | 13.20, 13.99, 14.13, 14.14, 14.31, 14.39 /29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81,п.3 ГОСТ 30383-95 |
| 24.20* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.20/08.158 | Ацетальдегид (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-2006 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  |  | Ацетальдегид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34173-2017 |
| 24.21* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.20/ 08.156, 08.158 | Диметилтерефталат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 33449-2015 |
|  |  |  | Диметилтерефталат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 33450-2015 |
| 24.22* |  | 13.20, 13.91, 13.92 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39 15.20/ 08.155, 08.156, 08.158 | Фенол (модельная вытяжка) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  |  | Фенол (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.1271-03 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 24.23* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.20/ 08.158 | Спирт метиловый (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34174-2017 |
|  |  |  | Спирт метиловый (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 24.24* |  |  | Спирт бутиловый (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34174-2017 |
|  |  |  | Спирт бутиловый (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 24.25* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 14.13 14.14, 14.19 14.31, 14.39, 15.20 /08.156, 08.158 | Этиленгликоль (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05, утв.постановлением гл.госсанврача РБ 21.11.2005 №184 |
|  |  |  | Этиленгликоль (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |

| 24.26* | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.20/ 08.158 | Ацетон (модельная вытяжка) | СанПиН 10-54-97, утв. гл. госсаврачом РБ 13.08.1997 СНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постанов-лением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2558-2006 ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ацетон (воздушная вытяжка) |  | МР 01.022-2007 |
| 24.27* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.20/ 08.158 | Дибутилфталат Диоктилфталат (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1.738-99 ГОСТ 33451-2015 |
|  |  |  | Дибутилфталат Диоктилфталат (воздушная вытяжка) |  | МУ № 3086-84, утв. 27.08.1984 |
| 24.28* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.20/ 08.149 | Бромируемость Окисляемость (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05, утв.постановлением гл.госсанврача РБ 21.11.2005 №184 ГОСТ 23268.12-78 |
| 24.29* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.20/ 08.032 | Свинец Хром Медь Кобальт Никель |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3057-2008 |
| 24.30* |  |  | Мышьяк (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 4152-89 |
| 24.31* |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11-14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 / 08.159, 08.161 | Тиурам Каптакс Дифенилгуанидин Неозон «Д» Алкофен(П-23) (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 24.32* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.20/ 08.156, 08.158 | Винил хлористый (модельная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 6401-2021 |
| 24.33* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.20/ 08.158 | Винилацетат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77 п.3.6 |
|  |  |  | Винилацетат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77 п.3.5 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 24.34* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.20/ 06.036 | Индекс токсичности (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 32075-2013 |
|  |  |  | Индекс токсичности (воздушная вытяжка) |  | МР № 29 ФЦ/2688, утв.зам. гл. госсанврача РФ 30.05.2003 |

| 24.35* | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.20/ 08.156, 08.158 | Стирол (модельная вытяжка) | СанПиН 10-54-97, утв. гл. госсаврачом РБ 13.08.1997 СНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постанов-лением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22648-77, п. 3.4 ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п. 3.3 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 24.36* |  | 13.20, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39 /29.040 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ ИСО 9237-2002 ГОСТ ISO 9237-2013 ГОСТ 12088-77 |
| 24.37* |  | 15.20/29.061 | Высота каблука |  | ГОСТ 33225-2015 п.5.1.7 |
| 24.38* |  | 15.20/29.040 | Масса полупары обуви |  | ГОСТ 28735-2005 |
| 24.39* |  | 13.20/06.036 13.91/06.036 13.92/06.036 13.95/06.036 13.96/06.036 14.11/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 14.39/06.036 15.11/06.036 15.20/06.036 | Местное кожно-раздражающее действие Субхроническая эпикутанная токсичность (резобтивное действие) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СанПиН 10-54-97, утв.гл.госсан-врачом РБ 13.08.1997, табл.5 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200, гл.4, п. 19, гл.5,п.25 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл. 6 Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012, гл.4 ГОСТ 33506-2015 |
| 24.40* |  |  | Раздражающее действие на слизистые (ирритативное действие на слизистые оболочки) |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл.5 Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012, гл.5 ГОСТ 33506-2015 |
| 24.41* |  |  | Сенсибилизирующая способность |  | Инструкция № 004-0612 , гл.6 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл.5 ГОСТ 33483-2015 |

| 24.42* | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.20, 13.91, 13.92,13.95, 13.96,14.13, 14.14,14.19, 14.31,14.39, 15.20/08.158 | Бензальдегид (модельная вытяжка) | СанПиН 10-54-97, утв. гл. госсаврачом РБ 13.08.1997 СНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постанов-лением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МУК 2.3.3.052-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.43* |  | 13.20, 13.91, 13.92,13.95, 13.96,14.13, 14.14,14.19, 14.31,14.39, 15.20/08.156 | Свинец, кадмий, хром, кобальт, медь никель (воздушная вытяжка) |  | РД 52.04.186-89 п.5.2.5.2 |
| 24.44* |  |  | Мышьяк (воздушная вытяжка) |  | РД 52.04.186-89 п.5.2.5.4 |
| 24.45* |  | 13.20, 13.91, 13.92,13.95, 13.96,14.13, 14.14,14.19, 14.31,14.39, 15.20/29.040 | Масса изделия: ранцев ученических, сумок, портфелей, рюкзаков |  | ГОСТ 28631-2018 п. 8.3 |
| 25.1* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 22.29/11.116 23.42/11.116 23.99/11.116 24.20/11.116 26.30/11.116 28.13/11.116 28.14/11.116 28.29/11.116 | Моделирование условий испытаний | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 18.01.2010 № 8 СНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.12.2005 № 277 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ЕСТиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.10 № 299 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.12.2005 №277 |
| 25.2* |  |  | Органолептические показатели (внешний вид, запах, привкус, осадок) |  | Инструкция 4.1.10-14-101-05, утв.постановлением гл. госсанврача РБ 28.12.2005 №277 |
| 25.3* |  | 22.29, 23.42, 23.99, 24.20, 26.30, 28.13, 28.14, 28.29 /08.156 | Цветность (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 25.4* |  |  | Мутность (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 25.5* |  | 22.29, 23.42, 23.99, 24.20, 26.30, 28.13, 28.14, 28.29 /12.042 | Пенообразование |  | Инструкция 4.1.10-14-101-05, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 28.12.2005 №277 |
| 25.6* |  | 22.29, 23.42, 23.99, 24.20, 26.30, 28.13, 28.14, 28.29 /08.032 | Хром 3+, Хром 6+ (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3057-2008 |
| 25.7* |  | 22.29, 23.42, 23.99, 24.20, 26.30, 28.13, 28.14, 28.29 /08.158 | Этилацетат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34174-2017 |

| 25.8* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 22.29, 23.42, 23.99, 24.20, 26.30, 28.13, 28.14, 28.29 / 08.156,08.159, 08.161 | Формальдегид (модельная вытяжка) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СанПиН и ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 18.01.2010 № 8 СНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.12.2005 № 277 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 ГОСТ Р 55227-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.9* |  | 22.29, 23.42, 23.99, 24.20, 26.30, 28.13, 28.14, 28.29 /08.149 | Бромируемость Перманганатная окисляемость (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05, утв.постановлением гл.госсанврача РБ 21.11.2005 №184 ГОСТ 23268.12-78 |
| 25.10* |  | 22.29, 23.42, 23.99, 24.20, 26.30, 28.13, 28.14, 28.29 /08.158 | Ацетальдегид (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-2006 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 33448-2015 |
| 25.11* |  |  | Спирты: метиловый бутиловый изобутиловый пропиловый изопропиловый (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 25.12* |  | 22.29, 23.42, 23.99, 24.20, 26.30, 28.13, 28.14, 28.29 / 08.156, 08.158 | Стирол (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.1 ГОСТ 34174-2017 |
| 25.13* |  | 22.29, 23.42, 23.99, 24.20, 26.30, 28.13, 28.14, 28.29 /08.155 | Бор (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 25.14* |  | 22.29, 23.42, 23.99, 24.20, 26.30, 28.13, 28.14, 28.29 /08.158 | Метиленхлорид (модельная вытяжка) (воздушная вытяжка) |  | МУ № 942-72, утв. зам. гл. госсанврача СССР 30.03.1972 |
| 25.15* |  | 22.29, 23.42, 23.99, 24.20, 26.30, 28.13, 28.14, 28.29 /08.158 | Акрилонитрил, метилметакрилат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.2, 3.4 ГОСТ 34174-2017 |
| 25.16* |  | 22.29, 23.42, 23.99, 24.20, 26.30, 28.13, 28.14, 28.29 /08.156 | Винил хлористый (модельная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 6401-2021 |
| 25.17* |  | 22.29, 23.42, 23.99, 24.20, 26.30, 28.13, 28.14, 28.29 /08.158 | Диоктилфталат Дибутилфталат (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1.738-99 ГОСТ 33451-2015 |
| 25.18* |  | 22.29, 23.42, 23.99, 24.20, 26.30, 28.13, 28.14, 28.29 / 08.155, 08.156 | Фенол (модельная вытяжка) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |

| 25.19* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 22.29, 23.42, 23.99, 24.20, 26.30, 28.13, 28.14, 28.29 /08.156, 08.161 | Гексаметилендиамин (модельная вытяжка) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СанПиН и ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 18.01.2010 № 8 СНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.12.2005 № 277 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МР №1503-76, утв.зам.гл.госсанврача СССР 23.09.1976 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.20* |  | 22.29, 23.42, 23.99, 24.20, 26.30, 28.13, 28.14, 28.29 / 08.159,08.161 | Капролактам (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 30351-2001 ГОСТ 34169-2017 |
| 25.21* |  | 22.29, 23.42, 23.99, 24.20, 26.30, 28.13, 28.14, 28.29 /08.156,08.158 | Диметилтерефталат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 33449-2015 |
| 25.22* |  | 22.29/08.161 23.42/08.161 23.99/08.161 24.20/08.161 26.30/08.161 28.13/08.161 28.14/08.161 28.29/08.161 | Эпихлоргидрин Дифенилолпропан (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05, утв постановлением гл.госсанврача РБ 21.11.2005 №184 |
| 25.23* |  | 22.29/08.032 23.42/08.032 23.99/08.032 24.20/08.032 26.30/08.032 28.13/08.032 28.14/08.032 28.29/08.032 | Цинк, Хром Свинец , Железо Марганец, Кадмий Кобальт, медь Никель (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3057-2008 |
| 25.24* |  |  | Алюминий Молибден Титан, Барий (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 25.25* |  |  | Ванадий (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 25.26* |  |  | Олово (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 25.27* |  |  | Сурьма (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 25.28* |  | 22.29, 23.42, 23.99, 24.20, 26.30, 28.13, 28.14, 28.29 /08.032, 08.156 | Ртуть (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31950-2012 |
| 25.29* |  |  | Мышьяк (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 4152-89 |
| 25.30* |  | 22.29, 23.42, 23.99, 24.20, 26.30, 28.13, 28.14, 28.29 /08.169 | рН (модельная вытяжка) |  | Инструкция 4.1.10-14-101-05, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 28.12.2005 №277 |
| 25.32* |  | 22.29/08.158 23.42/08.158 23.99/08.158 24.20/08.158 26.30/08.158 28.13/08.158 28.14/08.158 28.29/08.158 | Бензол Толуол Ксилол (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 25.33* |  |  | Ацетон (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-2006 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 33448-2015 |

| 25.34* | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 36.00/08.159 22.29, 23.42, 23.99, 24.20, 26.30, 28.13, 28.14, 28.29 /08.159 | Каптакс Тиурам (модельная вытяжка) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СанПиН и ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 18.01.2010 № 8 СНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.12.2005 № 277 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 5562-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.35* |  | 22.29, 23.42, 23.99, 24.20, 26.30, 28.13, 28.14, 28.29 /08.159 | Бенз(а)пирен (модельная вытяжка) |  | СТБ ГОСТ Р 51310-01 |
| 25.36* |  | 22.29, 23.42, 23.99, 24.20, 26.30, 28.13, 28.14, 28.29 /08.158 | Бензальдегид (модельная вытяжка) |  | МУК 2.3.3.052-96 |
| 26.1* | Парфюмерно-косметичес- кие средства; средства гигиены полости рта (в т.ч. для детей) | 20.41/11.116 20.42/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус, прикус, консистенция) | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.06.2012 №68 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 7983-2016 |
| 26.2* |  | 20.41/08.169 20.42/08.169 | рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 7983-2016 п.6.7 |
| 26.3* |  | 20.42/08.158 | Спирт этиловый |  | ГОСТ 29188.6-91 СТБ 1670-2006 п.6.4 СТБ 1973-2009 |
| 26.4* |  | 20.41, 20.42/08.156 20.41, 20.42/08.032 | Мышьяк (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 33021-2014 |
| 26.5* |  | 20.41/08.156 20.42/08.156 20.41/08.032 20.42/08.032 | Ртуть (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 33022-2014 |
| 26.6* |  |  | Свинец (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 33023-2014 |
| 26.8* |  | 20.42/08.158 | Метанол |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 МВИ.МН 4612-2013 |
| 26.9* |  | 20.42/06.036 | Местно-раздражаю-щее действие (кожно-раздражающее действие) действие на слизистые |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл.6 ГОСТ 33506-2015 |
| 26.10* |  |  | Аллергизирующее действие (раздражающее и сенсибилизирующее действие) |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 26.11*** |  | 20.42/42.000 | отбор проб | ГОСТ 29188.0-2014 | ГОСТ 29188.0-2014 |

| 27.1* | Синтетические моющие средства, товары бытовой химии | 20.59/08.169 | рН, рН смывов с обрабатываемых поверхностей | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 Инструкция 1.1.10.14-93-2005, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.12.2005 № 265 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22567.5-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.2* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи |  | ГОСТ 11086-76, п.3.5 ГОСТ 790-89 п.3.3 |
| 27.3* |  |  | Массовая доля свободной углекислой соды |  | ГОСТ 790-89 п.3.4, изм.№1 |
| 27.4* |  | 20.59/08.158 | Массовая доля этилового спирта |  | СТБ 1460-2004 ГОСТ 29173.6-91 |
| 27.5* |  |  | Массовая доля: метилового спирта изопропилового спирта |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 МВИ.МН 4612-2013 |
| 27.6* |  | 20.59/06.036 | Индекс токсичности |  | МР № 29 ФЦ/4746, утв. гл.госсанвра-чом РФ 27.12.2001 |
| 27.7* |  | 20.59/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 30266-95 п.7 ГОСТ 30266-2017 ГОСТ 790-89 п.3 СТБ 1669-2006 п.5 |
| 27.8* |  | 20.59/08.156 20.59/08.032 | Свинец |  | МВИ.МН 1318-2000, изм.№ 6 ГОСТ 30178-96 |
| 27.9* |  |  | Мышьяк |  | МВИ. МН 1319-2000, изм.№ 6 ГОСТ 26930-86 |
| 27.10* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 27.11* |  | 20.41/06.036 20.59/06.036 | Раздражающее действие на кожные покровы Раздражающее действие на коньюктиву глаз (ирритативное действие) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299, гл. II, р.5, подраздел I Инструкция №1.1.10-14-93-2005, утв. постановлением Минздрава РБ №265 от 28.12.2005, прил.1 ГОСТ 30266-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл.5,6 Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсан-врачом РБ 18.07.2012, гл.4,5 |
| 27.12* |  | 20.41/06.036 20.59/06.036 | Резорбтивное действие через кожу (кожно-резорбтивное) |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл.4, 6 |
| 27.13* |  | 20.41/06.036 20.59/06.036 | Сенсибилизирующее действие (сенсибилизирующая способность, аллергизирующее действие) |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл. 8 Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012, гл. 6 |

| 28.1* | Строительные материалы, мебель, в том числе отделочно-интерьерные материалы | 13.93, 13.99, 16.10, 16.21, 16.23, 17.24, 20.52, 23.64, 31.00-31.03, 31.09, 32.99 /11.116 | Моделирование условий испытаний | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СанПиН 2.1.2.12-25-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ от 22.11.2006 №147 СаНиП и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.11.2012 № 181 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению №012-1112, утв. гл. госсанврачом РБ 12.12.2012 МУ 2.1.2.1829-04 ГОСТ 30255-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.2* |  |  | Одориметрические показатели (запах) |  | Инструкция по применению №012-1112, утв. гл. госсанврачом РБ 12.12.2012 |
| 28.3* |  | 13.95, 13.96, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 17.24 ,20.52, 23.64, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.99/08.156 | Цианистый водород (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34040-2016 |
| 28.4* |  |  | Формальдегид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 30255-2014 приложение Б |
| 28.5* |  |  | Аммиак (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 30255-2014 приложение Г |
| 28.6* |  | 13.95, 13.96, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 17.24 ,20.52, 23.64, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.99 /08.158 | Ацетон (воздушная вытяжка) |  | МР 01.022-2007 |
| 28.7* |  |  | Ацетальдегид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34173-2017 |
| 28.8* |  |  | Бензол (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 28.9* |  |  | Дибутилфталат Диоктилфталат (воздушная вытяжка) |  | № 3086-84 27.08.1984 Прил.№ 2 к списку Минздрава СССР |
| 28.10* |  |  | о-,п-ксилолы толуол (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 28.11* |  |  | Спирт метиловый (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 28.12* |  |  | Спирты: бутиловый изопропиловый (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 28.13* |  | 13.95, 13.96, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 17.24 ,20.52, 23.64, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.99/08.158 | Акрилонитрил (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 28.14* |  |  | Капролактам (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 28.15* |  |  | Метилметакрилат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 28.16* |  | 17.24, 20.52, 23.31, 23.32, 25.12, 22.23, 31.00-31.03, 31.09/08.156 | Сернистый ангидрид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34042-2016 |

| 28.18* | Строительные материалы, иебель, в том числе отделочно-интерьерные материалы | 13.95, 13.96, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 17.24, 20.52, 23.64, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.99 /08.158 | Стирол (воздушная вытяжка) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СанПиН 2.1.2.12-25-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ от 22.11.2006 №147 СаНиП и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.11.2012 № 181 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22648-77, п.3.3 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.19* |  | 13.95, 13.96, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 17.24, 20.52, 23.64, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.99/ 08.156, 08.158 | Фенол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 30255-2014 приложение В ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 28.20* |  | 13.95, 13.96, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 17.24, 20.52, 23.64, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.99 /08.158 | Этиленгликоль (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 28.21* |  |  | Диметилтерефталат (воздушная вытяжка) |  | МУ 1892-78 от 01.08.78 |
| 28.22* |  |  | Этилацетат Бутилацетат (воздушная вытяжка) |  | МР № 4201-86, утв. зам. гл. госсанврача СССР 18.04.1986 МР 01.022-2007 |
| 28.24* |  | 13.95, 13.96, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 17.24, 20.52, 23.64, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.99/ 08.156, 08.158 | Винилацетат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.5 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 28.25* |  |  | Водород хлористый (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34041-2016 |
| 28.27* |  | 17.24, 20.52, 23.31, 23.32, 25.12, 22.23, 31.00-31.03, 31.09/08.156 | Фосфорный ангидрид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34039-2016 |
| 28.28* |  | 13.95, 13.96, 16.10,16.21, 16.22,16.23, 17.24, 20.52, 23.64, 31.00, 31.01,31.02, 31.03,31.09, 32.99 /06.036 | Кожно-раздражающее действие (для водных вытяжек) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.11.2012 № 181, гл.2, п.13 СанПиН 2.1.2.12-25-2006, утв. гл. госсанврачом РБ от 22.11.2006 №147 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл.4, гл.6, прил. 5,6 |

| 28.29* | Строительные материалы, иебель, в том числе отделочно-интерьерные материалы | 02.30, 13.95, 13.96, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 17.24, 20.16, 20.17, 20.52, 22.19, 22.21, 22.23, 23.19, 23.20, 23.41, 23.49, 23.64, 23.69, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 31.99 /08.158 | Метилакрилат (воздушная вытяжка) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СанПиН 2.1.2.12-25-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ от 22.11.2006 №147 СаНиП и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.11.2012 № 181 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.30* |  |  | Эпихлоргидрин (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 28.31* |  |  | Капролактам (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 29.1* | Лакокрасочные материалы | 20.30/11.116 | Определение показателей безопасности и безвредности, моделирование условий испытаний | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СанПиН 2.1.2.12-25-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ от 22.11.2006 № 147 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению № 056-2009, утв. гл.госсанврачом РБ 24.11.2009 ЕСТиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 |
| 29.2* |  |  | Одориметрические показатели (запах) |  | Инструкция 2.1.2.10-12-38-06, утв.постановлением гл.госсанврача РБ 22.11.2006 №146 |
| 29.3* |  | 20.30/08.156 | Формальдегид (воздушная вытяжка) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СанПиН 2.1.2.12-25-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ от 22.11.2006 № 147 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | РД 52.04.186-89 п.5.3.3.7 ГОСТ 22648-77, п.3.8 |
| 29.4* |  | 20.30/08.158 | Ксилол Толуол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 29.5* |  | 20.30/08.156 | Метилметакрилат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 29.6* |  | 20.30/08.156 | Цианистый водород (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34040-2016 |
| 29.7* |  | 20.30/08.158 | Стирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.3 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 29.8* |  | 20.30/08.156 20.30/08.158 | Фенол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 30255-2014 приложение В ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 29.9* |  | 20.30/08.158 | Дибутилфталат Диоктилфталат (воздушная вытяжка) |  | Прил.№ 2 к списку Миздрава СССР № 3086-84 27.08.1984 |
| 29.10* |  | 20.30/08.156 | Водород хлористый (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34041-2016 |

| 29.11* | Лакокрасочные материалы | 20.30/08.158 | Спирт метиловый (воздушная вытяжка) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299, гл.II, р.5, подраздел II ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34172-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.12* |  | 20.30/08.158 | Бензол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 29.13* |  | 20.30/08.158 | Ацетон (воздушная вытяжка) |  | МР 01.022-2007 |
| 29.14* |  | 20.30/08.156 20.30/08.158 | Винилацетат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.5 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 29.15* |  | 20.30/08.158 | Этилацетат Бутилацетат (воздушная вытяжка) |  | МР 01.022-2007 |
| 29.16* |  | 20.30/06.036 | Индекс токсичности (воздушная вытяжка) |  | МР № 29 ФЦ/2688, утв.зам. гл. госсан-врача РФ 30.05.2003 |
| 29.17* |  | 20.30/03.036 | Раздражающее действие на кожные покровы Раздражающее действие на слизистые |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл.4,5,6 Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсан-врачом РБ 18.07.2012, гл. 4,5 ГОСТ 33506-2015 |
| 29.18* |  |  | Кожно-резорбтивное действие Сенсибилизирующее действие |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл.6 Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012, гл. 6 ГОСТ 33483-2015 |
| 29.19* |  | 20.30/08.158 | Эпихлоргидрин (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |

| 30.1*** | Товары народного потребления | 13.20, 13.91-13.93, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20, 16.10, 16.21-16.24, 17.11, 17.21-17.24, 17.29, 20.30, 20.41, 20.42, 20.52, 20.59, 22.19, 22.22, 22.29, 23.13, 23.42, 23.49, 23.64, 23.99, 24.20, 24.45, 25.29, 25.71, 25.99, 26.30, 27.51, 27.52, 28.13, 28.14, 28.29, 30.92 31.00-31.03, 31.09, 32.40, 32.99 /42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17151-2019 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 24303-80 ГОСТ 24788-2018 ГОСТ 6486-1-2021 ГОСТ 27002-2020 ГОСТ 28390-89 ГОСТ 28391-89 ГОСТ 30407-2019 ГОСТ 32478-2013 ГОСТ 34446-2018 Инструкция 1.1.10-12-96-05, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 28.12.2005 №268 Инструкция 2.1.2.10-12-38-06, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 22.11.2006 №146 Инструкция 2.3.3.10-15-64-05, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 21.11.2005 №184 Инструкция 2.3.3.10-15-89-05, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 26.12.2005 № 251 Инструкция 4.1.10-14-101-05, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 28.12.2005 №277 Инструкция 4.1.10-15-92-05, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 26.12.2005 № 258 СТБ 841-2003 СТБ 469-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17151-2019, разд.5 ГОСТ 18321-73, разд.3 ГОСТ 24303-80, разд.4 ГОСТ 24788-2018, разд.6 ГОСТ 6486-1-2021 разд. 7 ГОСТ 27002-2020, разд.6 ГОСТ 28390-89, п.2.1 ГОСТ 28391-89, разд.2 СТБ 1044-2012 ГОСТ 30407-2019, разд.6 ГОСТ 32478-2013 ГОСТ 34446-2018 Инструкция 1.1.10-12-96-05, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.12.2005 №268, гл.4, п.17 Инструкция 2.1.2.10-12-38-06, утв.постановлением гл.госсанврача РБ 22.11.2006 №146, гл.1, п.6 Инструкция 2.3.3.10-15-64-05, утв.постановлением гл.госсанврача РБ 21.11.2005 №184, гл.3 Инструкция 2.3.3.10-15-89-05, утв.постановлением гл.госсанврача РБ 26.12.2005 №251, гл.3, п.8 Инструкция 4.1.10-14-101-05, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 28.12.2005 №277, гл.2, п.1; гл.4, п.3.2; гл.5.п.1 Инструкция 4.1.10-15-92-05, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 26.12.2005 № 258, гл.2,п.2.5 СТБ 841-2003, разд.6 СТБ 469-2019, разд.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31.1*** | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ISO 5667-1:2023 | ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ISO 5667-1:2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.2* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Жесткость общая | СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 15.12.2015 № 123 СНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 25.10.2012 №166 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31954-2012 (метод А, В) ГОСТ 31865-2012 |
| 31.3* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Марганец (суммарно) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ. МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 |
| 31.4* |  | 100.09/08.032 100.09/08.156 11.07/08.032 11.07/08.156 | Медь (суммарно) |  | ГОСТ 4388-72 п.3 ГОСТ 31870-2012 МВИ. МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 |
| 31.5* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Нитраты, нитраты азота |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 31.6* |  | 100.09/08.032 100.09/08.156 11.07/08.032 11.07/08.156 | Железо (суммарно) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 ISO 6332:1998 (Е) |
| 31.7* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Хлор: -остаточный свободный -остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72 п.2, 3 |
| 31.8* |  | 100.09/08.032 100.09/08.156 11.07/08.032 11.07/08.156 | Цинк |  | ГОСТ 18293-72 п.4 ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 |
| 31.9* |  | 100.09/08.032 100.09/08.156 11.07/08.032 11.07/08.156 | Свинец (суммарно) |  | ГОСТ 18293-72 п.3 ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 |
| 31.10* |  | 100.09/08.052 11.07/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |
| 31.11* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 |
| 31.12* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 31.13* |  | 100.09/08.169 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 31.14* |  | 100.09/08.150 11.07/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 31.16* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Двуокись углерода |  | ГОСТ 23268.2-91 |
| 31.17* |  | 100.09/11.116 11.07/11.116 100.09/08.156 11.07/08.156 | Запах, привкус, мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.2.3, п.3, п.5 |
| 31.18* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 31.19* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Аммиак (по азоту), аммиак и аммоний-ион (по NH4) |  | ГОСТ 33045-2014, метод А |

| 31.20* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Нитриты (нитрит-ион) | СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 15.12.2015 № 123 СНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 25.10.2012 №166 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33045-2014, метод Б ISO 6777:1984 (Е) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.21* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | По сумме нитратов и нитритов По сумме ∑ NO2 и NO3 |  | ГОСТ 33045-2014, метод Б, Д |
| 31.22* |  | 100.09/08.032 100.09/08.156 11.07/08.032 11.07/08.156 | Мышьяк (суммарно) |  | ГОСТ 4152-89 ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 |
| 31.23* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Полифосфаты, фосфаты, фосфор элементарный |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 31.24* |  | 100.09/08.032 100.09/08.156 11.07/08.032 11.07/08.156 | Молибден (суммарно) |  | ГОСТ 18308-72 ГОСТ 31870-2012 МВИ. МН 1137-99 |
| 31.25* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Алюминий |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 31.26* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 31.27* |  | 100.09/08.156 100.09/08.155 11.07/08.156 11.07/08.155 | Поверхностно - активные вещества (ПАВ) анионоактивные |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 ГОСТ 31857-2012 (метод 1, 3) |
| 31.28* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Бериллий |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 31.29* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Кадмий (суммарно) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ. МН 1137-99 МВИ. МН 3057-2008 |
| 31.30* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Никель (суммарно) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ. МН 1137-99 МВИ. МН 3057-2008 |
| 31.31* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 |
| 31.32* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Цианиды |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 ГОСТ 31863-2012 |
| 31.35* |  | 100.09/08.155 11.07/08.155 | Нефтепродукты, суммарно |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М-01-05-2012) |
| 31.36* |  | 100.09/08.159 11.07/08.159 | Бенз (а) пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51310-2001 ISO 7981-2:2005(Е) ISO 17993:2002 (Е) ГОСТ 31860-2012 |
| 31.37* |  | 100.09/08.155 11.07/08.155 | Бор (суммарно) |  | СТБ ГОСТ Р 51210-2001 ГОСТ 31949-2012 |
| 31.40* |  | 100.09/08.158 11.07/08.158 | Хлороформ |  | СТБ ГОСТ Р 51392-2001 ГОСТ 31951-2012 |

| 31.41* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Кобальт | СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 15.12.2015 № 123 СНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 25.10.2012 №166 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31870-2012 МВИ. МН 1137-99 МВИ. МН 3057-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.42* |  | 100.09/08.155 11.07/08.155 | Формальдегид |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
| 31.43* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Селен (суммарно) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ. МН 1137-99 |
| 31.44* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Ртуть |  | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 ГОСТ 31950-2012 |
| 31.45* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Кальций |  | ГОСТ 23268.5-78 |
| 31.46* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Магний |  | ГОСТ 23268.5-78 |
| 31.47* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Гидрокарбонаты, бикарбонаты (щелочность) |  | ГОСТ 31957-2012 |
| 31.48* |  | 100.09/08.032 100.09/08.149 11.07/08.032 11.07/08.149 | Серебро |  | ГОСТ 18293-72 п.5 ГОСТ 31870-2012 |
| 31.49* |  | 100.09/08.155 11.07/08.155 | Фенол, фенольный индекс |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 31.50* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Озон остаточный |  | ГОСТ 18301-72 |
| 31.51* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 31.52* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Ванадий |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ. МН 1137-99 |
| 31.53* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Олово |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ. МН 1137-99 |
| 31.54* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Сурьма |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ. МН 1137-99 |
| 31.55* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Титан |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 31.56* |  | 100.09/08.082 11.07/08.082 | Бромид-ион |  | ГОСТ 23268.15-78 п.2 |
| 31.57* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Йодид-ион |  | ГОСТ 23268.16-78 п.3 |
| 31.58* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Калий |  | ГОСТ 23268.7-78 |
| 31.59* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Натрий |  | ГОСТ 23268.6-78 |
| 31.60* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Литий |  | Методы исследования качества воды водоемов. Под редакцией А.П. Шицковой. М. «Медицина», 1990 с. 187 |
| 31.61* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Стронций |  | ГОСТ 23950-88 |

| 31.63* | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.158 11.07/08.158 | Толуол, бензол Ксилол | СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 15.12.2015 № 123 СНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 25.10.2012 №166 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 4.1.10-12-39-2005, утв. постановлением гл. госсанврача 31.10.2005 №159 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.66* |  | 100.09/08.158 11.07/08.158 | бромоформ дибромхлорметан бромдихлорметан |  | СТБ ГОСТ Р 51392-2001 ГОСТ 31951-2012 |
| 31.67* |  | 100.09/11.116 | пробоподготовка |  | ГОСТ 6687.2-90 п.2.3.3 |
| 32.1*** | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91 СТБ 1036-97 ISO 5667-1:2023 | ГОСТ 23268.0-91 СТБ 1036-97 ISO 5667-1:2023 |
| 32.2* |  | 11.07/11.116 | Пробоподготовка | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 21.06.2013 № 52 ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6687.2-90 п.2.3.3 |
| 32.3* |  | 11.07/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 23268.1-91 |
| 32.4* |  | 11.07/08.149 | Двуокись углерода |  | ГОСТ 23268.2-91 |
| 32.5* |  | 11.07/08.156 | Нитраты (нитрат- ион) |  | ГОСТ 23268.9-78 |
| 32.6* |  | 11.07/08.156 | Нитриты (нитрит-ион) |  | ГОСТ 23232.8-78 |
| 32.7* |  | 11.07/08.159 | Бенз (а) пирен |  | ISO 7981-2:2005(Е) ISO 17993:2002 (Е) |
| 32.8* |  | 11.07/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | ГОСТ 23268.12-78 СТБ ISO 8467-2009 |
| 32.9* |  | 11.07/08.032 11.07/08.149 | Массовая концентрация серебра |  | ГОСТ 23268.13-78 ГОСТ 31870-2012 |
| 32.10* |  | 11.07/08.156 | Фтор |  | ГОСТ 23268.18-78 ГОСТ 4386-89 |
| 32.11* |  | 11.07/08.032 11.07/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 26930-86 |
| 32.12* |  | 11.07/08.032 | Селен |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ. МН 1137-99 |
| 32.13* |  | 11.07/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 |
| 32.14* |  | 11.07/08.032 | Медь |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 |
| 32.15* |  | 11.07/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 |
| 32.16* |  | 11.07/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 |

| 32.17* | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.032 | Ртуть | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 21.06.2013 № 52 ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 ГОСТ 31950-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.18* |  | 11.07/08.032 | Алюминий Барий Титан Бериллий Хром Ванадий Никель Кобальт Марганец Молибден |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 32.19* |  | 11.07/08.149 | Массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ 23268.17-78 |
| 32.20* |  | 11.07/08.149 | Массовая концентрация гидрокарбонат ионов |  | ГОСТ 23268.3-78 |
| 32.21* |  | 11.07/08.149 | Массовая концентрация сульфат-ионов |  | ГОСТ 23268.4-78 |
| 32.22* |  | 11.07/08.149 11.07/08.032 | Массовая концентрация кальция и магния |  | ГОСТ 23268.5-78 |
| 32.23* |  | 11.07/08.082 | Массовая концентрация ионов аммония |  | ГОСТ 23268.10-78 |
| 32.24* |  | 11.07/08.149 11.07/08.032 | Массовая концентрация ионов железа |  | ГОСТ 23268.11-78 ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 |
| 32.25* |  | 11.07/08.082 | Массовая концентрация бромид-ионов |  | ГОСТ 23268.15-78 |
| 32.26* |  | 11.07/08.082 | Массовая концентрация иодид-ионов |  | ГОСТ 23268.16-78 |
| 32.27* |  | 11.07/08.149 11.07/08.032 11.07/08.155 11.07/08.156 | Минерализация |  | СТБ 880-2016 п. 7.4 |
| 32.28* |  | 11.07/08.032 11.07/08.156 | Массовая концентрация ионов калия |  | ГОСТ 23268.7-78 |
| 32.29* |  | 11.07/08.032 11.07/08.156 | Массовая концентрация ионов натрия |  | ГОСТ 23268.6-78 |
| 32.30* |  | 11.07/08.032 | Стронций |  | ГОСТ 23950-88 |
| 32.31* |  | 11.07/08.155 | Фенол |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 32.32* |  | 11.07/08.032 | Сурьма |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ. МН 1137-99 |
| 32.33* |  | 11.07/08.155 | Бор |  | СТБ ГОСТ Р 51210-2001 ГОСТ 31949-2012 |

| 33.1*** | Вода открытых водоемов, сточная вода; подземная и поверхностная вода полигонов | 100.03/42.000 100.04/42.000 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.2* | Вода открытых водоемов, сточная вода; подземная и поверхностная вода полигонов | 100.03/08.156 100.04/08.156 100.05/08.156 | Цветность | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.11.2005 № 198 ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.12.2003 № 163 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 05.12.2016 № 122 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31868-2012 |
| 33.3* |  | 100.03/08.052 100.04/08.052 100.05/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 33.4* |  |  | Минерализация воды (сухой остаток) |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 33.5* |  | 100.03/08.169 100.04/08.169 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 33.6* |  | 100.03/08.149 100.04/08.149 100.05/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 31957-2012, метод А |
| 33.7* |  |  | Карбонаты Гидрокарбонаты |  | ГОСТ 31957-2012, метод А |
| 33.8* |  |  | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012, метод А, В ГОСТ 31865-2012 |
| 33.9* |  | 100.03/08.149 100.04/08.149 100.05/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 33.10* |  | 100.03/08.150 100.04/08.150 100.05/08.150 | Сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 33.11* |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 100.05/08.156 | Аммиак (по азоту) (аммиак и ионы аммония) |  | ГОСТ 33045-2014, метод А |
| 33.12* |  |  | Нитриты (нитрит-ион, нитриты азота) |  | ГОСТ 33045-2014, метод Б СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 33.13* |  |  | Нитраты (нитрат-ион, нитраты азота) |  | ГОСТ 33045-2014, метод Д СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 33.14* |  | 100.03/08.149 100.04/08.149 100.05/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 33.15* |  |  | Биохимическое потребление кислорода |  | СТБ 17.13.05-23-2011 СТБ 13.13.05-22-2011 Ч.1 |
| 33.16* |  |  | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 33.17* |  | 100.03, 100.04, 100.05 /08.156, 08.155, 08.032 | Хром |  | ГОСТ 31956-2013, метод А, Б, Д МВИ.МН 3369-2010. МВИ.МН 3057-2008 |
| 33.18* |  | 100.03/08.155 100.04/08.155 100.05/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |

| 33.19* | Вода открытых водоемов, сточная вода; подземная и поверхностная вода полигонов | 100.03/08.032 100.04/08.032 100.05/08.032 100.03/08.155 100.04/08.155 100.05/08.155 | Медь | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.11.2005 № 198 ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.12.2003 № 163 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 05.12.2016 № 122 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ. МН 3369-2010 ПНДФ 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) МВИ.МН 3057-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.20* |  | 100.03/08.155 100.04/08.155 100.05/08.155 100.03/08.156 100.04/08.156 100.05/08.156 | Поверхностно - активные вещества (ПАВ) анионоактивные |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) ГОСТ 31857-2012 Метод 1,3 |
| 33.21* |  | 100.03/08.155 100.04/08.155 100.05/08.155 | Фенол |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 33.22* |  |  | Летучие (с паром) фенолы |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 33.23* |  | 100.03/08.032 100.04/08.032 100.05/08.032 100.03/08.155 100.04/08.155 100.05/08.155 | Цинк |  | МВИ. МН 3369-2010. ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 МВИ.МН 3057-2008 |
| 33.25* |  | 100.03/11.116 100.04/11.116 100.05/11.116 | Цвет (окраска) | Фактическое значение | Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина,1990, с.30-31, п.2.4.1. Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984, с. 60-62, п.5.1. |
| 33.26* |  | 100.03/11.116 100.04/11.116 100.05/11.116 | Запах |  | Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984, с. 62-63, п.5.2. |
| 33.27* |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 100.05/08.156 | Метанол | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.11.2005 № 198 ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.12.2003 № 163 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 05.12.2016 № 122 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5870-2017 |

| 33.30* | Вода открытых водоемов, сточная вода; подземная и поверхностная вода полигонов | 100.03/08.149 100.04/08.149 100.05/08.149 | Магний | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. пост. гл. госсанврача РБ 28.11.2005 № 198 ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.12.2003 № 163 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ 05.12.2016 № 122 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.31* |  | 100.03/08.032 100.04/08.032 100.05/08.032 | Свинец |  | МВИ. МН 3369-2010 МВИ.МН 3057-2008 |
| 33.32* |  | 100.03/08.149 100.04/08.149 100.05/08.149 | Кальций |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 33.33* |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 100.05/08.156 | ХПК |  | ГОСТ 31859-2012 |
| 33.34* |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 100.05/08.156 100.03/08.155 100.04/08.155 100.05/08.155 | Формальдегид |  | ГОСТ Р 55227-2012 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (издания 2010 года) |
| 33.35* |  | 100.03/08.032 100.04/08.032 100.05/08.032 | Кобальт |  | МВИ. МН 3369-2010 МВИ.МН 3057-2008 |
| 33.36* |  |  | Ванадий Кадмий Алюминий Молибден Олово Сурьма Селен |  | МВИ. МН 3369-2010 МВИ.МН 3057-2008 (кадмий) |
| 33.37* |  |  | Мышьяк |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 33.38* |  | 100.03/08.032 100.04/08.032 100.05/08.032 100.03/08.155 100.04/08.155 100.05/08.155 | Никель |  | МВИ. МН 3369-2010 ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 МВИ.МН 3057-2008 |
| 33.39* |  |  | Марганец |  | МВИ. МН 3369-2010. ПНД Ф 14.1:2:4.188-02 МВИ.МН 3057-2008 |
| 33.40* |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 100.05/08.156 100.03/08.032 100.04/08.032 100.05/08.032 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 МВИ. МН 3369-2010 МВИ.МН 3057-2008 |
| 33.41* |  | 100.03/08.032 100.04/08.032 100.05/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 |
| 33.42* |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 100.05/08.156 | Ортофосфаты, полифосфаты, общий фосфор |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 33.43* |  |  | Сульфиды, гидросульфиды, сероводород, |  | СТБ ИСО 17.13.05-31-2014 |
| 33.44* |  | 100.03/08.032 100.04/08.032 100.05/08.032 | Стронций |  | ГОСТ 23950-88 |
| 33.46* |  | 100.03/08.052 100.04/08.052 100.05/08.052 | Жиры и масла | Фактическое значение | Ю.Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984, с.288-290, п.9.10.1. |

| 34.1*** | Почва | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 28168-89 | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 28168-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.2* |  | 100.06/11.116 | Пробоподготовка | ГН 2.1.7.12-1-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 25.02.2004 №28 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 06.11.2008 №187 «Предельно-допустимые концентрации нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель», утв. постановлением Минздрава РБ 12.03.2012 №17/1 Нормативы ПДК, утв. постановлением Минздрава РБ 19.11.2009 № 125 Нормативы ПДК, утв. постановлением Минздрава РБ 04.08.2010 № 107 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 11464-2015 |
| 34.3* |  | 100.06/08.032 | Свинец (валовое содержание, подвижная форма) |  | МВИ.МН 3369-2010 МВИ.МН 1137-99 |
| 34.4* |  | 100.06/08.032 | Кобальт (подвижная форма, валовое содержание) |  | МВИ.МН 3369-2010 МВИ.МН 1137-99 |
| 34.5* |  | 100.06/08.032 | Хром (валовое содержание, подвижная форма) |  | МВИ.МН 3369-2010 МВИ.МН 1137-99 |
| 34.6* |  | 100.06/08.032 | Цинк (валовое содержание подвижная форма) Медь (валовое содержание, подвижная форма) Никель (валовое содержание, подвижная форма) |  | МВИ.МН 3369-2010 МВИ.МН 1137-99 |
| 34.7* |  | 100.06/08.032 | Кадмий (валовое содержание, подвижная форма) |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 34.8* | Почва | 100.06/08.156 | Азот аммиака | ГН 2.1.7.12-1-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 25.02.2004 №28 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 04.01.2014 №1 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 06.11.2008 №187 «Предельно-допустимые концентрации нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель», утв. постановлением Минздрава РБ 12.03.2012 №17/1 Нормативы ПДК, утв. постановлением Минздрава РБ 19.11.2009 № 125 Нормативы ПДК, утв. постановлением Минздрава РБ 04.08.2010 № 107 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-24-2011 (п.6.4) |
| 34.9* |  | 100.06/08.169 | Нитраты |  | СТБ 17.13.05-28-2014 |
| 34.10* |  | 100.06/08.149 | Ион хлорида |  | ГОСТ 26425-85, п.1 |
| 34.11* |  | 100.06/08.149 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ 17.13.05-36-2015 п.10.2 |
|  |  |  | Удельная электрическая проводимость |  | СТБ 17.13.05-36-2015 п.10.1 |
|  |  |  | Сухой остаток водной почвенной вытяжки |  | СТБ 17.13.05-36-2015 п.10.3 |
| 34.12* |  | 100.06/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) |
| 34.13* |  | 100.06/08.032 | Марганец (валовое содержание, подвижная форма) |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 34.14* |  | 100.06/08.032 | Кальций Магний |  | ГОСТ 26428-85 п.2 |
| 34.15* |  | 100.06/08.052 | Массовая доля сухого вещества и массовое отношение влаги |  | ГОСТ ИСО 11465-2011 |
|  |  | 100.06/08.032 | Мышьяк |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 34.16* |  | 100.06/08.150 | Сульфат-ион |  | СТБ 2432-2015 п.8 |
| 34.17* |  | 100.06/08.032 | Ртуть |  | ПНД Ф 16.1:2:2.2-80-2013 (М 03-09-2013) МВИ.МН 1138-99 |

| 35.1*** | Вода бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 26.05.2022 № 44 приложение п.3 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 26.05.2022 № 44 приложение п.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.2* |  | 100.09/08.156 | Мутность | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 26.05.2022 № 44 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74. п.5 |
| 35.3* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 35.4* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 35.5* |  | 100.09/08.156 | Аммонийные ионы (аммиак и ионы аммония) |  | ГОСТ 33045-2012 метод А |
| 35.6* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2, 3 |
| 35.7* |  | 100.09/08.149 | Остаточный хлор свободный |  | ГОСТ 18190-72 п. 3 |
| 35.8* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 36.1* | Вода дистиллированная | 100.09/08.169 | Удельная электрическая проводимость | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п.3.17 |
| 36.2* |  | 100.09/08.052 | Остаток после выпаривания |  | ГОСТ 6709-72 п.3.3 |
| 36.3* |  | 100.09/12.042 | Аммиак и аммонийные соли |  | ГОСТ 6709-72 п.3.5 |
| 36.4* |  | 100.09/12.042 | Нитраты |  | ГОСТ 6709-72 п.3.6 |
| 36.5* |  | 100.09/12.042 | Сульфаты |  | ГОСТ 6709-72 п.3.7 |
| 36.6* |  | 100.09/12.042 | Хлориды |  | ГОСТ 6709-72 п.3.8 |
| 36.7* |  | 100.09/12.042 | Алюминий |  | ГОСТ 6709-72 п.3.9 |
| 36.8* |  | 100.09/12.042 | Железо |  | ГОСТ 6709-72 п.3.10 |
| 36.9* |  | 100.09/12.042 | Кальций |  | ГОСТ 6709-72 п.3.11 |
| 36.10* |  | 100.09/12.042 | Медь |  | ГОСТ 6709-72 п.3.12 |
| 36.11* |  | 100.09/12.042 | Свинец |  | ГОСТ 6709-72 п.3.13 |
| 36.12* |  | 100.09/12.042 | Цинк |  | ГОСТ 6709-72 п.3.14 |
| 36.13* | Вода дистиллированная | 100.09/12.042 | Вещества, восстанавливающие марганцовокислий калий |  | ГОСТ 6709-72 п.3.15 |
| 36.14* |  | 100.09/08.169 | рН |  | ГОСТ 6709-72 п.3.16 |
| 36.15*** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 3885-73, пп.3.1, 3.2 | ГОСТ 3885-73, пп.3.1, 3.2 |
| 36.16* | Вода для лабораторного анализа третьей степени чистоты | 100.09/08.169 | Значение рН при 25°С | ГОСТ ISO 3696-2013 | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.1 |
| 36.17* |  | 100.09/08.169 | Удельная электрическая проводимость при 25°С |  | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.2 |
| 36.18* |  | 100.09/12.042 | Окисляемое вещество, Содержание кислорода (О) |  | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.3 |
| 36.19* |  | 100.09/08.052 | Остаток после выпаривания при 110°С |  | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.5 |

| 37.1*** | Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений | 100.02/42.000 100.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 п.6 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 Инструкция по применению, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 20.03.2015 №003-0315 Инструкция по применению, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 25.03.2014 №003-0314 | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 п. 6 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 Инструкция по применению №003-0315, Инструкция по применению №003-0314, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 25.03.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.2* | Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Диметилтерефталат | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 08.11.2016 № 113 СанПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.08.2015 № 95 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0273-2024 |
| 37.3** |  | 100.02/08.050 100.11/08.050 | Углерода окись |  | АМИ.БР 0004-2021 МВИ.МН 5561-2016 |
| 37.4* |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Аммиак |  | МВИ.МН 5631-2016 |
| 37.5* |  |  | Сероводород |  | МВИ.МН 5591-2016 |
| 37.6* |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Метан Пропан |  | МВИ.ГМ.1890-2020 |
| 37.7* |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Метанол (спирт метиловый) |  | МВИ.МН 5634-2016 |
| 37.8* |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Диоксид азота Оксид азота |  | МВИ.МН 5087-2014 МВИ.ГМ 1930-2021 |
| 37.9* |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  | МВИ.МН 4160-2011 |
| 37.10* |  | 100.02/08.052 | Пыль (взвешанные частицы) Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | МВИ.МН 5093-2014 ГОСТ 17.2.4.05-83, п.1-4 |
| 37.11* |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Формальдегид (метаналь) |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 37.12* |  |  | Сероуглерод |  | МВИ.МН 5616-2016 |
| 37.13* |  | 100.02/08.032 100.11/08.032 | Свинец Кадмий |  | МВИ.МН 5514-2016 |
| 37.14* |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Бензол, Толуол Этилбензол Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) |  | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 37.15* |  |  | Ацетон (пропан-2-он) |  | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 37.16* |  |  | Винилбензол (стирол) |  | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 37.17* |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Гидроксибензол (фенол) |  | МВИ.МН 6166-2019 МВИ.МН 5693-2016 |

| 37.18* | Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Марганец | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 08.11.2016 № 113 СанПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.08.2015 № 95 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1864-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.19* |  |  | Углерод черный (сажа) |  | РД 52.04.831-2015 |
| 37.20* |  | 100.02/08.032 100.11/08.032 | Ртуть |  | М 03-06-2004 |
| 37.21* |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Трихлорметан (хлороформ) |  | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 37.22* |  |  | Бутилацетат |  | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 37.23* |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Этилацетат |  | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 37.24* |  |  | Гексан |  | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 37.25* |  |  | Трихлорэтилен |  | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 37.26* |  |  | Динил (смесь 25% дифенила и 75% дифенил-оксида) |  | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 37.27* |  | 100.02/08.159 100.11/08.159 | Бензо(а)пирен |  | СТБ ИСО 16362-2006 |
| 37.29* |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | Фактическое значение | Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М.: Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991г., ч. I, с. 183-196, п.5.2.7.1, с.196-202, п.5.2.7.2. |
| 37.30* |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Серная кислота, сульфаты |  | Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М.: Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991, ч. I, с. 216-219, п.5.2.7.7. |
| 37.31* |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Водорода хлорид |  | Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М.: Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991, ч. I, с. 129-132, п.5.2.3.6. |
| 37.32* |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Свинец |  | Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М.: Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991, ч. I, с.159-162, п.5.2.5.7 |
| 37.33* |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Этанол (этиловый спирт) |  | МУ по определению вредных веществ в объектах окружающей среды. Мн., 1993, вып.1, с.80-83 |

| 37.34* | Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Хлор | Фактическое значение | Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М.: Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991, ч. I, с.121-125, п.5.2.3.4. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.35* |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Цинк |  | Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М.:Госу-дарственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991, ч. I,с.172-175,п.5.2.5.11. |
| 37.36* |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Хром |  | Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М.: Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991, ч. I, с.169-172, п.5.2.5.10. |
| 37.39* |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Дибутилфталат Диоктилфталат | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 08.11.2016 № 113 СанПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.08.2015 № 95 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1933-2021 |
| 37.40* |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Уксусная кислота | Фактическое значение | Дмитриев М.Т., Казина Н.И., Пинигина И.А. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. М.: “Химия”, 1989, п.2.4., с. 107-108 |
| 37.41* |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Ацетальдегид | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава РБ 08.11.2016 № 113 СанПиГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 20.08.2015 № 95 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |

| 38.1*** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 11.10.2017 № 92 ТНПА и другая документация ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 11.10.2017 № 92 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.2*** |  | 100.10/08.156 100.10/08.050 | Акролеин | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 11.10.2017 № 92 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.3** |  | 100.10/08.156 100.10/08.050 100.10/08.169 | Аммиак |  | МВИ.МН 5910-2017 ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.4* |  | 100.10/08.156 | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 5986-2018 |
| 38.5** |  | 100.10/08.050 100.10/08.169 100.10/08.158 | Ацетон |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 38.6*** |  | 100.10/08.050 100.10/08.169 | Бензин |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.7** |  | 100.10/08.050 100.10/08.169 100.10/08.158 | Бензол |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 38.8** |  | 100.10/08.169 100.10/08.158 | Бутилацетат |  | АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 38.9*** |  | 100.10/08.050 | Бутиловый спирт |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.10*** |  | 100.10/08.169 | Винилацетат |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.11*** |  | 100.10/08.169 | Бутан |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.12*** |  |  | Гептан |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.13*** |  |  | Диэтиламин |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.14*** |  |  | Керосин |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.15*** |  |  | Метилацетат |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.16*** |  |  | Н-октан |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.17*** |  |  | Пентан |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.18*** |  |  | Пропилен |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.19*** |  |  | Тетрахлорэтилен |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.20*** |  |  | Уайт-спирит |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.21*** |  |  | Нефрас |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.22*** |  |  | Этилен |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.23*** |  |  | Хлортолуол |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.24*** |  |  | Хлорбензол |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.25*** |  |  | Циклогексан |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.26** |  | 100.10/08.169 100.10/08.158 | Этилбензол |  | АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 38.27*** |  | 100.10/08.169 | Этиловый спирт |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.28** |  | 100.10/08.050 100.10/08.156 | Водород хлористый |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 6038-2018 |

| 38.29** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.050 100.10/08.158 | Гексан | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 11.10.2017 № 92 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.30* |  | 100.10/08.158 | Динил |  | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 38.31*** |  | 100.10/08.169 | Диэтиловый эфир |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.32* |  | 100.10/08.156 | Железа оксид |  | МВИ.БР 318-2017 |
| 38.33* |  | 100.10/08.158 | Изопропиловый спирт Этиловый спирт |  | МВИ.ГМ 1751-2019 |
| 38.34** |  | 100.10/08.169 100.10/08.050 100.10/08.158 | Ксилол |  | АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 38.35* |  | 100.10/08.156 | Марганец |  | МВИ.БР 319-2017 |
| 38.36*** |  | 100.10/08.169 | Метилэтилкетон |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.37* |  | 100.10/08.156 | Озон |  | МВИ.МН 6091-2018 |
| 38.38 ** |  | 100.10/08.156 100.10/08.050 | Окислы азота |  | МВИ.МН 5914-2017 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.39* |  | 100.10/08.156 | Окись хрома |  | МВИ.БР 321-2017 |
| 38.40* |  | 100.10/08.052 | Пыль, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия |  | МВИ.БР 333-2017 |
| 38.41* |  | 100.10/08.156 | Свинец |  | МВИ.БР 332-2017 |
| 38.42* |  | 100.10/08.156 | Серная кислота |  | МВИ.МН 5987-2018 |
| 38.43** |  | 100.10/08.050 100.10/08.032 | Ртуть, ртути пары |  | ГОСТ 12.1.014-84 Методика М 03-06-2004 |
| 38.44** |  | 100.10/08.156 100.10/08.050 | Сернистый ангидрид |  | МВИ.МН 5858-2017 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.45*** |  | 100.10/08.050 100.10/08.169 | Сероводород |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.46*** |  | 100.10/08.169 | Сероуглерод |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.47*** |  | 100.10/08.050 | Сольвент-нафта |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.48** |  | 100.10/08.050 100.10/08.169 100.10/08.158 | Стирол |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 38.49** |  | 100.10/08.050 100.10/08.169 100.10/08.158 | Толуол |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 38.50** |  | 100.10/08.050 100.10/08.169 100.10/08.158 | Трихлорэтилен |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 38.51*** |  | 100.10/08.050 100.10/08.169 | Углеводороды алифатические предельные |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.52*** |  | 100.10/08.050 100.10/08.169 | Углерода оксид |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 |
| 38.53*** |  | 100.10/08.050 | Уксусная кислота |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 38.54*** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.050 100.10/08.169 | Уайт-спирит, нефрас | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 11.10.2017 № 92 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.55** |  | 100.10/08.050 100.10/08.156 | Фенол |  | МВИ.МН 6064-2018 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.56* |  | 100.10/08.156 | Фосфорный ангидрид |  | МВИ.МН 5810-2017 |
| 38.57** |  | 100.10/08.156 100.10/08.050 | Формальдегид |  | МВИ.БР 322-2017 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.58** |  | 100.10/08.156 100.10/08.050 | Хлор |  | МВИ.МН 6039-2018 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.59* |  | 100.10/08.156 | Хромовый ангидрид |  | МВИ.МН 5822-2017 |
| 38.60** |  | 100.10/08.156 | Щелочи едкие |  | МВИ.МН 6009-2018 |
| 38.61** |  | 100.10/08.169 100.10/08.158 | Этилацетат |  | АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 38.62* |  | 100.10/08.156 | Белоксодержащие аэрозоли |  | МВИ.БР 333-2017 |
| 38.63** |  | 100.10/08.050 100.10/08.156 | Хлористый винил |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 38.64* |  | 100.10/08.158 | Трихлорметан (хлороформ) |  | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 38.65* |  | 100.10/08.156 | Белок биотехнологической кормовой добавки |  | МВИ. МН 1621-2001 |
| 38.66* |  | 100.10/08.158 | Нонан |  | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 38.67* |  | 100.10/08.156 | Акриловая кислота Метакриловая кислота | Фактическое значение | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 6-7. М.: 1982 с.15-19,МУ№2565-82 |
| 38.68* |  |  | Акрилонитрил |  | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 6-7. М.: 1982 с.11-14,МУ№2564-82 |
| 38.69* |  | 100.10/08.156 | Акролеин |  | МУК 4.1.2472-09 |
| 38.70* |  | 100.10/08.156 | Алюминий | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 11.10.2017 № 92 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1775-2019 |

| 38.71* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Аммония хлористый | Фактическое значение | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 21/1. М.: 1987 с. 193-197, МУ №4317-87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.72* |  | 100.10/08.156 | Аммоний роданистый |  | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 23. М.: 1988 с.12-15, МУ№4729-88 |
| 38.73* |  | 100.10/08.156 | Анилин |  | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе. Выпуск 1-5. ММФ ЦРИА «Морфлот».: 1981 с. 86-88, МУ №1647-77 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 24. М.: 1988 с.34-37,МУ№4832-88 |
| 38.74* |  | 100.10/08.156 | Ампициллин {(2S-(2a,5a,6g) (S)}-6-аминофенил-ацетиламино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло (3,2,0) гептан-2-карбоновая кислота |  | Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Выпуск 13. М.:1979, с.71-73, МУ № 1480-76 |
| 38.75* |  | 100.10/08.158 | Ацетон |  | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 9. М.: 1986 с. 23-27, МУ №4166-86 |
| 38.76* |  | 100.10/08.158 | Бензин |  | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 9. М.: 1986 с. 28-33, МУ №4167-86 |

| 38.77 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.050 100.10/08.169 | Бензол | Фактическое значение | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе.Выпуск 13. М.: 1979 с. 100-102, МУ №1493-76 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 9. М.: 1986 с. 23-27, МУ №4166-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.78* |  | 100.10/08.158 100.10/08.156 | Бутилацетат |  | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе. Выпуск 1-5. ММФ ЦРИА «Морфлот».: 1981 с. 65-167, МУ №1689-77 |
| 38.79* |  | 100.10/08.158 | Бутиловый спирт | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 11.10.2017 № 92 ГНот 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 6250-2020 |
| 38.80* |  | 100.10/08.156 | Винилацетат |  | МВИ.ГМ 1924-2020 |
| 38.81* |  | 100.10/08.156 | Водорода перекись | Фактическое значение | МУпо измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 10. М.: 1988 с. 109-114, МУ №4586-88 |
| 38.82* |  | 100.10/08.158 | Дибутилфталат Диоктилфталат |  | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе. Выпуск 16. М.: 1980 с. 64-68, МУ №2222-80 |
| 38.83* |  | 100.10/08.158 | Диметилтерефталат | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 11.10.2017 № 92 ГНот 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0273-2024 |

| 38.84* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Дихлорэтан | Фактическое значение | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 6-7. М.:1982 с.49-52, МУ № 2573-82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.87* |  | 100.10/08.158 | Изоамиловый спирт |  | Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Выпуск 19. М.: 198 с. 102-105, МУ №2902-83 |
| 38.88* |  | 100.10/08.156 | Капролактам |  | Методические указания по измерению вредных веществ в воздухе. Выпуск 20. М.: 1984 с. 199-202, МУ №3133-84 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе. Выпуск 1-5. ММФ ЦРИА «Морфлот».: 1981 с.130-132, МУ №1671-77 |
| 38.90* |  | 100.10/08.156 | Кобальт |  | МУ №4945-88, утв. зам. гл. госсанврача СССР 22.12.1988 с.67-70, п. 3.4. Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе. Выпуск 1-5. ММФ ЦРИА «Морфлот».: 1981 с.14-16, МУ №1616-77 |
| 38.91* |  | 100.10/08.156 | Красители органические дисперсные |  | МУ по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 22/1. М.: 1988 с. 40-46, МУ №4449-87 |
| 38.92* |  | 100.10/08.156 | Красители органические активные |  | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 22/1. М.: 1988 с. 65-68, МУ №4454-87 |

| 38.93* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Кремния диоксид | Фактическое значение | МУ №2391-81, утв. зам. гл. госсанврача СССР 24.04.1981 МУ №4945-88, утв. зам. гл. госсанврача СССР 22.12.1988 с.29-31, п. 3.1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.94* |  | 100.10/08.156 100.10/08.158 | Ксилол |  | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе. Выпуск 15 . М.: 1979 с. 9-13, МУ № 1986-79 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 9 . М.: 1986 с. 40-45, МУ №4169-86 |
| 38.95* |  | 100.10/08.156 | Марганец |  | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе. Выпуск 1-5. ММФ ЦРИА «Морфлот».: 1981 с.16-18, МУ №1617-77 |
| 38.96* |  | 100.10/08.156 | Масла минеральные |  | МУ по определению вредных веществ в воздухе. Выпуск 19. М.: 1983 с. 76-79, MУ №2896-83 Технические условия на методы определения вредных веществ в воздухе. Выпуск 11. М.: 1976 с. 200-203, №1292-75 |
| 38.97* |  | 100.10/08.156 | Медь |  | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе. Выпуск 1-5. ММФ ЦРИА «Морфлот».: 1981 с.18-20, МУ №1618-77 МУ №4945-88, утв. зам. гл. госсанврача СССР 22.12.1988 с.67-69, п.3.4. |

| 38.98* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Метилакрилат | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 11.10.2017 № 92 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 6264-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.99* |  | 100.10/08.156 | Метилметакрилат, петролейный эфир | Фактическое значение | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе. Выпуск 1-5. ММФ ЦРИА «Морфлот».: 1981 с.165-167, МУ №1689-77 |
| 38.100* |  | 100.10/08.156 | Метиловый спирт | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 11.10.2017 № 92 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 6250-2020 |
| 38.101* |  | 100.10/08.156 | Метилэтилкетон | Фактическое значение | МУ по измерению концентраций вредных веществ в воздухе. Выпуск 1-5. ММФ ЦРИА «Морфлот».: 198 с.139—141, МУ №1676-77 Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Выпуск 19. М.: 1983 с. 181-184, МУ №4857-88 |
| 38.102* |  | 100.10/08.032 | Магний |  | Методические указания по измерению вредных веществ в воздухе. Выпуск 20. М.: 1984 с. 193-195, МУ №3132-84 |
| 38.103* |  | 100.10/08.156 | Натрий азотистокислый | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 11.10.2017 № 92 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | АМИ.БР 0030-2022 |
| 38.104* |  | 100.10/08.156 | Натрия гидрокарбонат | Фактическое значение | МУ по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 22/1. М.: 1988 с. 7-10, МУ №4442-87 |

| 38.105* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Натрия хлорид | Фактическое значение | Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Выпуск 19. М.: 1983 с.153-155, МУ №2914-83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.107* |  | 100.10/08.156 | Окислы азота |  | МУ по измерению концентраций вредных веществ в воздухе. Выпуск 1-5. ММФ ЦРИА «Морфлот».: 1981г. с. 60-61, МУ №1638-77 МУ №4945-88, утв. зам. гл. госсанврача СССР 22.12.1988 с. 39-40 |
| 38.108* |  | 100.10/08.156 | Никель |  | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 9. М.: 1986 с. 117-121, МУ №4184-86 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе. Выпуск 1-5. ММФ ЦРИА «Морфлот».: 1981 с. 28-29, МУ №1623-77 МУ №4945-88, утв. зам. гл. госсанврача СССР 22.12.1988 с.67 -69 МУ по измерению вредных веществ в воздухе. Выпуск 20. М.: 1984 с. 193-195, МУ №3132-84 |
| 38.109* |  | 100.10/08.156 | Окись хрома |  | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе. Выпуск 1-5. ММФ ЦРИА «Морфлот».: 198 с. 50-51, МУ 1633-77 |

| 38.110* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Олово | Фактическое значение | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 9 М.: 1986 с.126-128, МУ №4186-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.111* |  | 100.10/08.052 | ТССА |  | МУ №4945-88, утв. зам. гл. госсанврача СССР 22.12.1988 |
| 38.112* |  | 100.10/08.156 | Сода кальцинированная | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 11.10.2017 № 92 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ. БР 358-2019 |
| 38.113* |  | 100.10/08.156 | Ртуть, ртути пары | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 11.10.2017 № 92 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.БР 379-2020 |
| 38.114 *** |  | 100.10/08.050 100.10/08.169 | Сероводород | Фактическое значение | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе. Выпуск 1-5. ММФ ЦРИА «Морфлот».: 1981 г. с. 74-75, МУ №1643-77 Технические условия на методы определения вредных веществ в воздухе. Выпуск 11 М.: 1976 с.72-74, № 1256-75 |
| 38.116* |  | 100.10/08.156 | Сероуглерод |  | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе. Выпуск 1-5. ММФ ЦРИА «Морфлот».: 1981 с. 160-162, МУ №1686-77 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 21. М.: 1986 с. 172-176, МУ №3973-85 |

| 38.117* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Скипидар | Фактическое значение | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе. Выпуск 1-5. ММФ ЦРИА «Морфлот».: 1981 с.164-165, МУ №1688-77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.118* |  | 100.10/08.156 | Стрептомицин (О-2-Амино-2-деокси-а-D) |  | Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Выпуск 13. М. «ЦРИА «Морфлот»: 1979 с. 68-70, МУ№1479-76 |
| 38.119* |  | 100.10/08.158 | Сольвент-нафта |  | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 21. М.: 1986 с. 177-180, МУ №3974-85 |
| 38.120* |  | 100.10/08.158 100.10/08.156 | Стирол |  | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 9. М.: 1986 с. 28-33, МУ №4167-86 |
| 38.121* |  | 100.10/08.156 | Терефталевая кислота |  | Технические условия на методы определения вредных веществ в воздухе. Выпуск 11 М.: 1976 с.56-58, ТУ №1251-75 |
| 38.122* |  | 100.10/08.156 | Толуол |  | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 9. М.: 1986 с. 28-33, МУ №4167-86 |
| 38.123 *** |  | 100.10/08.050 | Углерода оксид |  | Руководство по контролю загрязнения атмосферы. 52.04.186-89, М. Государственный комитет СССР по гидрометеорологии,1991 с323-331,п.6.5.2.-6.11 |

| 38.124* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Уксусная кислота | Фактическое значение | МУ по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 10. М.: 1988 с. 144-147, МУ № 4592-88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.125* |  | 100.10/08.158 | Уайт-спирит, нефрас |  | МУ по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 27. М.: 1990 с. 340-344, МУ №5284-90 |
| 38.126* |  | 100.10/08.158 | Углерод 4-хлористый |  | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 9. М.: 1986 с. 90-94,МУ №4178-86 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 21. М.: 1986 с. 298-303, МУ №3996-85 |
| 38.127* |  | 100.10/08.156 | Фурфурол |  | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе. Выпуск 1-5. ММФ ЦРИА «Морфлот».: 1981 с. 189-191, МУ №1700-77 (метод А) |
| 38.129* |  | 100.10/08.156 | Цинка оксид |  | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе. Выпуск 1-5. ММФ ЦРИА «Морфлот».: 1981 с. 51-54, МУ №1634-77 |
| 38.130* |  | 100.10/08.156 | Эпихлоргидрин | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.БР 362-2019 |

| 38.131* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158 100.10/08.156 | Этилацетат | Фактическое значение | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе. Выпуск 1-5. ММФ ЦРИА «Морфлот».: 1981 с. 165-167, МУ №1689-77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.132* |  | 100.10/08.158 100.10/08.156 | Этиленгликоль | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.БР 359-2019 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе. Выпуск 21. М.:1986 с.317-321, МУ №3999-85 |
| 38.134* |  | 100.10/08.050 100.10/08.156 | Хлористый винил | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1889-2020 |
| 38.135* |  | 100.10/08.156 | Этилена окись |  | МВИ.ГМ 1726-2018 |
| Лаборатория физических факторов, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 39.1*** | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий; селитебная территория | 100.12/35.068 100.11/35.068 | Уровень напряженности (плотности потока энергии) электромагнитного поля в рабочем диапазоне частот 30 кГц - 40 ГГц (для электрического поля), 0,01 МГц – 30 МГц (для магнитного поля) | ГОСТ 12.1.006-84 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 05.03.2015 №23 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 05.03.2015 №23 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 01.02.2010 № 14 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2010 № 69 ГН 2.1.8.11-34-2005 СанНиП, ГН, утв. пост. Минздрава РБ 06.06.2013 № 45 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 15.02.2023 № 33 Специфические санитарно-эпидемиоло-гические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. постановлением Совмина РБ 04.06.2019 №360 | ГОСТ 12.1.006-84, пп. 2.1-2.11 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 05.03.2015 №23, гл. 7 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 01.02.2010 № 14, пп. 8-12,31-41 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2010 № 69, пп.32-41,72-74 |

| 39.2*** | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий; селитебная территория | 100.12/35.068 | Уровни напряженности, плотности магнитного потока электромагнитного поля в диапазонах частот 5 Гц -2 кГц, 2- 400 кГц | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 28.06.2013 № 59 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 06.06.2013 № 45 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 05.07.2017 № 73 ГН от 25.01.2021 № 37 | СанНиП, утв. по-становлением Мин-здрава РБ 28.06.2013 № 59, пп. 1-10,12-18; МВИ.ГМ 1754-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.3* | Товары народного потребления | 26.20/35.068 26.40/35.068 27.51/35.068 27.90/35.068 28.49/35.068 32.40/35.068 | Уровень напряженности (плотности потока энергии) электромагнитного поля в рабочем диапазоне частот 30 кГц – 40 ГГц | СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 28.06.2013 № 59 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 15.02.2023 № 33 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 06.06.2013 № 45 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН № 9-29.5-95 СанНиП, утв. по-становлением Мин-здрава РБ 28.06.2013 № 59, пп. 1-9,11-17 МВИ.ГМ 1754-2018 |
| 39.4* |  | 26.40/35.068 | Уровни напряженности, плотности магнитного потока электромагнитного поля в диапазонах частот 5 Гц -2 кГц, 2- 400 кГц |  | СанПиН № 9-29.5-95 СанНиП, утв. по-становлением Мин-здрава РБ 28.06.2013 № 59, пп. 1-9,11-17 МВИ.ГМ 1754-2018 |
| 39.5*** | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий; селитебная территория | 100.12/35.068 100.11/35.068 | Уровни напряженности электрического и магнитного полей тока промышленной частоты (50 Гц) | ГОСТ 12.1.002-84; СанПиН 2.1.8.12-17-2005, утв. пост. МЗ РБ 23.08.2005 № 122 СанНПиГН, утв. пост. МЗ РБ 21.06.2010 № 69 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.06.2012 №67 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ 06.06.2013 № 45 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 15.02.2023 № 33 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 18.01.2018 № 9 Специфические санитарно-эпидемиологи-ческие требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. пост.Совмина РБ 04.06.2019 №360 ГН от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.002-84, пп. 2.1-2.9; СанПиН № 2.1.8.12-17-2005, п. 9 ; СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2010 №69, пп. 32-41,61-71 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.06.2012 № 67, пп. 10-16, 21-27 МВИ.ГМ 1729-2018 |

| 39.6*** | Товары народного потребления | 26.20/35.068 26.40/35.068 27.51/35.068 27.90/35.068 28.49/35.068 32.40/35.068 | Уровень напряженности электри- ческого поля тока промышленной частоты (50 Гц) | СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 15.02.2023 № 33 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.06.2012 №67 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 28.06.2013 № 59 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 06.06.2013 №45 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН № 9-29.6-95; СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 12.06.2012 № 67, пп. 7-9,17-27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.7*** | Рабочие места | 100.12/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ГОСТ 12.1.045-84 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2010 № 69 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 28.06.2013 № 59 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 06.06.2013 № 45 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 05.07.2017 № 73 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. постановлением Совмина РБ 04.06.2019 №360 ГН от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.045-84, пп.2.1-2.4 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2010 №69, пп. 42-46 МВИ.ГМ.1907-2020 |

| 39.8* | Товары народного потребления | 13.20, 13.91, 13.93, 13.99, 14.12-14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 15.20, 22.21,22.23, 26.20, 26.40, 27.51, 28.49, 31.00, 31.02, 31.03, 31.09, 32.30,32.40 /35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 15.02.2023 № 33 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.06.2012 №67 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 28.06.2013 № 59 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 06.06.2013 №45 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН № 9-29.7-95 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 28.06.2013 № 59, пп. 1-8,11-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.9*** | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий; селитебная территория | 100.12/35.067 100.11/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; уровни звука; эквивалентный и максимальный уровни звука | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.036-81 СанНПиГН, утв. постановлениемм Минздрава РБ 16.11.2011 № 115 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 06.12.2012 № 191 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 28.06.2013 №59 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 06.05.2013 № 38 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 06.06.2013 № 45 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 18.01.2018 № 9 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 05.07.2017 № 73 ГН от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.003-83, пп.2.1-2.2 ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.11.2011 № 115, пп.8-10 СанПиН 2.1.8.12-37-2005, гл.4 СанПиН,утв. поста- новлением Минздрава РБ06.12.2012 № 191, гл.3 Инструкция 2.2.4.10-13-39-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ от 22.11.2006 № 152, гл.6 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ14.06.2013 № 47, пп. 15, 20-22 |

| 39.10* | Товары народного потребления | 26.20/35.067 26.40/35.067 27.51/35.067 27.90/35.067 28.49/35.067 32.40/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125; 500; 1000;2000; 4000; 8000 Гц; уровни звука; эквивалентный и максимальный уровни звука | СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) СанНП иГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 28.06.2013 № 59 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 06.06.2013 № 45 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН № 9-29.1-95 ГОСТ 25779-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.11*** | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий; селитебная территория | 100.12/35.067 100.11/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах частот 2; 4; 8; 16 Гц; общий уровень звукового давления инфразвука; эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот 2; 4; 8; 16 Гц; эквивалентныйобщий уровень звукового давления инфразвука | СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 06.12.2013 № 121 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 06.12.2013 № 121 ГН от 25.01.2021 № 37 | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 06.12.2013 № 121 гл. 2, 3, 4 Инструкция по применению 110-1210, утв. гл.госсанвра-чом РБ 24.12.2010 МВИ.ГМ 1694-2018 |
| 39.12* | Товары народного потребления | 27.51/35.067 28.49/35.067 | Уровни звукового давления (или эквивалентные по энергии уровни звукового давления) в октавных полосах частот 2; 4; 8; 16 Гц | СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН № 9-29.4-95 |
| 39.13*** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Уровни звукового давления в третьоктавных полосах частот 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0 кГц | ГОСТ 12.1.001-89 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 06.06.2013 № 45 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 05.07.2017 № 73 ГН от 25.01.2021 № 37 Инструкция по применению 008-1112, утв. гл.госсанврачом РБ 12.12.2012 | ГОСТ 12.1.001-89, пп.4.1-4.2; ГОСТ 12.4.077-79; Инструкция по применению 008-1112, утв. гл.госсанврачом РБ 12.12.2012 |

| 39.14*** | Товары народного потребления | 26.20/35.067 27.51/35.067 27.90/35.067 | Уровни звукового давления в третьоктавных полосах частот 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0 кГц | СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 06.06.2013 № 45 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН № 9-29.3-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.15*** | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий | 100.12/35.059 100.11/35.059 | Логарифмические уровни виброускорения (или виброскорости) в октавных (или 1/3 октавных) полосах частот 0,8 – 80 Гц, корректированный по частоте уровень виброускорения (или виброскорости), эквивалентный корректированный по частоте уровень виброускорения (или виброскорости) для общей вибрации Логарифмические уровни виброускорения (или виброскорости) в октавных полосах частот 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц, корректированный по частоте уровень виброускорения (или виброскорости), эквивалентный корректированный по частоте уровень виброускорения (или виброскорости) – для локальной вибрации; Пиковый уровень виброускорения импульсной локальной вибрации, количество вибрационных импульсов | ГОСТ 12.1.012-2004 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 26.12.2013 №132 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 26.12.2013 №132 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 Санитарные нормы, утв. Зам. гл. госсанврача СССР 20.01.1987 № 4249-87 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 14.06.2013 № 47 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 06.06.2013 № 45 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 06.06.2013 №45 ГН от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31177.1-2004 ГОСТ 31177.2-2005 ГОСТ ИСО 8041-2006 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 26.12.2013 №132,п. 17,18 Санитарные нормы, утв. Зам. гл. госсанврача СССР 20.01.1987; № 4249-87, пп.4.1-4.5 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 14.06.2013 № 47 пп. 15, 20, 23-25 МР 2957-84, утв. Зам. гл. госсанврача СССР 02.01.1984 Инструкция по применению 107-1210, утв. гл.госсанврачом РБ 24.12.2010 Инструкция по применению 080-0210, утв. гл.госсанврачом РБ 19.03.2010 Инструкция по применению 013-1213, утв. гл.госсанврачом РБ 23.12.2013 |

| 39.16* | Товары народного потребления | 27.51/35.059 27.90/35.059 28.49/35.059 32.40/35.059 | Логарифмические уровни виброускорения (или виброскорости) в октавных полосах частот 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц, корректированный по частоте уровень виброускорения (или виброскорости) общей вибрации Логарифмические уровни виброускорения (или виброскорости) в октавных полосах частот 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц, корректированный по частоте уровень виброускорения (или виброскорости) локальной вибрации | СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) СанНиПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 СанНиПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 06.06.2013 №45 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН № 9-29.2-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.17*** | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий | 100.12/35.060 100.12/35.065 100.12/35.068 100.11/35.060 100.11/35.065 100.11/35.068 | Параметры микроклимата: температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, температура поверхностей, интенсивность теплового облучения | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 30494-2011 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ 30.04.2013 № 33 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 15.02.2023 № 33 СанНПиГН, утв. пост. МЗ РБ 20.08.2015 № 95 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ 28.06.2013 № 59 СанНПиГН, утв. пост. МЗ РБ 14.06.2013 № 47 СанНиП, утв. пост. МЗ РБ 01.10.2012 № 154 СанНПиГН, утв. пост. МЗ РБ 29.05.2009 № 58 СанНиП, утв. пост. МЗ РБ 16.05.2022 № 44 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 18.01.2018 № 9 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗРБ 05.07.2017 № 73 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. постановлением Совмина РБ 07.08.2019 №525 ГН от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88, пп.2.1-2.10 ГОСТ 30494-2011 МВИ.ГМ. 1860-2020 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 30.04.2013 № 33, гл.4 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 14.06.2013 № 47, пп. 8-11,15-19 |

| 39.18* | Товары народного потребления | 26.40/35.068 32.40/35.068 | Уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения | СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 28.06.2013 № 59 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН № 9-29.9-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.19*** | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий | 100.12/35.063 100.11/35.063 | Коэффициент естественной освещенности (КЕО) для естественного и совмещенного освещения; освещенность для искусственного освещения | СанНПиГН, утв. пост. МЗРБ 28.06.2012 № 82 СН 2.04.03-2020 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 СанНиП, ГН, утв. пост.МЗ РБ 28.06.2013 № 59 СанНиП, утв. пост.МЗРБ 02.12. 2013 №114 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 18.01.2018 № 9 Специфические санитарно-эпидемиологи-ческие требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. постановлением Совмина РБ 07.08.2019 №525 ГН от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 МУ РБ 11.11.12-2002 , утв. гл. госсанврачом РБ 27.12.2002 |
| 39.20*** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Интенсивность ультрафиолетового излучения | СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 14.12.2012 № 198 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 14.12.2012 № 198 ГН от 25.01.2021 № 37 | СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 14.12.2012 № 198, пп. 10-18; МВИ.МН 5755-2017 МР 26-0101, утв. гл. госсанврачом РБ 01.06.2001 |
| 39.21*** | Рабочие места | 100.12/23.000 | Концентрация аэроионов положительной и отрицательной полярностей в воздушной среде, коэффициент униполярности | СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 02.08.10 № 104 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 28.06.2013 № 59 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 18.01.2018 № 9 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ 05.07.2017 № 73 ГН от 25.01.2021 № 37 | СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 02.08.2010 № 104, гл.3 МВИ.ГМ.1753-2018 |

| 40.1*** | Вода питьевая. Минеральная в т.ч. бутили-рованная Пищевые продукты | 100.09,11.07, 01.11-01.13, 01.21-01.25, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 01.70, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.06 /42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1050-2008 СТБ 1056-2016 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1050-2008 СТБ 1056-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.1* | Вода питьевая, минеральная в т. ч. бутилиро-ванная | 100.09/04.125 11.07/04.125 | Суммарная альфа-бета активность | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 №213 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ от 31.12.2013 №137 ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. Минздравом РБ 26.04.199 СанПиН 2.6.2.11-4-2005, утв. Минздравом РБ 01.04.2005 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 15.12.2015 № 123 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 СТБ 1188-99 МВИ.МН 2078-2004 |
| 41.2* |  |  | Объемная активность радионуклида 137Cs |  | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |
| 41.3* |  |  | Объемная активность радионуклида 90Sr |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 42.1* | Пищевые продукты | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 01.70, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06 /04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. Минздравом РБ 26.04.1999 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |
| 42.2* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида 90Sr |  | МВИ.МН 2288-2005 МВИ.МН1181-2011 СТБ 1059-98 пп. 5.1.1.3; 5.1.1.4 МПр.МН 13-2004 МПр.МН 11-2004 |

| 43.2* | Зерно, прочее растительное сырье. Корма | 01.11/04.125 01.12/04.125 01.14/04.125 01.15/04.125 01.26/04.125 01.27/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. 03.08.1999 ТНПА и другая документация | МВИ.МН1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.3* |  |  | Удельная активность радионуклида 90Sr |  | СТБ 1059-98 пп. 5.1.1.3; 5.1.1.4 МВИ.МН 2288-2005 МПр.МН 12-2004 ГОСТ 32163-2013 |
| 44.2* | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/04.125 | Удельная активность радионуклида Цезия -137 | ГН 2.6.1.8-10-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ от 24.12.2004 №152 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |
| 45.1*** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 16.21/42.000 16.22/42.000 16.23/42.000 16.24/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) ТКП 239-2010 (02080) ТКП 250-2010 (02080) СТБ 1074-2009 | ТКП 251-2010 (02080) ТКП 239-2010 (02080) ТКП 250-2010 (02080) |
| 45.2* |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 16.24/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs | ГН 2.6.1.10-1-01-2001, утв. Минздравом РБ 11.01.2001 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |
| 45.3* |  |  | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |  | МВИ.МН 4498-2013 МВИ.МН 4779-2013 |
| 46.2* | Торфяные изделия | 08.90/04.125 19.20/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs | Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа, утв. Министерством энергетики РБ 30.12.2006, согл. Минздравом РБ 13.12.2006 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |
| 48.1** | Твёрдые радиоактивные отходы Жидкие радиоактивные отходы | 21.20/04.056, 100.08/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 31.12.2013 №137 ГН от 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 31.12.2015 №142 | АМИ.МН 0030-2022 |

| 49.1* | Грунтовые воды в районе размещения пунктов захоронения отходов дезактивации | 100.04/04.125 | Объемная активность радионуклида 137Cs | СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004), утв. постановлением Минздрава РБ 22.11.2004 № 121 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.2* |  |  | Объемная активность радионуклида 90Sr |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 50.1** | Территория населённых мест. Открытые пространства (лесные угодья; территории жилой застройки, промышленных предприятий и др.). Жилые, общественные, производственные здания и конструкции | 100.11/04.125 100.11/04.056 100.13/04.125 100.13/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | КУ радиоактивного загрязнения для принятия решений о проведении дезактивационных работ, утв. Минздравом РБ 04.10.2004 ГН от 25.01.2021 № 37 КУ загрязнения Cs-137 грунта для рекультивации дезактивируемых территорий, утв. МЗ РБ, 04.10.2004 РКУ РЗ-2004, согл. Минздравом РБ, 25.11.2004 | АМИ.МН 0030-2022 |
| 50.2 ** |  |  | Уровень загрязнения поверхностей бета- излучающими нуклидами (плотность потока бета- частиц) |  | МВИ.МН 5197-2015 |
| 53.1** | Материалы и изделия, загрязненные или содержащие радионуклиды (металлы, металлолом и другие) | 24.10, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 25.11, 25.29, 25.92, 25.93, 25.99, 27.20 /04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 11.03.2016 № 42 | АМИ.МН 0030-2022 |
| 53.2** |  |  | Уровень загрязнения поверхностей альфа- и бета- излучающими нуклидами (плотность потока альфа- и бета- частиц) |  | МВИ.МН 5197-2015 МВИ.МН 2210-2007 МВИ.МН 4194-2011 |
| 54.1** | Радиационные упаковки с источниками, транспортные средства для их перевозки | 25.92/04.056 25.99/04.056 28.99/04.056 29.10/04.056 29.20/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ от 31.12.2013 №137 СанПиН 2.6.1.13-60-2005, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2005 № 284 | АМИ.МН 0030-2022 |
| 54.2** |  |  | Уровень загрязнения поверхностей альфа- и бета- излучающими нуклидами (плотность потока альфа- и бета- частиц) |  | МВИ.МН 5197-2015 |
| 55.1** | Радиоизотоп-ные приборы: (уровнемеры, толщиномеры, лотномры, счетчики предметов, измери-тели давления, влагомеры, радиоизотопные извещатели дыма, анализаторы и др.) Рабочие места | 26.51/04.056 28.99/04.056 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 31.12.2013 №137 СанПиН 2.6.1.8-15-2003, утв. постановлением Минздрава РБ 19.11.2003 № 138 СанПиН 2.6.4.13-24-2005, утв. постановлением Минздрава РБ 01.11.2005 № 162 ГН от 25.01.2021 № 37 | АМИ.МН 0030-2022 |
| 55.2** |  |  | Уровень загрязнения поверхностей альфа- и бета- излучающими нуклидами (плотность потока альфа- и бета- частиц) |  | МВИ.МН 5197-2015 |

| 56.1* | Установки (аппараты), в состав которых входят источники неиспользуемого и низкоэнергитического рентгеновского излучения. Рабочие места | 26.51/04.056 28.99/04.056 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения | СанНиП, утв. постановлением Минздравом РБ от 31.12.2013 №137 СанПиН 2.6.1.13-13-2005, утв. постановлением Минздрава РБ 22.08.2005 №117 ГН от 25.01.2021 № 37 СанПиН 2.6.4.13-29-2005, утв. постановлением Минздрава РБ 14.11.2005 № 126 | АМИ.МН 0030-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57.1*** | Рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров. Рабочие места | 26.60/04.056 26.70/04.056 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 31.12.2013 №137 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 24.12.2015 №134 ГН от 25.01.2021 № 37 | АМИ.МН 0030-2022 |
| 58.1*** | Установки промышленного и медицинского назначения с линейными ускорителями электронов, установки с нейтронными генераторами. Рабочие места | 26.60/04.056 26.70/04.056 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучения | СанНиП, утв. пост. МЗ РБ 31.12.2013 №137 СанПиН 2.6.1.13-34-2006, утв. пост. МЗ РБ 23.11.2006 № 165 СанПиН 2.6.4.13-22-2005, утв. пост. МЗ РБ 28.10.2005 № 158 ГН от 25.01.2021 № 37 | АМИ.МН 0030-2022 |
| 59.1*** | Переносные, передвижные, стационарные рентгеновские дефектоскопы, дефектоскопы с радионуклидными источниками. Рабочие места | 26.60/04.056 26.70/04.056 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ от 31.12.2013 №137 СанПиН 2.6.1.8-12-2004, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2004 № 159 СанПиН 2.6.1.8-9-2004, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 06.12.2004 №125 ГН от 25.01.2021 № 37 | АМИ.МН 0030-2022 |
| 59.2*** |  |  | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения |  | АМИ.МН 0030-2022 |
| 59.3*** |  |  | Уровень загрязнения поверхностей альфа- и бета- излучающими нуклидами (плотность потока альфа- и бета- частиц) |  | МВИ.МН 5197-2015 |

| 60.1*** | Медицинские терапевтические, диагностические рентгеновские аппараты, изотопные гамма-установки, лаборатории радионуклидной диагностики (рабочие места, смежные помещения) | 26.60/04.056 26.70/04.056 100.12/04.056 100.13/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 31.12.2013 №137 СанПиН 2.6.1.8-38-2003, утв. постановлением Минздрава РБ 31.12.2003 № 223 СанПиН 2.6.3.13-24-2006, утв. постановлением Минздрава РБ 22.11.2006 № 143 СанПиН 2.6.1.13-25-2005, утв. постановлением Минздрава РБ 01.11.2005 №164 СанПиН 2.6.1.13-55-2005, утв. постановлением Минздрава РБ 28.12.2005 № 273 ГН от 25.01.2021 № 37 | АМИ.МН 0030-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.2*** |  |  | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения |  | АМИ.МН 0030-2022 |
| 60.3*** |  |  | Уровень загрязнения поверхностей альфа- и бета- излучающими нуклидами (плотность потока альфа- и бета- частиц) |  | МВИ.МН 5197-2015 |
| 61.1* | Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием природных радионуклидов. Минеральные удобрения и агрохимикаты. | 02.20/04.125 02.30/04.125 08.12/04.125 08.91/04.125 08.92/04.125 20.15/04.125 23.20/04.125 23.32/04.125 23.49/04.125 23.61/04.125 23.64/04.125 23.99/04.125 100.06/04.125 | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 31.12.2013 №137 СП 2.6.2.11-10-2005, утв. Минздравом РБ 05.07.2005 СанПиН 2.6.2.11-4-2005, утв. постановлением Минздрава РБ 01.04.2005 № 36 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1120-99 МВИ.МН 4498-2013 МВИ.МН 4779-2013 |
| 63.2* | Строительные материалы, добываемые на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленности, отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов (золы, шлаки и пр.), а также грунты из под оснований зданий | 08.12/04.125 19.20/04.125 23.11/04.125 23.13/04.125 23.19/04.125 100.06/04.125 | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K). | СТБ 1033-2016 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 28.12.2012 №213 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 31.12.2013 № 137 ГОСТ 30108-94 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 1120-99 МВИ.МН 4498-2013 МВИ.МН 4779-2013 |

| 64.1** | Кожные пок-ровы, спец-одежда, рабочие поверхности помещений для работ с источниками иониизирующих излучений | 14.12/04.056 14.13/04.056 15.20/04.056 100.13/04.056 101.19/04.056 | Плотность потока - и -частиц | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 28.12.2012 № 213 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 6149-2019 МВИ.МН 5197-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65.1** | Земельные участки под строительство | 100.11/04.056 | Плотность потока радона (ППР) с поверхности земли | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 31.12.2013 №137 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) СанПиН 2.6.2.11-4-2005, утв. постановлением Минздрава РБ 01.04.2005 № 36 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5618-2016 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) |
| 66.1* | Индивидуальный дозиметрический контроль персонала и населения | 100.12/04.056 | Индивидуальный эквивалент дозы (Нр(10), Нр(0,07), Нр(3)) | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 28.12.2012 № 213 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 31.12.2013 №137 ГН от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5985-2018 |
| 67.1*** | Жилые, общественные и производственные здания | 100.11/04.056 100.13/04.056 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона (222Rn) и торона (220Rn). Объемная активность (ОА) радона (222Rn) | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 28.12.2012 № 213 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 31.12.2013 №137 СанПиН 2.6.2.11-4-2005, утв. постановлением Минздрава РБ 01.04.2005 № 36 ГН от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5011-2014 МВИ.МН 3862-2011 ТПК 45-2.03-134-2009 |

| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68.1* | Мясо свежее и замороженное в т.ч. упакованное под вакуумом или в модифицированную атмосферу. Полуфабрикаты мясные, натуральные и рубленые (охлажденные, замороженные). | 10.11/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 2073/2005/EC Регламент Комиссии от 15 ноября 2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов Регламент комиссии (EC) № 1441/2007 от 5 декабря 2007 года, вносящий поправки в Регламент (EC) № 2073/2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 68.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 68.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 68.4* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 68.5* |  |  | Cульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 68.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 68.7* |  |  | Е.сoli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 68.8* |  |  | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 69.1* | Субпродукты убойных животных (охлажденные, замороженные) |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 69.2* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 69.3* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 70.1* | Колбасы сырокопченые, полукопченые, варено-копченые, сыровяленые в т.ч. продукты мясные и нарезанные и упакованные под вакуумом. | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 70.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 70.3 |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 70.4* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 70.5* |  |  | Cульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 70.6* |  |  | S. aures |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 70.7* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |

| 71.1* | Колбасные изделия вареные, сосиски, сардельки, хлеба мясные. | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 2073/2005/EC Регламент Комиссии от 15 ноября 2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов Регламент комиссии (EC) № 1441/2007 от 5 декабря 2007 года, вносящий поправки в Регламент (EC) № 2073/2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 9958-81 п.4.2 ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 71.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 71.4* |  |  | Cульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 9958-81 п.4.6 |
| 71.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 71.6* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 71.7* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 9958-81 п.4.4 |
| 72.1* | Готовые быстрозамороженные мясные блюда. |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 72.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 72.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 72.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 72.5* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 72.6* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 73.1* | Тушки и мясо птицы, продукты их переработки, субпродукты. | 10.12/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 7702.2.1-2017 п.7.1 |
| 73.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |

| 73.3* | Тушки и мясо птицы, продукты их переработки, субпродукты. | 10.12/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 2073/2005/EC Регламент Комиссии от 15 ноября 2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов Регламент комиссии (EC) № 1441/2007 от 5 декабря 2007 года, вносящий поправки в Регламент (EC) № 2073/2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ 31468-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73.4* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 ГОСТ ISO 11290-1-2022 |
| 74.1* | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса и птицы. | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 7702.2.1-2017 п.7.1 |
| 74.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 74.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ 31468-2012 |
| 74.4* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 74.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 74.6* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 74.7* |  |  | Cульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 7702.2.6-2015 |
| 74.8* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 75.1* | Мясопродукты с использованием субпродуктов птицы (паштеты, ливерные колбасы и др.) в т.ч. сублимационной и тепловой сушки. | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 7702.2.1-2017 п.7.1 |
| 75.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 75.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ 31468-2012 |
| 75.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 75.5* |  |  | Cульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 7702.2.6-2015 |
| 75.6* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 75.7* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |

| 76.1* | Шпик и продукты из шпика свиного | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 2073/2005/EC Регламент Комиссии от 15 ноября 2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов Регламент комиссии (EC) № 1441/2007 от 5 декабря 2007 года, вносящий поправки в Регламент (EC) № 2073/2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 76.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонелллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ 31468-2012 |
| 76.4* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 76.5* |  | 10.13/01.086 | Cульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 77.1* | Яйцо куриное и яичные продукты жидкие и сухие. | 01.47/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 77.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 77.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ Р 52814 -2007 (ИСО 6579:2002) |
| 77.4* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 77.5* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 78.1* | Молоко и сливки сырые, пастеризованные и стерилизованные, сухое цельное и обезжиренное молоко, сливки сухие с сахаром, «продукт молочный сухой», молоко топленое, масла животные и сливочно-растительные, напитки, коктейли молочные и сливочные, напитки сухие на молочной основе, мороженое. | 10.51/01.086 10.52/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 2073/2005/EC Регламент Комиссии от 15 ноября 2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов Регламент комиссии (EC) № 1441/2007 от 5 декабря 2007 года, вносящий поправки в Регламент (EC) № 2073/2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 78.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ГОСТ 9225-84 п.4.6 ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 |

| 78.3* | Молоко и сливки сырые, пастеризованные и стерилизованные, сухое цельное и обезжиренное молоко, сливки сухие с сахаром, «продукт молочный сухой», молоко топленое, масла животные и сливочно-растительные, напитки, коктейли молочные и сливочные, напитки сухие на молочной основе, мороженое. | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 2073/2005/EC Регламент Комиссии от 15 ноября 2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов Регламент комиссии (EC) № 1441/2007 от 5 декабря 2007 года, вносящий поправки в Регламент (EC) № 2073/2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78.4* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 |
| 78.5* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 33566-2015 ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 78.6* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 Инструкция № 2.3.4.11-13-34-2004, утв. постановлением Минздрава РБ 23.11.2004 № 122 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.7- 8.8 |
| 78.7* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 78.8* |  |  | Бактерии сем. Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-81 |
| 78.9* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 78.10* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 78.11* |  |  | Cl. perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 |
| 78.12* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.6.3 ГОСТ 29185-2014 |
| 78.13* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2012 |
| 79.1* | Жидкие кисломолочные продукты, продукты на их основе, обогащенные бифидобактериями и др. пробиотическими микроорганизмами в т.ч. йогурт, сметана, продукты на ее основе, в т.ч. с компонентами, термически обработанные сквашенные молочные продукты с компонентами и без компонентов, закваски, казеины. | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 2073/2005/EC Регламент Комиссии от 15 ноября 2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов Регламент комиссии (EC) № 1441/2007 от 5 декабря 2007 года, вносящий поправки в Регламент (EC) № 2073/2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 СТБ 1552-2017 ГОСТ 33951-2016 |
| 79.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ГОСТ 9225-84 п.4.6 ИСО 4831: 2006 ИСО 4832:2006 ГОСТ 32901-2014 п.п.6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 |
| 79.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 79.5* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 ГОСТ ISO 11290-1-2022 |
| 79.6 |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 |

| 79.7* | Жидкие кисломолочные продукты, продукты на их основе, обогащенные бифидобактериями и др. пробиотическими микроорганизмами в т.ч. йогурт, сметана, продукты на ее основе, в т.ч. с компонентами, термически обработанные сквашенные молочные продукты с компонентами и без компонентов, закваски, казеины. | 10.51/01.086 | Дрожжи Плесени | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 2073/2005/EC Регламент Комиссии от 15 ноября 2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов Регламент комиссии (EC) № 1441/2007 от 5 декабря 2007 года, вносящий поправки в Регламент (EC) № 2073/2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33566-2015 ГОСТ ISO 6611-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.8* |  |  | Бифидобактерии |  | Инструкция № 071-0210, утв. гл.госсан-врачом РБ 19.03.2010 СТБ 1552-2017 ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33924-2016 |
| 79.9* |  |  | Cульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 80.1* | Творог, творожные продукты, сыры и сырные продукты | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |
| 80.2* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 80.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ГОСТ 9225-84 п.4.6 ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 ГОСТ 32901-2014 п.п 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 |
| 80.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 80.5* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 80.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 |
| 80.7* |  |  | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 33566-2015 ГОСТ ISO 6611-2013 |

| 80.8* | Творог, творожные продукты, сыры и сырные продукты | 10.51/01.086 | Е. сoli | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 2073/2005/EC Регламент Комиссии от 15 ноября 2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов Регламент комиссии (EC) № 1441/2007 от 5 декабря 2007 года, вносящий поправки в Регламент (EC) № 2073/2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.9* |  | 10.51/01.086 10.51/03.152 | Стафилококковый энтеротоксин |  | МУК 4.2.2429-08 , утв. Роспотребнадзором 29.10.2008 МУК 4.2.2879-11 |
| 81.2* | Рыба и продукты вырабатываемые из нее, морепродукты, пресервы, икра и молоки рыб. | 03.00/01.086 10.20/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 81.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:200 |
| 81.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 81.5* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 81.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 81.7* |  |  | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 81.8* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Cульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 81.9* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 81.10* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 81.11* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 81.12* |  |  | V.parahaemoliticus |  | Инструкция №4.2.10.15-10-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 12.06.2006 № 73 п.72 ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |
| 82.1* | Консервы | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 10.89/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 Инструкция № 2.3.4.11-13-34-2004, утв. постановлением Минздрава РБ 23.11.2004 № 122 ГОСТ 10444.9-88 |

| 83.1* | Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 2073/2005/EC Регламент Комиссии от 15 ноября 2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов Регламент комиссии (EC) № 1441/2007 от 5 декабря 2007 года, вносящий поправки в Регламент (EC) № 2073/2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 83.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 83.4* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2012 |
| 83.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 83.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 83.7* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 84.1* | Кондитерские изделия, изделия с кремом. | 10.71/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 33536-2015 |
| 84.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 84.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 84.5* |  |  | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 84.6* |  | 10.71/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 27543-87 Инструкция по применению №82-0904, утв. гл. госсанврачом РБ 16.10.2004 |

| 85.1* | Плодоовощная продукция. Овощи и фрукты свежие, свежезамороженные, сухие овощи, картофель, грибы и продукты их переработки, концентраты. Консервы овощные, грибные. Джемы, варенье, повидло, сиропы и т.д. | 10.31/01.086 10.39/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 2073/2005/EC Регламент Комиссии от 15 ноября 2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов Регламент комиссии (EC) № 1441/2007 от 5 декабря 2007 года, вносящий поправки в Регламент (EC) № 2073/2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 СТБ ISO 7218-2010 п .10.3 ГОСТ ISO 7218-2015 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 85.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 85.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 85.5* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 85.6* |  |  | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 85.7* |  |  | Cульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 85.8* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2012 |
| 85.9* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 Инструкция № 2.3.4.11-13-34-2004, утв. постановлением Минздрава РБ 23.11.2004 № 122 ГОСТ 10444.9-88 |
| 85.10* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Yersinia enteroсоlitica |  | ГОСТ ISO 10273-2013 Инструкция № 076-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 |
| 86.1* | Соки, нектары, овощные и фруктовые сокосодержащие напитки. | 10.32/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 86.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 86.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 86.4* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 86.5* |  |  | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 86.6* | Соки, нектары, овощные и фруктовые сокосодержащие напитки. | 10.32/01.086 10.39/01.086 | Cульфитредуцирующие клостридии | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 2073/2005/EC Регламент Комиссии от 15 ноября 2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов Регламент комиссии (EC) № 1441/2007 от 5 декабря 2007 года, вносящий поправки в Регламент (EC) № 2073/2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29185-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86.7* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 86.8* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 86.9* |  |  | Молочнокислые бактерии |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 86.10* |  |  | Промышленная стерильность. Микроорганизмы после термостатной выдержки: спорообразующие и мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы неспорообразующие микроорганизмы; плесневые грибы; дрожжи; молочнокислые бактерии; - CL. botulinum - CL. perfringens - B. cereus - B. subtilis - B. polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 Инструкция № 2.3.4.11-13-34-2004, утв. постановлением Минздрава РБ 23.11.2004 № 122 ГОСТ 10444.9-88 |
| 87.1* | Специи и пряности столовые, сушеное растительное сырье. | 10.84/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 87.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 87.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 87.4* |  |  | Cульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 87.5* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 87.6* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2012 |

| 88.1* | Орехи натуральные (миндаль, грецкие, арахис и т.д.). Орехи обжаренные. Орехи кокосовые высушенные. Чай (черный, зеленый, плиточный). Кофе (в зернах, молотый, растворимый), кофейные напитки. | 10.83/01.086 10.89/01.086 | БГКП | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88.2* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 88.3* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 89.1* | Масличное сырье и жировые продукты. Продукты переработки растительных масел (майонез, маргарин, кулинарные и растительные жиры, кремы на растительных маслах). | 10.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 89.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 89.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 89.4* |  |  | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 90.1* | Воды минеральные, лечебные, лечебно-столовые, столовые в потребительской и транспортной таре. Воды питьевые искусственно минерализованные | 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 Инструкция по применению № 072-0210, утв. гл.госсан-врачом РБ 19.03.2010 п.11 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 90.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) Инструкция по применению № 072-0210, утв. гл.госсанврачом РБ 19.03.2010 п.12 ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 90.3* |  | 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Инструкция № 072-0210, утв. гл.госсан-врачом РБ 19.03.2010 п.14 |

| 90.4* | Воды минеральные, лечебные, лечебно-столовые, столовые в потребительской и транспортной таре. Воды питьевые искусственно минерализованные | 11.07/01.086 | P. aeruginosa | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция № 072-0210, утв. гл. госсанрачом РБ от 19.03.2010 п.13 ГОСТ Р 54755-2011 СТБ ISO 16266-2015 ГОСТ ISO 16266-2018 ГОСТ 34786-2021, п.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90.5* |  |  | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 Инструкция № 072-0210, утв. гл.госсан-врачом РБ 19.03.2010 п.15 |
| 91.1* | Напитки безалкогольные в т.ч. сокосодержащие и на настоях и эссенциях. Напитки брожения (квас, напитки брожения слабоалкогольные). | 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 Инструкция №10-04-06-140-87, утв. зам. гл. госсанврача СССР 04.09.1987 п.1.2.2 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 91.2* |  |  | КМАэМ |  | ГОСТ 30712-2001 |
| 91.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) Инструкция №10-04-06-140-87, утв. зам. гл. госсанврачаСССР 04.09.1987 п.1.2.4 ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 ГОСТ 30712-2001 |
| 91.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ 30712-2001 |
| 91.5* |  |  | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 |
| 91.6* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |

| 92.1* | Вода питьевая, расфасованная в емкости. | 11.07/01.086 | ОМЧ при 37 0С ОМЧ при 220С | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 15.12.2015 № 123 ТНПА и другая документация на продукцию | ISO 6222: 1999 ГОСТ ISO 6222-2018 Инструкция №068-1109 гл.5 п.2 ГОСТ 18963-73 ГОСТ 34786-2021, п.7.1 СТБ ISO 8199-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92.2* |  |  | ОКБ |  | Инструкция №068-1109 гл.5 п.3 ISO 9308-2:2012 ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021, п.9.1 |
| 92.3* |  |  | ТКБ |  | Инструкция №068-1109 гл.5 п.3 ISO 9308-2:2012 ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021, п.9.3 |
| 92.4* |  |  | E.coli |  | Инструкция №068-1109 гл.5 п.3 ISO 9308-2:2012 ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021, п.9.2 |
| 92.5* |  |  | P. aeruginosa |  | Инструкция №068-1109 гл.5 п.4 ГОСТ Р 54755-2011 СТБ ISO 16266-2015 ГОСТ ISO 16266-2018 ГОСТ 34786-2021, п.11 |
| 92.6* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | Инструкция №068-1109 гл.5 п.5 ISO 6461-2:1986 СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 92.7* |  |  | Колифаги |  | Инструкция №068-1109 МУ № 1150-74 |
| 92.8* |  |  | Энтерококки |  | Инструкция №068-1109 гл.5 п.6 ISO 7899-2:2000 ГОСТ ISO 7899-2-2018 ГОСТ 34786-2021, п.10.1 |
| 92.9* |  |  | Глюкозоположительные колиформные бактерии |  | Инструкция №092-0610, утв. гл.госсанврачом РБ 28.06.2010 |

| 93.1* | Пиво, слабоалкогольные напитки. | 11.05/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 93.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 93.4* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 94.1* | Другие пищевые продукты (изоляты, концентраты, отруби пищевые, соевые продукты, пектин, желатин, крахмал, патока, дрожжи, бульоны, пищевые добавки технологического назначения и др.) | 10.62/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 2073/2005/EC Регламент Комиссии от 15 ноября 2005 о микробиологи-ческих показателях для пищевых продуктов Регламент комиссии (EC) № 1441/2007 от 5 декабря 2007 года, вносящий поправки в Регламент (EC) № 2073/2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 94.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 94.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 94.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 94.5* |  |  | Cульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 94.6* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2012 |
| 94.7* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 95.1* | Готовые кулинарные изделия в т.ч. продукция общественного питания, ДДУ, больниц | 10.85/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 7702.2.1-2017 п.7.1 |
| 95.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 95.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |

| 95.4* | Готовые кулинарные изделия в т.ч. продукция общественного питания, ДДУ, больниц | 10.85/01.086 10.89/01.086 | E.coli | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 2073/2005/EC Регламент Комиссии от 15 ноября 2005 о микробиологи-ческих показателях для пищевых продуктов Регламент комиссии (EC) № 1441/2007 от 5 декабря 2007 года, вносящий поправки в Регламент (EC) № 2073/2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95.5* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 95.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 95.7* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 95.8* |  |  | Cульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 95.9* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 96.1*** | Остатки пищевых продуктов связанные с этиологией пищевых отравлений | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 | ГОСТ 31904-2012 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 |
| 96.2* |  | 10.89/01.086 | Бактерии рода Salmonella | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006, гл.3 |
| 96.3* |  |  | Бактерии рода Shigella |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006, гл. 4 |
| 96.4* |  |  | Бактерии рода Escherichia |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006, гл. 5 |
| 96.5* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006, гл. 6 |
| 96.6* |  |  | B. cereus |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006, гл. 8 |
| 96.7* |  |  | S. аureus |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006, гл. 9 |
| 96.8* |  |  | Enterococcus |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006, гл. 10 |

| 96.9* | Остатки пищевых продуктов связанные с этиологией пищевых отравлений | 10.89/01.086 | CL. botulinum | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006, гл. 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96.10* |  |  | CL. perfringens |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006, гл. 12 |
| 96.11* |  |  | Campylobacter |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006, гл. 13 |
| 96.12* |  |  | V.parahaemolyticus |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006, гл. 7 |
| 97.1* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 2073/2005/EC Регламент Комиссии от 15 ноября 2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов Регламент комиссии (EC) № 1441/2007 от 5 декабря 2007 года, вносящий поправки в Регламент (EC) № 2073/2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 97.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 97.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 97.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 97.5* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 97.6* |  |  | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 97.7* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 97.8* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 97.9* |  |  | Бифидобактерии |  | Инструкция № 071-0210, утв. гл.госсанврачом РБ 19.03.2010 ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33924-2016 |
| 97.10* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |

| 98.1* | Продукты для питания детей раннего возраста, школьников и дошкольников, лечебного питания детей | 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 2073/2005/EC Регламент Комиссии от 15 ноября 2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов Регламент комиссии (EC) № 1441/2007 от 5 декабря 2007 года, вносящий поправки в Регламент (EC) № 2073/2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 98.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 98.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 |
| 98.5* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 98.6* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 98.7* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 6611-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 98.8* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 98.9* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |
| 98.10* |  |  | Ацидофильные микроорганизмы (молочнокислые палочки) |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |
| 98.11* |  |  | Бифидобактерии |  | Инструкция № 071-0210, утв. гл.госсанврачом РБ 19.03.2010 ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33924-2016 |
| 98.12* |  |  | Cульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 98.13* |  |  | Еnterobacter sakazakii |  | ГОСТ 29184-91 ISO/TS 22964:2006 ГОСТ ISO /TS 22964-2013 |
| 98.14* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |

| 99.1* | Продукты детского питания, изготовленные на молочных кухнях | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 2073/2005/EC Регламент Комиссии от 15 ноября 2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов Регламент комиссии (EC) № 1441/2007 от 5 декабря 2007 года, вносящий поправки в Регламент (EC) № 2073/2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 30705-2000 ГОСТ ISO 7218-2015 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 99.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 99.4* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 99.5* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 99.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 |
| 99.7* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 99.8* |  |  | Бифидобактерии |  | Инструкция № 071-0210, утв.гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33924-2016 |
| 99.9* |  |  | Ацидофильные микроорганизмы (молочнокислые палочки) |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |
| 100.1* | Сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания | 10.11/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 2073/2005/EC Регламент Комиссии от 15 ноября 2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов Регламент комиссии (EC) № 1441/2007 от 5 декабря 2007 года, вносящий поправки в Регламент (EC) № 2073/2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 26972-86 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 100.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ГОСТ 26972-86 ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 100.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 100.4* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 100.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 |
| 100.6* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 26972-86 ГОСТ ISO 6611-2013 ГОСТ 33566-2015 |

| 101.1* | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. | 10.11/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 2073/2005/EC Регламент Комиссии от 15 ноября 2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов Регламент комиссии (EC) № 1441/2007 от 5 декабря 2007 года, вносящий поправки в Регламент (EC) № 2073/2005 о микробиологических показателях для пищевых продуктов ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ISO 4833-1-2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 |
| 101.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 101.4* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 101.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 |
| 101.6* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 101.7* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 6611-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 101.8* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 101.9* |  |  | Бифидобактерии |  | Инструкция № 071-0210, утв.гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33924-2016 |
| 101.10* |  |  | Молочнокислые бактерии |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |
| 102.1*** | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 102.2* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/01.086 | ОМЧ (в т.ч. сапрофитные бактерии) | ГН от 25.01.2021 №37 | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом РБ 25.02.2002, п.8.1 Инструкция по применению № 068-1109, утв. гл. госсанврачом РБ 24.11.2009 ISO 6222: 1999 ГОСТ ISO 6222-2018 ГОСТ 34786-2021, п.7.1 ГОСТ 18963-73 СТБ ISO 8199-2022 |

| 102.3* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/01.086 | ОКБ | ГН от 25.01.2021 №37 | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. гос-санврачом РБ 25.02.2002, пп. 8.2, 8.3 Инструкция по применению № 068-1109, утв. гл. госсанврачом РБ 24.11.2009 ГОСТ 34786-2021, п.9.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102.4* |  |  | ТКБ |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом РБ 25.02.2002, пп. 8.2, 8.3 Инструкция по применению № 068-1109, утв. гл. гос-санврачом РБ 24.11.2009 ГОСТ 34786-2021, п. 9.1 |
| 102.5* |  |  | Колифаги |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом РБ 25.02.2002, п.8.5 ГОСТ 31955.1-2013 |
| 102.6* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 31955.1-2013 Инструкция по применению № 068-1109, утв. гл. госсанврачом РБ24.11.2009 гл. 5, п.3 ГОСТ 34786-2021, п.9.2 |
| 102.7* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом РБ 25.02.2002, п.8.6 ГОСТ ISO 6461-2-2023 |
| 102.8* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 34786-2021, п. 9.1 |
| 103.1*** | Поверхностные воды, сточные воды | 100.03/42.000 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31861-2012 |

| 103.2* | Поверхностные воды, сточные воды | 100.03/01.086 100.05/01.086 | Общее число микроорганизмов (ОМЧ) | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 28.11.2005 № 198 СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 05.12.2016 №122 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ п.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103.3* |  |  | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ п.15, 16 |
| 103.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ п.15, 16 |
| 103.5* |  | 100.03/01.086 100.05/01.086 | Энтерококки |  | Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ п.24, 25 |
| 103.6* |  |  | Колифаги |  | Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ п.17 |
| 103.7* |  |  | Патогенные стафилококки |  | Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ п.26 |
| 103.8* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ п.21 |
| 103.9* |  |  | Кишечная палочка (E.coli) |  | Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ п.22, 23 Инструкция № 025-0309 утв. 19.03.2010 МЗ РБ |
| 103.10* |  |  | Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии |  | Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ п.18 Инструкция № 025-0309 утв. 19.03.2010 МЗ РБ СТБ ISO 19250-2016 |
| 104.1*** | Вода плавательных бассейнов | 100.15/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Инструкция № 025-0309 утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанвра-чом РБ 19.03.2010, гл.2 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Инструкция № 025-0309 утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010, гл.2 |
| 104.2* |  | 100.15/01.086 | ОКБ | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 26.05.2022 № 44 ГН от 25.01.2021 № 37 | Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010, пп. 31, 32 ГОСТ 34786-2021, п. 9.1 |

| 104.3* | Вода плавательных бассейнов | 100.15/01.086 | ТКБ | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 26.05.2022 № 44 ГН от 25.01.2021 № 37 | Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010, пп.31, 32 ГОСТ 34786-2021, п.9.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104.4* |  |  | Колифаги |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010, п.33, 34 |
| 104.5* |  |  | Лецитиназо-положительные стафилококки |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010, пп.36, 37, 38 |
| 104.6* |  |  | Патогенные энтеробактерии |  | Инструкция № 025-0309 утв. 19.03.2010 МЗ РБ СТБ ISO 19250-2016 |
| 104.7* |  |  | Синегнойная палочка |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010, п.40-42 ГОСТ 34786-2021, п.11 |
| 105.1* | Почва и грязи различных типов, песок | 100.06/01.086 | ОМЧ | МУ по санитарно-микробиологическому анализу лечебных грязей, утв. зам. гл.госсанврача СССР 11.09.1989 Инструкция № 2.1.7.11-12-5-2004, утв. гл. госсанврачом РБ 03.03.2004 Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67 | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67, п.19 |
| 105.2* |  |  | БГКП (кишечная палочка, в т.ч лактозоположительные кишечные палочки (колиформы)) |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67, п.15 |
| 105.3* |  |  | Коли-титр |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67, п.15 |
| 105.4* |  |  | Общее количество бактерий |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67, п.19 |
| 105.5* |  |  | CL. реrfringens |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67, п.20 |

| 105.6* | Почва и грязи различных типов, песок |  | Патогенные энтеробактерии | МУ по санитарно-микробиологическому анализу лечебных грязей, утв. зам. гл.госсанврача СССР 11.09.1989 Инструкция № 2.1.7.11-12-5-2004, утв. гл. госсанврачом РБ 03.03.2004 Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67 | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67, п.29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105.7* |  |  | Патогенная кокковая микрофлора |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67, п.21 |
| 105.8* |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67, п.17 |
| 105.9* |  | 100.06/01.086 | Столбнячная палочка |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67, п.31 |
| 105.10* |  | 100.06/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ от 29.05.2006 № 67 ГОСТ 17.4.4.02-84 | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ от 29.05.2006 №67 ГОСТ 17.4.4.02-84 |
| 106.1* | Текстильные материалы | 13.96/01.086 13.99/01.086 | Антимикробная активность | МУ №28-6/32, утв. зам. начальника гл. управления карантинных инфекций МЗ СССР 18.11.1983 ТНПА и другая документация | МУ №28-6/32, утв. зам. начальника гл. управления карантинных инфекций МЗ СССР от 18.11.83 |
| 107.1* | Парфюмерно-косметическая продукция. | 20.42/01.086 | МАФАнМ | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.06.2012 №68 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 107.2 |  |  | Бактерии семейства Enterobacterieaceae (E.Coli) |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 107.3 |  |  |  |  |  |
| 107.4 |  |  | P. aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 107.5 |  |  | S. aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 107.6 |  |  | Плесени |  | ГОСТ ISO 16212-2018 |
| 107.7 |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ ISO 16212-2018 |
| 107.8 |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 107.9 |  |  | Стерильность |  | ГОСТ 33918-2016 |

| 108.1 | Лакокрасочные материалы | 20.30/01.086 | -отсутствие роста и развития микрофлоры, в том числе патогенной; -микробиологические показатели (Enterobacterieaceae; S. aureus;P. aeruginosa; общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, плесневые грибы и дрожжи) | Инструкция № 056-2009, утв. гл. госсанврачом РБ 24.11.2009 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | Инструкция № 056-2009, утв.гл. госсанврачом РБ 24.11.2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109.1 *** | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 17.22/42.000 32.40/42.000 | Отбор проб | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 №200 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению № 091-0610, утв. гл. госсанврачом РБ 28.06.2010, гл. 4 |
| 109.2* |  | 17.22/01.086 32.40/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов) |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ 10444.15-94 Инструкция по применению № 091-0610, утв. гл. госсанврачом РБ 28.06.2010, п.17 |
| 109.3* |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  | Инструкция по применению № 091-0610, утв. гл. госсанврачом РБ 28.06.2010, п.12.2,18 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 109.4* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 17.22/01.086 32.40/01.086 | Бактерии семейства Enterobacterieaceae | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 №200 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению № 091-0610, утв. гл. госсанврачом РБ 28.06.2010, п.12.3, 19 ГОСТ 29184-91 |
| 109.5* |  |  | P. aeruginosa |  | Инструкция по применению № 091-0610, утв. гл. госсанврачом РБ 28.06.2010, п 12.5-12.6,20 |
| 109.6* |  |  | S. aureus (патогенные стафилококки) |  | Инструкция по применению № 091-0610, утв. гл. госсанврачом РБ 28.06.2010, п.12.8, 21 ГОСТ 10444.2-94 |
| 110.1*** | Упаковочный материал | 17.12/42.000 | Отбор проб | СанПиН № 4105-86, утв. заместителем главного санитарного врача СССР 20.05.1986, п. 4 | СанПиН № 4105-86, утв. зам. гл.госсан-врачом СССР 20.05.1986, п.4 |

| 110.2* | Упаковочный материал | 17.12/01.086 | ОМЧ КМАФАнМ | СанПиН № 4105-86, утв. заместителем главного санитарного врача СССР 20.05.1986 МР 2.3.2.2327-08 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН № 4105-86, утв. зам. гл.госсан-врачом СССР 20.05.1986, п.4 МР 2.3.2.2327-08, п. 7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110.3* |  |  | БГКП |  | СанПиН № 4105-86, утв. зам. гл.госсан-врачом СССР 20.05.1986, п.4 МР 2.3.2.2327-08, п. 7.1 |
| 110.4* |  |  | Бактерии р. Salmonella |  | СанПиН № 4105-86, утв. зам. гл.госсан-врачом СССР 20.05.1986, п.4 |
| 110.5* |  |  | Плесневые грибы |  | МР 2.3.2.2327-08, п. 7.1 |
| 111.1* | Контроль качества питательных сред | 20.59/01.086 | Ростовые и ингибирующие свойства Производительность Селективность Специфичность Стерильность | Инструкция по применению № 079-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 ГОСТ ISO 11133-2016 | Инструкция по применению № 079-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 112.1*** | Дезинфицирующие и антисептические растворы | 20.59/42.000 20.20/42.000 | Отбор проб | Приказ Минздрава РБ 25.11.2002 № 165 Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2005 №283 Инструкция по применению №020-1213, утв. гл.госсанврачом РБ 12.2013 ГН, утв. постановлением МЗ РБ №73 от 05.07.2017 | Приказ Минздрава РБ 25.11.2002 № 165 |
| 112.2* |  | 20.59/01.086 20.20/01.086 | Контаминация |  | Инструкция №4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2005 № 283 |
| 112.3* |  |  | Микробиологическая чистота (в.т.ч. патогенные микроорганизмы, золотистый стафилококк, энтеробактерии и синегнойная палочка; сапрофитные бактерии) |  | Инструкция №4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2005 № 283 |
| 112.4* |  |  | Устойчивость бактерий |  | Инструкция по применению №020-1213, утв. гл.госсанврачом РБ 12.2013 |
| 113.1*** | Тесты для бактериологического контроля работы дезкамер | 101.19/42.000 | Отбор проб | Приказ Минздрава РБ 25.11.2002 № 165 | Инструкция 3.5.-51-2006 п.100 |
| 113.2* |  | 10119/42.000 | Тест-культура S.aureus |  | Инструкция 3.5.-51-2006, утв. постановлением гл. госсанвра ча РБ 23.11.2006 № 175 |

| 114.1*** | Тесты для бактериологического контроля работы воздушных и паровых стерилизаторов | 101.19/42.000 | Отбор проб | Приказ Минздрава РБ 25.11.2002 № 165 МУ № 15/6-5, утв. начальником Главного-эпидемиологического управления МЗ СССР 28.02.1991 | МУ № 15/6-5, гл.4 приложения 1, 2, 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114.2* |  | 101.19/01.086 | Устойчивость спор тест-культуры В.licheniformis |  | МУ № 15/6-5, утв. начальником Главного-эпидемиологического управления МЗ СССР 28.02.1991 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 06.01.2017 №2 |
| 114.3* |  |  | Устойчивость спор тест-культуры В.stearothermophilus |  |  |
| 115.1* | Смазочно-охлаждающие жидкости | 20.59/01.086 | Биостойкость к воздействию аэробных бактерий Биостойкость к воздействию анаэробных бактерий | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 21.11.2012 №182 ГОСТ 9.085-78 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.085-78 (Р.1, Р.2) |
| 116.1** | Материалы и изделия на древесной, минеральной и полимерной основах | 02.30/42.000 16.21/42.000 20.59/42.000 02.30/01.086 16.21/01.086 20.59/01.086 | Отбор проб Рост и развитие микрофлоры в т.ч. патогенной Сроки выживания патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.11.2012 №181 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению № 012-1112, утв. гл. госанврачом РБ 12.12.2012 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 22.11.2006 №146 |
| 117.1*** | Воздух рабочей зоны, внутренней среды помещений и др. | 100.10/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73, Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006 СП №4695-88, утв. гл.госсанврачом СССР 29.09.1988 МР № 33-9304, утв. первым заместителем Минздрава РБ 12.07.1993 МР 2.3.2.2327-08 Инструкция по применению № 007-0514 утв.гл. госсанврачом РБ 02.06.2014 | Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73, Приложение 1 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006 СП №4695-88, утв. гл.госсанврачом СССР 29.09.1988 МР № 33-9304 Приложение 2, утв. первым заместителем Минздрава РБ 12.07.1993 МР 2.3.2.2327-08 Инструкция по применению № 007-0514 утв.гл. госсанврачом РБ 02.06.2014 |

| 117.2* | Воздух рабочей зоны, внутренней среды помещений и др. | 100.10/01.086 | ОМЧ (общее микробное число), микробный аэрозоль (общее количество бактерий), МАФАнМ, КМАФАнМ, общее количество микроорганизмов | МР № 33-9304 Приложение 3, утв. первым заместителем Минздрава РБ 12.07.1993 МР 2.3.2.2327-08 СП №4695-88, утв. гл.государственным врачом СССР 29.09.1988 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановле-нием гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.09.2012 №140 ГН, утв. постановление Минздрава РБ 13.10.2016 №109 ГН , утв. постановлением МЗ РБ №73 от 05.07.2017 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 18.01.2018 №9 СанПиН 2.3.4.13-19-2002 ГН от 25.01.2021 №37 | МР № 33-9304, приложение 2 утв. первым заместителем Минздрава РБ 12.07.1993 Инструкция Инструкция по применению № 007-0514 утв.гл. госсанврачом РБ 02.06.2014 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73, Приложение 1 МР 2.3.2.2327-08 п.7.2 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006 АМИ.МН 0022-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117.3* |  |  | S. aureus |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006 Инструкция № 002- 0521, утв. гл. госсанврачом РБ 21.05.2021 |
| 117.4* |  |  | Сальмонеллы |  | МР № 33-9304 Приложение 2, утв. Первым заместителем Минздрава РБ 12.07.1993 |
| 117.5* |  | 100.10/01.086 | Количество кишечной палочки и гемолитических штаммов |  | МР № 33-9304 Приложение 2, утв. Первым заместителем Минздрава РБ 12.07.1993 |
| 117.6* |  |  | Грибы, в т.ч. рода Candida |  | МР № 33-9304 Приложение 2, утв. Первым заместителем Минздрава РБ 12.07.1993 |

| 117.7* | Воздух рабочей зоны, внутренней среды помещений и др. | 100.10/01.086 | Общее количество дрожжей и плесеней; -грибы; грибы рода Кандида; -общее количество плесеней; -общее количество дрожжей; -дрожжеподобные и плесневые грибы; - количество плесневых грибов грибы | МР № 33-9304 Приложение 3, утв. первым заместителем Минздрава РБ 12.07.1993 МР 2.3.2.2327-08 СП №4695-88, утв. гл.государственным врачом СССР 29.09.1988 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановле-нием гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.09.2012 №140 ГН, утв. постановление Минздрава РБ 13.10.2016 №109 ГН , утв. постановлением МЗ РБ №73 от 05.07.2017 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 18.01.2018 №9 СанПиН 2.3.4.13-19-2002 ГН от 25.01.2021 №37 | МР № 33-9304 Приложение 2, утв. Первым заместителем Минздрава РБ 12.07.1993 МР 2.3.2.2327-08 п.7.2 Инструкция по применению № 007-0514 утв.гл. госсанврачом РБ 02.06.2014 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73, Приложение 1 СП №4695-88, утв. гл.государственным врачом СССР 29.09.1988 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118.1*** | Смывы с объектов внешней среды на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых предприятиях, в детских учреждениях, пищеблоках ЛПУ, жилых, административных, общественных зданиях | 10.89/42.000 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению №078-0210 утв. гл.госсанврачом РБ от 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, Инструкция 003-0621, утв. гл. госсанврачом РБ 21.06.2021 ГН, утв. постановлением Минздрава от 18.01.2018 №9 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 02.12.2016 №121 Инструкция № 076-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73 ГН от 25.01.2021 №37 Инструкция по применению №001-0116, утв. главным госсанврачом РБ от 30.08.2016 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению №078-0210 утв. гл.госсанврачом РБ от 19.03.2010 Инструкция 003-0621, утв.гл. госсанврачом РБ 21.06.2021, п.10,11, пр.3 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73 Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006 Инструкция по применению №001-0116, утв. главным госсанврачом РБ от 30.08.2016 |

| 118.2* | Смывы с объектов внешней среды на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых предприятиях, в детских учреждениях, пищеблоках ЛПУ, жилых, административных, общественных зданиях | 10.89/01.086 100.15/01.086 | ОМЧ (общая микробная обсемененность), КМАФАнМ, МАФАнМ | Инструкция по применению №078-0210 утв. гл.госсанврачом РБ от 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, Инструкция №10-04-06-140-87, МР 2.3.2.2327-08 Инструкция 003-0621, утв. гл. госсанврачом РБ 21.06.2021 ГН, утв. постановлением Минздрава от 18.01.2018 №9 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 02.12.2016 №121 Инструкция № 076-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73 ГН от 25.01.2021 №37 Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 № 165 Приказ МЗ РБ от 08.11.2023 № 1612 Приказ МЗ РБ 25.11.2002 № 165 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению №078-0210 утв. гл. гос-санврачом РБ от 19.03.2010 п.18 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 Инструкция №10-04-06-140-87, утв. Зам. гл.госсанврача СССР 04.09.1987 МР 2.3.2.2327-08, п. 7.1 Инструкция 003-0621, утв. гл. госсанврачом РБ 21.06.2021, пр.4, п.3-6 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73 ГОСТ 7702.2.1-2017 п.7.1 Инструкция по применению № 007-0514, утв.гл. госсанврачом РБ 02.06.2014 МВИ.МН 6368-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118.3* |  |  | БГКП (в т.ч. колиформные) |  | Инструкция по применению №078-0210 утв. гл. госсанврачом РБ от 19.03.2010 п.17 Инструкция 003-0621, утв. гл. госсанврачом РБ 21.06.2021, пр.4, п.7-8 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 Инструкция №10-04-06-140-87, утв. зам. гл.госсанврача СССР 04.09.1987 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсан-врачом РБ 28.01.2006 МР 2.3.2.2327-08,п.7.1 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73 |

| 118.4* | Смывы с объектов внешней среды на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых предприятиях, в детских учреждениях, пищеблоках ЛПУ, жилых, административных, общественных зданиях | 10.89/01.086 100.15/01.086 | S. aureus | Инструкция по применению №078-0210 утв. гл.госсанврачом РБ от 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, Инструкция №10-04-06-140-87, МР 2.3.2.2327-08 Инструкция 003-0621, утв. гл. госсанврачом РБ 21.06.2021 ГН, утв. постановлением Минздрава от 18.01.2018 №9 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 02.12.2016 №121 Инструкция № 076-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73 ГН от 25.01.2021 №37 Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 № 165 Приказ МЗ РБ от 08.11.2023 № 1612 Приказ МЗ РБ 25.11.2002 № 165 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению №078-0210 утв. гл.госсанврачом РБ от 19.03.2010 Инструкция 003-0621, утв. гл. госсанврачом РБ 21.06.2021, пр.4, п.9 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118.5* |  |  | P. аeruqinosa |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006 |
| 118.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 Инструкция 003-0621, утв.гл. госсанврачом РБ 21.06.2021, пр.4, п.2 |
| 118.7* |  |  | Listeria monocytogenes |  | Инструкция по применению №001-0116, утв. главным госсанврачом РБ от 30.08.2016 ГОСТ 32031 2012 ГОСТ 32031-2022 Инструкция 003-0621, утв. гл. госсанврачом РБ 21.06.2021,пр.4,п.1 |
| 118.8* |  |  | Иерсинии |  | Инструкция № 076-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 |
| 118.9* |  |  | Плесневые грибы |  | Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73 МР 2.3.2.2327-08, п. 7.1 Инструкция по применению № 007-0514, утв. гл. госсанврачом РБ 02.06.2014 |

| 119.1*** | Хирургический инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского назначения для проведения медицинских манипуляций, инструменты и приспособления для проведения других манипуляций | 25.73/42.000 25.99/42.000 32.50/42.000 32.99/42.000 100.15/42.000 | Отбор проб | Приказ МЗ РБ 25.11.2002 № 165 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 | Приказ МЗ РБ 25.11.2002 № 165 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119.2* |  | 32.50/01.086 25.73/01.086 25.99/01.086 32.99/01.086 100.15/01.086 | Стерильность | СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 16.12.2013 №128 ГН от 25.01.2021 №37 Приказ МЗ РБ 25.11.2002 № 165 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 ГН, утв. постановлением МЗ РБ №73 от 05.07.2017 СНиП, утв постановлением МЗ РБ от 15.02.2023 № 33 Приказ МЗ РБ от 08.11.2023 № 1612 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006 ГФ РБ II, том 1, ст. 2.6.1, 2.6.12, 2.6.13 СТБ 2282-2012 |
| 120.1** | Объекты внешней среды аптек. Лекарственные средства. Вода очищенная (дистилированная) | 21.20/42.000 21.20/01.086 100.15/42.000 100.15/01.086 | Отбор проб - ОМЧ, ОКА - аэробные бактерии - БГКП - S. aureus - P. aeruginosa - плесени, ОКГ - дрожжи - E.coli - Candida аlbicans - сальмонеллы - бактерии семейства Enterobacterieaceae | ГФ РБ II, том 1,2 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 01.10.2012 №154 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II, том 1, ст. 2.6.12, 2.6.13 ГФ РБ II, том 2, ст. 07/2016:0008 |
| 120.2* |  | 21.20/01.086 100.15/01.086 | стерильность |  | ГФ РБ II, том 1, ст. 2.6.1 |
| 121.1*** | Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости | 11.07/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 | Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 |
| 121.2* |  | 11.07/07.096 | Яйца гельминтов Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий | ГН от 25.01.2021 №37 СТБ 1188-99 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 15.12.2015 № 123 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсан врачом РБ 25.02.2002 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 Инструкция по применению № 057-0605 утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007 Инструкция по применению №108-1207, утв. гл. госсанврачом РБ 21.01.2008 |

| 122.1*** | Вода бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 | Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122.2* | Вода бассейнов | 100.09/07.096 | Цисты лямблий Яйца и личинки гельминтов | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 26.05.2022 № 44 ГН от 25.01.2021 №37 | Инструкция № 057-0605 утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 Инструкция № 209-1203, утв. гл. госсанврачом РБ 13.10. 04 |
| 123.1*** | Вода открытых водоемов | 100.03/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 | Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 |
| 123.2* |  | 100.03/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.11.2005 № 198 СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 05.12.2016 №122 ГН от 25.01.2021 №37 | Инструкция №057-0605 утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007 Инструкция № 037-0409, утв. гл. госсанврачом РБ 05.2009 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 |
| 124.1*** | Вода сточная | 100.05/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 021-0306, утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007 Инструкция № 65-0605 | Инструкция № 021-0306, утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007 Инструкция № 65-0605 |
| 124.2* |  | 100.05/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением гл. госсанрвача РБ 28.11.2005 № 198 | Инструкция № 021-0306, утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 |
| 125.1*** | Почва, песок | 100.06/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 Инструкция № 021-0306, утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007 | Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 Инструкция № 021-0306, утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007 |
| 125.2* |  | 100.06/07.096 | Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособные) Цисты кишечных патогенных простейших | Инструкция № 2.1.7.11-12-5-2004, утв. гл. госсанврачом РБ 03.03.2004 | Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 Инструкция № 021-0306, утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007 |

| 126.1*** | Овощи, ягоды, зелень, фрукты (растениеводческая продукция) | 10.31/42.000 10.39/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 37-0305, утв. гл. госсанврачом РБ от 14.04.2005 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ от 13.06.2005 | Инструкция по применению № 37-0305, утв. гл. госсанврачом РБ от 14.04.2005 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ от 13.06.2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126.2* |  | 10.31/07.096 10.39/07.096 10.89/07.096 | Яйца гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСЭ и ГТ 28.05.10 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению № 37-0305, утв. гл. госсанврачом РБ от 14.04.2005 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ от 13.06.2005 МУК 4.2.3016-2012 |
| 127.1*** | Смывы с предметов обихода | 10.89/42.000 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 | Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 |
| 127.2* |  | 10.89/07.096 100.15/07.096 | Яйца гельминтов | СП 17-69 РБ 98, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 29.04.1998 №18 | Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 |
| 128.1*** | Рыба и рыбная продукция | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-21-25-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 25.10.2006 СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 | Инструкция № 4.2.10-21-25-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 25.10.2006 СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| 128.2* |  | 03.00/07.090 03.00/07.096 10.20/01.090 10.20/01.096 | Живые личинки паразитов, опасные для здоровья человека | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ № 52 21.06.2013 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция № 4.2.10-21-25-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 25.10.2006 |
| 129.1*** | Молоко и молочная продукция | 10.51/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 106-1207, утв. гл. госсанврачом РБ 21.01.2008 | Инструкция № 106-1207, утв. гл. госсанврачом РБ 21.01.2008 |
| 129.2* |  | 10.51/07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий, яйца и личинки гельминтов | Инструкция № 106-1207, утв. гл. госсанврачом РБ 21.01.2008 | Инструкция № 106-1207, утв. гл. госсанврачом РБ 21.01.2008 |
| 130.1*** | Соки, нектары, овощные и фруктовые сокосодержащие напитки | 10.32/42.000 10.39/42.096 | Отбор проб | Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 | Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 |
| 130.2* |  | 10.32/07.096 10.39/07.096 | Яйца гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ № 52 21.06.2013 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСЭ и ГТ 28.05.10№ 299 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 |

| Микробиологическая лаборатория, ул. Лазаренко, 66, 212022, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131.1* | Кровь | 101.03/01.086 | Стерильность, возбудители брюшного тифа и паратифа | Инструкция № 075-0210, утв. приказом Минздрава РБ РБ 19.03.2010 Инструкция № 026-0309, утв. приказом Минздрава РБ 08.10.2009 | Инструкция № 075-0210, утв. приказом Минздрава РБ РБ 19.03.2010 Инструкция № 026-0309, утв. приказом Минздрава РБ 08.10.2009 |
| 131.2* | Кровь, сыворотка крови | 101.03/03.152 | Антитела к возбудителям бактериальных заболеваний | Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления соответствующим антигенам, утв. приказом Минздрва РБ | Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления соответствующим антигенам, утв. приказом Минздрва РБ |
| 131.3* | Клинический материал от обследуемых лиц (желчь, испаражнения, моча, грудное молоко, отделяемое дыхательных путей, слизь из носоглотки, спинномозговая жидкость (ликвор), отделяемое женских половых органов, раневое отделяемое, отделяемое глаз, отделяемое уха, образцы из стерильных локусов, мокрота, секционный материал). | 101.01/01.086 101.02/01.086 101.09/01.086 101.11/01.086 101.14/01.086 101.15/01.086 | Энтеробактерии Нейссерии Коринебактерии Стафилококки Стрептококки Кампилобактерии Гемофилы Листерии Бодетеллы Дрожжеподобные грибы неферментирующие грамотрицательные бактерии | Инструкция № 026-0309, утв. приказом Минздрава РБ 08.10.2009 Инструкция № 075-0210, утв. приказом Минздрава РБ 19.03.2010 Инструкция № 084-0210, утв. приказом Минздрава РБ 19.03.2010 Инструкция № 4.2.10-17-7-2006, утв. приказом Минздрава РБ 27.03.2010 Инструкция № 076-0210, утв. приказом Минздрава РБ 19.03.2010 | Инструкция № 026-0309, утв. приказом Минздрава РБ 08.10.2009 Инструкция № 075-0210, утв. приказом Минздрава РБ 19.03.2010 Инструкция № 084-0210, утв. приказом Минздрава РБ 19.03.2010 Инструкция № 4.2.10-17-7-2006, утв. приказом Минздрава РБ 27.03.2010 Инструкция № 076-0210, утв. приказом Минздрава РБ 19.03.2010 |
| 131.4 * | Испражнения | 101.02/01.186 | Микрофлора толстого кишечника человека: видовой состав и колическтвенное соотношение | Инструкция № 086-0310, утв. приказом Минздрава РБ 19.03.2010 | Инструкция № 086-0310, утв. приказом Минздрава РБ 19.03.2010 |
| 131.5* | Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. | 101.17/01.086 | Определение чувствительности к антибиотикам | Инструкция № 226-1200, утв. приказом Минздрава РБ 15.12.2008 | Инструкция № 226-1200, утв. приказом Минздрава РБ 15.12.2008 |
| 131.6* | Кровь | 101.03/07.096 | Возбудители малярии | Инструкция № 085-0310, утв. приказом Минздрава РБ 14.03.2010 | Инструкция № 085-0310, утв. приказом Минздрава РБ 14.03.2010 |

| 131.7* | Кровь, сыворотка крови | 101.03/03.152 | Антитела к возбудителям паразитарных заболеваний | Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления соответствующим антигенам, утв. приказом Минздрва РБ | Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления соответствующим антигенам, утв. приказом Минздрва РБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131.8* | Соскоб, испражнения, мокрота, моча, промывные воды и др. клинический материал | 101.01/42.000 101.15/42.000 101.01/07.096 101.02/07.096 101.15/07.096 101.14/07.096 | Забор материала Яйца и личинки гельминтов Вегетативные формы и цисты простейших | Инструкция № 4.2-11-19-9-2004, утв. приказом Минздрава РБ 04.05.2004 | Инструкция № 4.2-11-19-9-2004, утв. приказом Минздрава РБ 04.05.2004 |
| Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций, ул. Первомайская, 114, 212030, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 132.1* | Иксодовые клещи, ликвор | 100.16/02.134 100.16/03.152 101.09/03.152 | Антиген к возбудителю болезни Лайма Антиген клещевого энцефалита | СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 07.12.2012 №192 ТНПА и другая документация | Инструкция №136-1207, утв. гл. госсанврачом РБ 21.01.2008, гл.5, п.13 |
| 132.2* | Кровь, содержимое карбункулов, мокрота, отделяемое кожных язв, мазки из зева, эксудат из бурситов, секционный материал пробы воды, почвы, концентрированные корма, смывы, кровососущие насекомые, грызуны, погадки хищных птиц, клещи | 100.16/01.086 100.16/02.036 101.03/03.134 101.13/01.086 101.13/02.036 101.15/01.086 101.15/02.036 101.16/01.086 101.16/02.036 | возбудитель сибирской язвы, возбудитель туляремии, возбудитель бруцеллеза, титры АТ к возбудителям сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, АГ туляремийного микроба, АГ бруцеллезного микроба, АГ сибиреязвенного микроба | Инструкция 4.2.10-19-60-2005, утв. гл. госсанврачом РБ 21.11.2005 Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. гл. госсанврачом РБ 14.12.2005 Инструкция 4.2.10-19-65-2005, утв. гл. госсанврачом РБ 21.11.2005 | Инструкция 4.2.10-19-60-2005, утв. гл. госсанврачом РБ 21.11.2005 Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. гл. госсанврачом РБ 14.12.2005 Инструкция 4.2.10-19-65-2005, утв. гл. госсанврачом РБ 21.11.2005 |
| 132.3* | Кровь, моча, испражнения, органы грызунов, овощи, вода, смывы, молочные, мясные, рыбные продукты и др. Кровь, моча, испражнения, органы грызунов, овощи, вода, смывы, молочные, мясные, рыбные продукты и др. | 10.89/01.086 101.01-101.03 /01.086 101.03/03.134 101.19/01.086 101.19/03.134 | возбудитель псевдотуберкулеза, возбудитель кишечного иерсиниоза, титр АТ к возбудителю псевдотуберкулеза | Инструкция № 076-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 | Инструкция №076-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 |

| 132.4* | Кровь, моча, СМЖ, кровь и органы грызунов | 101.01/01.086 101.03/01.086 101.03/03.134 101.09/01.086 100.16/03.134 | патогенные лептоспиры, возбудитель лептоспироза, титр АТ к возбудителю лептоспироза | Приказ Минздрава РБ № 200 21.03.2006 | Инструкция, утв. приказом Минздрава РБ 21.03.2006 № 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132.5* | Испражнения, рвотные массы, трупный материал Объекты внешней среды: вода, гидробионты, сточные воды, пищевые продукты и др., питательные среды для выращивания холерного вибриона | 100.16/01.086 101.02/01.086 101.15/01.086 101.16/01.086 100.03/01.086 100.05/01.086 | холерные и нехолерные вибрионы Ростовые качества | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 , утв. Мнздравом РБ 21.04.2003 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 , утв. Минздравом РБ 21.04.2003 |
| 132.6*** | Кровь, моча, материал бронхоскопии, плевральный экссудат, секционный материал Вода, смывы, мокрота | 100.15/01.086 101.01/03.071 101.13/01.086 101.14/01.086 101.15/01.086 | отбор проб | Инструкция №176, утв. постановлением Минздрава РБ 24.11.2006 Инструкция по применению №011-1115, утв. постановлением Минздрава РБ 08.12.2015 ГН от 25.01.2021 №37 | Инструкция №176, утв. постановлением Минздрава РБ 24.11.2006 Инструкция по применению №011-1115, утв. постановлением Минздрава РБ 08.12.2015 |
|  |  |  | возбудитель легионеллеза |  |  |
| 132.8* | Кровь Легкие грызунов | 101.03/02.134 101.16/03.152 | титр АТ к вирусу ГЛПС 12.7.2 АГ вируса ГЛПС | Инструкция №116-1210, утв. гл. госсанврачом РБ 24.12.2010 | Инструкция №116-1210, утв. гл. госсанврачом РБ 24.12.2010 |
| 132.10* | Вода питьевая вода открытых водоемов, сточная вода, вода бассейнов | 100.03, 100.04, 100.05, 100.09 / 02.086, 03.152 10.094 | Вирусы полиомиелита ECHO, Коксаки, вирус гепатита А, ротавирус, антигены энтеровирусов, норовирусы 1 и 2 генотипа, аденовирусы астровирусы | СТБ 1756-2007 ГН от 25.01.2021 №37 Инструкция, № 138-0010, СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 13.07.2023 №113 Инструкция №134-1204, Инструкция по применению №112-1210, Инструкция по применению №021-1213 утв. гл. госсанврачом РБ 25.03.2014 Инструкция по применению №002-0213 утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2013 | СТБ 1188-99 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 13.07.2023 №113 Инструкция №134-1204, Инструкция по применению №112-1210, Инструкция №021-1213 Инструкция №002-0213 |

| 132.11* | Пищевые продукты, в т.ч. молочные продукты Вода питьевая, расфасованная в емкости | 01.11, 1039, 03.00, 10.11, 10.51, 11.07, 10.89/ 02.086, 03.152, 10.094 | Вирусы полиомиелита ECHO, Коксаки, вирус гепатита А, ротавирус, антигены энтеровирусов норовирусы 1 и 2 генотипа аденовирусы астровирусы | Инструкция, №123-1005, утв. гл. госсанврачом РБ 28.12.2005 Инструкция по применению №002-0213 утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2013 СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 15.12.2015 № 123 ГН от 25.01.2021 №37 | Инструкция, №123-1005, утв. гл. госсанврачом РБ 28.12.2005 Инструкция по применению №002-0213 утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132.12* | Смывы с объектов среды обитания человека | 100.15/02.086 100.15/10.094 | Ротавирус, антигены энтеровирусов норовирусы 1 и 2 генотипа аденовирусы астровирусы | Инструкция по применению №013-1115, утв. гл. госсанврачом РБ 16.12.2015 Инструкция по применению №002-0213 утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2013 Инструкция №134-1204, утв. гл. госсанврачом РБ 12.04.2005 | Инструкция по применению №013-1115, утв. гл. госсанврачом РБ 16.12.2015 Инструкция по применению №002-0213 утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2013 Инструкция №134-1204, утв. МЗ РБ 12.04.2005 |
| 132.13* | Пищевые продукты и сырье растительного происхождения, пищевые продуты, содержащие добавки растительного происхождения. | 01.11/10.094 01.12/10.094 01.41/10.094 03.00/10.094 10.11/10.094 10.13/10.094 10.32/10.094 10.39/10.094 10.51/10.094 10.61/10.094 10.71/10.094 10.73/10.094 10.86/10.094 10.89/10.094 | Качественное, количественное определение содержания генетически модифицированных составляющих | Постановление Совета Министров Республики Беларусь 28.04.2005 №434 Постановление Министерства здравоохранения и Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ 08.06.2005 №12/26 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция № 067-1109 , утв. гл. госсан-врачом РБ 24.11.2009 СТБ ГОСТ Р 52173-2005 МУ 2.3.2.1917-04 ГОСТ ISO 24276-2017 ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 СТБ ISO 21571-2016 ГОСТ ISO 21571-2018 |

| 132.14* | Испражнения | 101.02/02.086 101.02/03.152 | Вирусы полиомиелита ECHO, Коксаки, вирус гепатита А, ротавирус, антигены энтеровирусов норовирусы 1 и 2 генотипа аденовирусы астровирусы | СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 13.07.2023 №113 Инструкция №133-1204, утв. гл. госсанврачом РБ 12.04.2005 СанПиН утв. постановлением Минздрава РБ 29.03.2012 №31 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 01.03.2024 №41 Инструкция по применению №014-1213 утв. гл. госсанврачом РБ 25.03.2014 Инструкция по применению №111-1210 24.12.2010 Инструкция по применению №002-0213 | СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 13.07.2023 №113 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ от 06.02.2013 №11, гл.6, п.71 Инструкция №133-1204, Инструкция по применению №014-1213 утв. гл. госсанврачом РБ 25.03.2014 Инструкция по применению №111-1210 утв. гл. госсанврачом РБ 24.12.2010 Инструкция №002-0213 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132.15* | Носоглоточный материал | 101.15/02.134 101.15/03.071 | Забор материала Вирусы гриппа А, В, парагриппа, аденовирусы, респираторно – сентициальный вирус, вирус герпеса 1, 2 типа, вирус полиомиелита антигены энтеровирусов Энтеровирусы Вирус гепатита А | СанПиН, утв. пост. МЗ РБ 29.12.2012 №217 Инструкция №133-1204, утв. гл. госсанврачом РБ 12.04.2005 Инструкция по применению №002-0213 утв.Гл. госсанврачом РБ 13.06.2013 | Инструкция №121-1210, Инструкция.№133-1204, утв. гл. госсанврачом РБ 12.04.2005 Инструкция по применению №002-0213 |
| 132.16* | Кровь Сыворотка крови | 101..03/02.134 101.04/02.134 101.04/03.071 101.04/03.134 | Забор материала Антитела к вирусам гриппа А, В, парагриппа, клещевого энцефалита, антитела к возбудителю клещевого боррелиоза Антитела и/или антигены к ВИЧ, к возбудителям оппортунистических инфекций | СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 07.12.12 №192 Инструкция по применению №192-1113 утв. Первым заместителем Министра РБ 27.12.2013 Приказ Минздрава РБ 16.12.1998 № 351 | Инструкция №121-1210, утв. гл. госсан-врачом РБ 18.01.2011 Инструкция №136-1207, утв. гл. госсан-врачом РБ 21.01.2008, гл.5, пп.14, 15 СанПин, утв. постановлением Минздрава РБ 07.12.2012 №192, гл.5, п.25 Инструкция по применению №192-1113, утв. Первым заместителем Министра РБ от 27.12.2013 Методическое пособие «Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции», утв. гл. госсанврачом РБ 24.12.2002 |

| 132.17* | Кровь Ликвор | 101.03/02.086 101.09/02.134 101.09/02.086 | Вирусы полиомиелита ECHO, Коксаки, антитела к вирусам группы Коксаки В и группы ЕСНО, антитела к энтеровирусам, антигены энтеровирусов Энтеровирусы | Инструкция №133-1204, утв. гл. госсанврачом РБ 12.04.2005 Инструкция по применению №002-0213, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2013 | Инструкция №133-1204, утв. гл. госсанврачом РБ 12.04.2005 Инструкция по применению №002-0213 утв.Гл. госсанврачом РБ 13.06.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 132.18* | Объекты окружающей среды Моча Испражнения Кровь Сыворотка крови Семенная жидкость Ликвор Секрет предстательной железы Биопсийный материал Выпотные жидкости, мокрота Биологический материал Секционный материал | 100.16/10.094 101.01/10.094 101.02/10.094 101.03/10.094 101.04/10.094 101.08/10.094 101.09/10.094 101.10/10.094 101.12/10.094 101.13/10.094 101.14/10.094 101.15/10.094 101.16/10.094 | Качественное и/или количественное определение ДНК/РНК возбудителей | Инструкция производителя к соответствующей тест-системе | Инструкция по применению №090-1008 от 13.11.2008 «Организация работ в лабораториях, использующих метод полимеразной цепной реакции(ПЦР)» Инструкция производителя к соответствующей тест-системе |
| - 132.19* | Кровь Сыворотка крови Слюна ликвор | 101.03/03.152 101.04/03.152 101.15/03.152 101.09/03.152 | Качественное и/или количественное определение антител к антигенам возбудителей | Инструкция производителя к соответствующей тест-системе | Инструкция производителя к соответствующей тест-системе |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| - 133.1* | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления | 13.9911.116 32.50/11.116 | Подготовка образцов и приготовление экстрактов (вытяжек) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СаПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 МР № 117-9711, утв.зам. министра здравоохранения, гл. госсанврачом РБ 10.02.1998 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция № 020-1118, утв. гл. госсанврачом РБ 23.05.2019, Глава 4 |
| - 133.2* |  |  | Органолептика образца, вытяжки (модельная вытяжка) |  | Инструкция № 020-1118 , утв. гл. госсанврачом РБ 23.05.2019, Глава 17 |
| - 133.3* |  | 13.10/08.149 32.50/08.149 | Окисляемость Бромируемость (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 21.11.2005 №184 СТБ ISO 8467-2009 |
| - 133.4* |  | 13.10/08.169 32.50/08.169 | рН водной вытяжки (модельная вытяжка) |  | Инструкция № 020-1118, утв. гл. госсанврачом РБ 23.05.2019, Глава 16 |

| - 133.5* | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления | 13.10/08.169 32.50/08.169 | Изменение рН (модельная вытяжка) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СаПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 МР № 117-9711, утв.зам. министра здравоохранения, гл. госсанврачом РБ 10.02.1998 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.2 Инструкция по применению №020-1118, утв. гл. госсанврачом РБ 23.05.2019, глава 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 133.6* |  | 13.10/08.149 32.50/08.149 | Восстановительные примеси (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31209-2003, п.5.3.1 |
| - 133.7* |  | 13.10/08.158 32.50/08.158 | Ацетальдегид (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Ацетальдегид (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| - 133.8* |  |  | Ацетон (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Ацетон (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| - 133.9* |  | 13.10/08.158 32.50/08.158 | Акрилонитрил (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77 п.3.4 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Акрилонитрил (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - 133.10* |  |  | Диметилтерефталат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 33449-2015 |
|  |  |  | Диметилтерефталат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 33450-2015 |
| - 133.11* |  |  | Диметилформамид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  |  | Диметилформамид (модельная вытяжка) |  | МУ №11-12-26-96 |
| - 133.12* |  |  | Диоктилфталат (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1.738-99 |
| - 133.13* |  |  | Дибутилфталат (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1.738-99 |
| - 133.14* |  | 13.10, 32.50 /08.156, 08.158, 08.159 | Капролактам (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 30351-2001 |
|  |  |  | Капролактам (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - 133.15* |  | 13.10/08.19 32.50/08.159 | Каптакс тиурам ацетофенон альтакс дифенилгуанидин (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| - 133.16* |  | 13.10, 32.50 /08.156, 08.155, 08.158 | Фенол (модельная вытяжка) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  |  | Фенол (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.1271-03 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |

| - 133.17* | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления | 13.10, 32.50 / 08.155, 08.156, 08.159 | Формальдегид (модельная вытяжка) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СаПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 МР № 117-9711, утв.зам. министра здравоохранения, гл. госсанврачом РБ 10.02.1998 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22648-77 п.3.7 ПНД Ф14.1:2:4.187-02 ГОСТ Р 55227-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Формальдегид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77 п.3.8 МУК 4.1.1272-03 |
| - 133.18* |  | 13.10/08.156 32.50/08.156 13.10/08.158 32.50/08.158 | Метилметакрилат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  |  | Метилметакрилат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648 -77 п.3.2 |
| - 133.19* |  |  | Метилакрилат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - 133.20* |  | 13.10/08.158 32.50/08.158 | Спирты: метиловый бутиловый пропиловый изопропиловый (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Спирты: метиловый бутиловый пропиловый изопропиловый (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| - 133.21* |  |  | Этилацетат (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Этилацетат (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| - 133.22* |  | 13.10/08.156 32.50/08.156 | Этиленгликоль (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 21.11.2005 №184 |
|  |  | 13.10/08.158 32.50/08.158 | Этиленгликоль (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - 133.23* |  | 13.10/08.158 32.50/08.158 | ά-метилстирол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | ά-метилстирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - 133.24* |  | 13.10/08.158 32.50/08.158 | Винил хлористый (модельная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 6401-2021 |
| - 133.25* |  | 13.10/08.156 32.50/08.156 13.10/08.158 32.50/08.158 | Водород хлористый (воздушная вытяжка) |  | МУ № 1645-77, утв. зам. гл. госсанврача СССР 18.04.1977 |
| - 133.26* |  |  | Винилацетат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77 п.3.6 |
|  |  |  | Винилацетат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77 п.3.5 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |

| - 133.27* | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления | 13.10/08.156 32.50/08.156 13.10/08.161 32.50/08.161 | Гексаметилендиамин (модельная вытяжка) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СаПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 МР № 117-9711, утв.зам. министра здравоохранения, гл. госсанврачом РБ 10.02.1998 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документаци | МР №1503-76, утв.зам.гл.госсанврача СССР 23.09.1976 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 133.28* |  | 13.10/08.158 32.50/08.158 | Гексан гептан |  | МУК 4.1.3166-14 |
| - 133.29* |  |  | Метиленхлорид (модельная вытяжка) (воздушная вытяжка) |  | МУ 942-72, утв. зам. гл. госсанврача СССР 30.03.1972 |
| - 133.30* |  | 13.10/08.156 13.10/08.158 32.50/08.156 32.50/08.158 | Стирол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 22648-77 п. 3.2 |
|  |  |  | Стирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-1 |
| - 133.32* |  | 13.10/08.156 13.10/08.158 32.50/08.156 32.50/08.158 | Эпихлоргидрин (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 21.11.2005 №184 |
|  |  |  | Эпихлоргидрин (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - 133.33* |  | 13.10/08.158 32.50/08.158 | Толуол Бензол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Толуол, Бензол Ксилол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - 133.34* |  |  | Хлорбензол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.739-99 |
|  |  |  | Хлорбензол (воздушная вытяжка |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - 133.35* |  | 13.10/08.032 32.50/08.032 | Барий (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - 133.36* |  | 13.10, 32.50 /08.155, 08.156 | Бор (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31949-2012 |
| - 133.37* |  | 13.10/08.032 32.50/08.032 | Кобальт марганец медь, железо никель (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 |
| - 133.38* |  | 13.10, 32.50 /08.032, 08.156 | Мышьяк (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 ГОСТ 4152-89 |
| - 133.39* |  | 13.10/08.032 32.50/08.032 | Хром (Cr3+Cr6 суммарно) (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 |
| - 133.40* |  |  | Титан Алюминий (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| - 133.41* |  |  | Цинк (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 |

| - 133.42* | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления | 13.10/08.032 32.50/08.032 | Свинец Кадмий (модельная вытяжка) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СаПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 МР № 117-9711, утв.зам. министра здравоохранения, гл. госсанврачом РБ 10.02.1998 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документаци | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 133.44* |  | 13.10/08.032 32.50/08.032 | Олово (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 |
| - 133.45* |  | 13.10, 32.50 /08.032, 08.156 | Ртуть (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 31950-2012 |
| - 133.46* |  | 13.10/08.158 32.50/08.158 | Диэтилфталат (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.738 |
| - 133.47* |  | 13.10/06.036 32.50/06.036 | индекс токсичности (модельная вытяжка) |  | МУ 1.1.037-95 утв. гл. госсанврачом РФ 20.12.1995 |
| - 133.48*** |  | 13.10/42.000 32.50/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 18321-73 СТБ 2282-2012 СанПиН и ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 | ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 18321-73 СТБ 2282-2012 СанПиН и ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 |
| - 133.49* | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления (изделия для офтальмологии; изделия, контактирующие с кожей и слизистыми оболочками; хирургическая одежда и бельё, упаковка для лекартсвенных средств, медицинских изделий, шприцы, иглы, медицинские изделия, контактирующие с прямым кровотоком) | 32.50/06.036 | Сенсибилизирующее действие на животных | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СаПиН и ГН, утв. постановлением.Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 МР № 117-9711, утв. гл. госсанврачом РБ 10.02.1998 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция № 020-1118 , утв. гл. госсанврачом РБ 23.05.2019, Глава 5, п.п.13-16, 17.1-17.2, 18 |
| - 133.50* |  | 32.50/06.036 | Кожно-раздражающее действие |  | Инструкция № 020-1118 , утв. гл. госсанврачом РБ 23.05.2019, Глава 6 |
| - 133.52* |  | 32.50/06.036 | Раздражающее (ирритативное) действие на слизистую глаз |  | Инструкция № 020-1118 , утв. гл. госсанврачом РБ 23.05.2019, Глава 8 |
| - 133.53* |  | 32.50/06.036 | Местное раздражающее и сенсибилизирующее действие на добровольцах |  | Инструкция № 020-1118 , утв. гл. госсанврачом РБ 23.05.2019, Глава 9 |
| - 133.54* | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления | 13.10/08.158 22.29/08.158 32.50/08.158 | Дихлорбензол (воздушная вытяжка) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СаПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 МР № 117-9711, утв.зам. министра здравоохранения, гл. госсанврачом РБ 10.02.1998 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документаци | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - 133.55* |  |  | Ацетофенон (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - 133.56* |  |  | Бутилакрилат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - 133.57* |  |  | Бензальдегид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |

| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134.1*** | Средства личной гигиены, синтетические моющие средства, товары бытовой химии | 17.22/42.000 | Отбор проб | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 Глава II Р.12 ТПНА и другая документация на продукцию | Инструкция № 006-0712, утв. гл. госсан-врачом РБ 18.07.2012 |
| 134.2* |  | 17.22/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | Инструкция № 006-0712, утв. гл. госсан-врачом РБ 18.07.2012 ГОСТ 29184-91 |
| 134.3* |  |  | Staphylococcus aureus (патогенные стафилококки) |  | Инструкция № 006-0712, утв. гл. госсан-врачом РБ 18.07.2012 ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 134.4* |  | 17.22/01.086 | Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) |  | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 134.5* |  | 17.22/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ) |  | Инструкция № 006-0712 ГОСТ ISO 21149-2013 |
| 134.6* |  | 17.22/01.086 | Плесневые и дрожжевые грибы |  | Инструкция № 006-0712, ГОСТ 10444.12-2013 |
| - 135.1*** | Средства гигиены полости рта | 20.59/42.000 | Отбор проб | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 Глава II Р.12 ТПНА и другая документация на продукцию | Инструкция № 006-0712, утв. гл. госсан-врачом РБ 18.07.2012 |
| - 135.2* |  | 20.59/01.086 | Семейство Enterobacteriaceae |  | Инструкция № 006-0712, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012 ГОСТ 29184-91 |
| - 135.3* |  |  | Staphylococcus aureus |  | Инструкция № 006-0712, утв. гл. госсан-врачом РБ 18.07.2012 ГОСТ ISO 22718-2018 |
| - 135.4* |  | 20.59/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция № 006-0712, утв. гл. госсан-врачом РБ 18.07.2012 ГОСТ ISO 22717-2018 |
| - 135.5* |  |  | Общее количество микроорганизмов |  | Инструкция № 006-0712, утв. гл. госсан-врачом РБ 18.07.2012 ГОСТ ISO 21149-2013 |
| - 135.6* |  | 20.59/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи |  | Инструкция № 006-0712, утв. гл. РБ 18.07.2012 ГОСТ 10444.12-2013 |

| - 136.1*** | Изделия медицинского назначения (вата медицинская гигроскопическая нестерильная) | 32.50/42.000 | Отбор проб | ГН от 25.01.2021 №37 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 Глава II Р.12 ТПНА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II, том 1, ст. 2.6.1, 2.6.12, 2.6.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 136.2* |  | 32.50/01.086 | Общее количество микроорганизмов |  |  |
| - 136.3* |  |  | Семейство Enterobacteriaceae |  |  |
| - 136.4* |  |  | S.aureus |  |  |
| - 136.5* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  |
| - 136.6* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи рода Candida |  |  |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;

**- деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за его пределами;

***- деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных