Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0583

от 14 ноября 1996 года

На 5 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 февраля 2012 года

Центральной заводской лаборатории

Ремонтно-механического завода

Открытого акционерного общества «Могилевхимволокно»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения |  | Рентгенографическая дефектоскопия*2*3 *11), 2), 3), 4), 5), 6) | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-75 ГОСТ 1050-88 ГОСТ 4543-71 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-89 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 24297-87 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-41-2006 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 ТКП 169-2009 СНиП 3.05.03-85 СНиП 3.05.05-88 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Утв. Постановление МЧС РБ от 16.09.2011 № 52 | ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
|  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2 *11), 2), 3), 4), 5), 6) |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  | Оптический контроль: *11), 2), 3), 4), 5), 6) - визуально-оптический метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
|  |  | Контроль проникающими веществами:*2 *11), 2), 3), 4), 5), 6) -капиллярная (цветная) дефектоскопия. |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1289-2003 |
|  |  | Измерение твердости*2 *11), 2), 3), 4), 5), 6) |  | МВИ.МГ № 570-2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Основной металл |  | Ультразвуковая дефектоскопия эхо-метод *2 *11), 2), 3), 4), 5), 6), 7) | Положение о Системе технического обслуживания и ремонта технологического оборудования химических производств в организациях концерна «Белнефтехим». Утв. Постановление ТЭС концерна «Белнефтехим» от 27.02.2007 №4 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 57 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С). Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 5 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 56 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 21.03.2007 № 20 Правила устройства и безопасной эксплуатации поршневых компрессоров, работающих на взрывоопасных и токсичных газах. Утв. Постановление МЧС РБ от 07.06.2005 № 3 Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов, применяемых на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производствах. Минск. 2005 г. | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 17410-78 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
|  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод*2 *11), 2), 3), 4), 5), 6) |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ ИСО 10543-2002 |
|  |  | Контроль проникающими веществами*2 *11), 2), 3), 4), 5), 6) -капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль: *11), 2), 3), 4), 5), 6) - визуальный метод |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  | Измерение твердости *11), 2), 3), 4), 5), 6) |  | МВИ.МГ № 570-2011 |
| 3. Образцы сварных соединений и основного металла |  | Измерение твердости*2 *11), 2), 3), 4), 5), 6), 7) |  | ГОСТ 2999-75 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
|  |  | Механические испытания *2 *11), 2), 3), 4), 5), 6), 7) -статическое растяжение; -статический изгиб; -ударный изгиб |  | ГОСТ 7564-73 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 14019-80 ГОСТ 6996-66 раздел 5 ГОСТ 9454-78 |
|  |  | Металлографические исследования: *11), 2), 3), 4), 5), 6), 7) - определение величины зерна; - определение загрязненности неметаллическими включениями; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение глубины упрочняющего слоя. |  | ГОСТ 8233-56 ГОСТ 5639-82 п.2.1.1 ГОСТ 1778-70 р.2, р.3 ГОСТ 1763-68 п.1.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Отбор образцов - контрольные образцы сварных соединений |  | Рентгенографическая дефектоскопия*3 Внешний осмотр и измерения*3 Статическое растяжение*3 Статический изгиб*3 Ударный изгиб*3 | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 16037-80 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 | СТБ 1428-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 6996-66 раздел 2 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 6996-66 раздел 2 СТБ ЕН 875-2002 ГОСТ 6996-66 раздел 5 ГОСТ 6996-66 раздел 2 |
| 5. Стали и сплавы |  | Спектральный анализ массовой доли, % *11), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) углерода, серы, фосфора, кремния, марганца, хрома, никеля, меди, алюминия, молибдена, вольфрама, ванадия, титана, ниобия, кобальта, бора, циркония | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 492-2006 ГОСТ 493-79 ГОСТ 613-79 ГОСТ 801-78 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-88 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 1583-93 ГОСТ 4543-71 ГОСТ 4784-97 ГОСТ 5017-2006 ГОСТ 5520-79 ГОСТ 5632-72 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 10884-94 ГОСТ 10994-74 ГОСТ 14959-79 ГОСТ 15527-2004 ГОСТ 17711-80 ГОСТ 18175-78 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 19281-89 ГОСТ 19807-91 | ГОСТ 18895-97 |
| 6. Оборудование с вращающимися деталями |  | Измерение параметров вибрации*2 *1 8) - виброперемещение - виброскорость - виброускорение | ГОСТ ИСО 10816-3-2002 ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ 20815-93 Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов, применяемых на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производствах. Минск. 2005 г. | ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ ИСО 10816-3-2002 ГОСТ 20815-93 ГОСТ 25275-82 ГОСТ 30296-95 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного предприятия «БГЦА»	         Т.А.Николаева

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Трубопроводы пара и горячей воды;

- Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла;

- Сосуды, работающие под давлением;

- Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;

- Металлические конструкции;

- Резервуары для хранения нефтепродуктов;

- Металлопродукция (поковки, отливки, штамповки, прокат);

- Технологическое оборудование с вращающимися частями: насосы, компрессоры, вентиляторы (в том числе взрывозащищенные), центрифуги, редукторы, вакуумные стенды, воздуходувки, мешалки, нагнетатели, турбокомпрессоры, электродвигатели (в том числе взрывозащищенные).

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рентгенографическая дефектоскопия | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемыхэлементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов Диаметр сосудов | 4 ÷ 50 мм 20 ÷ 1020 мм 500 ÷ 4000 мм |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | 4 мм ÷ 30 мм ≥ 57 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия | Основной металл | Толщина по стали Погрешность Толщина по стали Погрешность Толщина по стали Погрешность | 0,8 ÷ 200 мм ± 0,1 мм 0,6 ÷ 200 мм ± 0,1 мм 0,7 ÷ 200 мм ± 0,1 мм |
| Цветная дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия трещины | 2 1 ÷ 10 мкм |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | Диапазон измерения -по Бринеллю -по Роквеллу - по Виккерсу Погрешность по Бринеллю 100±25 HB 200 ±50 HB Погрешность по Роквеллу 25±5 HRC 45±5 HRC 65±5 HRC Погрешность по Виккерсу | 10 ÷ 450 HB 40 ÷ 70 HRC 10 ÷ 2000 HV ± 5,0 % ± 4,0 % ± 2,0 HRC ± 1,5 HRC ± 1,0 HRC 0,5 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | Диапазон измерения -по Бринеллю -по Роквеллу Погрешность по Бринеллю Погрешность по Роквеллу Диапазон измерения -по Бринеллю -по Роквеллу Погрешность по Бринеллю Погрешность по Роквеллу | 100 ÷ 450 HB 22 ÷ 68 HRC ± 12 HB ± 2 HRC 90 ÷ 470 HB 20 ÷ 70 HRC ± (10…15…20) HB ± 2 HRC |
| Статическое растяжение и изгиб Ударный изгиб | Сварные соединения Основной металл | Предельная прикладываемая нагрузка Погрешность Предельная прикладываемая нагрузка Погрешность Предельная прикладываемая нагрузка Погрешность Предельная прикладываемая нагрузка Погрешность Максимальная энергия удара Погрешность | 5,0 кН ± 1,0% 50,0 кН ± 1,0% 200,0 кН ± 1,0% 500,0 кН ± 1,0% 300 Дж ± 1,2% |
| Спектральный анализ | Сварные соединения Основной металл | Диапазон измерения концентраций Относительная погрешность (в зависимости от концентрации) | от 0,0005 % до десятков % 0,5 ÷ 5 % |
| Вибродиагностика | Роторное оборудование | Виброперемещение, виброскорость, виброускорение: - частотный диапазон - динамический диапазон - количество линий спектра | 0,5 ÷ 25600 Гц 70 дБ 1600лин./диапазон |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного предприятия «БГЦА»	         Т.А.Николаева