|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0949 |
|  | от 26.05.2006 |
|  | на бланке № |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 августа 2024 года лаборатории проблем почвоведения и реабилитации антропогенно нарушенных лесных земель Государственное научное учреждение «Институт леса Национальной академии наук Беларуси»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пролетарская, 71, 246001, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Земли, включая почву | 100.06/42.000 | отбор проб | ТКП 239-2010 (02080) п.п.6, 7.1 ТКП 240-2010 (02080) п.п.6, 7 | ТКП 239-2010 (02080) п.п.6, 7.1 ТКП 240-2010 (02080) п.п.6, 7 |
| 1.2* |  | 100.06/04.125 | удельная активность цезия-137 | Фактическое значение ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 |
| 1.3* |  | 100.06/04.125 | удельная активность стронция-90 | Фактическое значение ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 |
| 2.1 *** | Новогодние ели Древесина Сучья, ветви | 02.20/42.000 02.30/42.000 | отбор проб | ТКП 239-2010 (02080) п.п.6, 7.2-7.6 | ТКП 239-2010 (02080) п.п.6, 7.2-7.6 |
| 3.1*** | Пиломатериалы Заготовки для изготовления изделий и деталей из древесины Новогодние деревья Грибы и ягоды | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 01.13/42.000 01.25/42.000 | отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) п.п. 7.3, 7.7, 7.11 | ТКП 251-2010 (02080) п.п. 7.3, 7.7, 7.11 |
| 4.1* | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) | МВИ.МН 1181-2011 |
| 4.2* |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 | удельная активность стронция-90 | Фактическое значение ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 |
| 5.1* | Пищевые продукты, в т.ч. продукция лесного хозяйства (грибы и ягоды) | 02.30/04.125 01.13/04.125 01.25/04.125 10.89/04.125 | объемная, удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1181-2011 |
| 6.1** | Окружающая среда Рабочие места Производственная территория | 100.11/04.056 100.12/04.056 | мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004, согласовано с главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 7.1* | Пищевые продукты, в т.ч. продукция лесного хозяйства (грибы и ягоды) | 02.30/04.125 01.13/04.125 01.25/04.125 10.89/04.125 | удельная активность стронция-90 | Фактическое значение ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных