|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.1057 |
| от 10.06.1997 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 03 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от23 августа 2024 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производственно-технологической лаборатории  Открытого акционерного общества «Речицкий комбинат хлебопродуктов» | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Фрунзе, д. 1, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область** | | | | | |
| 1.1\*\* | Зерно | 01.11/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 015/2011 Статья 4,5 Приложение 3,5; ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3 | ГОСТ 10852-86; ГОСТ 13586.3-2015; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |
| 1.2\* | 01.11/08.052 | Вредная примесь | ГОСТ 30483-97 |
| 1.3\* | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями | ТР ТС 015/2011 Статья 4,5 Приложение 2,4; ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3 | ГОСТ 13586.4-83 п.3.1; ГОСТ 13586.6-93 п.1 |
| 1.4\* | Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями |
| 1.5\* | 01.11/08.082 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |
| 1.6\* | 01.11/29.040 | Фузариозные зерна | ТР ТС 015/2011 Статья 4,5 Приложение 3,5 | ГОСТ 31646-2012 |
| 1.8\* | 01.11/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 015/2011 Статья 4,5 Приложение 2,4 | ГОСТ 32161-2013 |
| 2.1\* | Мука | 10.61/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 4 | МВИ.МН 1823-2007 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных