|  |  |
| --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬРЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»  |
|  |

|  |
| --- |
| Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.2937 |
| от 14.08.2006 |
| на бланке № \_\_\_\_ |
| на 2 листах |
| редакция 01  |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

от 08 сентября 2024 года

|  |
| --- |
| топливной лаборатории |

филиала «Бобруйские тепловые сети» могилёвского республиканского

унитарного предприятия электроэнергетики «Могилёвэнерго»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики(показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул. Чехова, д.52, 213800, г. Бобруйск, Могилёвская область** |
| 1.1\*\*\* | Топливо. Твердое топливо. Биотопливо: щепа топливная, дрова и другое топливо, полученное из биомассы. | 02.30/42.000 | Отбор образцов | ТУ BY 100145188.003-2009, СТБ 1510-2012,ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 33563-2015,ГОСТ 15815-83 п.3.3,ТУ BY 100145188.003-2009 п. 4.2, ГОСТ 17231-78 |
| 1.2\* | 02.30/08.052 | Массовая доля общей влаги | ГОСТ EN 14774-1-2013ГОСТ 32975.3-2014, ГОСТ 4106-74 п. 3.4 |
| 1.3\* | 02.30/08.052 | Влажность | ГОСТ 17231-78 |
| 1.4\* | 02.30/08.052 | Зольность | ГОСТ 32988-2014, СТБ 2042-2010 п.7 |
| 1.5\* | 02.30/08.052 | Содержание серы | ГОСТ 8606-2015пп 8, 9, 10 |
| 1.6\* | 02.30/34.066 | Теплота сгорания | ГОСТ 33106-2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1\*\*\* | Топливо. Твердое топливо. Торф и торфяная продукция. | 08.92/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1687-2006 | СТБ 1687-2006 |
| 2.2\* | 08.92/ 08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 2062-2010 СТБ 832-2001СТБ 2229-2011 СТБ 2202-2011 | СТБ 2042-2010 п.6 |
| 2.3\* | 08.92/ 08.052 | Зольность | СТБ 2042-2010 п.7 |
| 2.4\* | Топливо. Твердое топливо Торф и торфяная продукция. | 02.30/08.052 | Содержание серы | СТБ 1919-2008ТНПА и другая документация,устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 8606-2015 |
| 2.5\* | 08.92/ 34.066 | Теплота сгорания | ГОСТ 147-2013 |
| 3.1\*\*\* | Топливо. Твердое топливо. Топливо на основе лигнина гидролизного. | 02.30/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1687-2006 | СТБ 1687-2006 |
| 3.2\* | 02.30/08.052 | Массовая доля влаги | ТУ BY 100145188.004-2009 | СТБ 2042-2010 п.6 |
| 3.3\* | 02.30/08.052 | Зольность | СТБ 2042-2010 п.7 |
| 3.4\* | 02.30/08.052 | Содержание серы | ГОСТ 8606-2015 |
| 3.5\* | 02.30/34.066 | Теплота сгорания | ГОСТ 147-2013 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных