|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2591 от «31» августа 2006 года на бланке № _________ на 5 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 августа 2024 года

производственной лаборатории филиала «Лепельский МКК»

Открытого акционерного общества «Витебский мясокомбинат»

| № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
| тракт Борисовский, 120, 211099, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 |  |  | Отбор проб |  | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13928- 84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 |  |
| 1.2 * |  | 01.41/11.116 |  |  | Органолептические показатели |  |  | СТБ 1598-2006 п.4.7.1 |  |
| 1.3 ** |  | 01.41/29.145 |  |  | Температура |  |  | ГОСТ 26754 -85 п.п.2.3, 2.4 |  |
| 1.4 * |  | 01.41/08.153 |  |  | Группа чистоты |  |  | ГОСТ 8218-89 |  |
| 1.5 * |  | 01.41/08.037 |  |  | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 |  |
| 1.6 * |  | 01.41/08.149 |  |  | Кислотность |  |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |  |
| 1.7 * |  | 01.41/08.031 |  |  | Плотность |  |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |  |
| 1.8 * |  | 01.41/11.116 |  |  | Наличие примесей нейтрализующих веществ: -сода (качественный метод); -аммиак; - перекись водорода |  |  | ГОСТ 24065- 80 р.2 ГОСТ 24066-80 ГОСТ 24067-80 |  |
| 1.9 * |  | 01.41/08.043 |  |  | Количество соматических клеток |  |  | ГОСТ 23453-2014 р.6 |  |
| 1.10 * |  | 01.41/08.149 01.41/08.169 |  |  | Массовая доля белка |  |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б ГОСТ 23327-98 |  |

| 1.11 * | Молоко коровье сырое | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 * |  | 01.41/01.086 | Содержание ингиби-рующих веществ |  | ГОСТ 23454-2016 р.7, р.8 |
| 1.13 * |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 р.3 |
| 1.14 * |  | 01.41/03.152 | Наличие антибиотиков: антибиотики бета-лактамного типа, тетрациклиновой группы, левомицетина и стрептомицина |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4.1 |
| 2.1 * | Молоко и молочные продукты | 10.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 |
| 2.2 ** |  | 10.41/29.145 10.51/29.145 10.52/29.145 | Температура | СТБ 1746-2017 СТБ 1890-2017 СТБ 1888-2016 СТБ 315-2017 СТБ 1467-2017 ТУ РБ 190268633.043-2005 ТУ РБ 100722175.006-2001 ТУ РБ 190268633.034-2005 ТУ ВУ 100098867.230-2009 ТУ РБ 190268633.042-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26754-85 п.п.2.3, 2.4 ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 2.3 * |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 2.4 * |  | 10.51/08.037 10.52/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1, п.2.2.2, п.2.2.3, п.2.2.4 |
| 2.5 * |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624 -92 п.3.3.1, п.3.3.2, п.3.3.3 |
| 2.6 * |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 2.7 * |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 р.2 |
| 2.8 * |  | 10.41/08.149 | Массовая доля хлористого натрия в сливочном масле |  | ГОСТ 3627-81 р.5 |
| 2.9 * |  | 10.51/08.043 | Вязкость |  | СТБ 970-2017 п.7.11 |
| 2.10 * |  | 10.41/08.052 10.51/08.052 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 р 3, р.4, р.5, р.6, р.8. |

| 2.11 * | Молоко и молочные продукты | 10.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 |  | Органолептические показатели | СТБ 1746-2017 СТБ 1890-2017 СТБ 1888-2016 СТБ 315-2017 СТБ 1467-2017 ТУ РБ 100722175.006-2001 ТУ РБ 190268633.034-2005 ТУ ВУ 100098867.230-2009 ТУ РБ 190268633.042-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29245-91 р.3 п.3.1, п.3.2, п.3.3 СТБ 1858-2022 п.7.2 ГОСТ 33922-2016 п.6.2 СТБ 315-2017 п.7.2 СТБ 1467-2017 п.7.3, п.7.4 СТБ 1890-2017 п.7.2 СТБ 1746-2017 п. 7.3 СТБ 1888-2016 п.7.2 СТБ 970-2017 п.5.2.1 СТБ 1552-2017 п.5.2.1 ТУ РБ 100722175.006-2001 ТУ ВУ 100098867.230-2009 ТУ РБ 190268633.034-2005 ТУ РБ 190268633.042-2005 ТУ ВY 690253379.006-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12 * |  | 10.51/11.116 |  | Эффективность пастеризации: -определение фосфатазы (по реакции с 4-аминоантипирином) -определение пероксидазы (по реакции с йодистокалиевым крахмалом) |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 2.13 * |  | 10.51/08.149 |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 р.5 |
| 2.14 * |  | 10.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | Гигиенический норматив, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.15 * |  | 10.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 2.16 * |  | 10.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | Количество молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-89 п.4.2 |
| 2.17 * |  | 10.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.1 *** | Cухие молочные продукты | 10.51/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 |
| 3.2 * |  | 10.51/08.052 |  | Массовая доля влаги | СТБ 1858-2022 ГОСТ 33922-2016 ТУ РБ 100098867.151-2003 ТУ ВУ 100098867.240-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29246-91 р.3 |
| 3.3 * |  | 10.51/08.037 |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 р.4 |
| 3.4 * |  | 10.51/08.052 |  | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 3.5 * |  | 10.51/08.149 |  | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 р.5 |
| 3.6 * |  | 10.51/08.153 |  | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 р.7 |
| 3.7 * |  | 10.51/01.086 |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | Гигиенический норматив, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.8 * |  | 10.51/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 3.9 * |  | 10.51/01.086 |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.10 * |  | 10.51/08.149 |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 р.5 |
| 4.1 *** | Вода питьевая централизо-ванного и нецентрализо-ванного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 МУК РБ 11-10-1-2002 | СТБ ГОСТ Р 51592 - 2001 МУК РБ 11-10-1-2002 |
| 4.2 * |  | 100.09/01.086 |  | Общее микробное число | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 ТНПА и другая документация | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 4.3 * |  | 100.09/01.086 |  | Общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.3 |
| ул. Абазовского, 2, 211361, г/п Бешенковичи, Бешенковичский район, Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 *** | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13928- 84 ГСТ 26809.1-2014 |
| 5.2 * |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели |  |  | СТБ 1598-2006 п.6.2 |
| 5.3 ** |  | 01.41/29.145 | Температура |  |  | ГОСТ 26754 -85 п.2.3, п.2.4 |
| 5.4 * |  | 01.41/08.153 | Группа чистоты |  |  | ГОСТ 8218-89 |
| 5.5 * |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 |
| 5.6 * |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 5.7 * |  | 01.41/08.031 | Плотность |  |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 5.8* | Молоко коровье сырое | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23453-2014 р.6 |
| 5.9 * |  | 01.41/08.169 | Массовая доля белка |  |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б |

Примечание:

*   - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в производственной лаборатории

** - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в производственной лаборатории и за пределами производственной лаборатории

***- лабораторная деятельность осуществляется за пределами производственной лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                             Е.В. Бережных