|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.4801 |
| от 13.05.2016 |
| на бланке № 0008503  на 2 листах |
| редакция 03 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от29 августа 2024 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лаборатории неразрушающего контроля и технического диагностирования  Общества с ограниченной ответственностью "Альфа Квалитет" | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Франциска Скорины, 51, пом.301Б, 220084, г. Минск** | | | | | |
| 1.1\*\* | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (сварные соединения и основной металл) | 24.10/32.089 | Магнитная память металла | ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблица № 5; приложение № 2 п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43 | ГОСТ Р 52330-2005; ГОСТ Р ИСО 24497-1-2009; ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009; ТР ТС 032/2013 п. 28 |
| 1.2\*\* | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (сварные соединения и основной металл) | 24.10/32.089 | Магнитная память металла | ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблица № 5; приложение № 2 п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43 | ГОСТ Р 52330-2005; ГОСТ Р ИСО 24497-1-2009; ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009; ТР ТС 032/2013 п. 28 |
| 1.3\*\* | Магистральные трубопроводы, внутрипромысловые и местные распределительные трубопроводы, оборудование, предназначенное для транспортирования газа, нефти и других продуктов, и другое оборудование, используемое на станциях регулирования давления или на ком-прессорных станциях  (сварные соединения и основной металл) | 24.10/32.089 | Магнитная память металла | ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблица № 5; приложение № 2 п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43 | ГОСТ Р 52330-2005; ГОСТ Р ИСО 24497-1-2009; ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009; ТР ТС 032/2013 п. 28 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных