|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1325 от 14.05.1999 г. на бланке № на 77 листах редакция 05 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 августа 2024 года лабораторного отдела государственного учреждения «Жлобинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование объекта |  | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| ул. Воровского, 1а, 247210, г.Жлобин, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** |  | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания |  | 01.47/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 |  | Отбор проб |  |  | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 30364.0-97 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1036-97 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 ГОСТ 34668-2020 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 8756.0-70 р.2, р.3 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.0-74 р.1 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 30364.0-97 р.3 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1036-97 п.7.1, п.7.6, п.7.7 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 ГОСТ 34668-2020 |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  | 1.2* |  | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания |  | 01.47/11.116 10.11/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 10.86/11.116 10.86/11.116 |  | Органолептические показатели |  |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 №52 СТБ 523-2002 СТБ 971-2013 СТБ 1060-97 СТБ 1945-2010 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 10008-62 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 30363-2013 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. пост. МЗ РБ от 12.12.2012 г. №195 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 4288-76 р.2 |  |  |
|  | 1.3* |  |  |  | 01.47/08.052 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 10.86/08.052 10.86/08.052 |  | Массовая доля влаги |  |  |  |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5 ГОСТ 9793-2016 |  |  |
|  | 1.4* |  |  |  |  |  | Массовая доля сухого вещества |  |  |  |  | ГОСТ 30364.1-97 р.5 |  |  |
|  | 1.5* |  |  |  |  |  | Массовая доля хлеба |  |  |  |  | ГОСТ 4288-76 пп.2.7, 2.8, 2.9 |  |  |
|  | 1.6* |  |  |  | 01.47/08.149 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 10.86/08.149 10.89/08.149 |  | Массовая доля поваренной соли |  |  |  |  | ГОСТ 9957-2015 р.7 ГОСТ 26186-84 р.3 |  |  |
|  | 1.7* |  |  |  | 01.47/08.156 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 |  | Массовая доля белка |  |  |  |  | ГОСТ 25011-2017 ГОСТ 30364.1-97 п.6.1 |  |  |
|  | 1.8* |  |  |  | 01.47/08.149 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 10.86/08.149 10.89/08.149 |  | Массовая доля крахмала |  |  |  |  | ГОСТ 10574-2016 |  |  |
|  | 1.9* |  |  |  | 01.47/08.052 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 10.86/08.052 10.89/08.052 |  | Массовая доля жира |  |  |  |  | ГОСТ 23042-2015 ГОСТ 26183-84 ГОСТ 30364.1-97 р.4 |  |  |
|  | 1.10* |  |  |  | 01.47/08.156 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 |  | Содержание общего фосфора |  |  |  |  | ГОСТ 9794-2015 р.8 ГОСТ 30615-99 |  |  |
|  | 1.11* |  |  |  |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  |  |  |  | ГОСТ 23231-2016 |  |  |
|  | 1.12* |  |  |  | 01.47/08.052 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 10.86/08.052 10.89/08.052 |  | Массовая доля мясного фарша к массе пельменя |  |  |  |  | СТБ 974-2016 п.7.18 |  |  |
|  | 1.13* |  |  |  |  |  | Толщина тестовой оболочки |  |  |  |  | СТБ 974-2016 п.7.16 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания | 01.47/08.156 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Массовая доляпосторонних примесей | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 СТБ 523-2002 СТБ 971-2013 СТБ 1060-97 СТБ 1945-2010 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 10008-62 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 30363-2013 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. пост. МЗ Республики Беларусь от 12.12.2012 г. №195, Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.4-70 ГОСТ 25555.3-82 |
| 1.15* |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 |
| 1.16* |  | 01.47/08.169 10.11/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 п.5 |
| 1.20* |  | 01.47/08.082 10.11/08.082 10.12/08.082 10.13/08.082 10.86/08.082 10.86/08.082 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7 |
| 1.21* |  | 01.47/08.156 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 1.22* |  | 01.47/08.156 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26935-86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.24* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания | 01.47/08.158 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 10.86/08.158 10.89/08.158 01.47/08.161 10.11/08.161 10.12/08.161 10.13/08.161 10.86/08.161 10.89/08.161 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 СТБ 523-2002 СТБ 971-2013 СТБ 1060-97 СТБ 1945-2010 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 10008-62 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 30363-2013 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. пост. МЗ Республики Беларусь от 12.12.2012 г. №195, Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32308-2013 МУ № 2142-80, утв. зам. ГГСВ СССР 28.01.1980 |
| 1.25* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.26* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, в том числе для детского питания | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.47/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СТБ 523-2002 СТБ 971-2013 СТБ 1060-97 СТБ 1945-2010 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 10008-62 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 30363-2013 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. пост. МЗ Республики Беларусь от 12.12.2012г. №195 , Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 7702.2.6-2015 |
| 1.27* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 1.28* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.47/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32149-2013 |
| 1.29* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 31747-2012 |
| 1.30* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 31659-2012 |
| 1.31* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.47/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 31746-2012 |
| 1.32* |  | 10.13/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 1.33* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.47/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 28560-90 ГОСТ 32149-2013 |
| 1.34* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.35* |  | 10.13/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.36* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 1.37* |  | 10.12/01.086 | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 1.38* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 1.39* |  | 01.41/04.125 01.45/04.125 01.47/04.125 01.49/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.86/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1889-2008 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 34668-2020 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13928-84 р.2 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1889-2008 п.5.1 СТБ 1036-97 п.7.2 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 34668-2020 |
| 2.3* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Фосфатаза | Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН 10-117-99 (РДУ-99), СТБ 1598-2006 СТБ 1552-2017 СТБ 1467-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3623-2015 |
| 2.4* |  |  | Пероксидаза |  |  |
| 2.5* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 .р3 |
| 2.6* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 2.7* |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля влаги (сухого вещества) |  | ГОСТ 3626-73 рр.2, 6, 7 ГОСТ 29246-91 рр.2, 3.1 ГОСТ 30305.1-95 р.4 |
| 2.8* |  | 01.41/08.043 10.51/08.043 10.52/08.043 10.86/08.043 | Условная вязкость |  | СТБ 970-2017 п.7.11 |
| 2.10* |  | 01.41/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.86/08.156 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 |

| 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания | 01.41/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 10.86/08.052 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 10.86/08.037 | Массовая доля жира | Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 Стб 1598-2006 СТБ 1552-2017 СТБ 1467-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5867-90 р.2 СТБ 1552-2017 п.7.9 СТБ 1467-2017 п.7.7 ГОСТ 29247-91 |
| 2.12* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 рр.2, 4 |
| 2.13* |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля сахара (сахарозы) |  | ГОСТ 3628-78 ГОСТ 29248-91 |
| 2.14* |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 10.86/08.052 | Содержание соды |  | ГОСТ 24065-80 |
| 2.15* |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 10.86/11.116 | Содержание аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 2.16* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Содержание перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 2.17* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 МВИ.МН 3067-2008 |
| 2.18* |  | 01.41/08.031 10.51/08.031 10.52/08.031 10.86/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 2.19* |  | 01.41/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.86/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26928-86 |
| 2.22* |  | 01.41/08.082 10.51/08.082 10.52/08.082 10.86/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.23* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания | 01.41/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.86/08.156 | Мышьяк | Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 Стб 1598-2006 СТБ 1552-2017 СТБ 1467-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 р.4 |
| 2.24* |  | 01.41/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.86/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26935-86 р.4 |
| 2.28* |  | 01.41/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 10.86/08.158 01.41/08.161 10.51/08.161 10.52/08.161 10.86/08.161 | ГХЦГ (α, β, γ- изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015 МУ № 2142-80 «Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях хроматографией в тонком слое», утв. ГГСВ СССР 28.01.1980 |
| 2.29* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 2.30* |  | 01.41/08.161 10.51/08.161 10.52/08.161 10.86/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 2.34* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 Стб 1598-2006 СТБ 1552-2017 СТБ 1467-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2017 СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 Гигиенический нор-матив, утв. постанов-лением Совета Мини-стров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.35* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 31747-2012 |
| 2.36* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | Патогенные, в т. ч сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 2.37* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.38* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 2.39* |  | 10.51/01.086 10.51/01.086 10.86/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.40* |  |  | Плесени |  |  |
| 2.41* |  | 10.51/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 2.42* |  | 10.51/01.086 | Бифидобактерии (другие пробиотические микроорганизмы) |  | Инструкция по применению №071-0210 «Метод определения бифидобактерий в пищевых продуктах», утв. МЗ РБ 19.03.2010 ГОСТ ISO 29981-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.43* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | Стб 1598-2006 СТБ 1552-2017 СТБ 1467-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2017 СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52. Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 2.44* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 2.45* |  | 10.51/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 2.47* |  | 01.41/01.086 | Соматические клетки |  | ГОСТ 23453-2014 |
| 2.48* |  | 10.51/01.086 | Микроскопический препарат |  | ГОСТ 9225-84 п.4.7 |
| 2.49* |  | 10.51/01.086 | Жизнеспособная технологическая микрофлора |  | ГОСТ 9225-84 п.4.7 |
| 2.50* |  | 10.51/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 2.51* |  | 01.41/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.86/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99). Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 3.1*** | Рыба и рыбная продукция, консервы, пресервы рыбные, нерыбные объекты промысла и продукты. вырабатываемые из них, в том числе для детского питания | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 34668-2020 СТБ 1053-2015 СТБ 1036-97 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. пост. ГГСВ РБ 12.06.2006 №73. Гигиенический норматив, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документция | ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1036-97 п.п.7.4, 7.5, 7.7 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. пост. ГГСВ РБ 12.06.2006 №73 ГОСТ 34668-2020 |
| 3.2* |  | 03.00/11.116 10.20/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели | ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52. ГН, утв. пост. МЗ РБ от 12.12.2012 №195.ГН 10-117-99 (РДУ-99). Гигиенический норматив, утв постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 814-96 ГОСТ 3948-2016 ГОСТ 7448-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7631-2008 п.6.6 ГОСТ 26664-85 ГОСТ 8756.1-2017 |
| 3.3* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 10.86/08.052 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 7636-85 п.5.9 |
| 3.4* |  |  | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 26808-2017 |
| 3.5* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 10.86/08.149 | Общая кислотность (в пересчете на использованную кислоту) |  | ГОСТ 27082-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6* | Рыба и рыбная продукция, консервы, пресервы рыбные, нерыбные объекты промысла и продукты. вырабатываемые из них, в том числе для детского питания | 03.00/08.149 10.20/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52. ГН, утв. пост. МЗ РБ от 12.12.2012 №195.ГН 10-117-99 (РДУ-99). Гигиенический норматив, утв постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 814-96 ГОСТ 3948-2016 ГОСТ 7448-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27207-87 ГОСТ 7636-85 п.3.5 ГОСТ 26186-84 р.3 |
| 3.7* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.3.1 |
| 3.8* |  |  | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 26664-85 р.4 |
| 3.9* |  |  | Отстой в масле (к массе рыбы) |  | ГОСТ 20221-90 |
| 3.10* |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26829-86 р.2 ГОСТ 7636-85 п.3.7 |
| 3.11* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 10.86/08.149 | Активная кислотность |  | ГОСТ 28972-91 |
| 3.14* |  | 03.00/08.082 10.20/08.082 10.86/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7 |
| 3.15* |  | 03.00/08.156 10.20/08.156 10.86/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 3.16* |  |  | Олово |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26935-86 р.4 |
| 3.18* |  | 03.00/08.156 10.20/08.156 10.86/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26928-86 |
| 3.19* |  | 03.00/08.156 10.20/08.156 10.86/08.156 | Гистамин |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005, утв. пост. ГГСВ РБ 28.08.2006 №116 |
| 3.22* |  | 01.47/08.158 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 10.86/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | МУ № 2142-80 МВИ.МН 2352-2005 |
| 3.23* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 3.24* |  | 01.47/08.161 10.11/08.161 10.12/08.161 10.13/08.161 10.86/08.161 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры |  | МУ №1541-76 ч.8 М.,1977 с.118-132 |
| 3.25* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 10.86/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 7636-85 п.7.9 |
| 3.26* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 10.86/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 7636-85 п.7.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.29* | Рыба и рыбная продукция, консервы, пресервы рыбные, нерыбные объекты промысла и продукты. вырабатываемые из них, в том числе для детского питания | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека применение пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. пост. МЗ РБ от 12.12.2012 №195 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 814-96 ГОСТ 3948-2016 ГОСТ 7448-2006 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.30* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.31* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 3.32* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 3.33* |  | 10.20/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 3.34* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 3.35* |  | 10.20/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.36* |  | 10.20/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.37* |  | 10.20/01.086 | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 3.38* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 3.39* |  | 10.20/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 3.40* |  | 10.20/01.086 10.86/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |
| 3.41* |  | 10.20/01.086 10.86/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 3.42* |  | 10.20/01.086 10.86/01.086 | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 |
| 3.43* |  | 10.20/01.086 10.86/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочно-кислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.44* | Рыба и рыбная продукция, консервы, пресервы рыбные, нерыбные объекты промысла и продукты. вырабатываемые из них, в том числе для детского питания | 10.20/01.086 10.86/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека применение пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. пост. МЗ РБ от 12.12.2012 №195 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 814-96 ГОСТ 3948-2016 ГОСТ 7448-2006 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 |
| 3.45* |  | 03.00/07.096 10.20/07.096 | Жизнеспособные личинки паразитов в живом виде |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 «Паразитологический контроль рыбы и рыбной продукции», утв. пост. ГГСВ РБ 25.10.2006 №128 п.19 |
| 3.47* |  | 03.00/04.125 10.20/04.125 10.86/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 4.1*** | Зерно, зернобобовые, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания | 01.11/42.000 01.12/42.000 10.61/42.00 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 | Отбор проб | СТБ 912-98 СТБ 926-98 СТБ 1963-2009 СТБ 2160-2011 ГОСТ 686-83 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 11270-88 ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 27668-88 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1056-2016 ГОСТ 34668-2020 Гигиенический норматив, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 912-98 СТБ 926-98 п.4.2 СТБ 1963-2009 п.6.6 СТБ 2160-2011 п.4 ГОСТ 686-83 п.3.1 ГОСТ 7128-91 п.3.2 ГОСТ 11270-88 п.3.1 ГОСТ 13586.3-2015 п.5 ГОСТ 26312.1-84 п.2 ГОСТ 27668-88 п.2 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 пп.7.3.2, 7.19, 7.25-7.32 СТБ 1056-2016 п.4 ГОСТ 34668-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2* | Зерно, зернобобовые, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания | 01.11/11.116 01.12/11.116 10.61/11.116 10.71/11.116 10.72/11.116 10.73/11.116 | Органолептические показатели | Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГОСТ 16990-88 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 9353-90 СТБ 1522-2005 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10967-2019 ГОСТ 26312.2-84 ГОСТ 27558-87 СТБ 1963-2009 СТБ 2160-2011р.5 |
| 4.3* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 | Загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 27559-87 |
| 4.4* |  |  | Зараженность амбарными вредителями |  | ГОСТ 26312.3-84 р.3 |
| 4.6* |  |  | Минеральные примеси |  | ГОСТ 26312.4-84 |
| 4.7* |  |  | Вредная примесь |  | ГОСТ 26312.4-84 |
| 4.8* |  |  | Сырая клейковина |  | ГОСТ 27839-2013 п.4.3 |
| 4.9* |  |  | Массовая доля лома, деформированных изделий, крошки |  | СТБ 1963-2009 п.9.3 |
| 4.10* |  |  | Набухаемость |  | СТБ 926-98 п.5.12 |
| 4.11* |  |  | Массовая доля начинки |  | СТБ 703-2003 п.5.5 СТБ 985-95 п.5.5 |
| 4.13* |  | 01.11/08.149 01.12/08.149 10.61/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 10.73/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 26312.6-84 ГОСТ 5670-96 ГОСТ 5898-87 |
| 4.14* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 | Массовая доля жира, массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5668-68 рр..2, 4,5 |
| 4.15* |  |  | Массовая доля сахара, массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5672-68 |
| 4.16* |  |  | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
| 4.17* |  | 01.11/08.149 01.12/08.149 10.61/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 10.73/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-87 |
| 4.18* |  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 5698-51 р.2 |
| 4.19* |  | 01.11/08.149 01.12/08.149 10.61/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 10.73/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 10858-77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.20* | Зерно, зернобобовые, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания | 01.11/08.052 01.12/08.052 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 | Сорная и масличная примесь | Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГОСТ 16990-88 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 9353-90 СТБ 1522-2005 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10854-2015 |
| 4.21* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 | Массовая доля влаги (влажность) |  | ГОСТ 21094-75 ГОСТ 9404-88 |
| 4.23* |  | 01.11/08.156 01.12/08.156 10.61/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 | Сорбиновая кислота |  | ГОСТ 26181-84 |
| 4.24* |  |  | Бензойная кислота |  | ГОСТ 28467-90 |
| 4.27* |  | 01.11/08.082 01.12/08.082 10.61/08.082 10.71/08.082 10.72/08.082 10.73/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7 |
| 4.28* |  | 01.11/08.156 01.12/08.156 10.61/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 р.4 |
| 4.30* |  | 01.11/08.161 01.12/08.161 10.61/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 10.73/08.161 | Гексахлорбензол |  | МУ № 2142-80, утв. ГГСВ СССР 28.01.1980 |
| 4.31* |  |  | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | МУ № 2142-80, утв. ГГСВ СССР 28.01.1980 |
| 4.32* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 4.33* |  | 01.11/08.161 01.12/08.161 10.61/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 10.73/08.161 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры |  | МУ №1541-76 ч.8 М.,1977 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.34* | Зерно, зернобобовые, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания | 01.11/08.161 01.12/08.161 10.61/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 10.73/08.161 | Афлатоксин В1 | Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГОСТ 16990-88 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 9353-90 СТБ 1522-2005 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30711-2001 |
| 4.35* |  |  | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |
| 4.36* |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 28001-88 Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |
| 4.37* |  |  | Охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88 Инструкция 4.1.10-15-62-2005 |
| 4.38 |  |  | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 Инструкция 4.1.10-15-63-2005 |
| 4.39* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.40* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2016 |
| 4.41 |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 4.42* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 4.43* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 4.44* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.45* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.46* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 4.47* |  | 01.11/04.125 01.12/04.125 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 5.1*** | Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12569-99 ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 19792-2017 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 34668-2020 Гигиенический норматив, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12569-99 п.4 ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 5904-2024 ГОСТ 19792-2017 п.6.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 34668-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2* | Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания | 10.71/11.116 10.72/11.116 10.81/11.116 10.82/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели | Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГОСТ 33222-2015 ГОСТ 19792-2001 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6441-96 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12576-89 ГОСТ 5897-90 рр.2, 5 ГОСТ 19792-2017 |
| 5.5* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.81/08.052 10.82/08.052 10.86/08.052 10.71/08.052 10.72/08.133 10.81/08.133 10.82/08.133 10.86/08.133 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 12570-98 ГОСТ 5900-2014 |
| 5.8* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.81/08.149 10.82/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля общего сахара (по сахарозе), массовая доля общего сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5903-89 р.5 |
| 5.9* |  | 10.71/08.133 10.72/08.133 10.81/08.133 10.82/08.133 10.86/08.133 10.71/08.164 10.72/08.164 10.81/08.164 10.82/08.164 10.86/08.164 | Массовая доля жира, массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 31902-2012 |
| 5.10* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.81/08.149 10.82/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество) |  | ГОСТ 5903-89 р.5 |
| 5.11* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.81/08.149 10.82/08.149 10.86/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5898-2022 р.7 |
| 5.12* |  |  | Щелочность |  | ГОСТ 5898-2022 р.8 |
| 5.13* |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 10.81/08.156 10.82/08.156 10.86/08.156 | Сорбиновая кислота |  | ГОСТ 26181-84 |
| 5.14* |  |  | Бензойная кислота |  | ГОСТ 28467-90 |
| 5.17* |  | 10.71/08.082 10.72/08.082 10.81/08.082 10.82/08.082 10.86/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7 |
| 5.18* |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 10.81/08.156 10.82/08.156 10.86/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 р.4 |
| 5.19* |  | 10.71/08.161 10.72/08.161 10.81/08.161 10.82/08.161 10.86/08.161 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | МУ № 2142-80, утв. Зам. ГГСВ СССР 28.01.1980 |
| 5.20* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 5.21* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 5.22* |  |  | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.23* | Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) | ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГОСТ 33222-2015 ГОСТ 19792-2001 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6441-96 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.24* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.25* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 5.26* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.27* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.28* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 5.29* |  | 10.71/04.125 10.72/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.86/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 6.1*** | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция и др., в том числе для детского питания | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 1936-85 п.2.3 ГОСТ 32170-2013 ГОСТ 10852-86 р.2 ГОСТ 12231-66 рр..2, 3 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 16830-71 п.п.4.1, 4.2 ГОСТ 16831-71 п.3.1 ГОСТ 16832-71 п.п.3.1, 3.2 ГОСТ 16833-2014 п.8.2.3, п. 8.2.4 ГОСТ 32287-2013 п.8.2.3, п.8.2.4 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 31904-2012 СТБ 986-95 п.5.1.1 СТБ 1036-97 п.п.7.3, 7.14, 7.18, 7.21, 7.22, 7.33 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 34130-2017 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 28741-90 п.1 ГОСТ 28875-90 п.1 ГОСТ 17594-81 п.3.1 ГОСТ 31821-2012 п.8.2, п.8.3 СТБ 2288-2012 п.6.2.1 СТБ 2287-2012 п.6.2.1 ГОСТ 4427-82 п.3.2 ГОСТ 4428-82 п.3.2 ГОСТ 4429-82 п.3.2 СТБ 2393-2014 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1936-85 п.2.3 ГОСТ 32170-2013 ГОСТ 10852-86 р.2 ГОСТ 12231-66 рр..2, 3 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 16830-71 п.п.4.1, 4.2 ГОСТ 16831-71 п.3.1 ГОСТ 16832-71 п.п.3.1, 3.2 ГОСТ 16833-2014 п.8.2.3, п. 8.2.4 ГОСТ 32287-2013 п.8.2.3, п.8.2.4 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 31904-2012 СТБ 986-95 п.5.1.1 СТБ 1036-97 п.п.7.3, 7.14, 7.18, 7.21, 7.22, 7.33 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 34130-2017 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 28741-90 п.1 ГОСТ 28875-90 п.1 ГОСТ 17594-81 п.3.1 ГОСТ 31821-2012 п.8.2, п.8.3 СТБ 2288-2012 п.6.2.1 СТБ 2287-2012 п.6.2.1 ГОСТ 4427-82 п.3.2 ГОСТ 4428-82 п.3.2 ГОСТ 4429-82 п.3.2 СТБ 2393-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция и др., в том числе для детского питания | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 10.83/11.116 10.84/11.116 10.86/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели | ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 10852-86 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 16834-81 ГОСТ 16835-2013 СТБ 986-95 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7194-81 ГОСТ 8756.1-2017 р.2 ГОСТ 1936-85 п.2.4 ГОСТ 32572-2013 ГОСТ 27572-2017 ГОСТ 16830-71 пп.4.1-4.7 ГОСТ 16831-71 п.3.3 ГОСТ 16832-71 пп.3.4 ГОСТ 16833-2014 п.9.3.3 ГОСТ 32287-2013 СТБ 2492-2016 ГОСТ 28875-90 пп.2, 3.3 ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 27988-88 п.3 ГОСТ 1936-85 п.2.4 ГОСТ 32776-2014 ГОСТ 32775-2014 СТБ 986-95 п.5.2 СТБ 905-95 пп.3.2.1 СТБ 337-98 п.3.2 ГОСТ 34130-2017 р.7 ГОСТ 28875-90 р.2 п.3.3 ГОСТ 32284-2013 СТБ 2310-2013 п.7.3 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 6014-68 ГОСТ 26832-86 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 13908-68 ГОСТ 7975-2013 р. 4 ГОСТ 7178-2015 СТБ 2288-2012 СТБ 2287-2012 ГОСТ 4427-82 ГОСТ 4428-82 ГОСТ 4429-82 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 27569-87 ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 33562-2015 ГОСТ 7177-2015 |
| 6.3* |  | 01.13/08.052 01.21-01.25/ 08.052 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.83/08.052 10.84/08.052 10.86/08.052 10.89/08.052 | Посторонние примеси (примеси растительного происхождения) |  | ГОСТ 26323-2014 ГОСТ 34130-2017 |
| 6.4* |  |  | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1-2017 |
| 6.5* |  |  | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 |
| 6.7* |  |  | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 34130-2017 |
| 6.8* |  | 01.13/08.149 01.21-01.25/ 08.149 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 10.83/08.149 10.84/08.149 10.86/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 24556-89 п.2 |
| 6.9* |  | 01.13/08.169 01.21-01.25/ 08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.83/08.169 10.84/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.10* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция и др., в том числе для детского питания | 01.13/08.052 01.21-01.25/ 08.052 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.83/08.052 10.84/08.052 10.86/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля влаги | ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 10852-86 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 16834-81 ГОСТ 16835-2013 СТБ 986-95 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28561-90 р.2 ГОСТ 17594-81 п.3.4.5 ГОСТ 16830-71 п.4.8 ГОСТ 16832-71 п.3.7 ГОСТ 16833-2014 п.3.7 ГОСТ 10856-96 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 15113.4-77 р.2 |
| 6.11* |  | 01.13/08.149 01.21-01.25/ 08.149 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 10.83/08.149 10.84/08.149 10.86/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля диоксида серы (сернистого ангидрида) |  | МУ 18/29-2001 п.9.1 ГОСТ 25555.5-2014 |
| 6.12* |  | 01.13/08.052 01.21-01.25/ 08.052 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.83/08.052 10.84/08.052 10.86/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 6.14* |  | 01.13/08.149 01.21-01.25/ 08.149 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 10.83/08.149 10.84/08.149 10.86/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 р.3 |
| 6.15* |  | 01.13/08.052 01.21-01.25/ 08.052 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.83/08.052 10.84/08.052 10.86/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 п.п.2, 4 ГОСТ 26183-84 |
| 6.16* |  |  | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016 |
| 6.19* |  |  | Массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 р.6 |
| 6.20* |  | 01.13/08.156 01.21-01.25/ 08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.83/08.156 10.84/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-91 рр..1, 2 |
| 6.21* |  |  | Сорбиновая кислота |  | ГОСТ 26181-84 р.4 |
| 6.22* |  |  | Бензойная кислота |  | ГОСТ 28467-90 р.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.25* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция и др., в том числе для детского питания | 01.13/08.082 01.21-01.25/ 08.082 10.31/08.082 10.32/08.082 10.39/08.082 10.83/08.082 10.84/08.082 10.86/08.082 10.89/08.082 | Ртуть | Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 10852-86 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-71 ГОСТ 16834-81 ГОСТ 16835-81 СТБ 986-95 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7 |
| 6.26* |  | 01.13/08.156 01.21-01.25/ 08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.83/08.156 10.84/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 р.4 |
| 6.27* |  | 01.13/08.156 01.21-01.25/ 08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.83/08.156 10.84/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26928-86 р.4 |
| 6.28* |  | 01.13/08.156 01.21-01.25/ 08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.83/08.156 10.84/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26935-86 р.4 |
| 6.30* |  | 01.13/08.169 01.21-01.25/ 08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.83/08.169 10.84/08.169 10.86/08.169 10.89/08.169 | Нитраты |  | МУ 5048-89 ГОСТ 29270-95 АМИ.ГМ 0108-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.31* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция и др., в том числе для детского питания | 01.13/08.158 01.21-01.25/ 08.158 10.31/08.158 10.32/08.158 10.39/08.158 10.83/08.158 10.84/08.158 10.86/08.158 10.89/08.158 01.13/08.161 01.21-01.25/ 08.161 10.31/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 10.83/08.161 10.84/08.161 10.86/08.161 10.89/08.161 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) | Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 10852-86 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-71 ГОСТ 16834-81 ГОСТ 16835-81 СТБ 986-95 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30349-96 МУ № 2142-80, утв. зам. ГГСВ СССР 28.01.1980 |
| 6.32* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 6.33* |  | 01.13/08.161 01.21-01.25/ 08.161 10.31/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 10.83/08.161 10.84/08.161 10.86/08.161 10.89/08.161 | Микотоксины: патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 6.34* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 6.35* |  | 01.13/08.161 01.21-01.25/ 08.161 10.31/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 10.83/08.161 10.84/08.161 10.86/08.161 10.89/08.161 01.13/08.156 01.21-01.25/ 08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.83/08.156 10.84/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | 5- оксиметил-фурфурол |  | ГОСТ 29032-91 рр.1, 2 |
| 6.36* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.84/01.086 01.25/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.37* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.38* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция и др., в том числе для детского питания | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.84/01.086 01.25/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 10852-86 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-71 ГОСТ 16834-81 ГОСТ 16835-81 СТБ 986-95 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31659-2012 |
| 6.39* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 6.40* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 01.25/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.41* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.42* |  | 10.39/01.086 10.84/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 6.43* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.84/01.086 | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 6.44* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 6.45* |  | 10.32/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 6.46* |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 6.47* |  | 10.32/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.48* |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 6.49* |  | 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.50* |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 | Мезофильные клостридии: C. botulinum и C. Perfringens |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.51* |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.52* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция и др., в том числе для детского питания | 10.32/01.086 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 10852-86 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-71 ГОСТ 16834-81 ГОСТ 16835-81 СТБ 986-95 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 |
| 6.53* |  |  | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.54* |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факуль-тативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.55* |  | 01.13/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 10.32/07.096 | Яйца гельминтов |  | Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 14.06.2005 № 77 Инструкция по применению № 37-0305, утв. ГГСВ РБ 12.04.2005 |
| 6.56* |  | 01.13/08.149 01.21-01.25/ 08.149 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 10.83/08.149 10.84/08.149 10.86/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
| 6.57* |  | 01.13/04.125 01.21-01.25/ 04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.86/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 6.58* |  | 01.13/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 10.32/07.096 | Цисты кишечных патогенных организмов | ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 10852-86 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-71 ГОСТ 16834-81 ГОСТ 16835-81 СТБ 986-95 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 14.06.2005 № 77 Инструкция по применению № 37-0305, утв. ГГСВ РБ 12.04.2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.1 *** | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания | 01.26/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8285-91 ГОСТ 10852-86 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31762-2012 СТБ 1889-2008 СТБ 1939-2009 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 34668-2020 Гигиенический норматив, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8285-91 п.2.1 ГОСТ 10852-86 п.2 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31762-2012 СТБ 1889-2008 п.5.1 СТБ 1939-2009 п.6 СТБ 1036- 97 п.7.15,7.19,7.24 СТБ 1053-2015 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 32164-2013 |
| 7.2* |  | 01.26/11.116 10.41/11.116 10.42/11.116 10.86/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели | ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГОСТ 976-81 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 10852-86 СТБ 1889-2008 СТБ 1939-2009 СТБ 985-95 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27988-88 р.3 ГОСТ 5472-50 р.3 ГОСТ 1129-93 п.4.4 ГОСТ 8285-91 п.2.2 СТБ 1889-2008.5.2 |
| 7.3* |  | 01.26/08.052 10.41/08.052 10.42/08.052 10.86/08.052 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 р.3 |
| 7.4* |  |  | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 р.4 ГОСТ 12041-82 р.4 |
| 7.6* |  | 01.26/08.052 10.41/08.052 10.42/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля не жировых примесей |  | ГОСТ 5481-2014 |
| 7.7* |  |  | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-66 р.1 |
| 7.8* |  | 01.26/08.052 10.41/08.052 10.42/08.052 10.86/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 8285-91 п.2.3 |
| 7.9* |  | 01.26/08.149 10.41/08.149 10.42/08.149 10.86/08.149 10.89/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 |
| 7.10* |  | 01.26/08.149 10.41/08.149 10.42/08.149 10.86/08.149 | Цветное число |  | ГОСТ 5477-93 р.1 |
| 7.11* |  | 01.26/08.149 10.41/08.149 10.42/08.149 10.86/08.149 | Содержание продуктов термического окисления |  | СТБ 985-95 п.5.8 МУ №18/29-2001 п.11.2 |
| 7.12* |  | 01.26/08.052 10.41/08.052 10.42/08.052 10.86/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля жира |  | СТБ 1889-2008 пп.5.11-5.13 |
| 7.13* |  | 01.26/08.149 10.41/08.149 10.42/08.149 10.86/08.149 10.89/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |
| 7.14* |  | 01.26/08.149 10.41/08.149 10.42/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 СТБ 1889-2008 п.5.20 |
| 7.15* |  | 01.26/08.156 10.41/08.156 10.42/08.156 10.86/08.156 | Массовая доля бензойной кислоты |  | СТБ 1889-2008 п.5.25.1 |
| 7.16* |  |  | Массовая доля бензоата натрия |  | СТБ 1889-2008 п.5.25.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.17* | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания | 01.26/08.156 10.41/08.156 10.42/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля сорбиновой кислоты, солей сорбиной кислоты | ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГОСТ 976-81 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 10852-86 СТБ 1889-2008 СТБ 1939-2009 СТБ 985-95 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 1889-2008 п.п.5.25.3, 5.25.4 |
| 7.18* |  | 01.26/08.158 10.41/08.158 10.42/08.158 10.86/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018 |
| 7.21* |  | 01.26/08.082 10.41/08.082 10.42/08.082 10.86/08.082 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7 |
| 7.22* |  | 01.26/08.156 10.41/08.156 10.42/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 р.4 |
| 7.23* |  | 01.26/08.156 10.41/08.156 10.42/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26928-86 р.4 |
| 7.26* |  | 01.26/08.161 10.41/08.161 10.42/08.161 10.86/08.161 10.89/08.161 01.26/08.158 10.41/08.158 10.42/08.158 10.86/08.158 10.89/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | МУ № 2142-80, утв. ГГСВ СССР 28.01.1980 ГОСТ 32122-2013 |
| 7.27* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 7.28* |  | 01.26/08.161 10.41/08.161 10.42/08.161 10.86/08.161 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 7.30* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.31* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.32* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 7.33* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.34* | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Listeria monocytogenes | ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГОСТ 976-81 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 10852-86 СТБ 1889-2008 СТБ 1939-2009 СТБ 985-95 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32031-2022 |
| 7.35* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.36* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.37* |  | 01.26/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 8.1*** | Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные, напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив «Требования к безопасности питьевой воды, расфасован-ной в емкости», утв.пост. МЗ РБ 15.12.2015 № 123 Гигиенический норма-тив, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5964-93 р..4 ГОСТ 12786-80 р.2 ГОСТ 23268.0-91 р..2 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1384-2010 п.5 СТБ 1036-97 пп.7.9-7.12 СТБ 1053-2015 |
| 8.2* |  | 11.01/11.116 11.02/11.116 11.03/11.116 11.05/11.116 11.07/11.116 | Органолептические показатели | Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СТБ 950-2006 СТБ 1384-2010 Гигиенический норматив, утв постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая. документация | ГОСТ 23268.1-91 р.2 ГОСТ 5964-93 п.5.2 ГОСТ 6687.5-86 р.2 ГОСТ 30060-93 р.3 ГОСТ 7208-93 п.2.1 ГОСТ 4828-83 п.2.5, 2.6, 2.8 СТБ 950-2006 п.5.2.1 СТБ 1529-2010 п.7.3 СТБ 1695-2006 п.7.6 СТБ 1694-2006 п.7.6 СТБ 1385-2013 п. 6.5 СТБ 1386-2013 п. 7.7 |
| 8.3* |  | 11.01/11.116 11.02/11.116 11.03/11.116 11.05/11.116 11.07/11.116 | Цвет |  | ГОСТ 12789-87 р.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5* | Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные, напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.05/08.149 11.07/08.149 | Кислотность | Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СТБ 950-2006 СТБ 1384-2010 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6687.4-86 ГОСТ 12788-87 р.1 |
| 8.6* |  | 11.01/08.052 11.02/08.052 11.03/08.052 11.05/08.052 11.07/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 |
| 8.7* |  |  | Стойкость |  | ГОСТ 6687.6-88 |
| 8.8* |  | 11.01/08.031 11.02/08. 031 11.03/08. 031 11.05/08. 031 11.07/08. 031 | Массовая доля спирта |  | ГОСТ 6687.7-88 |
| 8.9* |  |  | Крепость |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9 ГОСТ 5363-93 п.4.7 |
| 8.15* |  | 11.01/08.052 11.02/08.052 11.03/08.052 11.05/08.052 11.07/08.052 | Массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ 1931-2009 р.4 |
| 8.16* |  | 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.05/08.156 11.07/08.156 | Бензойная кислота |  | ГОСТ 28467-90 р.4 СТБ 1760-2007 п.7.7 |
| 8.17* |  |  | Сорбиновая кислота |  | ГОСТ 26181-84 р.4 |
| 8.18* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.05/08.149 11.07/08.149 | Массовая концентрация общегодиоксида серы |  | СТБ 1760-2007 п.7.6 |
| 8.19* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.05/08.149 11.07/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 р.7 |
| 8.20* |  |  | М.к. органических кислот в пересчете на уксусную |  | СТБ 1760-2007 п.7.4 |
| 8.25* |  | 11.01/08.082 11.02/08.082 11.03/08. 082 11.05/08.082 11.07/08. 082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7 |
| 8.26* |  | 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.05/08.156 11.07/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 р.4 |
| 8.28* |  | 11.01/08.161 11.02/08.161 11.03/08.161 11.05/08.161 11.07/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 р.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.29* | Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные, напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки | 11.05/01.086 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов | Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 СТБ 950-2006 СТБ 1384-2010 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 п.6.2 |
| 8.30* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |
| 8.31 |  | 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) фекальные |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |
| 8.32* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 8.33* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
| 8.34* |  | 11.07/01.086 | Pseudomonas аeruginosa |  | ГОСТ 34786-2021 |
| 8.35* |  | 11.01/04.125 11.02/04.125 11.03/04.125 11.05/04.125 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 9.1*** | Вода питьевая, расфасован-ная в ёмкости газирован-ная и негази-рованная | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31861-2012 Инструкция по применению №068-1109.СанПиН, ГН, утв. пост. МЗ РБ от 15.12.2015 № 123 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23268.0-91 р.2 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31861-2012 Инструкция по применению №068-1109 глава 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.156 | Цветность | СанПиН, ГН, «Гигиенические требования к питьевой воде, расфасованной в ёмкости», утв. пост.МЗ Республики Беларусь от 15.12.2015 №123 таблица 1,2,3,4,5 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31868-2012 рр.4, 5 ГОСТ 3351-74 р.4 |
| 9.3* |  | 11.07/11.116 | Запах при 20оС Запах при 60оС |  | ГОСТ 3351-74 р.2 |
| 9.4* |  | 11.07/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 р.3 |
| 9.5* |  | 11.07/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 9.7* |  | 11.07/08.050 | Диоксид углерода |  | ГОСТ 6687.3-87 |
| 9.8* |  | 11.07/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 рр.5, 6 ГОСТ 4389-72 р.3 |
| 9.9* |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 9.10* |  | 11.07/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |
| 9.11* |  | 11.07/08.156 | Фосфаты, полифосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 9.12* |  | 11.07/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 9.13* |  | 11.07/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 |
| 9.14* |  | 11.07/08.149 | Хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72 |
| 9.15* |  | 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 ГОСТ 55684-2013 |
| 9.16* |  | 11.07/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 9.17* |  | 11.07/08.156 | Аммоний-ион, аммиак |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 9.18* |  | 11.07/08.149 | Бикарбонаты |  | ГОСТ 31957-2012 |
| 9.19* |  | 11.07/08.156 | Фторид-ион |  | ГОСТ 4386-89 р.1 |
| 9.20* |  | 11.07/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 31957-2012 (ISO9963-1:1994, ISO9963-2:1994) |
| 9.21* |  | 11.07/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |
| 9.22* |  | 11.07/08.149 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 9.24* |  | 11.07/08.156 | Железо |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 9.25* |  | 11.07/08.149 | Кальций |  | Унифицированные методы анализа вод под редакцией Ю.Ю.Лурье-М.,1973 с.240 |
| 9.26* |  | 11.07/08.149 | Магний |  | Унифицированные методы анализа вод под редакцией Ю.Ю.Лурье- М.,1973 с.242 |
| 9.32* |  | 11.07/08.156 | Хром (6+) |  | ГОСТ 31956-2013 |
| 9.33* |  | 11.07/08.161 | 2,4-Д кислота |  | МУ № 1541-76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.34* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.158 | Хлорорганические пестициды: гексахлорбензол, ДДТ (сумма изомеров), линдан (гамма-изомер ГХЦГ) | СанПиН, ГН, «Гигиенические требования к питьевой воде, расфасованной в ёмкости», утв. пост.МЗ Республики Беларусь от 15.12.2015 №123 таблица 1,2,3,4,5 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 9.35* |  | 11.07/01.086 | Общее микробное число: - при t0С-37 за 24ч - при t0С-22 за 72ч |  | ГОСТ 34786-2021 р.7 |
| 9.36* |  | 11.07/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 р. 9 |
| 9.37* |  | 11.07/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 р. 9 |
| 9.38* |  | 11.07/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | ГОСТ ISO 6461-2-2023 |
| 9.39* |  | 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | СанПиН, ГН «Гигиенические требования к питьевой воде расфасованной в ёмкости», утв. пост. МЗ РБ от 15.12.2015 №123 таблица 1,2,3,4,5 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34786-2021 р. 11 |
| 9.40* |  | 11.07/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 34786-2021 р. 10 |
| 9.41* |  | 11.07/01.086 | Глюкозоположительные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению №092-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010 |
| 9.42* |  | 11.07/07.096 | Цисты лямблий |  | Инструкция по применению 057-0606, утв. МЗ РБ от 05.01.2007 гл.5 |
| 9.43* |  | 11.07/07.096 | Ооцисты криптоспоридий |  |  |
| 9.44* |  | 11.07/07.096 | Яйца гельминтов |  |  |
| 9.45* |  | 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) п.2.1, п.2.2 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 *** | Другие продукты | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 171-2015 ГОСТ 908-2004 ГОСТ 2156-76 ГОСТ 7698-93 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 13685-84 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 34668-2020 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 171-2015 п.3.1 ГОСТ 908-2004 п.7.1 ГОСТ 2156-76 р.2 ГОСТ 7698-93 п.2.1 ГОСТ 15113.0-77 п.2 ГОСТ 13685-84 п.1 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7.25-7.32 СТБ 1053-2015 ГОСТ 34668-2020 |
| 10.2* |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели | ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГОСТ 171-2015 ГОСТ 908-2004 ГОСТ 7698-93 ГОСТ 28483-2015 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 171-2015 п.1.3 ГОСТ 908-2004 п.3.1.3 ГОСТ 7698-93 п.2.2 ГОСТ 13685-84 р.2.1 ГОСТ 27558-87 р.3 ГОСТ 28483-2015 п.1.2 СТБ 1828-2008 п.4.2.1 |
| 10.6* |  | 10.89/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 27559-87 п.3 |
| 10.7* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9404-88 р.4 ГОСТ 7698-93 п.2.4 ГОСТ 15113.4-77 п.2.3 ГОСТ 2156-76 п.3.12 ГОСТ 13685-84 п.2.2 ГОСТ 171-2015 п.3.2 ГОСТ 28483-2015 п.3.2 |
| 10.8* |  | 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 7698-93 п.2.7 ГОСТ 171-2015 п.3.6 |
| 10.11* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 7698-93 п.2.9 |
| 10.13* |  | 10.89/08.16 | Стойкость |  | ГОСТ 171-2015 п.8.10 |
| 10.14* |  | 10.89/08.149 | Общая кислотность в пересчете на лимонную кислоту |  | ГОСТ 15113.5-77 рр..2, 3 |
| 10.15* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 15113.6-77 р.3 |
| 10.16* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество; м.д. жира |  | ГОСТ 15113.9-77 |
| 10.17* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 пп.4.1, 4.2 |
| 10.19* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля лимонной кислоты |  | ГОСТ 908-2004 п.7.6 |
| 10.22* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля хлоридов в пересчете на NaCl |  | ГОСТ 2156-76 п.3.6 |
| 10.23* |  | 10.89/08.149 | Витамин С |  | ГОСТ 7047-55 р.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.24* | Другие продукты | 10.89/08.156 | Сорбиновая кислота | ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 ГОСТ 171-2015 ГОСТ 908-2004 ГОСТ 7698-93 ГОСТ 28483-2015 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26181-84 р.4 |
| 10.25* |  | 10.89/08.156 | Бензойная кислота |  | ГОСТ 28467-90 р.4 |
| 10.28* |  | 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7 |
| 10.29* |  | 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 р.4 |
| 10.32* |  | 10.89/08.158 10.89/08.161 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | МУ № 2142-80 ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 |
| 10.33* |  | 10.89/08.158 10.89/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 10.34* |  | 10.89/08.161 | Афлатоксин В1, М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3.5.1.1 |
| 10.35* |  | 10.89/08.161 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |
| 10.36* |  | 10.89/08.161 | Зеараленон |  | ГОСТ 28001-88 |
| 10.37* |  | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 10.38* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 10.39* |  | 10.89/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 10.40* |  | 10.89/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 171-2015 ГОСТ 908-2004 ГОСТ 7698-93 ГОСТ 28483-2015 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31659-2012 |
| 10.41 |  | 10.89/01.086 | E. сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 10.42* |  | 10.89/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 10.43* |  | 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостpидии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 10.44* |  | 10.89/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.45* |  | 10.89/01.086 | Дpожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.46* |  | 10.89/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 10.47* |  | 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyx |  | ГОСТ 30425-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.48* | Другие продукты | 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis | ГОСТ 171-2015 ГОСТ 908-2004 ГОСТ 7698-93 ГОСТ 28483-2015 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 |
| 10.49* |  |  | Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens |  | ГОСТ 30425-97 |
| 10.50* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганимы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 10.51* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 |
| 10.52* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 |
| 10.53* |  | 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 11.1*** | Соль поваренная и профилактическая | 08.93/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13685-84 СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 | ГОСТ 13685-84 р.1 СТБ 1036-97 п.7.13 ГОСТ 34668-2020 |
| 11.2* |  | 08.93/11.116 | Органолептические показатели | Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГОСТ 13830-97 СТБ 1828-2008 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13685-84 п.2.1 ГОСТ 13830-97 п.4.2 СТБ 1828-2008 п.4.2 |
| 11.3* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.п. 4.1, 4.2 |
| 11.6* |  | 08.93/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7 |
| 11.7* |  | 08.93/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 р.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1*** | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/42.000 | Отбор проб | МУ №18/29-2001 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 ТНПА и другая документация | МУ №18/29-2001 п.3.2 ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 9792-73 п.2 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 |
| 12.2* |  | 10.85/11.116 | Органолептические показатели | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. пост. Минторговли, МЗ РБ от 21.04.2001 №18/29 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | МУ 18/29-2001 п.3.2 ГОСТ 4288-76 п.2.3 ГОСТ 9959-2015 |
| 12.3* |  | 10.85/08.133 10.85/08.052 | Массовая доля сухих веществ (сухие вещества) |  | МУ 18/29-2001 пп.5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.12.2.5 |
| 12.4* |  | 10.85/08.037 | Массовая доля жира (жир) |  | МУ 18/29-2001 п.5.2.5 |
| 12.5* |  | 10.85/08.052 10.85/08.156 | Массовая доля белка (белок) |  | ГОСТ 25011-2017 МУ 18/29-2001 пп.5.6.1, 5.6.3 |
| 12.6* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля поваренной соли, Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 р.7 МУ 18/29-2001 п.5.8.1 |
| 12.7* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля хлеба |  | ГОСТ 4288-76 пп.2.7-2.10 |
| 12.8* |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 рр.2, 3 |
| 12.9* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5 |
| 12.10* |  | 10.85/08.156 | Сорбиновая кислота |  | ГОСТ 26181-84 р.4 |
| 12.11* |  |  | Бензойная кислота |  | ГОСТ 28467-90 р.4 |
| 12.12* |  | 10.85/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 12.13* |  | 10.85/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 12.14* |  | 10.85/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 12.15* |  | 10.85/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 12.16* |  | 10.85/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-9 |
| 12.17* |  | 10.85/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 12.18* |  | 10.85/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.19* |  | 10.85/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.20* |  | 10.85/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 12.21* |  | 10.85/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.22* | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 12.23* |  | 10.85/08.149 | Содержание витамина С (массовая доля витамина С, витамин С в порции) | СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 20.11.2012 №180, пр.1 СанПиН, утв. Постановленим МЗ РБ от 26.12.2012 №205, пр.14 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 27.12.2012 №206 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 25.01.2013 №8 СанПиН, утв. Постановленим МЗ РБ от 06.05.2013 №38 Постановление Совета Министров №1063 от 06.08.2011 «О нормах питания и денежных нормах расходов на питание обучающихся» ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7047-55 разд.3, р.14 |
| 13.1*** | Биологические активные добавки к пище | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7 СТБ 1053-2015 ГОСТ 34668-2020 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7 СТБ 1053-2015 ГОСТ 34668-2020 |
| 13.4* |  | 10.89/08.082 | Ртуть | Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7 |
| 13.5* |  | 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 р.4 |
| 13.7* |  | 10.89/08.161 | Афлатоксин В1, М1 |  | ГОСТ 30711-01 п.3.5.1 |
| 13.8* |  | 10.89/08.161 | 2,4- Д кислота, ее соли, эфиры |  | МВИ № 1541-76 ч.8 |
| 13.9* |  | 10.89/08.158 10.89/08.161 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 р.5 ГОСТ 23452-2015 р.3 МУ № 2142-80 |
| 13.10* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 13.11* |  | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 13.12* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 13.13* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.14* | Биологические активные добавки к пище | 10.89/01.086 | S. aureus | Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 13.15* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 13.16* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.17* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.18* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 13.19* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 13.20* |  | 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 14.1*** | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 Гигиенический норматив, утв.постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 14.2* |  | 100.09/11.116 | Запах, запах при 20 оС, запах при 60 оС , характер запаха | ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 27.09.2012 № 149 Санитарные нормы и правила, утв. пост. МЗ РБ от 28.12.2012 №213 Инструкция, утв. постановлением ГГСВ РБ от 24.12.2006 №176 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением МЗ РБ от 30.12.2009 № 142 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 14.3* |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 14.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 14.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 14.6* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 14.7* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 14.8* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 14.9* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 ГОСТ 55684-2013 |
| 14.10* |  | 100.09/08.149 | Щелочность |  | СТБ ISO 9963-1-2009 |
| 14.11* |  | 100.09/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.5, п.6 |
| 14.12* |  | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) азот аммонийный, аммонийные ионы |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14.13* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | Полифосфаты, полифосфаты (по PO43-) | ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 27.09.2012 № 149 Санитарные нормы и правила, утв. пост. МЗ РБ от 28.12.2012 №213 Инструкция, утв. постановлением ГГСВ РБ от 24.12.2006 №176 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением МЗ РБ от 30.12.2009 № 142 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18309-2014 |
| 14.14* |  | 100.09/08.149 | Бикарбонаты |  | ГОСТ 31957-2012 |
| 14.19* |  | 100.09/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 |
| 14.20* |  | 100.09/08.156 | Хром (6+) |  | ГОСТ 31956-2013 рр..4, 5 |
| 14.21* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 14.22* |  | 100.09/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 14.23* |  | 100.09/08.156 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 14.24* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 р.2 |
| 14.25* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный (активный) хлор остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72 р.3 |
| 14.26* |  | 100.09/08.156 | Медь |  | ГОСТ 4388-72 р.2 |
| 14.27* |  | 100.09/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 |
| 14.28* |  | 100.09/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-89 |
| 14.29* |  | 100.09/08.156 | Фториды, фтор |  | ГОСТ 4386-89 р.1 |
| 14.30* |  | 100.09/08.156 | Магний |  | Унифицированные методы анализа вод под редакцией Ю.Ю.Лурье, М, 1973, с.240 |
| 14.31* |  | 100.09/08.158 | ДДТ (сумма изомеров) |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 14.32* |  | 100.09/08.158 | -ГХЦГ (линдан) |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 14.33* |  | 100.09/08.161 | 2,4-Д |  | МУ №1541-76 ч.8, М.,1977 |
| 14.34* |  | 100.04/01.086 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК № 11-10-1-2002 п.8.1 ГОСТ 34786-2021 п.7 |
| 14.35* |  | 100.04/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК № 11-10-1-2002 п.п.8.2, 8.3 ГОСТ 34786-2021 п.9 |
| 14.36* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК № 11-10-1-2002 п.8.2, 8.3 ГОСТ 34786-2021 п.9 |
| 14.37* |  | 100.04/01.086 100.09/01.086 | Колифаги |  | МУК № 11-10-1-2002 п.8.5 |
| 14.38* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | ГОСТ ISO 6461-2-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.39* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водоснабжения, источников (не) централизованного питьевого водоснабжения | 100.04/01.086 100.09/01.086 | Патогенные энтеробактерии | ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 27.09.2012 № 149 Санитарные нормы и правила, утв. пост. МЗ РБ от 28.12.2012 №213 Инструкция, утв. постановлением ГГСВ РБ от 24.12.2006 №176 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением МЗ РБ от 30.12.2009 № 142 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 025-0309, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 гл.3, п.17 |
| 14.40* |  | 100.04/01.086 100.09/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 34786-2021 р.10 |
| 14.41* |  | 100.04/ 07.096 100.09/07.096 | Цисты лямблий | Инструкция № 4.2.10-21-20-2006 , утв. пост. МЗ РБ 01.09.2006 №109 Гигиенический норматив, утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и др. документация | Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. МЗ РБ от 14.06.2005 №77 Инструкция по применению 108-1207, утв. МЗ РБ от 21.01.2008 |
| 14.42* |  |  | Яйца гельминтов |  |  |
| 14.43* |  |  | Ооцисты криптоспоридий |  |  |
| 14.44* |  | 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 15.1*** | Воды подземные | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861-2012 |
| 15.2* |  | 100.04/11.116 | Запах, запах при 20 оС , запах при 60 оС , характер запаха | Водный Кодекс Республики Беларусь 30.04.2014 №149-З ГОСТ 31861-2012 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация Фоновое значение | ГОСТ 3351-74 р.2 |
| 15.3* |  | 100.04/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 р.3 |
| 15.4* |  | 100.04/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 рр..4, 5 |
| 15.5* |  | 100.04/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 15.6* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO10523-2009 |
| 15.7* |  | 100.04/08.052 | Сухой остаток (общая минерализация) |  | ГОСТ 18164-72 |
| 15.8* |  | 100.04/08.149 | Жёсткость общая |  | ГОСТ 4151-72 |
| 15.9* |  | 100.04/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 ГОСТ 55684-2013 |
| 15.10* |  | 100.04/08.156 | Азот нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 15.11* |  | 100.04/08.156 | Азот нитритов |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 15.12* |  | 100.04/08.156 | Азот аммонийный |  | СТБ 17.13.05-09-2009 ГОСТ 33045-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.13* | Воды подземные | 100.04/08.156 | Сульфаты | Водный Кодекс Республики Беларусь 30.04.2014 №149-З ГОСТ 31861-2012 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация Фоновое значение | ГОСТ 31940-2013 |
| 15.14* |  | 100.04/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 15.15* |  | 100.04/08.156 | Полифосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 15.16* |  | 100.04/08.156 | Фосфор фосфатный |  | ГОСТ 18309-2014 мет.Б |
| 15.17* |  | 100.04/08.156 | Железо общее |  | СТБ ISO 11885-2002 |
| 15.19* |  | 100.04/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 |
| 15.20* |  | 100.04/08.156 | Медь |  | ГОСТ 4388-72 |
| 15.22* |  | 100.04/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 15.23* |  | 100.04/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 15.25* |  | 100.04/08.156 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 п.1 |
| 15.26* |  | 100.04/08.156 | Хром, хром общий |  | ГОСТ 31956-2013 р.4, р.5 |
| 15.28** |  | 100.04/08.149 | хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72 |
| 16.1*** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ТНПА и др. документация | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 16.2* |  | 100.09/11.116 | Запах, запах при 20 оС, запах при 60 оС характер запаха | СанПиН от 16.05.2022 № 44 "Санитарно-эпи-демиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкуль-турно-спортивных сооружений" Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 р.2 |
| 16.3* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 р.5 |
| 16.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 16.5* |  | 100.09/08.149 | Остаточный хлор свободный, остаточный хлор общий |  | ГОСТ 18190-72 р.2 |
| 16.6* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 р.3 |
| 16.7* |  | 100.09/08.156 | Аммонийные ионы |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 16.8* |  | 100.09/01.086 | Общее число микроорганизмов (ОМЧ) |  | ГОСТ 34786-2021 р.7 |
| 16.9* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 р.9 |
| 16.10* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 р.9 |
| 16.11* |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  | Инструкция по применению № 070-0210 п.34 |
| 16.12* |  | 100.09/01.086 | Лецитиназоположительные стафилоккоки |  | Инструкция по применению № 070-0210 п.36 |
| 16.13* |  | 100.09/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ 34786-2021 п.11 |
| 16.14* |  | 100.09/01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний |  | Инструкция по применению № 025-0309 гл.3, п.21 |
| 16.15* |  | 100.09/07.096 | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. МЗ РБ от 14.06.2005 №77 Инструкция по применению 108-1207, утв. МЗ РБ от 21.01.2008 |
| 16.16* |  | 100.09/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1*** | Вода поверхностная |  | 100.03/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 ГОСТ 31861-2012 Инструкция по применению 108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 Инструкция по применению №037-0409 «Санитарно-бактерио-логический, санитарно-вирусологический, санитарно- паразитологический анализ воды поверхностных водоемов», утв. МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. МЗ РБ 21.04.2004 №43 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация |  | СТБ ISO 5667-4-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 Инструкция по применению 108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 Инструкция по применению №037-0409 «Санитарно-бактериологический, санитарно-вирусологический, санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водоемов», утв. МЗ РБ 08.05.2009 гл.2 Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. МЗ РБ 21.04.2004 №43 гл.8 |  |
| 17.2* |  |  | 100.03/11.116 |  | Цветность |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 прил. 1; Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использоваии», ГН «Допустимые значения по-казателей безопасноти воды для рекреационного использования», утв. пост. МЗ РБ от 05.12.2016 №122 ГОСТ 17.1.5.02-80 ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. ГГСВ РБ от 12.12.2003 № 136 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических ве-ществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 17.3* |  |  | 100.03/08.169 |  | Водородный показатель (рН) |  |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 17.4* |  |  | 100.03/08.052 |  | Взвешенные вещества |  |  |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 17.5* |  |  | 100.03/08.052 |  | Сухой остаток, минерализация воды |  |  |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 17.6* |  |  | 100.03/08.149 |  | Растворенный кислород |  |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |  |
| 17.7* |  |  | 100.03/08.149 |  | Окисляемость перманганатная |  |  |  | СТБ ISO 8467-2009 ГОСТ 55684-2013 |  |
| 17.8* |  |  | 100.03/08.149 |  | БПК5 (биохимическое потребление кислорода) |  |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-1:2003 |  |
| 17.9* |  |  | 100.03/08.156 |  | Аммиак (по азоту), NH4 , аммоний-ион, аммоний – ион (по N) |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 17.10* |  |  | 100.03/08.156 |  | Нитриты |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 17.11* |  |  | 100.03/08.149 |  | Хлориды |  |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 17.12* |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Нитраты |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 17.13* |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Сульфат-ион |  |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.20* | Вода поверхностная | 100.03/08.156 | Хром (6+) | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СНП и ГН «Гигиенические требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании» ГН «Допустимые значения показателей безопасности воды для рекреационного использования», утв. пост. МЗ РБ от 05.12.2016 №122 ГОСТ 17.1.5.02-80 ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. ГГСВ РБ от 12.12.2003 № 136 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических ве-ществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31956-2013 р.4, .р.5 |
| 17.21* |  | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 приложение 1 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. пост. МЗ РБ от 05.12.2016 №122 СП 3.4.17-13-2003 «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой», утв. пост. МЗ РБ от 25.07.2003 №78 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 п.п.18, 22, 24, 26 |
| 17.22* |  | 100.03/01.086 | E.coli |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 п.п.15, 16 |
| 17.23* |  | 100.03/01.086 | Общиеколиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 пп.15, 16 |
| 17.24* |  | 100.03/01.086 | Колифаги |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 п.17 |
| 17.25* |  | 100.03/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов |  | Инструкция по применению 108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 |
| 17.26* |  |  | Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших |  |  |
| 17.27* |  | 100.03/01.086 | Возбудитель холеры |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. МЗ РБ 21.04.2004 №43 гл.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1*** | Вода сточная | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 Инструкция по применению №107-1207 Инструкция по применению №65-0605 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 Инструкция по применению №107-1207 Инструкция по применению №65-0605 |
| 18.2* |  | 100.05/08.156 | Азот аммонийный, аммиак (по азоту), аммоний-ион, аммоний-ион (по N) | СТБ 1004-96 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 Инструкция по применению № 107-1207 Инструкция по применению № 65-0605ПДС для объекта хозяйствования Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 |
| 18.3* |  | 100.05/08.156 | Азот нитратов, нитраты, нитрат-ион |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 18.4* |  | 100.05/08.156 | Азот нитритов, нитриты, нитрит-ион |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 18.5* |  | 100.05/08.149 | БПК5 (биохимическое потребление кислорода) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 18.6* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ. МН. 4362-2012 |
| 18.7* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 18.8* |  | 100.05/08.149 | Кислород растворенный |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 18.10* |  | 100.05/08.156 | Сульфаты, сульфат-ион |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 18.11* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток, минерализация |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 18.12* |  | 100.05/08.149 | Хлориды, хлорид-ион |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 18.13* |  | 100.05/08.156 | Фосфор фосфатов, фосфаты, РО4, фосфат-ион, общий фосфор |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 18.19* |  | 100.05/08.156 | Хром, хром общий |  | ГОСТ 31956-2013 рр.4,5 |
| 18.20* |  | 100.05/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409 утв. МЗ РБ 08.05.2009 п.15. п.16 |
| 18.21* |  | 100.05/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 п.15. п.16 |
| 18.22* |  | 100.05/01.086 | Колифаги |  | Инструкция по применению № 037-0409 утв. МЗ РБ 08.05.2009 п.17 МР 120-9811, утв. МЗ РБ 18.05.1999 |
| 18.23* |  |  | Патогенные энтеробактерии |  | Инструкция по применению № 025-0309 гл.3, п.17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18.24* | Вода сточная | 100.05/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов | СТБ 1004-96 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 Инструкция по применению № 107-1207 Инструкция по применению № 65-0605ПДС для объекта хозяйствования ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению 65-0605 с.6 Инструкция по применению 021-0306 п.8 |
| 18.25* |  |  | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  |  |
| 18.26* |  | 100.05/01.086 | Возбудитель холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |
| 19.1*** | Дистиллированная вода | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6709-72 ГОСТ 31861-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6709-72 ГОСТ 31861-2012 |
| 19.2* |  | 100.09/08.052 | Массовая концентрация остатка после выпаривания | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п.3.3 |
| 19.3* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей |  | ГОСТ 6709-72 п.3.5 |
| 19.4* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 6709-72 п.3.6 |
| 19.5* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация сульфатов |  | ГОСТ 6709-72 п.3.7 |
| 19.6* |  | 100.09/08.149 | Массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ 6709-72 п.3.8 |
| 19.12* |  | 100.09/08.149 | Массовая доля веществ, восстанавливющих КМnО4 |  | ГОСТ 6709-72 п.3.15 |
| 19.13* |  | 100.09/08.169 | рН при 20 оС рН при 25 оС | ГОСТ 6709-72 ГОСТ ISO 3696-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6709-72 п.3.16 ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.1 |
| 19.14* |  | 100.09/08.169 | Удельная электрическая проводимость при 20 0С, 250С |  | ГОСТ 6709-72 п.3.17 ГОСТ ISO 3696-2013 п 7.2 |
| 19.17* | Вода для лабораторного анализа третьейстепени чистоты | 100.09/11.116 | Окисляемое вещество. Содержание кислорода(О) | ГОСТ ISO 3696-2013 | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.3 |
| 19.18* |  | 100.09/08.152 | Остаток после выпаривания при 110 0С |  | ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.5 |
| 19.19* | Дистиллированная вода, в т.ч. вода очищенная | 100.09/01.086 | Общее количество аэробов | ГФ РБ том 2 ст. 07/2016:0008 | ГФ РБ том 2 ст. 07/2016:0008 |
| 20.1*** | Почва | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция № 4.2.10-12-9-2006 «Методы санитарно- микробиологических исследований почвы», утв. МЗ РБ 29.05.2006 №67 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. МЗ РБ 14.06.2005 №77 Инструкция по применению № 021-0306, утв. МЗ РБ 05.01.2007, п.4 СТБ 10381-4-2006 ГОСТ ISO 11464-2015 | ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция № 4.2.10-12-9-2006 «Методы санитарно- микробиологических исследований почвы», утв. МЗ РБ 29.05.2006 №67 гл.3 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. МЗ РБ 14.06.2005 №77 Инструкция по применению № 021-0306, утв. МЗ РБ 05.01.2007, п.4 СТБ 10381-4-2006 ГОСТ ISO 11464-2015 |
| 20.2* |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГН 2.1.7.12-1-2004 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 06.11.2008 № 187 ГН, утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая. документация | ГОСТ 17.5.4.01-84 ГОСТ ISO 11464-2015 СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 20.3* |  | 100.06/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 26425-85 ГОСТ ISO 11464-2015 |
| 20.4* |  | 100.06/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ ISO 11464-2015 СТБ 17.13.05-24-2011/ ISO/TS14256-1:2003 |
| 20.5* |  | 100.06/08.156 | Азот аммонийный |  | ГОСТ 26489-85 |
| 20.6* |  | 100.06/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 26488-85 |
| 20.7* |  | 100.06/08.156 | Сульфаты |  | СТБ 2432-2015 |
| 20.13* |  | 100.06/01.086 | БГКП (коли-индекс) | Инструкция № 2.1.7.11-12-5-2004 Приложение 7 Инструкция № 4.2.10-12-9-2006 гл.3 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2.10-12-9-2006, гл.4 |
| 20.15* |  | 100.06/01.086 | БГКП |  | Инструкция № 4.2.10-12-9-2006, гл.4 |
| 20.16* |  | 100.06/01.086 | Энтеробактерии |  | Инструкция № 4.2.10-12-9-2006, гл.4 |
| 20.17* |  | 100.06/01.086 | Патогенные энтеробактерии |  | Инструкция № 4.2.10-12-9-2006, гл.4 |
| 20.18* |  | 100.06/01.086 | Энтерококки (индекс энтерококков) |  | Инструкция № 4.2.10-12-9-2006, гл.4 |
| 20.19* |  | 100.06/07.096 | Яйца гельминтов |  | Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. МЗ РБ 14.06.2005 №77 Инструкция по применению № 021-0306, утв. МЗ РБ 05.01.2007 п.5 |
| 20.20* |  | 100.06/07.096 | Цисты кишечных патогенных простейших |  |  |
| 21.1*** | Дезинфицирующие средства: известь хлорная, монохлорамин ХБ технический,кальция гипохлорит нейтральный и др. | 20.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 1692-85 ГОСТ 14193-95 ГОСТ 25263-82 Инструкция 4.2.10-22-102-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1692-85 ГОСТ 14193-95 ГОСТ 25263-82 Инструкция 4.2.10-22-102-2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21.2* | Дезинфицирующие средства: известь хлорная, монохлорамин ХБ технический,кальция гипохлорит нейтральный и др. | 20.13/01.086 | Микробиологическая чистота | СанПиН 21-112-99 ГОСТ 1692-85 ГОСТ 14193-95 ГОСТ 25263-82 Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. МЗ РБ 30.12.2005 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 п.6 |
| 21.3* |  | 20.13/08.149 | Массовая доля активного хлора |  | С………… |
| 21.4* |  | 20.13/08.149 | Массовая доля активного хлора монохлорамина ХБ в пересчете на сухой остаток | СанПиН 21-112-99 ГОСТ 1692-85 ГОСТ 14193-95 ГОСТ 25263-82 Инструкция 4.2.10-22-102-2005«Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств», утв. МЗ РБ 30.12.2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14193-95 п.4.4 |
| 21.5* |  | 20.13/08.149 | Массовая доля активного хлора в дезрастворах | Пособие по организации дезинфекционных и стерилизационных режимов в кабинетах и отделениях амбулаторно-поликлинических учреждений.– М.,1992. с.98 ТНПА и другая документация | Пособие по организации дезинфекционных и стерилизационных режимов в кабинетах и отделениях амбулаторно поликлинических учреждений М., 1992, с.98. |
| 21.6* |  | 20.13/08.149 | Массовая доля активного хлора в хлорсодержащих дезсредствах | Пособие по организации дезинфекционных и стерилизационных режимов в кабинетах и отделениях амбулаторно-поликлинических учреждений.М.,1992. с.98 | Пособие по организации дезинфекционных и стерилизационных режимов в кабинетах и отделениях амбулаторно поликлинических учреждений, М., 1992, с.98. |
| 22.1*** | Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9.085-78 | ГОСТ 9.085-78 п.1.2 |
| 22.2* |  | 20.59/01.086 | Биостойкость | СанПиН №182 от 21.11.12 | ГОСТ 9.085-78 рр.1,.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1*** | Биотесты | 100.16/42.000 | Отбор проб | МУ № 15/6-5-91 п.1.9 «Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов», утв. пост. Минздрава СССР 28.02.91 Инструкция 3.5-51-2006 «Дезинфекция, дезинфекция одежды, постельных принадлежностей, обуви и других объектов в дезинфекционных камерах», утв. МЗ РБ 23.11.2006 ТНПА и друга документация | МУ № 15/6-5-91 п.1.9 «Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов», утв. пост. Минздрава СССР 28.02.91 Инструкция 3.5-51-2006 «Дезинфекция, дезинфекция одежды, постельных принадлежностей, обуви и других объектов в дезинфекционных камерах», утв. МЗ РБ 23.11.2006 |
| 23.2* |  | 100.16/01.086 | Отсуствие роста тест-культуры | Приказ Минздрава РБ «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения» от 25.11.2002 №165, Приложение 2 п.5 ТНПА и другая документация | Методические указания № 15/6-5 М., утв. 28.02.1991, гл.4 приложения 1, 2, 5 Инструкция 3.5-51-2006, утв. постановлением ГГСВ от 23.11.2006 № 175 |
| 25.1*** | Смывы с поверхностей, в том числе с кожных покровов, специальной одежды, оборудования | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению №078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 4.2-10-15-21-2006 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. МЗ РБ 14.06.2005 №77 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 , утв. пост. Минздрава 28.01.2006 №7 Постановление МЗ РБ от 05.12.2014 №54 ГН, утвержденный постановлением МЗ РБ №121 от 02.12.2016 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению №078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 гл.3 Инструкция № 4.2-10-15-21-2006 гл.15 п.121 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. МЗ РБ 14.06.2005 №77 |
| 25.2* |  | 100.15/01.086 | БГКП |  | Инструкция по применению №078-0210, утв. пост. МЗ РБ от 19.03.2010 п.17 Инструкция № 4.2-10-15-21-2006 гл.15 п.123 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.3 п.17 |
| 25.3* |  |  | S. aureus |  | Инструкция по применению №078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 п.19 Инструкция №4.2-10-15-21-2006 гл.15 п.122 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.3 п.13 |
| 25.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция №4.2-10-15-21-2006 гл.15 п.124 |
| 25.5* |  |  | Иеpсинии |  | Инструкция по применению№076-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.6* | Смывы с поверхностей, в том числе с кожных покровов, специальной одежды, оборудования | 100.15/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция по применению №078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 4.2-10-15-21-2006 Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. МЗ РБ 14.06.2005 №77 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 , утв. пост. Минздрава 28.01.2006 №7 Постановление МЗ РБ от 05.12.2014 №54 ГН, утв. постановлением МЗ РБ №121 от 02.12.2016 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению №65-0605-2005, утв. МЗ РБ 14.06.2005 №77 |
| 25.7* |  | 100.15/07.096 | Цисты кишечных патогенных простейших |  |  |
| 25.8* |  | 100.15/01.086 | Listeria monocytogenes |  | Инструкцию по применению: Выявление и идентификация бактерий Listeria monocytogenes в объектах среды технологического окружения пищевых производств №001-0116 от 30.08.2016 ГОСТ 32031-2022 |
| 25.9 |  | 100.15/01.086 | Рseudomonаs aeruginosa |  | Инструкция 4.2.10-22-1- 2006 гл.3 п.18 |
| 26.1* | Питательные среды | 101.19/11.116 | Внешний вид | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция по применению № 079-0210 «Хранение, приготовление и контроль качества питательных сред для санитарной микробиологии», утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010, п.38, приложение 4 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 11133-2016 п. 6.2 Инструкция по применению 079-0210 |
| 26.2* |  | 101.19/01.086 | Стерильность |  | ГОСТ ISO 11133-2016 п.6.3.3 Инструкция по применению 079-0210 |
| 26.5* | Питательные среды | 101.19/11.116 101.19/01.086 | Специфичность | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция по применению № 079-0210 «Хранение, приготовление и контроль качества питательных сред для санитарной микробиологии», утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010, п.38, приложение 4 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 11133-2016 п. 7.4.2 |
| 26.7* |  | 101.19/11.116 101.19/01.086 | Производительность |  | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 26.8* |  | 101.19/11.116 | рН |  | ГОСТ ISO 11133-2016 п.4.3.6 |
| 26.9* |  | 101.19/11.116 101.19/01.086 | Селективность |  | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 29.1 *** | Изделия медицинского назначения | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.4 п.19 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.4 п.19 |
| 29.2* |  | 100.15/01.086 | Стерильность | Инструкция 4.2.10-22-1- 2006 гл.4 п.21 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.4 п.21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений, территории застройки, рабочие места в производственных и служебных помещениях | 100.11/04.056 100.12/04.056 100.13¦04.056 | Мощность дозы гамма-излучения (мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, мощность эффективной дозы гамма-излучения) | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решений о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 ГН, утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021г. № 37 ТКП 45-2.03-134-2009 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1906-2020 ТКП 113-2007 (02300) ТКП 45-2.03-134-2009 |
| 34.2 *** |  |  | Поверхностное бета- загрязнение (плотность потока бета-частиц) |  | МВИ. МН 5197-2015 |
| 34.3 *** |  | 100.11/35.063 100.12/35.063 100.13/35.063 | Коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | ГН, утв. пост. МЗ РБ от 30.04.2013 №33 СНиП, утв. пост. МЗ РБ от 25.01.2013 №8 СТП БЧ 55.127-2019 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования от 07.08.2019 № 525 СНиП, утв. пост. МЗ РБ от 18.10.2019 №98 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 27.12.2012 №206 СНиП, утв. пост. МЗ РБ от12.12.2012 №197 СНиП, утв. пост. МЗ РБ от 06.05.2013 №38 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2012 №82 ГН, утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 34.4 *** |  | 100.11/35.063 100.12/35.063 100.13/35.063 | Освещённость, лк |  | ГОСТ 24940-2016 |
| 34.5*** |  | 100.11/35.063 100.12/35.063 100.13/35.063 100.11/35.063 100.12/35.063 100.13/35.063 100.11/35.070 100.12/35.070 100.13/35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха - относительная влажность воздуха -скорость движения воздуха |  | ГОСТ 30494-2011 АМИ.ГМ 0001-2021 |
| 35.1*** | Помещения жилых и общественных зданий и территория жилой застройки | 100.11/35.067 100.13/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. пост. МЗ РБ от 16.10.2011 №115 прил. 2 ГН, утв. пост. МЗ РБ СанПиН 2.1.8.12-37-2005, глава 3 ГОСТ 12.1.036-81 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2013 №59 ГН» Нормируемые параметры факторов среды и периодичность их производственного контроля в помещениях наземных гало- и спелиоклиматических камер», утв. пост. МЗ РБ от 18.01.2018 №9 ГН утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23337-2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35.2** | Помещения жилых и общественных зданий и территория жилой застройки | 100.11/35.067 100.13/35.067 | Шум транспортных потоков: - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | ГОСТ 22283-2014 Санитарные нормы и правила, утв. пост. МЗ РБ от 16.10.2011 №115 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая доку-ментация | ГОСТ 20444-2014 |
| 35.3*** |  | 100.11/35.067 100.13/35.067 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - общий уровень звукового давления, дБ Лин; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин | Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 06.12.2013. №121 Гигиенический норматив, утвержденный постанов-лением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая доку-ментация | МВИ.ГМ 1694-2018 |
| 35.4*** |  | 100.11/35.059 100.13/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения в октавных или третьокавных частот, дБ -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 26.12.2013 г. №132 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая доку-ментация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.6** | Помещения жилых и общественных зданий и территория жилой застройки | 100.11/35.068 100.13/35.068 | Электромагнитные поля промышленной частоты (50Гц): - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м, или – магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл | ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 №67 СанПиН 2.1.8.12-17-2005 глава 3 ГН «Нормируемые параметры факторов среды и периодичность их производственного контроля в помещениях наземных гало- и спелиоклиматических камер», утв. пост. МЗ РБ от 18.01.2018 №9 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 № 360 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая доку-ментация | МВИ.ГМ 1729-2018 АМИ.МН 0008-2021 |
| 35.7*** |  | 100.11/35.068 100.13/35.068 | Электромагнитные поля радиочастот: - напряженность электрического поля, В/м, в диапазоне (0,03-300) МГц; - плотность потока энергии, мкВт/см2, в диапазоне (0,3 - 40) ГГц | ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 05.03.2015 №23 СанПиН и ГН, утв. Постановением МЗ РБ от 01.02.2010 №14, Гигиенические нормативы 2.1.8.11-34-2005 Специфические санитарно-эпидемиологи-ческие требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. пост. СМ РБ от 04.06.2019 №360 Гн, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая доку-ментация | Санитарные нормы и правила, утв. пост. МЗ РБ от 05.03.2015 г. №23 п.п.79-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.8 *** | Помещения жилых и общественных зданий и территория жилой застройки | 100.11/35.068 100.13/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц; (2-400) кГц;(48-52) Гц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, Тл, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц: (2-400) кГц; (48-52) Гц - напряженность электрического поля, В/м, в частотном диапазоне: (0,03-300) МГц; - плотность потока энергии, Вт/м2, в частотном диапазоне: (0,3-40) ГГц | Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив, утвержденный постанов-лением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая доку-ментация | МВИ. ГМ 1122-2009 |
| 35.9 *** |  | 100.11/35.068 100.13/35.068 | Уровень ионизации воздуха помещений: - количество аэроионов положительной и отрицательной полярности в 1 см куб. воздуха | СанПиН и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 02.08.2010 №104 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2013 №59 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 18.01.2018 №9 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая доку-ментация | МВИ. ГМ 1164-2017 |
| 35.10 *** |  | 100.12/04.056 100.12/04.125 | Поверхностное бета-, альфа-загрязнения, эквивалентная равновесная объемная активность радона и торона | ТКП 45-2.03-134-2009 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.12.2012 №213 СанПиН, утв. пост.МЗ РБ от 31.12.2013 №137 СанПиН, утв. пост.МЗ РБ от 11.03.2015 №142 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая доку-ментация | МВИ.ГМ 1906-2020 ТКП 45-2.03-134-2009 МВИ.МН 3862-2011 ТКП 113-2007 МВИ.МН 4194-2011 МВИ.МН 5197-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.1 *** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов, и прочей непищевой продукции лесного хозяйства | 16.10/42.000 02.20/04.125 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 251-2010 |
| 36.2* |  | 16.10/42.000 02.20/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) РКУРЗ-2004 СанПиН и ГН утв. пост. МЗ РБ от 28.12.2012 №213 СанПиН и ГН утв. постановлением МЗ РБ от 31.12.2013 №137 СанПиН, утв. утв. постановлением МЗ РБ 31.12.2015 №142 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 36.3* |  | 16.10/42.000 02.20/04.125 | Поверхностное бета- загрязнение |  | МВИ.МН 5197-2015 |
| 37.1 *** | Отходы, в. т.ч. зольные | 38.11/42.000 | Отбор проб | МОПр.МН 01-98 МВИ.МН 1906-2020 | МОПр.МН 01-98 МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 37.2* |  | 38.11/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН, утв постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 38.1* | Вторсырье, лом и отходы черных (цветных) металлов | 38.11/06.056 | Мощность дозы гамма-излучения | СН и П, утв. пост. МЗ РБ от 31.12.2015 №142 СН и П, утв. постановлением МЗ РБ от 11.03.2016 №42 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4194-2011 МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 38.2* |  | 38.11/04.056 | Поверхностное бета-, альфа- загрязнение |  | МВИ.МН 5197-2015 МВИ.МН 4194-2011 |
| 41.1 *** | Лекарственные средства, в том числе лекарственное растительное сырье | 21.20/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 ГФ РБ. Т.1– п.1.7 ТНПА и другая документация | ТКП 251-2010 ГФ РБ. Т.1– п.1.7 |
| 41.2* |  | 21.20/01.086 | Общее количество бактерий | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) Государственная фармакопея Республики Беларусь.Т.1 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГФ РБ Т.1п.2.6.12 |
| 41.3* |  |  | Общее количество грибов |  | ГФ РБ Т.1 п.2.6.12 |
| 41.6* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГФ РБ Т.1п.2.6.13. |
| 41.7* |  |  | Enterobacteriacae |  | ГФ РБ Т.1п.2.6.13. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41.8* | Лекарственные средства, в том числе лекарственное растительное сырье | 21.20/04.125 | St.aureus | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) Государственная фармакопея Республики Беларусь.Т.1 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГФ РБ Т.1п.2.6.13. |
| 41.9* |  |  | E.Coli |  | ГФ РБ Т.1п.2.6.13. |
| 41.10* |  |  | Salmonella |  | ГФ РБ Т.1п.2.6.13. |
| 41.11* |  |  | Стеpильность |  | ГФ РБ. Т.1 п.2.6.1 |
| 41.12* |  | 21.20/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 43.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.169 100.12/08.169 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб, определение аммиака | Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация | МBИ.МН 5910-2017 МВИ.МН 3485–2010 АМИ.БР 0004-2021 |
| 43.2** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.169 100.12/08.169 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб, определение азота оксидов (в пересчете на NO2) азота диоксида |  | МВИ. МН 5914-2017 МВИ. МН 3485–2010 АМИ.БР 0004-2021 |
| 43.3** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.052 100.12/08.052 | Аэрозоли по сумме смесей сложного состава |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 43.4** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб, определение ацетальдегида |  | МВИ. МН 5986-2018 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 43.5** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/11.116 100.12/11.116 | Отбор проб, определение бензина |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 43.6** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/11.116 100.12/11.116 | Отбор проб, определение бензола |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 6101-2018 |
| 43.7** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | Отбор проб, определение бутилацетата | Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ГОСТ 12.1.005-88 Фактическое значение ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.014-84 МУ № 4201-86 вып. 9 |
| 43.8** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | Отбор проб, определение бутанола (смесь изомеров) |  | ГОСТ 12.1.014-84 МУ № 4168-86 вып. 9 МВИ.МН. 6250-2020 |

| 43.9 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб, определение гидрохлорида | Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 6038-2018 ГОСТ 12.1.014-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.10 ** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб, определение гидроксибензола | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 6064-2018 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 43.11 ** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.169 100.12/08.169 | Отбор проб, определение дигидросульфида |  | МВИ. МН 3485 –2010 АМИ.БР 0004-2021 |
| 43.12 ** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | Отбор проб, определение диметилбензола (смесь 2-,3-,4-изомеров) | Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ГОСТ 12.1.005-88 Фактическое значение ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.014-84 МУ № 4169-86 вып. 9 МВИ.МН 6101-2018 |
| 43.13 ** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.052 100.12/08.052 | Отбор проб, определение доломита | Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5842-2017 |
| 43.14 ** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.052 100.12/08.052 | Отбор проб, определение железа |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 43.15 ** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб, определение диЖелезо триоксида |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 43.16 ** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.052 100.12/08.052 | Отбор проб, определение золы |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 43.17 ** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб, определение серной кислоты | Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ГОСТ 12.1.005-88 Фактическое значение ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4985-2014 |
| 43.18 ** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб, определение марганца в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, от 20 до 30% |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 43.19** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.107 100.12/08.107 | Отбор проб, определение масла минерального нефтяного |  | МВИ.БР 317-2017 |
| 43.20** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб, определение меди |  | МВИ.МН 5837-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43.21** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | Отбор проб, определение метилбензола | Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ГОСТ 12.1.005-88 Фактическое значение ТНПА и другая документация | МУ № 4169-86 вып. 9, ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 6101-2018 |
| 43.22** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб, определение диНатрий карбоната |  | МВИ.БР 358-2019 |
| 43.23** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.052 100.12/08.052 | Отбор проб, определение органопластиков |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 43.24** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб, определение пыли зерно-растительного происхождения (комбикормовая, мучная, крупяная и другая подобная пыль зернопереработки) |  | МВИ.МН 5920-2017 |
| 43.25** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | Отбор проб, определение пропан-2-она |  | ГОСТ 12.1.014-84 МУ № 4166-86 вып. 9 МВИ.МН 6325-2020 |
| 43.26** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб, определение пыли птицеводческого производства |  | МВИ.МН 5920-2017 |
| 43.27** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб, определение пыли свиноводческого производства |  | МВИ.МН 5920-2017 |
| 43.28** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб, определение пыли животноводческого производства |  | МВИ.МН 5920-2017 |
| 43.29** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.052 100.12/08.052 | Отбор проб, определение пыли растительного и животного происхождения | Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5842-2017 |
| 43.30** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб, определение свинца и его неорганических соединений (по свинцу) |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 43.31** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб определение свинцово-кадмиевых припоев (состав: кадмий -18 %, свинец – 32 %, олово – 50 %) (по свинцу) |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 43.32** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб, определение свинцово-оловянных припоев (сурьмянистые и бессурьмянистые) (по свинцу) |  | МВИ.МН 5832-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.33** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.169 100.12/08.169 | Отбор проб, определение серы диоксида | Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация | МВИ. МН 5858-2017 МВИ. МН 3485–2010 АМИ.БР 0004-2021 |
| 43.34** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.052 100.12/08.052 | Отбор проб, определение силикатсодержащих пылей, силикатов, алюмосиликатов |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 43.35** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.169 100.12/08.169 | Отбор проб, определение углерод оксида |  | МВИ. МН 3485–2010 АМИ.БР 0004-2021 |
| 43.36** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | Отбор проб, определение углеводородов алифатических предельных С1-С10 (в пересчете на С), гексан | Гигиенический норматив, утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021г. № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и др. документация Фактическое значение | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 1868-2020 |
|  |  |  |  |  | МУ № 1492-76, вып. 13,утв. МЗ СССР 05.08.76 |
| 43.37** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб, определение формальдегида | Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 4950-2014 |
| 43.38** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб, определение фенолформальдегидных смол (летучие продукты):а) контроль по фенолу б) контроль по формальдегиду | Фактическое значение | МУ № 4820-88, вып. 23/1, утв. МЗ СССР 12.12.88 |
| 43.39** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.052 100.12/08.052 | Отбор проб, определение фенопластов | Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и др. документация | МВИ.МН 5842-2017 |
| 43.40** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб, определение диХромтриоксида (по хрому (III)) |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 43.41** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб, определение хлорэтена | Фактическое значение Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | МУ №1383-75, утв. МЗ СССР 30.12.75 ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.42** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб, определение Хром (VI) триоксида | Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5830-2017 |
| 43.43** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 | Отбор проб, определение хлора |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 43.44** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб, определение цинк оксида |  | МВИ.ГМ 1776-2019 |
| 43.45** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб, определение щелочей едких (растворы в пересчете на гидроксид натрия) |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 43.46** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.052 100.12/08.052 | Отбор проб, определение электрокорунда |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 43.47** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб, определение этановой кислоты |  | МВИ.БР 356-2019 |
| 43.48** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | Отбор проб, определение этенилбензола | Фактическое значение ГН, утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 .ТНПА и другая документация | МУ № 4167-86 вып. 9, утв. МЗ СССР 06.11.86 МУ № 3141-84, утв. МЗ СССР 11.11.84 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 43.49** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | Отбор проб, определение этилацетата | Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация Фактическое значение | ГОСТ 12.1.014-84 МУ№ 4201-86 вып.9 |
| 43.50** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | Отбор проб, определение этанола |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 6250-2020 |
| 43.51** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/12.042 100.12/12.042 | Отбор проб, определение озона |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 44.1*** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентный по энергии уровень звука, дБА; -максимальный уровень звука, дБАmax(S, F, I) | ГОСТ 12.1.003-83 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением МЗ РБ от 16.11.2011 №115. ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013№59. Санитарные нормы и правила 2.2.2.11-34-2002 гл. 4.Санитарные нормы и правила 2.1.8.12-37-2005 гл.3 ГН, утв.пост. МЗ РБ от 05.07.2017 №73 ГН, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 12.1.020-79 раздел 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 44.2 *** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Инфразвук: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - общий уровень звукового давления, дБЛин - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин. | Гигиенический норматив, утв. постановлением МЗ РБ от 06.12.2013. №121 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1694-2018 |
| 44.3*** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические урони корректированных по частоте значений вибро-ускорения; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Гигиенический норматив, утв. постановлением МЗ РБ от 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 №59 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением МЗ РБ от 22.12.2012 №203 ТНПА и другая документация на объект Гигиенический норматив, утвержденный постановлением МЗ РБ от 05.07.2017 №73 Гигиенический норма-тив, утвержденный постановлением Сове-та Министров Респуб-лики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая доку-ментация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 12.1.047-85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.4** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: -логарифмические уровни средних квадратических значений в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГН, утв. постановлением МЗ РБ Республики Беларусь от 26.12.2013 №132 Санитарные нормы и правила 2.2.2.11-34-2002 глава 3.Санитарные нормы и правила, утв. постановлением МЗ РБ 22.12.2012 №203. ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 №73.ГН утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая доку-ментация | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 44.5 *** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля: - напряженность электростатического поля, В/м | ГОСТ 12.1.045-84 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2010 № 69. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. постановлением Совета Министров РБ от 04.06.2019 №360. ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая доку-ментация | ГОСТ 12.1.045-84 |
| 44.6*** |  | 100.12/35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м | ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2010 № 69.ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 №194.ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 05.07.2017 №73. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. постановлением Совета Министров РБ от 04.06.2019 №360 ГН, утв постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.002-84 МВИ.ГМ 1729-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.7*** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля радиочастот: -напряженность электрического поля, В/м в диапазоне (0,03-300) МГц; - плотность потока энергии в диапазоне (0,03 МГц - 40) ГГц, мкВт/см2 | ГОСТ 12.1.006-84 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 05.03.2015 №23 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2010 № 69 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 №194 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 05.07.2017 №73 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. пост. Совета Министров РБ от 04.06.2019 №360 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая доку-ментация | ГОСТ 12.1.006-84 раздел 2 |
| 44.8*** |  | 100.12/35.068 | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м или магнитная индукция магнитного поля промышленной частоты, Тл |  | ГОСТ 12.1.002-84 МВИ.ГМ 1729-2018 |
| 44.9*** |  | 100.12/35.068 100.12/35.069 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: -напряженность электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц; (2-400) кГц; (48-52 ) Гц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, Тл, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц: (2-400) кГц; (48-52)Гц -напряженность электрического поля, В/м, в частотном диапазоне: (0,03-300) МГц; - плотность потока энергии, Вт/м2, в частотном диапазоне: (0,3-40) ГГц -напряженность электростатического поля, В/м | ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2013 №59 ГН в, утв. пост. МЗ РБ от 05.07.2017 №73 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая доку-ментация | МВИ.ГМ 1122-2009 ГОСТ 12.1.045-84 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 44.10 *** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | ГН, утв. пост. МЗ РБ от 14.12.2012 №198 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5755-2017 |
| 44.11 *** |  | 100.12/35.068 | Уровень ионизации воздуха помещений: - количество аэроионов положительной и отрицательной полярности в 1 см3 воздуха | СанПиН и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 02.08.2010 №104 ГН, утв. пост. МЗ РБ 28.06.13 №59 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 05.07.2017 №73 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1164-2017 |
| 44.12 *** |  | 100.12/23.000 100.12/35.065 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/35.065 100.12/35.063 | Параметры микроклимата: - скорость движения воздуха - температура поверхности - температура воздуха - относительная влажность воздуха - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 естественное и искусственное освещение | СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 30.04.2013 №33 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 12.12.2012 №196 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 12.12.2012 №197 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 03.05.2008 №84 Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 12.12.2012 №194 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 25.01.2013 №8 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 29.05.2009 №58 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 13.02.2009 №17 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2012 №82 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 14.06.2013 №47 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 25.08.2009 №95 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2013 №59 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 24 .12. 2014 №110 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 18.03.2009 №27 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 27.12. 2012 №206 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 05.07.2017 №73 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88, п.2 ГОСТ 24940-2016 МУ РБ 11.11.12-2002 МВИ МН 6147-2019 МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45.1*** | Физические факторы для условий быта и обучения | 100.11/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения; поверхностное бета-альфа загрязнение | СанПиН и ГН утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 №213 СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава от 31.12.2013 №137 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1906-2020 МВИ.МН 5197-2015 ТКП 113-2007 |
| 46.1*** | Воздух внутренней среды помещений | 100.11/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2014 Инструкция № 007-0514 утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 | ТКП 17.13-15-2014 Инструкция № 007-0514 утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 Инструкция № 003-0315 ГГСВ РБ 20.03.2015 ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007 |
| 46.2** |  | 100.11/42.000 100.11/08.156 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Нормативы, утв. постановлением МЗ РБ от 08.11.2016 №113 CанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 20.08.2015 №95 Инструкция №007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 | МВИ.МН 5087-2014 |
| 45.3** |  | 100.11/42.000 100.11/08.156 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Фактические значения | РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.6.) с.108-109 |
| 46.4** |  | 100.11/42.000 100.11/08.156 | Аммиак | Нормативы, утв. постановлением МЗ РБ от 08.11.2016 №113 Cанитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением МЗ РБ от 20.08.2015 №95 Инструкция №007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 | МВИ.МН 2226-2014 |
| 46.5** |  | 100.11/42.000 100.11/08.156 | Cера диоксид (ангидрид сернистый, сера(IV) оксид, сернистый газ |  | МВИ.МН 4160-2011 |
| 46.6** |  | 100.11/42.000 100.11/08.156 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | Фактические значения | РД 52.04 186-89 п.5.2.5.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.7** | Воздух внутренней среды помещений | 100.11/42.000 100.11/08.156 | Сероводород | Нормативы, утв. постановлением МЗ РБ от 08.11.2016 №113 CанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 20.08.2015 №95 Инструкция №007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 | МВИ.МН 5591-2016 |
| 46.8** |  | 100.11/08.052 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 46.9** |  | 100.11/08.156 100.11/08.169 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | Нормативы, утв. постановлением МЗ РБ от 08.11.2016 №113 CанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 20.08.2015 №95 Инструкция №007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 | МВИ.МН 5561-2016 |
| 46.10** |  | 100.11/08.156 | Фенол (гидроксибензол) | Фактические значения | РД52.04.186-89 п.5.3.3.5 МВИ.МН 5693-2016 |
| 46.11** |  | 100.11/08.156 | Формальдегид (метаналь) | Нормативы, утв. постановлением МЗ РБ от 08.11.2016 №113 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 20.08.2015 №95 Инструкция №007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 | МВИ.МН 5493-2016 |
| 46.12*** |  | 100.11/42.000 | Отбор проб | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 25.08.2009 №95 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ от 28.10.2013 №107 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Инструкция по применению № 007-0514 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 Постановление, утв. МЗ РБ от 13.10.2016 №109 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Инструкция по применению № 007-0514 |
| 46.13* |  | 100.11/01.086 | Общее количество бактерий |  |  |
| 46.14* |  | 100.11/01.086 | S. aureus |  |  |
| 46.15* |  | 100.11/01.086 | Количество плесневых и дpожжевых грибов |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.1*** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2014 ГОСТ 17.2.3.01-86 | ТКП 17.13-15-2014 ГОСТ 17.2.3.01-86 |
| 47.2** |  | 100.02/08.156 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Нормативы предельно допустимых концент-раций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентиро-вочно безопасных уров-ней воздействия загряз-няющих веществ в ат-мосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения , утв.пост. МЗ РБ от 08.11.2016 №113 (далее –Нормативы, утв .пост. МЗ РБ от 08.11.2016 №113 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5087-2014 |
| 47.3** |  | 100.02/08.156 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  | МВИ.ГМ 1930-2021 |
| 47.4** |  | 100.02/08.156 | Аммиак | Нормативы, утв. постановлением МЗ РБ от 08.11.2016 № 113 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2226-2014 |
| 47.5** |  | 100.02/08.156 | Cеры диоксид (ангидрид сернистый, сера(IV) оксид, сернистый газ | Нормативы, утв. пост. МЗ РБ от 08.11.2016 №113 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4160-2011 |
| 47.7** |  | 100.02/08.156 | Сероводород | Нормативы, утв. пост. МЗ РБ от 08.11.2016 №113 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5591-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.8** | Атмосферный воздух | 100.02/08.052 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) | Нормативы, утв. пост. МЗ РБ от 08.11.2016 № 113 Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая. документация | МВИ.МН 5093-2014 |
| 47.9** |  | 100.02/08.169 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 47.10** |  | 100.02/08.156 | Фенол (гидроксибензол) |  | МВИ.МН 5693-2016 |
| 47.11** |  | 100.02/08.156 | Формальдегид (метаналь) |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 47.12* |  | 100.02/04.125 | Мощность дозы гамма-излучения | СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.03.2016 № 42 СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004) СанПиН 2.6.1.13-60-2005 СанПиН 2.6.3.13-24-2006 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая. документация | МВИ.ГМ 1906-2020 ТКП 113-2007 ТКП 45-2.03-134-2009 |
| 48.1 *** | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.99/42.000 14.19/42.000 14.39/42.000 17.22/42.000 17.23/42.000 15.20/42.000 14.14/42.000 32.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 13587-77 ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 9289-78 ГОСТ 19245-93 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 26165-2021 ГОСТ 28631-2018 ГОСТ 28846-90 ГОСТ 30407-2019 СТБ 1301-2002 СТБ 1678-2006 ГОСТ 32074-2013 Инструкция 2.3.3.10.15-64-2005 МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.1990 Инструкция по применению №091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010 | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 13587-77 ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 9289-78 ГОСТ 19245-93 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 26165-2021 ГОСТ 28631-2018 ГОСТ 28846-90 ГОСТ 30407-2019 СТБ 1301-2002 СТБ 1678-2006 ГОСТ 32074-2013 Инструкция 2.3.3.10.15-64-2005 МУ по санитарно-хи-мическому исследованию детских латекных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.1990 п.2.6 Инструкция №091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010 гл.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.2* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.99/08.052 14.19/08.052 14.39/08.052 17.22/08.052 17.23/08.052 15.20/08.052 14.14/08.052 32.30/08.052 | Гигроскопичность | ГН, утв. пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 09.03.2015 №25 Гигиенический норматив, утв. пост.МЗ РБ от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая. документация | ГОСТ 3816-81 |
| 48.3* |  | 13.99/11.116 14.19/11.116 14.39/11.116 17.22/11.116 17.23/11.116 15.20/11.116 14.14/11.116 32.30/11.116 | Органолептические показатели образца (внешний вид, цвет, запах, консистенция) и вытяжек (запах, привкус, осадок, цветность) | ГОСТ 3356-95 Гигиенический норматив, утв.пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая. документация | ГОСТ 22648-77 р.2 ГОСТ 3356-95 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90 Инструкция 016-1211 МУ № 11-10-12-97 |
| 48.4* |  | 13.99/08.052 14.19/08.052 14.39/08.052 17.22/08.052 17.23/08.052 15.20/08.052 14.14/08.052 32.30/08.052 | Приготовление вытяжки | Инструкция № 016-1211, утв. ГГСВ РБ 15.12.2011 МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.1990 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 ГОСТ 25779-90 Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 Гигиенический норматив, утв. пост.МЗ РБ от 25.01.2021г. № 37 | ГОСТ 25779-90 Инструкция 016-1211 МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.1990 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 48.5* |  | 13.99/08.169 14.19/08.169 14.39/08.169 17.22/08.169 17.23/08.169 15.20/08.169 14.14/08.169 32.30/08.169 | Изменение pH водной вытяжки |  | ГОСТ 12523-77 Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.1990 п.5.1.2 |
| 48.6* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.99/08.158 14.19/08.158 14.39/08.158 17.22/08.158 17.23/08.158 15.20/08.158 14.14/08.158 32.30/08.158 | Ацетон в вытяжке | Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 СанПиН 10-54-97 Гигиенический норматив, утв. пост.МЗ РБ от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая. документация | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |
|  |  |  | Ацетон в воздухе |  | МУ Сб. Вып.1 Мн.1993 № 71 стр. 3-6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.8* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.99/08.158 14.19/08.158 14.39/08.158 17.22/08.158 17.23/08.158 15.20/08.158 14.14/08.158 32.30/08.158 | Спирт метиловый в вытяжке | Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 СанПиН 10-54-97 Гигиенический норматив, утв. пост.МЗ РБ от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая. документация | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. пост. ГГСВ РБ от 26.12.2005 №256 Приложение 7 |
|  |  |  | Спирт метиловый в воздухе |  | МУ Сб. Вып.1 Мн. 1993 № 76 стр. 80-81 |
| 48.9* |  | 13.99/08.158 14.19/08.158 14.39/08.158 17.22/08.158 17.23/08.158 15.20/08.158 14.14/08.158 32.30/08.158 | Спирт пропиловый в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. пост. ГГСВ РБ от 26.12.2005 №256 Приложение 7 |
|  |  |  | Спирт пропиловый в воздухе |  | МУ № 2902-83 стр. 102 |
| 48.10* |  |  | Спирт изопропиловый в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. пост. ГГСВ РБ от 26.12.2005 №256 Приложение 7 |
|  |  |  | Спирт изопропиловый в воздухе |  | МУ № 2902-83 стр. 102 |
| 48.11* |  |  | Спирт бутиловый в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. пост. ГГСВ РБ от 26.12.2005 №256 Приложение 7 |
|  |  |  | Спирт бутиловый в воздухе |  | МУ № 2902-83 стр.102 |
| 48.12* |  |  | Спирт изобутиловый в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. пост. ГГСВ РБ от 26.12.2005 №256 Приложение 7 |
|  |  |  | Спирт изобутиловый в воздухе |  | МУ № 2902-83 стр.102 |
| 48.13* |  |  | Стирол в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. пост. ГГСВ РБ от 26.12.2005 №257 |
|  |  |  | Стирол в воздухе |  | МУ № 3141-84, утв. 01.11.84,сборник методик М.,1985 |
| 48.14* |  | 13.99/08.158 14.19/08.158 14.39/08.158 17.22/08.158 17.23/08.158 15.20/08.158 14.14/08.158 32.30/08.158 | Толуол в вытяжке | Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН 10-54-97 Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая. документация | Инструкция 4.1.10-12-39-2005, утв. пост. ГГСВ РБ от 31.10.2005 №159 |
| 48.15* |  |  | Этилацетат в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. пост. ГГСВ РБ от 26.12.2005 №256 Приложение 7 |
| 48.16* |  |  | Этилбензол в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005, утв. пост. ГГСВ РБ от 31.10.2005 № 159 |
| 48.17* |  |  | Бензол в вытяжке |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 48.18* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.99/08.158 14.19/08.158 14.39/08.158 17.22/08.158 17.23/08.158 15.20/08.158 14.14/08.158 32.30/08.158 | Бутилацетат в вытяжке | Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 20.12.2012 №200 СанПиН 10-54-97 Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая. документация | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. пост. ГГСВ РБ от 26.12.2005 №256 Приложение 7 |
| 48.19* |  |  | Гексан в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. постановлением ГГСВ РБ 26.12.2005 №256 Приложение 7 Инструкция 4.1.10-12-39-2005, утв. пост. ГГСВ РБ от 31.10.2005 №159 |
| 48.20* |  |  | Гептан в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. пост. ГГСВ РБ от 26.12.2005 №256 Приложение 7 |
| 48.22* |  | 13.99/08.158 14.19/08.158 14.39/08.158 17.22/08.158 17.23/08.158 15.20/08.158 14.14/08.158 32.30/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров) в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005,утв. пост. ГГСВ РБ от 31.10.2005 №159 |
| 48.23* |  | 13.99/08.156 14.19/08. 156 14.39/08. 156 17.22/08. 156 17.23/08. 156 15.20/08. 156 14.14/08. 156 32.30/08. 156 13.99/08.158 14.19/08.158 14.39/08.158 17.22/08.158 17.23/08.158 15.20/08.158 14.14/08.158 32.30/08.158 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. ГГСВ РБ от 21.11.2005 №184 Приложение 28 МУ № 75 Сборник МУ Вып.1. Мн.1993 стр. 108-113 |
| 48.25* |  | 13.99/08.156 14.19/08.156 14.39/08.156 14.14/08.156 | Массовая доля свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 р. 18 |
| 48.34* |  | 13.99/35.069 14.19/35.069 14.39/35.069 17.22/35.069 17.23/35.069 15.20/35.069 14.14/35.069 30.92/35.069 32.30/35.069 | Напряженность электростатического поля, В/м |  | СанПиН № 9-29.7-95 |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.35* | Продукция, предназначенная для детей и подростков |  |  | 17.22/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) | СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96), Гигиенический норматив, утв. пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.12.2012 № 200 Гигиенический норматив, утв. постановлением МЗ РБ от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая. документация | ГОСТ 26670-91 ГОСТ 26972-86 п.4.1 Инструкция по применению №091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010 п.17 |
| 48.36* |  |  |  | 17.22/01.086 | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ 26972-86 п.4.3 Инструкция по применению №091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010 п.18 |
| 48.37* |  |  |  | 17.22/01.086 | Бактерии семейства энтеробактерий |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ 26972-86 п.4.2 Инструкция по применению №091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010 п.19 |
| 48.38* |  |  |  | 17.22/01.086 | Патогенные стафилококки |  | ГОСТ 26670-91 Инструкция по применению №091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010 п.2 |
| 48.39* |  |  |  | 17.22/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ 26670-91 Инструкция по применению №091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010 п.20 |
| 49.1*** |  |  | Игры и игрушки | 32.40/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 1087-97 СТБ EN 71.6-99 ГОСТ 25779-90 Инструкция № 091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010 ГОСТ 34446-2018 | ГОСТ 18321-73 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 1087-97 СТБ EN 71.6-99 ГОСТ 25779-90 Инструкция № 091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010 ГОСТ 34446-2018 |
| 49.2* |  |  |  | 32.40/11.116 | Органолептические показатели образца (внешний вид, цвет, запах), вытяжек (запах, привкус) | ГОСТ 25779-90 СТБ 1087-97 ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.12.2012 № 200 Инструкция № 016-1211, утв. ГГСВ РБ 15.12.2011 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая. документация | ГОСТ 25779-90 п. 2.29 ГОСТ 22648-77 п. 2 СТБ 1087-97 п. 3.3 Инструкция № 016-1211, утв. ГГСВ РБ 15.12.2011 п. 3.1 |
| 49.3* |  |  |  | 32.40/08.052 | Приготовление вытяжек |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.71 Инструкция № 016-1211, утв. ГГСВ РБ 15.12.2011 п. 3.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.4* | Игры и игрушки | 32.40/08.169 | рН вытяжки | СТБ 1087-97 СТБ 951-94 Гигиенический норматив, утв. постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 Гигиенический норматив, утв. постановлением МЗ РБ от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 1087-97 п. 6.5 |
| 49.5* |  | 32.40/29.040 | Масса и размер |  | ГОСТ 25779-90 п. 2.23.5, п.3.61 |
| 49.6* |  | 32.40/29.040 | Поверхностное окрашивание и роспись игрушек |  | ГОСТ 25779-90 п.3.58 Инструкция № 016-1211, утв. ГГСВ РБ 15.12.2011 |
| 49.7* |  | 32.40/29.040 | Набивочный материал в мягконабивных игрушках |  | ГОСТ 25779-90 п.1.3 |
| 49.8* |  | 32.40/29.040 | Диаметр наполнителя для игрушек-погремушек |  | ГОСТ 25779-90 п.3.4 |
| 49.9* |  | 32.40/11.116 | Устойчивость покрытия к действию слюны пота и влажной обработки |  | ГОСТ 25779-90 п.3.68 |
| 49.10* |  | 32.40/11.116 | Содержание растворимых в воде красителей |  | СТБ 1087-97 п. 6.4 |
| 49.11* |  | 32.40/11.116 | Определение способности к размягчению |  | СТБ 1087-97 п. 6.3.2.1 |
| 49.12* |  | 32.40/11.116 | Определение пригодности к лепке |  | СТБ 1087-97 п. 6.3.2.2 |
| 49.23* |  | 32.40/08.158 | Стирол в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. пост. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 277 п. 6.1 Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 257 |
| 49.24* |  | 32.40/08.158 | Ацетон в вытяжке |  | Инструкция4.1.10-15-90-2005, утв. пост. ГГСВ РБ от 26.12.2005 №256 |
|  |  |  | Ацетон в воздухе |  | МУ № 71 Сб. Вып 1 Мн. 1993 стр. 3-7 |
| 49.25* |  | 32.40/08.158 | Спирт пропиловый в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. пост. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 |
| 49.26* |  | 32.40/08.158 | Спирт метиловый в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. пост. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 |
|  |  |  | Спирт метиловый в воздухе |  | МУ Сб. Вып. 1 Мн. 1993 № 76 стр. 80-81 |
| 49.27* |  |  | Спирт изопропиловый в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. пост. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.28* | Игры и игрушки | 32.40/08.158 | Спирт бутиловый в вытяжке | СТБ 1087-97 СТБ 951-94 Гигиенический норматив, утв. постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 Гигиенический норматив, утв. постановлением МЗ РБ от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. пост. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 |
| 49.29* |  | 32.40/08.158 | Спирт изобутиловый в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. пост. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 |
| 49.30* |  | 32.40/08.158 | Толуол в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005, утв. пост. ГГСВ РБ от 31.10.2005 № 159 |
| 49.31* |  | 32.40/08.158 | Этилацетат в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. пост. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 |
| 49.32* |  | 32.40/08.158 | Этилбензол в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005, утв. пост. ГГСВ РБ от 31.10.2005 № 159 |
| 49.33* |  | 32.40/08.158 | Бутилацетат в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. пост. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 |
| 49.34 |  | 32.40/08.158 | Гексан в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. пост. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 |
| 49.35* |  | 32.40/08.158 | Гептан в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005утв. пост. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 |
| 49.36* |  | 32.40/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров) в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005,утв. пост. ГГСВ РБ от 31.10.2005 № 159 |
| 49.37* |  | 32.40/08.158 | Бензол в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005, утв. пост. ГГСВ РБ от 31.10.2005 № 159 |
| 49.39* |  | 32.40/08.158 32.40/08.156 32.40/08.082 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005,утв. Пост. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 приложение 28 МУ Сб. Вып. 1 Мн. 1993 № 266 стр. стр. 103-107 РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.6 |
| 49.40* |  | 32.40/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля, В/м, |  | СанПиН 9-29.7-95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.1*** | Парфюмерно-космети-ческая продукция | 20.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 790-89 ГОСТ 7983-2016 Инструкция № 11-23-4-00 утв. ГГСВ РБ 20.09.2000 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 790-89 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 31695-201 ГОСТ 31678-2012 ГОСТ 31692-2012 ГОСТ 31677-2012 Инструкция № 11-23-4-00, утв. ГСВ РБ 20.09.2000 |
| 50.2* |  | 20.42/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, консистенция) | ГОСТ 7983-2016 СНиП «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих производство парфюмерно-косметической продукции». ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека парфюмерно-косметической продукции», утв. Постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 Гигиенический нор-матив, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая доку-ментация | ГОСТ 29188.0-2014 р.5 |
| 50.3* |  |  | Привкус водной вытяжки |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. ГГСВ РБ от 21.11.2005 №184 п. 25 |
| 50.4* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 50.6* |  | 20.42/08.156 | Мышьяк | Санитарные нормы и правила и Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ГОСТ 7983-2016 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26930-86 р.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.7* | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/08.082 | Ртуть | Санитарные нормы и правила и Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ГОСТ 7983-2016 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7 |
| 50.22 |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | Санитарные нормы и правила и Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ГОСТ 7983-2016 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 50.23* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 50.24* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 50.25* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 50.26* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 51.1*** | Продукция легкой промышленности | 13.99/42.000 14.19/42.000 13.10/42.000 13.20/42.000 13.91/42.000 13.92/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9289-78 ГОСТ 26666.0-85 ГОСТ 28631-2018 ГОСТ 28754-2018 ГОСТ 28846-90 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 9209-77 СТБ 1432-2003 СТБ 1252-2000 СанПиН № 9-29-95 п.4.7 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. пост. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 268 МУ № 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 ВМУ № 11-10-2-98, утв. ГГСВ РБ 02.03.1998 ТНПА и другая документация | ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9289-78 ГОСТ 26666.0-85 ГОСТ 28631-2018 ГОСТ 28754-2018 ГОСТ 28846-90 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 9209-77 СТБ 1432-2003 СанПиН № 9-29.7-95 СТБ 1252-2000 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. пост. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 268 МУ № 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 ВМУ № 11-10-2-98, утв. ГГСВ РБ 02.03.1998 |
| 51.2* |  | 13.99/11.116 14.19/11.116 13.10/11.116 13.20/11.116 13.91/11.116 13.92/11.116 14.13/11.116 14.14/11.116 14.31/11.116 14.39/11.116 | Органолептические показатели образца и вытяжки | Санитарные правила и нормы 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. пост. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 268 ВМУ № 11-10-2-98, утв. ГГСВ РБ 02.03.1998 ТНПА и другая документация | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. пост. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 268 п. 24 п. 25 МУ № 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 п. 4.1.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.3* | Продукция легкой промышленности | 13.99/08.052 14.19/08.052 13.10/08.052 13.20/08.052 13.91/08.052 13.92/08.052 14.13/08.052 14.14/08.052 14.31/08.052 14.39/08.052 | Гигроскопичность | Санитарные правила и нормы 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. пост. ГГСВ РБ от 28.12.2005 №268 ВМУ № 11-10-2-98, утв. ГГСВ РБ 02.03.1998 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 р.3 |
| 51.5* |  |  | Переход красителей на кожные покровы |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 п.58 |
| 51.6* |  | 13.99/08.158 14.19/08. 158 13.10/08. 158 13.20/08. 158 13.91/08. 158 13.92/08. 158 14.13/08. 158 14.14/08. 158 14.31/08. 158 14.39/08. 158 | Ацетон в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. пост. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 |
|  |  |  | Ацетон в воздухе |  | МУ № 71, Сборник МУ, выпуск 1, Мн. 1993 стр. 3-7 |
| 51.8* |  |  | Толуол в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005, утв. пост. ГГСВ РБ от 31.10.2005 № 159 |
| 51.9* |  |  | Бензол в вытяжке |  |  |
| 51.10* |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) в вытяжке |  |  |
| 51.11* |  |  | Спирт метиловый в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. пост. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 |
|  |  |  | Спирт метиловый в воздухе |  | МУ сб. вып. 1. Мн.,1993 № 76, стр. 80-81 |
| 51.12* |  |  | Спирт бутиловый в вытяжке |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 утв. пост. ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 256 |
| 51.13* |  | 13.99/08.158 14.19/08. 158 13.10/08. 158 13.20/08. 158 13.91/08. 158 13.92/08. 158 14.13/08. 158 14.14/08. 158 14.31/08. 158 14.39/08. 158 13.99/08.082 14.19/08. 082 13.10/08. 082 13.20/08. 082 13.91/08. 082 13.92/08. 082 14.13/08. 082 14.14/08. 082 14.31/08. 082 14.39/08. 082 13.99/08. 082 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 184 Приложение 28 МУ № 75 , Сборник МУ выпуск 1. Мн.,1993 стр. 108-113 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.14 * | Продукция легкой промышленности | 13.99/08.156 14.19/08. 156 13.10/08. 156 13.20/08. 156 13.91/08. 156 13.92/08. 156 14.13/08. 156 14.14/08. 156 14.31/08. 156 14.39/08. 156 | Массовая доля свободного формальдегида | Санитарные правила и нормы 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. пост. ГГСВ РБ от 28.12.05 №268 ВМУ № 11-10-2-98, утв. ГГСВ РБ 02.03.1998 ТНПА и другая. документация | ГОСТ 25617-2014 р.18 |
| 51.22* |  | 13.99/08.156 14.19/08.156 | Мышьяк | Санитарные правила и нормы 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. пост. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 268 ВМУ № 11-10-2-98, утв. ГГСВ РБ 02.03.98 Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. МЗ РБ от 08.11.2016 №113 СПиН 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. пост. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 268 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4152-89 р.4 |
| 51.23* |  | 13.99/35.069 14.19/35.069 13.10/35.069 13.20/35.069 13.91/35.069 13.92/35.069 14.13/35.069 14.14/35.069 14.31/35.069 14.39/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29 -95 Санитарные правила и нормы 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. пост. ГГСВ РБ от 28.12.05 №268 ВМУ № 11-10-2-98, утв. ГГСВ РБ 02.03.1998 ТНПА и другая документация | СанПиН 9-29.7-95 ГОСТ 30877-2003 р.5.3 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.24* | Продукция легкой промышленности | 13.99/04.056 14.19/04.056 13.10/04.056 13.20/04.056 13.91/04.056 13.92/04.056 14.13/04.056 14.14/04.056 14.31/04.056 14.39/04.056 |  | Мощность дозы гамма-излучения, поверхностное бета-загрязнение | СТБ 1252-2000 СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1906-2020 МВИ.МН 5197-2015 |
| 51.25* |  | 13.99/08.052 14.19/08.052 13.10/08.052 13.20/08.052 13.91/08.052 13.92/08.052 14.13/08.052 14.14/08.052 14.31/08.052 14.39/08.052 |  | Приготовление вытяжек | Санитарные правила и нормы 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. пост. ГГСВ РБ от 28.12.2005 № 268 ВМУ № 11-10-2-98, утв. ГГСВ РБ 02.03.1998 ТНПА и другая докум-ция | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. Пост. ГГСВ РБ от 28.12.05 № 268 п. 22, п. 23 МУ № 11-10-12-97, утв. ГГСВ Республики Беларусь 13.08.1997 п. 4.1.2 |
| 52.1*** | Средства личной гигиены | 17.22/42.000 |  | Отбор проб | Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | Единые санитарные требования , утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Гл. II, разд.12, р.4 п.13 |
| 52.2* |  | 17.22/11.116 |  | Органолептические показатели образца: внешний вид; органолептика вытяжки: внешний вид запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 р 5 МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 п.4.1.3 |
| 52.3* |  | 17.22/08.052 |  | Приготовление вытяжки |  | Единые санитарные требования, утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 глава II, р. 12 п.5 ГОСТ 29188.0-2014 р.5 МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 п.4.1.3 |
| 52.4* |  | 17.22/08.169 | Водородный показатель (рН) |  |  | ГОСТ 12523-77 р.4 |
| 52.5* |  | 17.22/08.052 | Реакция водной вытяжки |  |  | ГОСТ 5556-81 п. 3.10 |
| 52.6* |  | 17.22/08.052 | Содержание восстанавливающих веществ |  |  | ГОСТ 5556-81 п. 3.14 |
| 52.7* |  | 17.22/08.158 17.22/08.082 | Формальдегид |  |  | МУ Сб. вып.1 Мн. 1993 № 75 стр. 108-113 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 52.14* |  | 17.22/35.069 | Напряженность электростатического поля |  |  | СанПиН 9-29.7-95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 53.1 *** | Средства бытовой химии и синтетические моющие средства, в т.ч. низкозамерзающие стеклоомывающие и антиоблединительные жидкости | 20.41/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1044-2012 СТБ 1043-97 | СТБ 1044-2012 Р.3 СТБ 1043-97 р.5 ГОСТ 18321-73 р.3 |
| 53.2* |  | 20.41/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет, запах |  | ГОСТ 25644-96 Инструкция 1.1.10-14-93-2005 ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.12.2006 № 122 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 1043-97 п. 6.10, 6.11 |
| 53.3* |  | 20.41/08.169 | Показатель активности водородных ионов (рН) |  |  | СТБ 1043-97 п. 6.5 ГОСТ 22567.5-93 р.7 ГОСТ 32385-2013 |
| 53.4* |  | 20.41/08.169 | рН смывов с обрабатываемых поверхностей |  |  | ГОСТ 22567.5-93 р.7 |
| 53.5* |  | 20.41/08.158 | Массовая доля Метанола |  |  | МВИ.МН 4612-2013 р.9 |
| 53.6* |  | 20.41/08.156 | Мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 р.4 |
| 53.7* |  | 20.41/08.082 | Ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 п.2.3.7 |
| 53.9 |  | 20.41/08.169 | Смываемость с посуды, средств для мытья посуды (м.к. анионных поверхностно-активных веществ в контрольном смыве) |  |  | ГОСТ 32443-2013 |
| 54.1* | Маникюр-ные и педикюр-ные наборы и инструмен-ты | 25.71/42.000 | Отбор проб |  | СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утв. постановлением Министерства здравоохранения № 33 от 15.02.2023 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.4 п.19 |
| 54.2* |  | 25.71/01.086 | Стерильность |  |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.4 п.21 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;
** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за пределами лабораторного отдела;
*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных