|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1230 |
|  | от 05.12.1996 |
|  | на бланке № ____ на 69 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 сентября 2024 года

| лаборатории по испытаниям пищевых продуктов и продовольственного сырья республиканского унитарного предприятия "Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Кижеватова, 10/1, 224001, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.156, 10.12/08.156 | Нитраты | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 8558.2-2016 |
| 1.2* |  | 10.11/08.032, 01.47/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.85/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 1.3* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001; СТБ EN 14546-2015 |
| 1.4* | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/08.032, 01.47/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.85/08.032 | Медь | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |
| 1.5* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |
| 1.6* |  |  | Кадмий |  |  |
| 1.7* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 |
| 1.8* |  | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032 | Хром |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 1.9* |  | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | Гексахлорциклогексан (α-,β-,ɣ-изомеров)-ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 1.10* |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы: тетрациклин, окситетрациклин, хлотетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 1.11* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 1.12* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |
| 1.13* | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32149-2013 п.7; ГОСТ 7702.2.1-95; ГОСТ 9958-81 |
| 1.14* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 п.8; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 |
| 1.15* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 1.16* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 п.9; ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 |
| 1.17* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 7702.2.5-93 |
| 1.18* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 п.10; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 |
| 1.19* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 |
| 1.20* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 28566-90 |
| 1.21* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 28560-90; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 п.11; ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 |
| 2.1* | Молоко и молочные продукты | 10.42/08.149, 10.41/08.149 | Кислотность | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 3624-92 |
| 2.2* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 2.3* |  | 01.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.85/08.032 10.41/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 2.4* |  | 01.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.85/08.032 01.41/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.85/08.156 10.41/08.032 10.41/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001; СТБ EN 14546-2015 |
| 2.5* |  | 01.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.85/08.032 10.41/08.032 | Медь |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |
| 2.6* |  | 01.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.85/08.032 10.41/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |
| 2.7* |  |  | Кадмий |  |  |
| 2.8* |  | 10.51/08.032 10.51/08.156 10.41/08.032 10.41/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 |
| 2.9* |  | 10.51/08.032 10.41/08.032 | Хром |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 2.10* |  | 01.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.85/08.032 01.41/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.85/08.156 10.41/08.032 10.41/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |
| 2.11* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.158, 10.52/08.158, 01.41/08.158 | Гексахлорциклогексан (α-,β-,ɣ-изомеров)-ДДТ и его метаболиты | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 23452-2015 |
| 2.12* |  | 01.41/08.161 10.51/08.161 10.52/08.161 01.41/03.152 10.51/03.15210.52/03.152 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 2.13* |  |  | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013 |
| 2.14* |  | 10.51/03.152, 10.52/03.152, 01.41/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы: тетрациклин, окситетрациклин, хлотетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 2.15* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 5336-2015 |
| 2.16* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 2.17* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол). |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009 |
| 2.18* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 01.41/01.086 | Listeria monocytogenes. |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 2.19* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 2.20* |  | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 01.41/08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019; |
| 3.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/08.032 10.85/08.032 10.89/08.032 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 1,2,3,6 | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 3.2* |  | 10.20/08.032 10.85/08.032 10.20/08.156 10.85/08.156 10.89/08.032 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001; СТБ EN 14546-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/08.032 10.85/08.032 10.89/08.032 | Медь | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 1,2,3,6 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |
| 3.4* |  | 10.20/08.032 10.85/08.032 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |
| 3.5* |  |  | Кадмий |  |  |
| 3.6* |  |  | Цинк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |
| 3.7* |  | 10.20/08.032 10.20/08.156 10.89/08.032 10.89/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 |
| 3.8* |  | 10.20/08.032 10.89/08.032 | Хром |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 3.9* |  | 10.20/08.158 | Гексахлорциклогексан (α-,β-,ɣ-изомеров)-ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 3.10* |  |  | 2,4 - Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |
| 3.11* |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 7636-85 |
| 3.12* |  | 10.42/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 3.13* |  | 10.20/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |
| 3.14* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 3.15* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.16* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 1,2,3,6 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 3.17* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 3.18* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.19* |  | 10.20/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 3.20* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 3.21* |  |  | V. parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |
| 3.22* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 3.23* |  | 10.20/07.096 | Паразитологические показатели: наличие живых паразитов и их личинок опасных для здоровья человека |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| 3.24* |  | 10.20/08.159 | Массовая концентрация гистамина |  | ГОСТ 31789-2012 |
| 3.25* |  | 10.20/03.152 | Остаточное количество антибиотиков тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 4.1* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/11.116, 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.73/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами), вредные примеси | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83 пп.2,3,4; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77 разд.5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 30483-97 п.3,1,п.3.2,п.3.3 |
| 4.2* |  |  | Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами), суммарная плотность загрязненности |  | ГОСТ 13586.4-83 пп.2,3,4; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77 разд.5; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 30483-97 п.3.1.6,п.3,3; ГОСТ 34165-2017 п.6.2.1.2,п.6.2.1.3,п.6.2.2,п.6.3,разд.7 |
| 4.3* |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.4* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.12/08.032, 01.12/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156 | Мышьяк | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001; СТБ EN 14546-2015 |
| 4.5* |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032 | Медь |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |
| 4.6* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |
| 4.7* |  |  | Кадмий |  |  |
| 4.8* |  |  | Цинк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |
| 4.9* |  | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158 | Гексахлорциклогексан (α-,β-,ɣ-изомеров)-ДДТ и его метаболиты, гексахлорбензол -гептахлор -алдрин -гексахлорбензол |  | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |
| 4.10* |  |  | 2,4 - Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |
| 4.11* |  | 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 4.12* |  | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 4.13* |  | 10.61/08.158 10.71/08.158 10.73/08.158 10.72/08.158 10.61/03.152 10.71/03.152 10.73/03.152 10.72/03.152 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 5731-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.14* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159 | Дезоксиниваленол | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 1,2,3 | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 4.15* |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 |
| 4.16* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 4.17* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 4.18* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 4.19* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86 |
| 4.20* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 4.21* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 4.22* |  | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 |
| 5.1* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 10.89/08.032 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 5.2* |  | 10.71/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 10.89/08.032 10.71/08.156 10.81/08.156 10.82/08.156 10.89/08.156 10.89/08.032 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001; СТБ EN 14546-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 10.89/08.032 | Медь | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |
| 5.4* |  | 10.71/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 10.89/08.032 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |
| 5.5* |  |  | Кадмий |  |  |
| 5.6* |  | 10.71/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 10.89/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |
| 5.7* |  | 10.71/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (α-,β-,ɣ-изомеров)-ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |
| 5.8* |  | 10.71/08.161, 10.82/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 5.9* |  | 10.89/08.161 | Оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 31768-2012 п.3.3 |
| 5.10* |  | 10.71/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.72/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26968-86 |
| 5.11* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 5.12* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 5.13* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86 |
| 5.14* |  |  | Плесени |  |  |
| 5.15* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 5.16* |  | 10.71/08.159, 10.82/08.159 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1* | Плодоовощная продукция (в т.ч. консервы), чай, кофе | 10.32/08.156, 10.52/08.156 | Оксиметилфурфурол | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 29032-91 |
| 6.2* |  | 01.13/08.169, 10.32/08.169 10.39/08.156 10.32/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 |
| 6.3* |  | 01.13/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 6.4* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001; СТБ EN 14546-2015 |
| 6.5* |  | 01.13/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |
| 6.6* |  |  | Кадмий |  |  |
| 6.7* |  |  | Цинк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8* | Плодоовощная продукция (в т.ч. консервы), чай, кофе | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Железо | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |
| 6.9* |  | 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015; ГОСТ ISO 17240-2017 |
| 6.10* |  | 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.89/08.032 | Хром |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 6.11* |  | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | Гексахлорциклогексан (α-,β-,ɣ-изомеров)-ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |
| 6.12* |  | 01.25/08.161, 10.31/08.161, 10.39/08.161, 10.83/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 6.13* |  | 01.13/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.14* | Плодоовощная продукция (в т.ч. консервы), чай, кофе | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |
| 6.15* |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |
| 6.16* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 6.17* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 6.18* |  |  | Неспорообразующиемикроорганизмы B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 6.19* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 6.20* |  | 10.39/01.086 | Плесени по Говарду |  | ГОСТ 10444.14-91 |
| 6.21* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 6.22* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 6.23* |  |  | Бактерии рода Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 |
| 6.24* |  |  | Яйца гельминтов; цисты кишечных патогенных простейших |  | МУК 4.2.3016-12 пп.6.1,6.2,7.1,7.2,7.3 |
| 6.25* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 7.1* | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015 |
| 7.2* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001; СТБ EN 14546-2015 |
| 7.3* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Медь |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 7.4* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |
| 7.5* |  |  | Кадмий |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.6* | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | Железо | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 7.7* |  | 10.42/08.032 | Никель |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 28414-89 |
| 7.8* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Гексахлорциклогексан (α-,β-,ɣ-изомеров)-ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32122-2013 |
| 7.9* |  | 10.41/08.161, 10.42/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 7.10* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |
| 7.11* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 |
| 7.12* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 |
| 7.13* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 7.14* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 8.1* | Напитки | 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 9,13,20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 8.2.* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001; СТБ EN 14546-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3* | Напитки | 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032 | Медь | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 9,13,20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |
| 8.4* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |
| 8.5* |  |  | Кадмий |  |  |
| 8.6* |  | 11.07/08.159 | Кофеин |  | ГОСТ 30059-93; |
| 8.7* |  | 11.07/01.086, 11.03/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.04/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 18963-73; ГОСТ 30712-2001 |
| 8.8* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 8.9* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 |
| 8.10* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 8.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 8.12* |  | 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | СТБ ISO 16266-2015 |
| 8.13* |  | 11.01/08.156, 11.01/08.158 | Метиловый спирт |  | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 33833-2016; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 8.14* |  | 11.07/08.161, 10.32/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 9.1* | Другие продукты | 10.62/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8, 13, 20 Приложение 1, 2,3 | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2* | Другие продукты | 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8, 13, 20 Приложение 1, 2,3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001; СТБ EN 14546-2015 |
| 9.3* |  | 10.62/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | Медь |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |
| 9.4* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |
| 9.5* |  |  | Кадмий |  |  |
| 9.6* |  |  | Цинк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |
| 9.7* |  | 10.62/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032 | Никель |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 28414-89 |
| 9.8* |  | 10.84/08.149 | Йод |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |
| 9.9* |  | 01.11/08.158, 10.62/08.158, 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (α-,β-,ɣ-изомеров)-ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |
| 9.10* |  | 01.11/08.161, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 9.11* |  | 10.51/08.161 | Афлатоксин М1 |  |  |
| 9.12* |  | 01.11/08.159, 10.89/08.159 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 9.13* |  |  | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.14* | Другие продукты | 10.62/08.052, 10.62/11.116, 10.84/08.052, 10.84/11.116, 10.85/08.052, 10.85/11.116, 10.89/08.052, 10.89/11.116 | Вредные примеси: загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 13586.4-83 пп.2,3,4; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77 разд.5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 30483-97 п.3.1.6,п.3.3; ГОСТ 34165-2017 п.6.2.1.2,п.6.2.1.3,п.6.2.2,п.6.3,разд.7 |
| 9.15* |  | 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.16* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 9.17* |  | 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | E. coli | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8, 13, 20 Приложение 1, 2,3 | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 9.18* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 9.19* |  |  | Вacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 9.20* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 9.21* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.22* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 9.23* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-95 |
| 9.24* |  | 10.51/08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019 |
| 9.25* |  | 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1* | Продукты детского питания | 10.86/08.156 | Нитриты | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 8558.1-2015 |
| 10.2* |  | 10.86/08.156, 10.86/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 8558.2-2016 |
| 10.3* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.20/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.51/08.032 10.61/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 10.83/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 10.81/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 10.4* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 10.81/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001; СТБ EN 14546-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.5* | Продукты детского питания | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.83/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 10.81/08.032 | Свинец | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |
| 10.6* |  |  | Кадмий |  |  |
| 10.7* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015; ГОСТ ISO 17240-2017 |
| 10.8* |  | 10.86/08.158 | Гексахлорциклогексан (α-,β-,ɣ-изомеров)-ДДТ и его метаболиты, гексахлорбензол -гептахлор -алдрин -гексахлорбензол |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |
| 10.9* |  |  | 2,4 - Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 |
| 10.10* |  | 10.86/08.161 10.86/03.152 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 10.11* |  |  | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013 |
| 10.12* |  |  | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 10.13* |  | 10.86/08.159 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 10.14* |  | 10.86/08.158 10.86/03.152 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 5731-2016 |
| 10.15* |  | 10.86/08.159 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 10.16* |  |  | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.17* | Продукты детского питания | 10.61/08.052, 10.61/11.116, 10.71/08.052, 10.71/11.116, 10.72/08.052, 10.72/11.116, 10.89/08.052, 10.89/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 13586.4-83 пп.2,3,4; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77 разд.5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 30483-97 п.3.1.6,п.3.3; ГОСТ 34165-2017 п.6.2.1.2,п.6.2.1.3,п.6.2.2,п.6.3,разд.7 |
| 10.18* |  | 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.89/08.052 | Металлические примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 разд.4; ГОСТ 20239-74 |
| 10.19* |  | 10.86/08.149 | Перекисное число |  | МВИ.МН 3067-2008; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 10.20* |  | 10.86/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы: тетрациклин, окситетрациклин, хлотетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 10.21* |  |  | - бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 10.22* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 5336-2015 |
| 10.23* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 10.24* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол). |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1* | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста; основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8, 13, 20 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 30705-2000 |
| 11.2* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9225-84 |
| 11.4* |  |  | Соматические клетки |  | ГОСТ 23453-2014 |
| 11.5* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 7702.2.2-93 |
| 11.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 11.7* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 11.8* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 11.9* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 11.10* |  |  | V. parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |
| 11.11* |  |  | Cульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 |
| 11.12* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 11.13* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.14* |  |  | Дрожжи |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1* | Пищевые продукты, продовольственное сырье и компоненты, используемые при изготовлении пищевой продукции | 01.11/10.094, 01.12/10.094, 01.13/10.094, 01.21/10.094, 01.22/10.094, 01.23/10.094, 01.24/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 01.27/10.094, 01.47/10.094, 10.11/10.094, 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.20/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.61/10.094, 10.62/10.094, 10.71/10.094, 10.72/10.094, 10.73/10.094, 10.81/10.094, 10.82/10.094, 10.83/10.094, 10.84/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 10.91/10.094, 10.92/10.094, 11.01/10.094, 11.02/10.094, 11.03/10.094, 11.05/10.094, 11.06/10.094, 11.07/10.094 | ГМО (генетически модифицированные организмы) | ТР ТС 021/2011 Статья 7 п.9,Статья 8 п.1 | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |
| 13.1* | Зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.89/01.086 | Яйца гельминтов; цисты кишечных патогенных простейших | ТР ТС 021/2011 Статья 7 п.11 | МУК 4.2.3016-12 пп.6.1,6.2,7.1,7.2,7.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1* | Пищевая продукция и продовольственное сырье (в т.ч. консервированная продукция) | 01.13/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.41/42.000, 01.47/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 |  | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,8,9,13,20 Приложение 4 | ГОСТ 32164-2013 |  |
| 14.2* | Пищевая продукция и продовольственное сырье (в т.ч. консервированная продукция) | 01.13/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.41/04.125, 01.47/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 |  | Радионуклиды: цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,8,9,13,20 Приложение 4 |  | ГОСТ 32161-2013;; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |
| 14.3* |  |  |  | Радионуклиды: стронций-90 |  |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 14.4* | Пищевая продукция и продовольственное сырье (в т.ч. консервированная продукция) | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B. polymyxa |  | ТР ТС 021/2011 Статья 7,8 Приложение 2, таблица2 |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 14.5* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 14.6* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или ) С.perfringens |  |  |  | ГОСТ 10444.7-86 п.5.4; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |
| 14.7* |  |  | Мезофильные клостридии кроме C. botulinum и (или ) С.perfringens |  |  |  |  |
| 14.8* |  |  | Неспорообразующие микроорганизимы, в т.ч. молочнокислые |  |  |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 |
| 14.9* |  |  | Неспорообразующие микроорганизимы в т.ч. плесневые грибы и (или) дрожжи |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 14.10* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 14.11* |  |  | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.12* | Пищевая продукция и продовольственное сырье (в т.ч. консервированная продукция) | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ТР ТС 021/2011 Статья 7,8 Приложение 2, таблица2 | ГОСТ 30425-97 |
| 14.13* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |
| 14.14* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 14.15* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 14.16* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии. |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 14.17* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 14.18* |  |  | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 30425-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1* | Зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели, в том числе: - злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). - зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), - масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник,лён, арахис рапс, горчица, кунжут) | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.91/08.032, 10.92/08.032 | Свинец | ТР ТС 015/2011 Статья 4,5 Приложение 2,4; ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3,4 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |
| 15.2* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.12/08.032, 01.12/08.156, 10.91/08.032, 10.91/08.156, 10.92/08.032, 10.92/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 15.3* |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.91/08.032, 10.92/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |
| 15.4* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 15.5* |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158 | Гексахлорциклогексан (α-,β-,ɣ-изомеров)-ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 13496.20-2014; ГОСТ 13496.20-87; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |
| 15.6* |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 15.7* |  | 01.12/08.158, 01.12/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 п.2; ГОСТ 33682-2015 |
| 15.8* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161 | Зеараленон |  | ГОСТ 28001-88 п. 3; ГОСТ 31691-2012 |
| 15.9* |  |  | Охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88 п.4; ГОСТ 32587-2013 |
| 15.10* |  | 01.11/08.052, 01.12/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83 пп.2,3,4; ГОСТ 13586.6-93 |
| 15.11* |  |  | Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83 пп.2,3,4; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 30483-97 п.3.1.6,п.3.3 |
| 15.12* |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 10.91/11.116, 10.92/11.116 | Запах, цвет |  | ГОСТ 10967-2019; ГОСТ 27988-88 |
| 15.13* |  | 01.11/08.052, 01.12/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Вредные примеси |  | ГОСТ 10854-2015; ГОСТ 30483-97 п.3.1,п.3.2,п.3.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.14* | Зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели, в том числе: - злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). - зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина), - масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, арахис рапс, горчица, кунжут) | 01.11/10.094, 01.12/10.094, 10.91/10.094, 10.92/10.094 | ГМО | ТР ТС 015/2011 Статья 4,5 Приложение 2,4; ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3,4 | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; ГОСТ ИСО 21571-2009 |
| 15.15* |  | 01.11/08.169, 10.91/08.169 10.92/08.169, 01.11/08.156, 10.91/08.156, 10.92/08.156 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 13496.19-2015 пп.7,8; ГОСТ 13496.19-93 пп.2,3 |
| 15.16* |  | 01.11/08.169, 10.91/08.169 10.92/08.169, 01.11/08.156, 10.91/08.156, 10.92/08.156 | Содержание нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 пп.8,9; ГОСТ 13496.19-93 пп.3,4 |
| 15.17* |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125 | Радионуклиды: цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |
| 15.18* |  |  | Радионуклиды: стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 15.19* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 16.1* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/11.116, 10.39/11.116 | Внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, прозрачность | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1,2,3; ТР ТС 023/2011 Статья 2,4,5 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 8756.1-2017 разд.5; ГОСТ 8756.11-2015 разд.6 |
| 16.2* |  | 10.32/08.052, 10.32/08.118, 10.32/08.133 | Содержание растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 29030-91; ГОСТ 29031-91; ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 16.3* |  | 10.32/08.052 | Массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015; |
| 16.4* |  | 10.32/08.156 | Уксусная кислота |  | СТБ ГОСТ Р 51441-2007 |
| 16.5* |  | 10.32/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 16.6* |  | 10.32/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 |
| 16.7* |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 16.8* |  | 10.32/08.149 | Массовая доля диоксида серы |  | ГОСТ 25555.5-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.9* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.156 | D и L-молочная кислота | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1,2,3; ТР ТС 023/2011 Статья 2,4,5 Приложение 1,2,3 | СТБ EN 12631-2007 |
| 16.10* |  | 10.32/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |
| 16.11* |  | 10.32/08.052 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016 |
| 16.12* |  | 10.32/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013 |
| 16.13* |  | 10.32/29.061 | Степень измельчения |  | ГОСТ 24283-2014 |
| 16.14* |  | 10.32/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86 |
| 16.15* |  |  | D-яблочная кислота |  | ГОСТ 34408-2018 |
| 16.16* |  |  | L-яблочная кислота |  | ГОСТ 31082-2002 |
| 16.17* |  | 10.32/08.149 | Сахар |  | ГОСТ 8756.13-87 |
| 16.18* |  | 10.32/08.156 | Сахароза |  | ГОСТ Р 51938-2002; СТБ ГОСТ Р 51938-2006 |
| 16.19* |  |  | Лимонная кислота |  | ГОСТ 33835-2016 |
| 16.20* |  | 10.32/08.149 | Содержание поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84 |
| 16.21* |  | 10.32/08.032 | Натрий |  | ГОСТ 33462-2015 |
| 16.22* |  |  | Калий |  |  |
| 16.23* |  |  | Магний |  |  |
| 16.24* |  |  | Кальций |  |  |
| 16.25* |  | 10.32/08.156 | Содержание оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-91 |
| 16.26* |  | 10.32/08.155 | Витамин С |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) |
| 16.27* |  |  | Витамин В1 |  | ГОСТ 25999-83 |
| 16.28* |  |  | Витамин В2 |  |  |
| 16.29* |  | 10.32/08.159 | Сорбиновая кислота |  | ГОСТ 26181-84 |
| 16.30* |  |  | Бензойная кислота |  | ГОСТ 28467-90 |
| 16.31* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013; ГОСТ Р 52711-2007 |
| 16.32* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.subtilis |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ Р 52711-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.33* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1,2,3; ТР ТС 023/2011 Статья 2,4,5 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 30425-97 |
| 16.34* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и C. perfrigens |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |
| 16.35* |  |  | Мезофильные клостридии прочие (кроме C. botulinum и C. Perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 16.36* |  |  | Неспорообразующиемикроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90 |
| 16.37* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |
| 16.38* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 16.39* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 16.40* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 16.41* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 16.42* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 16.43* |  |  | Плесени |  |  |
| 16.44* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 |
| 16.45* |  |  | Число плесеней по Говарду |  | ГОСТ 10444.14-91 |
| 16.46* |  |  | Плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 16.47* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 16.48* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013; СТБ ISO 21528-1-2009 |
| 16.49* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 16.50* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/07.096, 10.39/07.096 | Яйца гельминтов; цисты кищечных патогенных простейших | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1,2,3; ТР ТС 023/2011 Статья 2,4,5 Приложение 1,2,3 | СТ РК 2780-2015 |
| 17.1* | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.158 | Содержание эруковой кислоты | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3; ТР ТС 024/2011 Статья 6 Приложение 1,3 | ГОСТ 30089-2018; |
| 17.2* |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |
| 17.3* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 18.1* | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 10.41/08.149 | Кислотное число | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3; ТР ТС 024/2011 Статья 6 Приложение 1,3 | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ 8285-91 п. 2.4.3 |
| 18.2* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Перекисное число. |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012 п.4.16; ГОСТ 7636-85 п.7.12; ГОСТ 8285-91 п.2.4.2; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 18.3* |  | 10.42/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.13; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83); |
| 19.4* | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно - сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Антибиотики -левомицетин (хлорамфеникола) | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20, приложение 3; ТР ТС 024/2011 статья 6, приложение 1 | МВИ.МН 2436-2015 |
| 19.5* |  |  | - тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 19.6* |  |  | -стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 19.7* |  |  | - пенициллин |  | МВИ.МН 5336-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 статья 7,20 приложение 2; ТР ТС 024/2011 статья 6,8, приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 20.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 20.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 20.4* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 21527-1-2013 |
| 20.5* |  |  | Плесени |  |  |
| 20.6* |  | 10.41/10.094, 10.42/10.094 | ГМО (генетически модифицированные организмы) |  | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |
| 21.1* | Продукты переработки молока (питьевое молоко, сливки, молочные составные продукты жидкие и структурированные, кисломолочные продукты, сгущённая молочная продукция, сухая молочная продукция) | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII Приложение 1 | ГОСТ 22760-77; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 5867-90; ГОСТ Р 51452-99; СТБ 1552-2017 п.7.9; СТБ ISO 2446-2009 |
| 21.2* |  | 10.51/08.169 10.51/08.149 | Массовая доля белка (для молочных составных продуктов – в молочной основе) |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99; СТБ ISO 8968-1-2008 |
| 21.3* |  | 10.51/08.037, 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (для молочных составных продуктов – в молочной основе) |  | ГОСТ Р 54761-2011; СТБ 1858-2022 п.7.8 |
| 21.4* |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |
| 21.5* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 21.6* |  |  | Бифидобактерии и другие пробиотические микроорганизмы |  | ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1* | Продукты переработки молока (масло и масляная паста из коровьего молока) | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII Приложение 1 | ГОСТ 5867-90 |
| 22.2* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 |
| 22.3* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля соли |  | ГОСТ 3627-81 |
| 22.4* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность молочной плазмы продукта |  | ГОСТ 3624-92 |
| 23.1* | Продукты переработки молока (спред сливочно-растительный, смесь топленая сливочно-растительная) | 10.51/08.037 | Массовая доля общего жира |  | ГОСТ 5867-90; |
| 23.2* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Массовая доля молочного жира в жировой фазе |  | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 30623-2018; ГОСТ 30623-98; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ Р 52253-2004; СТБ 2016-2009 |
| 23.3* |  |  | Массовая доля линолиевой кислоты в жире, выделенном из продукта |  | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 |
| 23.4* |  | 10.51/29.145 | Температура плавления жира |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.15 |
| 24.1* | Продукты переработки молока (сыр, сырныйпродукт, молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра) | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII Приложение 1 | ГОСТ 3626-73 |
| 24.2* |  | 10.51/08.037, 10.51/08.052 | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе |  | ГОСТ Р 52686-2006 п.8.8; СТБ 1373-2016 п.6.11 |
| 24.3* |  |  | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90; ГОСТ Р 51457-99; СТБ ISO 1735-2011 |
| 24.4* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля соли |  | ГОСТ 3627-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1* | Продукты переработки молока (плавленый сыр, плавленый сырный продукт, молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии плавленого сыра) | 10.51/08.037, 10.51/08.052 | Массовая доля жира в сухом веществе | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII Приложение 1 | ГОСТ 5867-90; ГОСТ Р 51457-99; СТБ ISO 1735-2011 |
| 25.2* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 |
| 25.3* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (кроме сладких сыров) |  | ГОСТ 3627-81 |
| 25.4* |  | 10.51/08.149, 10.51/08.156 | Массовая доля сахарозы (для сладких сыров) |  | ГОСТ 31085-2002; ГОСТ 3628-78; СТБ 736-2017 п.7.13 |
| 26.1* | Продукты переработки молока (мороженое) | 10.52/08.037, 10.52/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII Приложение 1 | ГОСТ Р 54761-2011 |
| 26.2* |  | 10.52/08.149, 10.52/08.156 | Массовая доля сахарозы или общего сахара (за вычетом лактозы) |  | ГОСТ 31085-2002; ГОСТ 31086-2002; ГОСТ 3628-78 |
| 26.3* |  | 10.52/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 |
| 26.4* |  | 10.52/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 |
| 26.5* |  | 10.52/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.1* | Продукты переработки молока | 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.89/11.116, 10.41/11.116 | Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII Приложение 3 | ГОСТ 28283-2015 разд.5,разд.6 п.6.3,п.6.4,п.6.5; ГОСТ 29245-91 разд.3; ГОСТ 31534-2012 п.6.2; ГОСТ 31981-2013 п.7.2; ГОСТ 33630-2015; ГОСТ 33632-2015; ГОСТ 33957-2016 п.6.1; ГОСТ 33958-2016 п.7.3; ГОСТ Р 52253-2004; ГОСТ Р 52686-2006; СТБ 1373-2016 п.6.2,п.6.3; СТБ 1467-2017 п.7.3,п.7.4,п.7.27,п.7.28; СТБ 1552-2017 п.7.3,п.7.4; СТБ 1746-2017 п.7.2,п.7.3; СТБ 1858-2022 п.7.2; СТБ 1887-2016 п.7.2; СТБ 1888-2016 п.7.2; СТБ 1890-2017 п.7.2; СТБ 2190-2017 п.7.2,п.7.3; СТБ 2206-2017 п.7.2,п.7.3; СТБ 2219-2017 п.7.3; СТБ 2283-2016 п.7.2,п.7.3; СТБ 315-2017 п.7.2,п.7.3; СТБ 736-2017 п.7.2,п.7.3; СТБ 970-2017 п.7.2 |
| 28.1* | Молоко и молочная продукция | 01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | Остаточное количество левомицетина (хлорамфеникола) | ТР ТС 021/2011 глава 2 статья 7 глава 3 статья 20 приложение 3; ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 4 | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009 |
| 28.2* |  |  | Остаточное количество антибиотиков тетрациклиновой группы |  | ГОСТ 31903-2012; МВИ.МН 3951-2015 |
| 28.3* |  |  | Остаточное количество антибиотиков стрептомицина |  | ГОСТ 31903-2012; МВИ.МН 2642-2015 |
| 28.4* |  |  | Остаточное количество антибиотиков пенициллина |  | ГОСТ 31903-2012; МВИ.МН 5336-2015 |
| 29.1* | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко и сырые сливки | 01.41/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7; Глава 3 статья 20 Приложение 1,2; ТР ТС 033/2013 Раздел V Приложение 5 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 29.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |
| 29.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 29.4* |  |  | Содержание соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 |
| 29.5* |  | 01.41/08.031 | Плотность | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII Приложение 6 | ГОСТ 3625-84 |
| 29.6* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 22760-77; ГОСТ 5867-90; СТБ ISO 1211-2012; СТБ ISO 2446-2009 |
| 29.7* |  | 01.41/08.169 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; СТБ ISO 8968-1-2008 |
| 29.8* |  | 01.41/08.037, 01.41/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока |  | ГОСТ 3626-73 |
| 29.9* |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 |
| 30.1* | Сырые сливки | 01.41/08.037 | Массовая доля жира | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII Приложение 7 | ГОСТ 22760-77; ГОСТ 5867-90; СТБ ISO 1211-2012; СТБ ISO 2446-2009 |
| 30.2* |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 |
| 30.3* |  | 10.51/11.116, 10.89/11.116 | Консистенция, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 28283-2015 разд.5,разд.6 п.6.3,п.6.4,п.6.5; СТБ 2277-2016 п.7.2 |
| 31.1* | Продукты переработки молока | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 8 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 31.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 31.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 31.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 31.5* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 31.6* | Продукты переработки молока | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 8 | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 31.7* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 31.8* |  |  | Микрофлора продукции |  | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |
| 31.9* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.8 |
| 31.10* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |
| 32.1* | Молочные продукты, молочные составные продукты для питания детей дошкольного и школьного возраста | 01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152 | Остаточное количество левомицетина (хлорамфеникола) | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7; Глава 3 статья 20 Приложение 3,4; ТР ТС 033/2013 раздел Х Приложение10 | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009 |
| 32.2* |  |  | Остаточное количество антибиотиков тетрациклиновой группы |  | ГОСТ 31903-2012; МВИ.МН 3951-2015 |
| 32.3* |  |  | Остаточное количество антибиотиков стрептомицина |  | ГОСТ 31903-2012; МВИ.МН 2642-2015 |
| 32.4* |  |  | Остаточное количество антибиотиков пенициллина |  | ГОСТ 31903-2012; МВИ.МН 5336-2015 |
| 32.5* |  | 01.41/08.161 10.51/08.161 10.52/08.161 10.86/08.161 01.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 10.86/03.152 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013 |
| 32.6* |  | 10.86/08.149 | Кислотность, кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 30648.5-99; ГОСТ 3624-92 |
| 32.7* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ Р 51453-99; ГОСТ Р 51487-99; МВИ.МН 3067-2008; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 32.8* |  | 10.51/04.125, 10.86/04.125 | Радионуклиды: цезий -137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |
| 32.9* |  |  | Радионуклиды: стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 32.10* | Молочные продукты, молочные составные продукты для питания детей дошкольного и школьного возраста | 10.51/08.032, 10.86/08.032 | Свинец | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7; Глава 3 статья 20 Приложение 3,4; ТР ТС 033/2013 раздел Х Приложение10 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |
| 32.11* |  | 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001 |
| 32.12* |  | 10.51/08.032, 10.86/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |
| 32.13* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 32.14* |  | 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 |
| 32.15* |  | 10.86/08.032, 10.51/08.032 | Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.16* | Молочные продукты, молочные составные продукты для питания детей дошкольного и школьного возраста | 10.51/08.158, 10.86/08.158 | Гексахлорциклогексан (α-,β-,ɣ-изомеров)-ДДТ и его метаболиты | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7; Глава 3 статья 20 Приложение 3,4; ТР ТС 033/2013 раздел Х Приложение10 | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013 |
| 32.17* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 32.18* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7; Глава 3 статья 20 Приложение 1.,2; ТР ТС 033/2013 раздел Х Приложение11 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 32.19* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 32.20* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 32.21* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 32.22* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 32.23* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |
| 32.24* |  |  | Промышленная стерильность | ТР ТС 033/2013 раздел Х Приложение 13 | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 |
| 32.25* |  | 10.51/08.032, 10.86/08.032 | Кальций |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |
| 32.26* |  | 10.86/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 3626-73 |
| 32.27* |  | 10.86/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30648.4-99 |
| 32.28* |  |  | Поваренная соль |  | ГОСТ 3627-81 |
| 32.29* |  | 10.86/08.169 10.86/08.149 | Белок |  | ГОСТ 30648.2-99 |
| 32.30* |  | 10.86/08.037 | Жир |  | ГОСТ 30648.1-99 |
| 32.31* |  | 10.86/08.037, 10.86/08.052 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 |
| 32.32* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7; Глава 3 статья 20 Приложение 2; ТР ТС 033/2013 раздел Х Приложение11 | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |
| 32.33* |  | 10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094 | ГМО (генетически модифицированные организмы) | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 8.; ТР ТС 033/2013 раздел Х | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.1* | Мясо парное, охлажденное и замороженное. Полуфабрикаты охлажденные и замороженные (все виды продуктивных животных) | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7; Глава 3 статья 20 Приложение 1,2; ТР ТС 034/2013 раздел V, VIII п.59 Приложение1 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 33.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.5; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 33.3* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.6; ГОСТ 28560-90 |
| 33.4* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 33.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 33.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 33.7* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 34.1* | Субпродукты охлажденные и замороженные. Кровь и продукты её переработки (все виды продуктивных животных) | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7,Глава 3 статья 20 Приложение 1,2; ТР ТС 034/2013 Раздел V,VIII п.59 Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 34.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.5; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 34.3* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 34.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 34.5* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.6; ГОСТ 28560-90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.1* | Колбасные изделия мясные (мясосодержащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие). Кулинарные изделия мясные (мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных) | 10.13/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ТР ТС 021/2011 глава 2 статья 7, глава 3 статья 20, приложение 1, 2; ТР ТС 034/2013 Раздел V, VIII п.59 Приложение 1 | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 35.2* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.6 |
| 35.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); |
| 35.4* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 35.5* |  | 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |
| 35.6* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 35.7* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 36.1* | Колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (все виды продуктивных животных) | 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7 Глава 3 статья 20 Приложение 1,2; ТР ТС 034/2013 Раздел V,VIII п.59 Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |
| 36.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 36.3* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.6 |
| 36.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); |
| 36.5* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 36.6* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37.1* | Стерилизованные консервы | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | Промышленная стерильность: | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7 Приложение 2; ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 37.2* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.subtilis; |  | ГОСТ 30425-97 |
| 37.3* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B. polymyxa; |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 37.4* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfrigens |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 10444.7-86 п.5.4; ГОСТ 10444.9-88 |
| 37.5* |  |  | Мезофильные клостридии, кроме C. botulinum и (или) C. perfrigens; |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 10444.7-86 п.5.4; ГОСТ 10444.9-88 |
| 37.6* |  |  | Неспоробразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |
| 37.7* |  |  | Неспоробразующие микроорганизмы, в том числе плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 10444.12-2013 |
| 37.8* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.1* | Пастеризованные консервы | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7 Приложение 2; ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 38.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 38.3* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 38.4* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7 Приложение 2; ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 2 | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 38.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 39.1* | Сухие мясные (мясосодержащие) продукты | 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7 Приложение 2; ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 39.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 39.3* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 40.1* | Шпик свиной охлажденный, замороженный и продукты из него | 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7 Приложение 2; ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 40.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 40.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 41.1* | Желатин | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 41.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 42.1* | Продукты убоя, предназначенные для производства мясной продукции для детского питания | 10.11/08.032, 10.86/08.032 | Свинец | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7 Глава 3 статья 20 Приложение 3; ТР ТС 034/2013 Раздел V | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |
| 42.2* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001; СТБ EN 14546-2015 |
| 42.3* |  | 10.11/08.032, 10.86/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |
| 42.4* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 42.5* |  |  | Хром |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 42.6* |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.86/03.152 | Антибиотики -левомицетин (хлорамфеникола) |  | МВИ.МН 2436-2015 |
| 42.7* |  |  | - тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 42.8* |  |  | - бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 42.9* |  | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.86/08.158 | Гексахлорциклогексан (α-,β-,ɣ-изомеров)-ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.1* | Мясная продукция для детского питания дошкольного и школьного возраста. | 10.86/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ТР ТС 034/2013 Раздел V,VII Приложение 4 Таблицы 4,5,6,7 | ГОСТ 9793-2016 |
| 43.2* |  | 10.86/08.169 10.86/08.149 | Белок |  | ГОСТ 25011-2017 |
| 43.3* |  | 10.86/08.164 | Жир |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |
| 43.4* |  | 10.86/08.149 | Поваренная соль |  | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 |
| 43.5* |  |  | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) |
| 43.6* |  | 10.86/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |
| 43.7* |  |  | Общий фосфор |  | ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 |
| 43.8* |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 8558.1-2015 |
| 43.9* |  | 10.11/10.094, 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094 | ГМО (генетически модифицированные организмы) |  | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |
| 44.1* | Косметические гигиенические моющие средства | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН | ТР ТС 009/2011 Статья 5 Приложение 6,7 | ГОСТ 29188.2-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.1* | Одежда, изделия из текстильных материалов, искусственного меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия для детей всех возрастных групп, в том числе новорожденных | 13.10/42.000, 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 007/2011 Статья 1,3,5,статья 9 п.8 Приложение 8,9 | ГОСТ 13587-77; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 23433-79; ГОСТ 23948-80; ГОСТ 25617-2014 п.3; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9173-86 |
| 45.2* |  | 13.20/08.052, 13.20/26.080, 13.92/08.052, 13.92/26.080, 13.96/08.052, 13.96/26.080, 13.99/08.052, 13.99/26.080, 14.19/08.052, 14.19/26.080 | Климатические условия проведения испытаний |  | ГОСТ 10681-75; СТБ ISO 139-2008 |
| 45.3* |  | 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052 | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: пробоподготовка, общие требования |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.1,4.2; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001 п.1; ГОСТ ИСО 5088-2001; ГОСТ ИСО 5089-2001; СТБ 2447-2016 пп.4.2,4.3 |
| 45.4* |  | 13.10/08.052, 13.91/08.052, 13.95/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052 | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: чистошерстяных (ангора, альпака, кашемир, мохер и др.) и полушерстяных волокон |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.3.1, 4.3.6, 4.4, 4.5, 5.6; ГОСТ 4659-79 п.2; ГОСТ ИСО 1833-2001 п.3; СТБ 2447-2016 пп.4.4.1,4.4.7,4.5,4.6,5.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.5* | Одежда, изделия из текстильных материалов, искусственного меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия для детей всех возрастных групп, в том числе новорожденных | 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052 | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: полиэфирных волокон | ТР ТС 007/2011 Статья 1,3,5,статья 9 п.8 Приложение 8,9 | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.3.3, 4.3.6, 4.4, 4.5, 5.6; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-24-2013; ГОСТ ISO 1833-25-2015; ГОСТ ИСО 1833-2001 п.10; СТБ 2447-2016 пп.4.4.3, 4.5, 4.6, 5.6 |  |
| 45.6* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: ацетатных волокон |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.3.5, 4.3.6, 4.4, 4.5, 5.6; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-8-2011; СТБ 2447-2016 пп.4.4.6,4.5,4.6,5.6; СТБ ИСО 1833-2001 пп. 7, 8, 13 |  |
| 45.7* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: вискозного (регенерированных целлюлозных, гидратцеллюлозных) или медно-аммиачного или высокомодульного волокон |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.3.2,4.3.6,4.4,4.5,5.6; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ИСО 1833-2001 пп.4,5; СТБ 2447-2016 пп.4.4.2,4.4.3,4.4.5,4.5,4.6,5.6 |  |
| 45.8* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: полиамидных волокон |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.3.4,4.3.6,4.4,4.5,5.6; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001 п.6; СТБ 2447-2016 пп.4.4.5,4.5,4.6,5.6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.9* | Одежда, изделия из текстильных материалов, искусственного меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия для детей всех возрастных групп, в том числе новорожденных | 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052 | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: целлюлозных волокон | ТР ТС 007/2011 Статья 1,3,5,статья 9 п.8 Приложение 8,9 | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 п. 4.3.2, 4.3.4, 4.4, 4.5, 5.6; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001 п. 10; СТБ 2447-2016 пп.4.4.2, 4.4.5, 4.5, 4.6, 5.6 |
| 45.10* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: акрилового, модифицированного акрилового, эластанового, поливинилхлоридого волокон |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп. 4.4, 4.5, 5, 6; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001 п.11; СТБ 2447-2016 пп. 4.4.4, 4.4.7, 4.5, 4.6, 5,6 |
| 45.11* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: шелковых волокон |  | ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001 п.17 |
| 45.12* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: триацетатных волокон |  | ГОСТ ISO 1833-10-2011 п.9; ГОСТ ИСО 1833-2001 |
| 45.13* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: смеси полипропиленовых волокон и некоторых других волокон |  | ГОСТ ISO 1833-16-2015; ГОСТ ИСО 1833-2001 п.15 |
| 45.14* |  |  | Требования химико-биологической безопасности: гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.15* | Одежда, изделия из текстильных материалов, искусственного меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия для детей всех возрастных групп, в том числе новорожденных | 13.10/29.070, 13.20/29.070, 13.91/29.070, 13.92/29.070, 13.95/29.070, 13.96/29.070, 13.99/29.070, 14.14/29.070, 14.19/29.070, 14.31/29.070, 14.39/29.070 | Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: стирка | ТР ТС 007/2011 Статья 1,3,5,статья 9 п.8 Приложение 8,9 | ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88; ГОСТ 7779-2015; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83 |
| 45.16* |  | 13.10/29.070, 13.20/29.070, 13.91/29.070, 13.92/29.070, 13.95/29.070, 13.96/29.070, 13.99/29.070, 14.13/29.070, 14.14/29.070, 14.19/29.070, 14.31/29.070, 14.39/29.070 | Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: дистиллированная вода |  | ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88; ГОСТ 7779-2015; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83 |
| 45.17* |  | 13.10/29.070, 13.20/29.070, 13.91/29.070, 13.92/29.070, 13.95/29.070, 13.96/29.070, 13.99/29.070, 14.14/29.070, 14.19/29.070, 14.31/29.070, 14.39/29.070 | Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: «пот» |  | ГОСТ 11151-77; ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88; ГОСТ 7779-2015; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 |
| 45.18* |  |  | Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: морская вода |  | ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88; ГОСТ 7779-2015; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.9-83 |
| 45.19* |  |  | Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: сухое трение | ТР ТС 007/2011 Статья 5 п.7 Приложение 10 | ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88; ГОСТ 7779-2015; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |
| 45.20* |  | 13.10/08.032, 13.92/08.032, 14.19/08.032 | Пробоподготовка и определение экстрагируемого химического элемента: Ртуть (только для материалов из натуральных волокон) |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31950-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.21* | Одежда, изделия из текстильных материалов, искусственного меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия для детей всех возрастных групп, в том числе новорожденных | 13.10/08.032 13.92/08.032 14.19/08.032 13.20/08.032 13.91/08.032 13.99/08.032 14.14/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 | Пробоподготовка: приготовление водной вытяжки при определении металлов и вредных химических веществ | ТР ТС 007/2011 Статья 5 п.7 Приложение 10 | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пп.22,42; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6.4 |
| 45.22* |  |  | Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 45.23* |  |  | Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): Свинец |  |  |
| 45.24* |  |  | Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): Хром |  |  |
| 45.25* |  |  | Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): Кобальт |  |  |
| 45.26* |  |  | Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): Медь |  |  |
| 45.27* |  |  | Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): Никель |  |  |
| 45.28* |  | 13.10/29.040, 13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.92/29.040, 13.95/29.040, 13.96/29.040, 13.99/29.040, 14.14/29.040, 14.19/29.040, 14.31/29.040, 14.39/29.040 | Требования биологической безопасности: воздухопроницаемость | ТР ТС 007/2011 Статья 5 пп.2,3 Приложение 8 | ГОСТ 12088-77 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45.29* | Одежда, изделия из текстильных материалов, искусственного меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия для детей всех возрастных групп, в том числе новорожденных | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156 | Массовая доля свободного формальдегида | ТР ТС 007/2011 Статья 5 пп.2,3 Приложение 8 | ГОСТ 25617-2014; ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 45.30* |  | 13.10/35.069, 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ТР ТС 007/2011 Статья 5 п.6 | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 45.31* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Выделение вредных химических веществ : диметилтерефталат, диоктилфталат, дибутилфталат в водной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 5 п.7 Приложение 10, 11 | МУК 4.1.3169-14 |
| 45.32* |  |  | Выделение вредных химических веществ: ацетальдегид, ацетон, акрилонитрил, спирт метиловый, спирт бутиловый, стирол, ксилолы (смесь изомеров), бензол, толуол в водной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 45.33* |  | 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036 | Индекс токсичности | ТР ТС 007/2011 Статья 5 п.7 | ГОСТ 32075-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.34* | Одежда, изделия из текстильных материалов, искусственного меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия для детей всех возрастных групп, в том числе новорожденных | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Бензол, толуол, стирол, ксилолы (смесь изомеров) в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 5 Приложение 10 | МУК 4.1.3167-14 |
| 45.35* |  |  | Ацетальдегид, ацетон, спирт метиловый, спирт бутиловый в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 46.1* | Материалы текстильные, одежда и изделия швейные и трикотажные, войлок, фетр и нетканые материалы, изделия текстильно-галантерейные | 13.10/42.000, 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 017/2011 Статья 1,3,4,5,8,9,10 | ГОСТ 13587-77; ГОСТ 16218.0-93; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 23433-79; ГОСТ 23948-80; ГОСТ 25617-2014 п.3; ГОСТ 25617-83 п.1; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9173-86 |
| 46.2* |  | 13.10/08.052, 13.10/26.080, 13.91/08.052, 13.91/26.080, 13.95/08.052, 13.95/26.080, 14.14/08.052, 14.14/26.080, 14.19/08.052, 14.19/26.080, 14.31/08.052, 14.31/26.080, 14.39/08.052, 14.39/26.080 | Климатические условия проведения испытаний |  | ГОСТ 10681-75; ГОСТ ISO 139-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.3* | Материалы текстильные, одежда и изделия швейные и трикотажные, войлок, фетр и нетканые материалы, изделия текстильно-галантерейные | 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052 | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: пробоподготовка, общие требования | ТР ТС 017/2011 Статья 1,3,4,5,8,9,10 | ГОСТ 10581-91; ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.1,4.2; ГОСТ ISO 139-2014; ГОСТ ISO 1833-1-2011; ГОСТ ISO 1833-2-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001 п.1; ГОСТ ИСО 5088-2001; ГОСТ ИСО 5089-2001; СТБ 2447-2016 пп.4.2,4.3 |
| 46.4* |  | 13.10/08.052, 13.91/08.052, 13.95/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052 | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: чистошерстяных (ангора, альпака, кашемир, мохер и др.) и полушерстяных волокон |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.3.1, 4.3.6, 4.4, 4.5, 5.6; ГОСТ 4659-79 п.2; ГОСТ ИСО 1833-2001 п.3; СТБ 2447-2016 пп.4.4.1,4.4.7,4.5,4.6,5.6 |
| 46.5* |  | 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052 | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: вискозного, полиэфирного волокон |  | ГОСТ 25617-83 п.15; ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.3.6,4.4,4.5,5.6; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-24-2013; ГОСТ ISO 1833-25-2015; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ИСО 1833-2001 пп.4,5,10; СТБ 2447-2016 пп. 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 5,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.6* | Материалы текстильные, одежда и изделия швейные и трикотажные, войлок, фетр и нетканые материалы, изделия текстильно-галантерейные | 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052 | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: ацетатных волокон | ТР ТС 017/2011 Статья 1,3,4,5,8,9,10 | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.3.5, 4.3.6, 4.4, 4.5, 5.6; ГОСТ ISO 1833-14-2011; ГОСТ ISO 1833-3-2011; ГОСТ ISO 1833-8-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001 пп. 7,8,13; СТБ 2447-2016 пп.4.4.6,4.5,4.6,5.6 |
| 46.7* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: вискозного, медно-аммиачного или высокомодульного волокон |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.3.5,4.3.6,4.4,4.5,5.6; ГОСТ ISO 1833-22-2015; ГОСТ ISO 1833-5-2011; ГОСТ ISO 1833-6-2013; ГОСТ ИСО 1833-2001 пп4,5; СТБ 2447-2016 пп.4.4.2,4.4.3,4.4.5,4.5,4.6,5.6 |
| 46.8* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: полиамидных волокон |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.3.4,4.3.6,4.4,4.5,5.6; ГОСТ ISO 1833-7-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001 п.6; СТБ 2447-2016 пп.4.4.5,4.5,4.6,5.6 |
| 46.9* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: целлюлозных волокон |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп. 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.4, 4.5, 5, 6; ГОСТ ISO 1833-11-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001 п. 10; СТБ 2447-2016 пп.4.4.2, 4.4.5, 4.5, 4.6, 5.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.10* | Материалы текстильные, одежда и изделия швейные и трикотажные, войлок, фетр и нетканые материалы, изделия текстильно-галантерейные | 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052 | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: акрилового, модифицированного акрилового, эластанового, поливинилхлоридого волокон | ТР ТС 017/2011 Статья 1,3,4,5,8,9,10 | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп. 4.3.5, 4.3.6, 4.4, 4.5, 5, 6; ГОСТ ISO 1833-12-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001 п.11; СТБ 2447-2016 пп. 4.4.4, 4.4.7, 4.5, 4.6, 5,6 |
| 46.11* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: триацетатных волокон |  | ГОСТ ISO 1833-10-2011 п.9; ГОСТ ИСО 1833-2001 |
| 46.12* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: шелковых волокон |  | ГОСТ ISO 1833-18-2011; ГОСТ ИСО 1833-2001 п.17 |
| 46.13* |  |  | Вид и массовая доля (процентное содержание) сырья: полипропиленовых волокон |  | ГОСТ 30387-95 /ГОСТ Р 50721-94 пп.4.4, 4.5, 5, 6; ГОСТ ISO 1833-16-2015; СТБ ГОСТ Р 50721-97 п.5,6 |
| 46.14* |  |  | Требования химико-биологической безопасности: гигроскопичность | ТР ТС 017/2011 Статья 5 п. 3 приложение 2 | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |
| 46.15* |  | 13.10/29.070, 13.20/29.070, 13.91/29.070, 13.92/29.070, 13.95/29.070, 13.96/29.070, 13.99/29.070, 14.14/29.070, 14.19/29.070, 14.31/29.070, 14.39/29.070 | Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям : стирка | ТР ТС 017/2011 Статья 1,3,4,5,8,9,10 | ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88; ГОСТ 23627-89; ГОСТ 7779-2015; ГОСТ 7780-78; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83 |
| 46.16* |  |  | Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: дистиллированная вода |  | ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88; ГОСТ 23627-89; ГОСТ 7779-2015; ГОСТ 7780-78; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.5-83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.17* | Материалы текстильные, одежда и изделия швейные и трикотажные, войлок, фетр и нетканые материалы, изделия текстильно-галантерейные | 13.10/29.070, 13.20/29.070, 13.91/29.070, 13.92/29.070, 13.95/29.070, 13.96/29.070, 13.99/29.070, 14.14/29.070, 14.19/29.070, 14.31/29.070, 14.39/29.070 | Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: «пот» | ТР ТС 017/2011 Статья 1,3,4,5,8,9,10 | ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88; ГОСТ 23627-89; ГОСТ 7779-2015; ГОСТ 7780-78; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 |
| 46.18* |  |  | Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: морская вода |  | ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88; ГОСТ 23627-89; ГОСТ 7779-2015; ГОСТ 7780-78; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.9-83 |
| 46.19* |  |  | Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям: сухое трение | ТР ТС 017/2011 Статья 5 п. 3 приложение 3 | ГОСТ 23433-79; ГОСТ 2351-88; ГОСТ 23627-89; ГОСТ 7779-2015; ГОСТ 7780-78; ГОСТ 7913-76; ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |
| 46.20* |  | 13.10/08.032 13.92/08.032 13.95/08.032 14.19/08.032 13.20/08.032 13.91/08.032 13.99/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 | Пробоподготовка: приготовление водной вытяжки при определении металлов и вредных химических веществ |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пп.22,42; МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6.4 |
| 46.21* |  |  | Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 46.22* |  |  | Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): Свинец |  |  |
| 46.23* |  |  | Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): Хром |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.24* | Материалы текстильные, одежда и изделия швейные и трикотажные, войлок, фетр и нетканые материалы, изделия текстильно-галантерейные | 13.10/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 14.19/08.032 | Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): Кобальт | ТР ТС 017/2011 Статья 5 п. 3 приложение 3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 46.25* |  |  | Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): Медь |  |  |
| 46.26* |  |  | Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя): Никель |  |  |
| 46.27* |  |  | Поливинилхлоридные материалы и изделия из них: Кадмий |  |  |
| 46.28* |  |  | Поливинилхлоридные материалы и изделия из них: Цинк |  |  |
| 46.29* |  | 13.10/29.040, 13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.92/29.040, 13.95/29.040, 13.96/29.040, 13.99/29.040, 14.14/29.040, 14.19/29.040, 14.31/29.040, 14.39/29.040 | Требования биологической безопасности: воздухопроницае мость | ТР ТС 017/2011 Статья 5 п. 3 приложение 2 | ГОСТ 12088-77 |
| 46.30* |  | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156 | Массовая доля свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014; ГОСТ ISO 14184-1-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.31* | Материалы текстильные, одежда и изделия швейные и трикотажные, войлок, фетр и нетканые материалы, изделия текстильно-галантерейные | 13.10/35.069, 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ТР ТС 017/2011 Статья 5 п. 3 приложение 2 | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 46.32* |  | 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116 | Интенсивность запаха | ТР ТС 017/2011 Статья 4 п. 3 | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пп.24,25,26 |
| 46.33* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Выделение вредных химических веществ : диметилтерефталат, диоктилфталат, дибутилфталат в водной среде | ТР ТС 017/2011 Статья 5 п. 3 приложение 3 | МР № 01.025-07; МУК 4.1.3169-14 |
| 46.34* |  |  | Выделение вредных химических веществ: ацетальдегид, ацетон, акрилонитрил, спирт метиловый, спирт бутиловый, стирол, ксилолы (смесь изомеров), бензол, толуол в водной среде |  | МР № 01.024-07; МУК 4.1.3166-14 |
| 46.35* |  | 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036 | Индекс токсичности | ТР ТС 017/2011 Статья 4 п.2 | ГОСТ 32075-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.36* | Материалы текстильные, одежда и изделия швейные и трикотажные, войлок, фетр и нетканые материалы, изделия текстильно-галантерейные | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Бензол, толуол, стирол, ксилолы (смесь изомеров) в воздушной среде | ТР ТС 017/2011 Статья 5 п. 3 приложение 3,4 | МР № 01.023-07 |
| 46.37* |  |  | Ацетальдегид, ацетон, спирт метиловый, спирт бутиловый в воздушной среде |  | МР № 01.022-07 |
| 47.1* | Рыба и рыбная продукция. | 10.20/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, пп. 13,15,19,20 Раздел X, п. 78 Приложение 1,3,4; ТР ТС 021/2011 Статья 7,8,13,20 Приложение 2,3 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |
| 47.2* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 47.3* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.subtilis |  |  |
| 47.4* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 47.5* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 47.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 47.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 47.8* |  |  | Плесень, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 47.9* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 47.10* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 47.11* |  |  | V.parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.12* | Рыба и рыбная продукция. | 10.20/07.096 | Паразитологические показатели: наличие живых паразитов и их личинок опасных для здоровья человека | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, пп. 13,15,19,20 Раздел X, п. 78 Приложение 1,3,4; ТР ТС 021/2011 Статья 7,8,13,20 Приложение 2,3 | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| 47.13* |  | 10.20/01.086 | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfrigens |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 47.14* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B. polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 47.15* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 47.16* |  |  | Мезофильные клостридии прочие (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |
| 47.17* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые грибы, и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 47.18* |  | 10.20/10.094 | ГМО (генетически модифицированные организмы) |  | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |
| 47.19* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 47.20* |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 7636-85 п. 7.9 |
| 47.21* |  | 10.20/08.052 | Содержание влаги | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 7 | ГОСТ 26808-86; ГОСТ 7636-85 п.3.3.1,п.3.3.2 |
| 47.22* |  | 10.20/08.149 | Общий азот летучих оснований | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, п. 21 | ГОСТ 26185-84 п.3.4; ГОСТ 26889-86; ГОСТ 7636-85 п.3.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.23* | Рыба и рыбная продукция. | 10.20/08.169 10.20/08.149 | Белок | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, п. 13, Приложение 6 | ГОСТ 26889-86; ГОСТ 7636-85 п.3.2 |
| 47.24* |  | 10.20/08.149 | Поваренная соль |  | ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 п.3.5.1, 3.5.2 |
| 47.25* |  | 10.20/08.164 | Жир |  | ГОСТ 26829-86; ГОСТ 7636-85 п.3.7.1,.3.7.2 |
| 47.26* |  | 10.20/08.149 | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 47.27* |  | 10.20/29.040 | Масса глазури | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел VI п.33 | ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2а |
| 47.28* |  | 10.20/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел VI п.40 ТР ТС 021/2011 Статья 7 п.8 ТР ТС 029/2012 Приложение 7, 8 | МВИ.МН 806-98 |
| 47.29* |  |  | Бензойная кислота и ее соли |  | ГОСТ 27001-86 п.2; МВИ.МН 806-98 |
| 47.30* |  | 10.20/08.156 | Фосфаты |  | ГОСТ 30615-99 |
| 47.31* |  | 10.20/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, состояние наружного покрова, запах, вкус, разделка, цвет мяса, консистенция рыбы, костей, плавников, мяса, состояние рыбы, масла, заливки, соуса, порядок укладки, цвет, наличие плесени, чешуи, наружные повреждения | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п.16 (б) | ГОСТ 26664-85 разд.2; ГОСТ 7631-2008 пп. 6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7; ГОСТ 7636-85 п.4.5; ГОСТ 8756.1-2017 разд.5 |
| 47.32* |  | 10.20/08.159 | Массовая концентрация гистамина |  | ГОСТ 31789-2012 |
| 48.1* | Пищевые добавки, ароматизаторы | 10.84/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 029/2012 Статья 7 п.9 Приложение 1, 28 | ГОСТ 31904-2012 |
| 48.2* |  | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85 |
| 48.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 48.4* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 48.5* |  |  | Сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.6* | Пищевые добавки, ароматизаторы | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Плесени Дрожжи | ТР ТС 029/2012 Статья 7 п.9 Приложение 1, 28 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 48.7* |  |  | Плесени и дрожжи в сумме |  |  |
| 48.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 48.9* |  | 10.84/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 48.10* |  | 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015 |
| 48.11* |  | 10.84/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26933-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |
| 48.12* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26932-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |
| 48.13* |  | 10.84/10.094, 10.89/10.094 | ГМО (генетически модифицированные организмы) |  | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.1* | Пищевая продукция | 10.20/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.07/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли по отдельности или в комбинации, в пересчете на сорбиновую кислоту | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8, 13, 20 Приложение 3; ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 4, 5,7,8,9,10,11,12, 13,15,17,18 | ГОСТ 26181-84; ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 7636-85; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99; |
| 49.2* |  |  | Бензойная кислота и ее соли по отдельности или в комбинации, в пересчете на бензойную кислоту |  | ГОСТ 27001-86; ГОСТ 28467-90; ГОСТ 30059-93; ГОСТ 31504-2012; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99; |
| 49.3* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Нитрит натрия, нитрит калия в пересчете на NaNO2 |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |
| 49.4* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.51/08.156 | Нитрат натрия, нитрат калия в пересчете на NaNO3 |  | ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ Р 51460-99 |
| 49.5* |  | 10.32/08.149, 10.71/08.149, 10.82/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149 | Сернистая кислота (диоксид серы) |  | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 32115-2013 /[ГОСТ Р 51655-2000] |
| 49.6* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156 | Фосфорная кислота (фосфаты) в пересчете на P2O5 |  | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 |
| 49.7* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | Аскорбиновая кислота |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86,ИСО 6557-2-84) |
| 49.8* |  |  | Яблочная кислота |  | ГОСТ Р 51239-98 (ДИН 1138-94) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.9* | Пищевая продукция | 01.13/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.07/08.159 | Органические кислоты: Яблочная кислота Молочная кислота Лимонная кислота Винная кислота Уксусная кислота | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8, 13, 20 Приложение 3; ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 4, 5,7,8,9,10,11,12, 13,15,17,18 | ГОСТ 33410-2015 |
| 49.10* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159 | Синтетические красители: Солнечный закат Е 110 Тартразин Е 102 Амарант Е123 Понсо Е 124 Азорубин Е 122 Красный очаровательный Е 129 Индигокармин Е132 Бриллиантовый голубой Е133 Синий патентованный Е 131 Желтый хинолиновый Е104 |  | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017 |
| 49.11* |  | 10.89/08.159, 11.07/08.159 | Подсластители: Аспартам Сахарин |  | ГОСТ 30059-93 |
| 49.12* |  | 10.32/08.159, 11.02/08.159, 11.07/08.159 | Винная кислота |  | ГОСТ Р 51428-99 |
| 49.13* |  | 10.51/08.159 | Натамицин (Е 235) в слое на глубину до 5 мм |  | ГОСТ ISO 9233-2-2017 |
| 49.14* |  | 10.20/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Сорбиновая кислота и сорбаты в комбинации с бензойной кислотой и бензоатами по отдельности или в комбинации, в пересчете на бензойную кислоту |  | ГОСТ 31504-2012; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.1* | Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды | 13.20/29.040, 13.96/29.040, 13.99/29.040, 14.12/29.040, 14.13/29.040 | Воздухопроницаемость | ТР ТС 019/2011 Статья 4 Приложение 3 Таблицы 1,2 | ГОСТ 12088-77 |
| 50.2* |  | 13.20/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.12/35.069, 14.13/35.069 | Электризуемость материалов (напряженность электростатического поля) |  | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 50.3* |  | 13.20/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.12/08.052, 14.13/08.052 | Пробоподготовка: приготовление водной вытяжки при определении металлов и вредных химических веществ |  | МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6.4 |
| 50.4* |  | 13.20/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158 | Диметилтерефталат, диоктилфталат, дибутилфталат в водной модельной среде |  | МР № 01.025-07 |
| 50.5* |  |  | Ацетальдегид, акрилонитрил, бензол, толуол в водной модельной среде |  | МР № 01.024-07 |
| 50.6* |  | 13.92/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.19/08.032 | Мышьяк (As), свинец (Pb), кадмий (Cd), кобальт (Co), медь (Cu), никель (Ni) (Мышьяк (As), свинец (Pb), кадмий (Cd), кобальт (Co), медь (Cu), никель (Ni) ) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 50.7* |  |  | Хром (Cr) |  | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31956-2013 |
| 50.8* |  |  | Ртуть (Hg) |  | ГОСТ 31950-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.1* | Продукты убоя птицы и продукции их переработки, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V Приложение 1,2,4,5,7; ТР ТС 021/2011 Приложение 1,2,3,4 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017 |
| 51.2* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93 |
| 51.3* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 51.4* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93 |
| 51.5* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 7702.2.5-93 |
| 51.6* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 51.7* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |
| 51.8* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 51.9* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Плесени |  |  |
| 51.10* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93 |
| 51.11* |  | 10.12/08.032 10.13/08.032 10.41/08.032 01.47/08.032 10.89/08.032 10.85/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.12* | Продукты убоя птицы и продукции их переработки, в том числе для детского питания | 10.12/08.032 10.13/08.032 10.41/08.032 01.47/08.032 10.89/08.032 10.12/08.156 10.13/08.156 10.41/08.156 01.47/08.156 10.89/08.156 10.85/08.032 10.85/08.156 | Мышьяк | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V Приложение 1,2,4,5,7; ТР ТС 021/2011 Приложение 1,2,3,4 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ Р 51766-2001; СТБ EN 14546-2015 |
| 51.13* |  | 10.12/08.032 10.13/08.032 10.41/08.032 01.47/08.032 10.89/08.032 10.85/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |
| 51.14* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 51.15* |  | 10.12/08.032, 10.89/08.032 | Хром |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 51.16* |  | 10.41/08.032 10.89/08.032 10.41/08.156 10.89/08.156 10.85/08.032 | Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 51.17* |  | 10.41/08.032 10.89/08.032 10.85/08.032 | Медь |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 51.18* |  | 10.12/08.032, 10.12/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 |
| 51.19* |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |
| 51.20* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 51.21* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 51.22* |  | 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ (α-,β-,ɣ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 51.23* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.4.3 |
| 51.24* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 34118-2017; ГОСТ 8285-91 п. 2.4.2; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.25* | Продукты убоя птицы и продукции их переработки, в том числе для детского питания | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Радионуклиды: цезий-137 | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V Приложение 5 ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |
| 51.26* |  |  | Радионуклиды: стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 51.27* |  | 10.12/10.094, 10.13/10.094 | ГМО (генетически модифицированные организмы) | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V Раздел IX п.81 б) ТР ТС 021/2011 Глава II Статья 7 п.9 | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |
| 52.1* | Продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Белок | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V Приложение 5,7 | ГОСТ 25011-2017 |
| 52.2* |  | 10.12/08.164, 10.13/08.164 | Жир |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |
| 52.3* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Поваренная соль |  | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 |
| 52.4* |  |  | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) |
| 52.5* |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |
| 52.6* |  |  | Общий фосфор |  | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |
| 52.7* |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 8558.1-2015 |
| 52.8* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 8558.2-2016 |
| 53.1* | Мясо птицы механической обвалки | 10.12/08.149 | Кислотное число | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V Приложение 6 | ГОСТ Р 55480-2013 |
| 53.2* |  | 10.12/08.052 | Содержание костных включений |  | ГОСТ 31466-2012 п.6 |
| 53.3* |  | 10.12/08.032 | Содержание кальция |  | ГОСТ 31466-2012 п.8 |
| 54.1* | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B. polymyxa | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V Приложение 3 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.2* | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.subtilis | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V Приложение 3 | ГОСТ 30425-97 |
| 54.3* |  |  | Мезофильные клостридии кроме C. botulinum и (или) С.perfringens |  | ГОСТ 10444.7-86 п.5.4; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |
| 54.4* |  |  |  |  |  |
| 54.5* |  |  | Неспорообразующие микроорганизимы, в т.ч. молочнокислые |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 |
| 54.6* |  |  | Неспорообразующие микроорганизимы в т.ч. плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 54.7* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 54.8* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |
| 54.9* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 54.10* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 54.11* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 54.12* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.13* | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V Приложение 3 | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 54.14* |  | 10.12/10.094, 10.13/10.094 | ГМО (генетически модифицированные организмы) | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел IX п.81 б) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных