Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2549

от 08 декабря 2006 года

На 3 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 октября 2011 года

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики

Научно-промышленно-коммерческого

общества с ограниченной ответственностью «Энерготехсервис»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *11), 2),3), 4) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 3619-89 ГОСТ 10617-83 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20548-93 ГОСТ 21593-93 ГОСТ 24005-80Е ГОСТ 27303-87 ГОСТ 28193-89Е ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-41-2006 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 169-2009 СНиП 3.05.03-85 раздел 5 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 6 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия *11), 2), 3), 4) |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1289-2003 |
|  |  | Измерение твердости *11), 2), 3), 4) |  | МВИ.МН 3786-2011 |
|  |  | Оптический контроль: *11), 2), 3), 4) - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Основной металл |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод*1 1), 2), 3), 4) | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 57 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С). Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 5 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 56 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 3774-2011 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия *11), 2), 3), 4) |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1289-2003 |
|  |  | Оптический контроль: - визуальный метод *1 1), 2), 3), 4) |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  | Измерение твердости *11), 2), 3), 4) |  | МВИ.МН 3786-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Т.А.Николаева

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Трубопроводы пара и горячей воды;

- Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла;

- Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов;

- Сосуды, работающие под давлением.

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) | 4 ÷ 20 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия | Основной металл | Толщина по стали Погрешность | 0,8 ÷ 75 мм ±0,1 мм |
| Цветная дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия трещины | 2 от 1 до 10 мкм |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | - Диапазон измерения - Погрешность - 90-150 HB - 150-300 HB 300-450 HB | - 90 - 450 HB ± 10 HB ± 15 HB ± 20 HB |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Т.А.Николаева