|  |  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4782 от 08.04.2016 на бланке ________ на 3 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 августа 2024 года

лаборатории электрофизических измерений

### Частного производственного унитарного предприятия «ВИП ЭНЕРГЕТИКА»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Кирова, д. 68, 225410, г. Барановичи, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 2.1 *** | Силовые трансформаторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 п.Б.8.3.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 3.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл.4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пп.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5, пп.4.3.5.3-4.3.5.6 | МВИ.БР 101-2015 |
| 4.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8 п.5.2.7, п.5.3.9 | МВИ.БР 03-2015 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5, пп.4.3.5.3-4.3.5.6 | МВИ.БР 101-2015 |
| 5.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 п.Б.18.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 6.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 табл.Б.7.1 -Б.7.3 | МВИ.БР 02-2015 |
| 7.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.ГР 009-2021 |
| 7.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) | АМИ.ГР 009-2021 |
| 7.3 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 009-2021 |
| 8.1 ** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2009 п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 (б), ГОСТ 30331.3-95 | АМИ.ГР 019-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В.Бережных