|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1584 от 09 марта 2009 на бланке № на 2 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 08 сентября 2024 года

газоаналитической лаборатории

пожарного аварийно-спасательного отряда

учреждения «Минское городское управление

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

на объектах Минского метрополитена

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Иерусалимская, 4, 220004, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.169 | Концентрация углерода оксида ДИ: (0-2320) мг/м³ | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 № 92, ГН-1 от 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 3485-2010 |
| 1.2* |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация метана ДИ: (0-29000) мг/м³ |  |  |
| 1.3* |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация хлора ДИ: (0-59) мг/м³ |  |  |
| 1.4* |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация дигидросульфида ДИ: (0-282) мг/м³ |  |  |
| 1.5* |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация серы диоксида ДИ: (0-266) мг/м³ |  |  |
| 1.6* |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация азота диоксида ДИ: (0-96) мг/м³ |  |  |
| 1.7* |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация аммиака ДИ: (0-213) мг/м³ |  |  |
| 1.8* |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация пропана ДИ: (0-50) % НКПР | Фактические значения |  |
| 1.9* | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.169 | Содержание кислорода ДИ: (0-25) об.д., % | Фактические значения | МВИ.МН 3485-2010 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС).

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |